Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2025 № 3213

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.09.2024 № 2506 «Об утверждении технического задания муниципальному унитарному предприятию «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Рубцовска на 2025-2027 годы»

В связи с поступившим письмом муниципального унитарного предприятия «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края от 05.12.2025 № 3434, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь распоряжением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 15.12.2025 № 885л, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.09.2024 № 2506 «Об утверждении технического задания муниципальному унитарному предприятию «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Рубцовска на 2025-2027 годы» 
(с изменениями от 18.11.2024 № 3251, 22.08.2025 № 2045) следующие изменения:

приложение 1, 3 к Техническому заданию, утвержденному указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска – начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии 
Обуховича О.Г.

Первый заместитель Главы

Администрации города Рубцовска -

председатель комитета по финансам,

налоговой и кредитной политике                                                   В.И. Пьянков

Приложение

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 17.12.2025 № 3213

«Приложение 1
к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯНА ТЕРРИТОРИИГОРОДА РУБЦОВСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2025 – 2027 ГОДЫ

| № п/п |  | Наименование проектов инвестиционной программы |  | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показатель |  | Единица измерения |  | Значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до реализации |  | После реализации |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1.1 |  | Модернизация (замена) 3-х насосных агрегатов в фильтровальном зале с установкой ЧРП |  | Показатели энергетической эффективности: удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |  | кВт*ч/м3 |  | 0,563 |  | 0,5625 |
| 1.2 |  | Обследование строительных конструкций горизонтальных отстойников с камерами реакций на 2 подъеме гидроузла, составление соответствующего отчета |  | Показатели качества питьевой воды: доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  | % |  | 1,340 |  | 1,340 |
| 1.3 |  | Установка двухтрансформаторной подстанции 2КТПН (У) 6/0,4 кВ 1250 кВА на 2 подъеме гидроузла |  | Показатели энергетической эффективности: удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |  | кВт*ч/м3 |  | 0,563 |  | 0,561 |
| 2. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 2.1 |  | Модернизация (замена ) водопровода собственных нужд от машинного зала 2-го подъема по территории цеха 2 подъема до 1 подъема |  | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |  | ед./км |  | 1,260 |  | 1,256 |
| 2.2 |  | Модернизация (замена) водопроводной сети квартала – пл. Ломоносова (внутриквартальные сети по пер. Станционному -ул. Ипподромской - пер. Гоголевскому- ул.Ломоносова) диаметром от 50 до 150 мм, общей протяженностью 2242 м |  |  |  | ед./км |  | 1,260 |  | 1,244 |
| 2.3 |  | Гидравлический расчет, формирование отчета о необходимых мероприятиях по проектированию перекладки сетей водопровода с увеличением диаметров для стабильного водоснабжения города в летний период и в связи с установкой ИТП |  |  |  | ед./км |  | 1,260 |  | 1,221 |
| 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Модернизация насосного оборудования КНС-10, проектирование и устройство системы вентиляции | Показатели энергетической эффективности: удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м3 |  | 0,68 |  |  | 0,6795 |
| 3.2 | Модернизация вторичного отстойника № 4 канализационных очистных сооружений (с заменой илососа) | Показатель качества очистки сточных вод, доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.3 | Модернизация вторичного отстойника № 3 канализационных очистных сооружений (с заменой илососа) | Показатель качества очистки сточных вод, доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.4 | Модернизация первичного отстойника № 4 канализационных очистных сооружений (с заменой илоскреба) | Показатель качества очистки сточных вод, доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % |  | 0 |  |  | 0 |
| 4. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 4.1 | Модернизация (замена) илопровода диаметром 225 мм, протяженность 3,413 км | Показатель качества очистки сточных вод, доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |  | % |  | 0 | 0 |  |
| 4.2 | Модернизация (замена) трубопровода технической воды диаметром 100мм, протяженностью 100м | Показатель качества очистки сточных вод, доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |  | % |  | 0 | 0 |  |

»;

«Приложение 3 
к Техническому заданию

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА МУП «РУБЦОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

по развитию системы водоснабжения и водоотведения

на территории города Рубцовска Алтайского края на 2025-2027 годы

| № п/п | Наименование меропри-ятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место располо-жения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятий | Год окончания реализации мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наимено-вание показателя (мощность,протяжен-ность, диаметр и т.д.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего |  |  |  | вт.ч. по источникам финансирования |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятий | после реализации мероприятий |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Амортиза-цио-нные отчисления | При-быль | Пла-ты за НВнаОС и ПДК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I. Централизованная система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Модернизация и реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Модернизация (замена) 3-х насосных агрегатов в фильтрова-льном зале с установкой ЧРП | Нормативный срок службы истек | г.Рубцовск, ул. Пролетарская, 426 | Мощность, напор | куб.м/час, м.вод.ст. | Р= 1250 куб.м/ час, h=13 м.вод. ст. | Р=1250 куб.м/час, h=13 м.вод. ст. | 2025 | 2025 | 12044, 80 | 7175, 56 | 4869, 25 |  |  | 12044, 80 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | Обследование строительных конструкций горизонтальных отстойников с камерами реакций на 2 подъеме гидроузла, составление соответ-ствующего отчета | Надеж-ное и качест венноеводос- набже-ние города Рубцовска. | г.Рубцовск, ул. Пролетар-ская, 426 | Производительность очистных сооруже-ний | куб.м./сутки | 50 000 | 50 000 | 2026 | 2026 | 969,11 |  | 969,11 |  |  | 969, 11 |  |
| 1.1.3 | Установка двухтранс-форматор-ной подстанции 2КТПН (У) 6/0,4 кВ 1250 кВА на 2 подъеме гидроузла | Надеж-ное и качест-венноеводоснаб-жение города Руб- цовска. Норма-тивный срок службы истек | г.Рубцовск, ул. Верхнеалей-ская, 1; ул. Пролетарская, 426 | Мощность | кВА | 1300 | 2500 | 2027 | 2027 | 9382, 31 |  |  | 9382, 31 | 4243, 00 | 5139, 31 |  |
| 1.2. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Модернизация (замена) водопровода собственных | Надеж-ное и качест-венное водоснаб | г.Рубцовск, ул. | Диаметр, протяжен-ность | мм, км | Чугун, Д=110мм, | ПЭ 100 SDR 17, | 2025 | 2025 | 8890, 24 | 8890, 24 |  |  | 4243, 00 | 4647, 24 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | нужд от машинного зала 2-го подъема по территории цеха 2 подъема до 1 подъема | жение города Рубцовска. Норма-тивный срок службы истек | Верхнеалейская, 1 – ул. Пролетарская, 426 |  |  | L=0,667км | Д=110мм, L=0,667км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Модернизация (замена) водопроводной сети квартала - пл. Ломоносова (внутриквартальные сети по пер. Станцион-ному-ул. Ипподромской- пер.Гоголевскому-ул. Ломоносо-ва) диамет-ром от 50 до 150 мм, общей протяженностью 660 м | Надеж-ное и качест-венное водоснабжение города Руб-цовска. Норма тивный срок службы истек | ул. Ломоносо ва, ул. Ипподром-ская | Диаметр, протяжен-ность | мм, км | Д=125 мм, L=0,3 км; Д=90 мм, L=1,35 км; Д=63 мм, L=0,29 км; Д=63 мм, L=0,30 км; | Д=125мм, L=0,3км; Д=90мм, L=1,35км; Д=63мм, L=0,29км; Д=63мм, L=0,30 км; | 2026 | 2026 | 8223, 21 |  | 8223, 21 |  | 4828, 00 | 3395, 21 |  |
| 1.2.3 | Гидравлический расчет, формирование отчета о необходимых | Увеличение пропускной способ-ности сети | г.Рубцовск | Мощность | куб. м. /час | 2500 м3/час | 2500 м3/час | 2026 | 2026 | 1603, 22 |  | 1603, 22 |  |  | 1603, 22 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | мероприятиях по проектированию перекладки сетей водопрово-да с увеличе-нием диаметров для стабиль-ного водоснабжения города в летний период и в связи с установ-кой ИТП | водопровода для обеспечения требуе-мого объема для подключения новых объек-тов, установки ИТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по системе водоснабжения без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41112, 90 | 16065,80 | 15664, 79 | 9382, 31 | 13314, 00 | 27798, 90 |  |
| II. Централизованная система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Модернизация (замена) насосного оборудования КНС-10, проектирование и устройство системы вентиляции | Надеж-ное и качест-венное водоотведение города Руб-цовска. | г.Рубцовск, ул. Ороситель-ная, 217а | Мощность | кВт/ч | 34 | 22 | 2027 | 2027 | 2750, 43 |  |  | 2750, 43 | 972, 82 |  | 1777, 61 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  | Норма-тивный срок службы истек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Модернизация вто-ричного отстойника № 4 канализационных очистных сооружений (с заменой илососа) | Обеспе-чение надеж-ной работы системы водоочистки. Норма- тивный срок службы истек | г.Рубцовск, ул. Светлова, 33 | Мощность очистных сооружений | Куб. м./сут. | 19900 | 19900 | 2026 | 2026 | 25407, 43 |  | 25407, 43 |  | 2373, 82 |  | 23033, 61 |
| 2.1.3 | Модернизация вторич-ного от-стойника № 3 канали-зационных очистных сооружений (с заменой илососа) | Обеспечение надеж-ной работы системы водоочистки. Норма-тивный срок службы истек | г. Рубцовск, ул. Светлова, 33 | Мощность очистных сооруже-ний | Куб. м./сут. | 19900 | 19900 | 2025 | 2026 | 29333, 33 | 5866, 67 | 23466, 66 |  | 2515, 08 |  | 26818, 25 |
| 2.1.4 | Модернизация первичного отстой-ника № 4 канализационных очистных сооруже-ний | Обеспе-чение надеж-ной работы системы водоо-чистки. Норма-тивный | г.Рубцовск, ул. Светлова, 33 | Мощность очистных сооруже-ний | Куб. м./сут. | 19900 | 19900 | 2027 | 2027 | 40531, 92 |  |  | 40531, 92 | 838, 87 |  | 39693,05 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | (с заменой илоскреба) | срок службы истек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Модернизация (замена) илопровода диамет-ром 225 мм, протя-жен ность 3,413 км | Обеспе-чение надежной работы системы водоотведения. Норма-тивный срок службы истек | г. Рубцовск, ул. Светлова, 33 | Диаметр, протяженность | мм, км | Сталь Д=219 | ПЭ100 SDR26 Д=225 | 2025 | 2027 | 30326, 59 | 7210, 26 | 13885, 57 | 9230, 76 | 1406, 76 |  | 28919,83 |
| 2.2.2 | Модернизация (замена) трубопрово-да технической воды диаметром 100мм, протяженностью 100м | Обеспечение надеж-ной работы системы водоотведения. Нормативный срок службы истек | г. Рубцовск, ул. Светлова, 33 | Диаметр, протяжен-ность | мм, км | Сталь Д=100, L=0,1 км | ПЭ100 SDR17 Д=100, L=0,1 км | 2027 | 2027 | 1444, 40 |  |  | 1444, 40 | 703, 38 |  | 741, 02 |
| 2.2.3 | Прокладка способом горизонтально-направленного бурения участка наружного | Обеспечение надеж-ной работы системы водоотведения. | г. Рубцовск, ул. Светлова, 33 | Диаметр, протяжен-ность | мм, м | Сталь Д=150, L= 249 м | ПЭ150 SDR17 Д=160,L=249 м | 2025 | 2025 | 622,50 | 622,50 |  |  |  |  | 622, 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | канализационного трубопровода от приемной камеры до КНС КОС (инв.№ 907), диаметром 160 мм | Нормативный срок службы истек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство инже-нерно- техничес ких средств антитеррорис-тической защиты объекта водоотведения (ограждение территории КОС) | Обеспечение надеж- ной работы системы водоотведения. | г. Рубцовск, ул. Светлова, 33 | Протяжен-ность | км | 0 | 1,1413 | 2026 | 2026 | 14015, 58 |  | 14015, 58 |  |  |  | 14015, 58 |
| Всего по системе водоотведения без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144432,18 | 13699, 43 | 76775, 24 | 53957, 51 | 8810, 73 |  | 135621,45 |
| Всего по инвестиционной программе без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185545,08 | 29765, 23 | 92440, 03 | 63339, 82 | 22124, 73 | 27798, 90 | 135621,45 |

».