Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2017 № 230

О внесении  изменений  в приложение  к

постановлению Администрации  города Рубцовска от 22.01.2016 №134 «Об утверждении  Перечня  муниципальных объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения»

В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О концессионных соглашениях» от  21.07.2005 №115-ФЗ (с изменениями и дополнениями), в целях уточнения перечня муниципальных объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения, в связи с проведенной  технической инвентаризацией объектов и  государственной регистрацией права собственности  муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на объекты,  руководствуясь  распоряжением Администрации города Рубцовска   Алтайского края от   29.09.2016 №722л,            ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения  в приложение к постановлению Администрации города Рубцовска от 22.01.2016 №134 «Об утверждении Перечня муниципальных объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения», изложив его в новой редакции (приложение).

- Разместить новую редакцию Перечня муниципальных объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения, на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и сайте Администрации города Рубцовска http:// rubadm.ru  в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 01.02.2017.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления   оставляю за собой.

Первый заместитель Главы

Администрации города Рубцовска					Д.З.Фельдман

Приложение

к постановлению Администрации

города Рубцовска

от  30.01. 2017  №230

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных объектов теплоснабжения,

в отношении которых планируется  заключение концессионного соглашения

Тепловая станция по ул. Красной, 100

| № п/п | Инвентарный номер, адрес, наименование |  | Номер и дата государственной регистрации права муниципальной собственности | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Недвижимое казенное имущество |  |  |  |  |
| # 1 | # ОС00992 | # Красная,100 -3351,2 кв.м (здание энергосилового цеха с новой котельной и трансформаторной подстанцией) | 22-22-03/022/2013-115 от 31.05.20013 | 22:70:000000:184 |
| # 2 | # 20069 | # Красная,100 - 123,8 кв.м. (здание мазутонасосной тепловой станции) | 22-01/00-1/2003-305 от 13.08.2013 | 22:70:000000:100 |
| # 3 | # 100126 | # Красная,100 - 1887,6 кв.м.(здание бойлерной с бытовыми помещениями) | # 22-01/00-1/2003-305 от 13.08.2013 | # 22:70:000000:153 |
| # 4 | # 100129 | # Красная,100 – 3051 кв.м. (здание глав. корпуса с химочисткой и пешеход. галереей) | # 22-01/00-1/2003-302 от 13.08.2013 | # 22:70:000000:136 |
| # 5 | # 100082 | # Красная,100 - 4590,9 кв.м.(здание заводской тепловой станции с химводоочисткой) | # 22-01/00-1/2003-303 от 13.08.2013 | # 22:70:000000:139 |
| # 6 | # 340060 | # Красная,100 - 921,6 кв.м. (здание топливоподачи с галереями и узлом пересыпки) | # 22-01/00-1/2003-306 от 13.08.2013 | # 22:70:000000:104 |
| # 7 | # ОС01035 | # Насосная станция мазута - 119,2 кв.м | # 22-22-03/055/2012-51 от 10.07.2013 | # 22:70:000000:141 |
| Движимое казенное имущество |  |  |  |  |
| # 1 | # ос00057 | # Агрегат воздушно-отопительный A 02-20-02 Д |  |  |
| # 2 | # ос00058 | # Агрегат воздушно-отопительный СТД-300 |  |  |
| # 3 | # 100110 | # Бак конденсатный V=10куб.м. |  |  |
| # 4 | # 100105 | # Бойлер ПСВ-200-7/15 |  |  |
| # 5 | # 100106 | # Бойлер ПСВ-200-7/15 |  |  |
| # 6 | # 100107 | # Бойлер ПСВ-200-7/15 |  |  |
| # 7 | # 100108 | # Бойлер ПСВ-200-7/15 |  |  |
| # 8 | # 100109 | # Бойлер ПСВ-200-7/15 |  |  |
| # 9 | # 340022 | # Бойлерная БО-200М |  |  |
| # 10 | # 340023 | # Бойлерная БО-200М |  |  |
| # 11 | # 340024 | # Бойлерная БО-200М |  |  |
| # 12 | # 340046 | # Бункер мельничный V=85куб.м |  |  |
| # 13 | # 340041 | # Бункер угольный V=100 куб.м |  |  |
| # 14 | # ос00128 | # Вентилятор |  |  |
| # 15 | # 416001 | # Вентилятор ВДН-11,2 |  |  |
| # 16 | # 331185 | # Вентилятор ВД-18 |  |  |
| # 17 | # 331074 | # Вентилятор ВДН-18 |  |  |
| # 18 | # 311139 | # Вентилятор дутьевой ВДН-18 |  |  |
| # 19 | # 331184 | # Вентилятор дутьевой ВДН-18 |  |  |
| # 20 | # ос00061 | # Вентиляторы осевые ВО 12-303-22 |  |  |
| # 21 | # ос00131 | # Дымосос |  |  |
| # 22 | # ос00150 | # Дымосос |  |  |
| # 23 | # 331076 | # Дымосос Д18*2 |  |  |
| # 24 | # 331134 | # Дымосос Д18*2 |  |  |
| # 25 | # 3400019 | # Дымосос Д18*2 с электродвигателем ДАЗО 4-400У-8У |  |  |
| # 26 | # 34161 | # Дымосос ДН 13/1500 |  |  |
| # 27 | # 331075 | # Дымосос ДН 22-2 |  |  |
| # 28 | # ос00047 | # Кабель от ячеек 17 и 19 ГПП 1 |  |  |
| # 29 | # ос00048 | # Кабель от ячеек 6 и 33 ГПП 10 |  |  |
| # 30 | # ос00158 | # Кабель питающий фидера №35,37 |  |  |
| # 31 | # 511394 | # Каллориметр |  |  |
| # 32 | # 511419 | # Каллориметр |  |  |
| # 33 | # 00000104 | # Камера высоковольтная КСО 272 |  |  |
| # 34 | # ОС00005 | # Камера высоковольтная КСО 272 |  |  |
| # 35 | # 414002 | # Карман всасывающий |  |  |
| # 36 | # 340056 | # Колонка деаэраторная ДА-100 |  |  |
| # 37 | # ОС00064 | # Колорифер КСК 4-10 блоки |  |  |
| # 38 | # ОС00080 | # Колорифер КСК 4-10 блоки |  |  |
| # 39 | # ОС00079 | # Колорифер КСК 4-11 блоки |  |  |
| # 40 | # ОС00077 | # Колорифер КСК 4-12 |  |  |
| # 41 | # ОС00049 | # Компрессор Э-500 |  |  |
| # 42 | # 340043 | # Конвейер ленточный Q=45т/ч |  |  |
| # 43 | # 340044 | # Конвейер ленточный Q=45т/ч |  |  |
| # 44 | # 340045 | # Конвейер ленточный Q=45т/ч |  |  |
| # 45 | # 331022 | # Конструкции фильтров |  |  |
| # 46 | # 331023 | # Конструкции фильтров |  |  |
| # 47 | # 331024 | # Конструкции фильтров |  |  |
| # 48 | # 00000016 | # Котел №5 |  |  |
| # 49 | # 340018 | # Котел тепловой БКЗ-85/13 |  |  |
| # 50 | # 340019 | # Котел тепловой №2 |  |  |
| # 51 | # 340020 | # Котел тепловой №3 БКЗ-85/13 |  |  |
| # 52 | # 340053 | # Котел тепловой №4 КВГМ-100-150 |  |  |
| # 53 | # ОС00050 | # Кран – балка 3,2 т |  |  |
| # 54 | # 465003 | # Кран-балка Q=10т, L=8м, Н=18м |  |  |
| # 55 | # 460784 | # Кран-балка Q=1т |  |  |
| # 56 | # 460809 | # Кран-балка Q=1т, L=6м, Н=8м |  |  |
| # 57 | # 460785 | # Кран-балка Q=1т, L=6м, Н=8м |  |  |
| # 58 | # 406829 | # Кран-балка Q=5т, L=16м, Н=12м |  |  |
| # 59 | # 461090 | # Кран-балка Q=5т, L=16м, Н=12м |  |  |
| # 60 | # 460698 | # Лебедка ЛНЦ-8 |  |  |
| # 61 | # 100078 | # Магазин сопротивлений Р4831 |  |  |
| # 62 | # 100079 | # Магазин сопротивлений Р4831 |  |  |
| # 63 | # 100065 | # Манометр образцовый k=0,4 |  |  |
| # 64 | # 100066 | # Манометр образцовый k=0,4 |  |  |
| # 65 | # 100067 | # Манометр образцовый k=0,4 |  |  |
| # 66 | # 100068 | # Манометр образцовый k=0,4 |  |  |
| # 67 | # 100069 | # Манометр образцовый k=0,4 |  |  |
| # 68 | # 100070 | # Манометр образцовый k=0,4 |  |  |
| # 69 | # 100071 | # Манометр образцовый k=0,4 |  |  |
| # 70 | # 100072 | # Манометр образцовый k=0,4 |  |  |
| # 71 | # 100073 | # Манометр образцовый k=0,4 |  |  |
| # 72 | # 100074 | # Манометр образцовый k=0,4 |  |  |
| # 73 | # 100076 | # Манометр образцовый k=0,4 |  |  |
| # 74 | # 340057 | # Мельница ММТ 1300/2030/750 |  |  |
| # 75 | # 340058 | # Мельница ММТ 1300/2030/750 |  |  |
| # 76 | # 495512 | # Мельница ММТ 1500/2030/750 |  |  |
| # 77 | # 495513 | # Мельница ММТ 1500/2030/750 |  |  |
| # 78 | # 362516 | # Мельница ММТ 1300/2510/750К с электродвигателем # ДАЗО 4-400У-8СУ1 250 кВт/750 об/мин |  |  |
| # 79 | # 406002 | # Мельница ММТ 1500/2510/750К |  |  |
| # 80 | # 00000099 | # Насос Д-320-50 |  |  |
| # 81 | # 00000100 | # Насос Д-320-50(а) |  |  |
| # 82 | # 340038 | # Насос дозатор НД1-100/10 |  |  |
| # 83 | # 340039 | # Насос дозатор НД1-100/10 |  |  |
| # 84 | # 337080 | # Насос исходной воды Д-320 |  |  |
| # 85 | # 415009 | # Насос конденсатный К 100/65-250 |  |  |
| # 86 | # 415010 | # Насос конденсатный К 100/65-250 |  |  |
| # 87 | # 2000069 | # Насос перекачки Ш-80/6 |  |  |
| # 88 | # 200070 | # Насос перекачки Ш-80/6 |  |  |
| # 89 | # 415012 | # Насос питательный ПЭ 150 |  |  |
| # 90 | # 200071 | # Насос подачи мазута А 13 В 16125 |  |  |
| # 91 | # 200072 | # Насос подачи мазута КМ-80/50-200 |  |  |
| # 92 | # 415014 | # Насос с двигателем ЦН 400 |  |  |
| # 93 | # 415015 | # Насос с двигателем ЦН 400 |  |  |
| # 94 | # 415016 | # Насос с двигателем ЦН 400 |  |  |
| # 95 | # 415017 | # Насос с двигателем ЦН 400 |  |  |
| # 96 | # 415018 | # Насос с двигателем ЦН 400 |  |  |
| # 97 | # 415019 | # Насос с двигателем ЦН 400 |  |  |
| # 98 | # 336975 | # Насос сетевой Д1250/125 с электродвигателем А- 4-400У-4УЗ |  |  |
| # 99 | # 336976 | # Насос сетевой Д1250/125 |  |  |
| # 100 | # 362513 | # Насос сетевой Д2000/100 |  |  |
| # 101 | # 362514 | # Насос сетевой Д2000/100 |  |  |
| # 102 | # 337054 | # Насос солевой Сд 80 |  |  |
| # 103 | # 00000101 | # Насос СЭ-800 |  |  |
| # 104 | # 336953 | # Насос хим. воды Д320/50 |  |  |
| # 105 | # 336969 | # Насос хим. воды Д320/50 |  |  |
| # 106 | # 337040 | # Насос химический АХ-125-80 |  |  |
| # 107 | # 410011 | # Насос ЦНСГ 38/198 |  |  |
| # 108 | # 410012 | # Насос ЦНСГ 38/198 |  |  |
| # 109 | # ОС01978 | # Насос ЦНСГ 105-932 марки АИР 315 М2 с электродвигателем 200/3000 |  |  |
| # 110 | # ОС01625 | Насосный агрегат ЦНСГ-300-420 с эл.двиг.А-4-400Х-4УЗ, 500х1500,6000в |  |  |
| # 111 | # ОС01621 | # Питательный насос №5 ЦНГ 300-420 с электродвигателем А4-400Х4 500кВт/1500 об/мин |  |  |
| # 112 | # 340042 | # Питатель сырого угля П-1 Q=75т/ч |  |  |
| # 113 | # 340055 | # Подогреватель мазута ПН 40-15 |  |  |
| # 114 | # 494824 | # Подогреватель мазута ПН 40-15 |  |  |
| # 115 | # 494825 | # Подогреватель мазута ПН 40-15 |  |  |
| # 116 | # 350650 | # Трансформатор ТМ 1000/10 |  |  |
| # 117 | # 350648 | # Трансформатор ТМЗ 630/10 |  |  |
| # 118 | # 00000076 | # Пресс 150т |  |  |
| # 119 | # 511519 | # Прибор для опред. зернового состава |  |  |
| # 120 | # 100080 | # Прибор проверки ДМ ППР-2М |  |  |
| # 121 | # ОС00082 | # Прибор расхода НО 1227 |  |  |
| # 122 | # 100077 | # Прибор универсальный Р4833 |  |  |
| # 123 | # 100125 | # Счетчик мазута ШЖУ-40 |  |  |
| # 124 | # ОС00054 | # Таль эл. 2 т |  |  |
| # 125 | # ОС00053 | # Таль эл. h 24 |  |  |
| # 126 | # 461308 | # Таль электро Q=1т,Н=6 с |  |  |
| # 127 | # 100085 | # Транспортер выносной Q=16т/ч, L=18м |  |  |
| # 128 | # 460464 | # Транспортер шлаковый Q=16т/ч |  |  |
| # 129 | # ОС00038 | # Трансформатор ТМЗ-1000/10-755 УЗ |  |  |
| # 130 | # 360124 | # Трансформатор силовой ТМ-630/10 |  |  |
| # 131 | # ОС00013 | # Трансформатор ТМЗ 1000/10-755 УЗ |  |  |
| # 132 | # ОС00036 | # Трансформатор ТМ 630/10 |  |  |
| # 133 | # ОС00014 | # Трансформатор ТМЗ-1000/10-755 УЗ |  |  |
| # 134 | # 340040 | # Угледробилка СМ-19 Q=109т/ч |  |  |
| # 135 | # 511823 | # Указатель уровня мазута УДУ-10 |  |  |
| # 136 | # 100111 | # Установка деаэрац. ГВС ДВ-400 |  |  |
| # 137 | # 100060 | # Установка деаэрац. питатель ДСА-100-75 |  |  |
| # 138 | # 100061 | # Установка деаэрац. питатель ДСА-100-75 |  |  |
| # 139 | # 100062 | # Установка деаэрац. сетевая ДСА-100-75 |  |  |
| # 140 | # 490161 | # Установка для притирки клапанов |  |  |
| # 141 | # 3400163 | # Устройство горелочное ГМП-60 |  |  |
| # 142 | # 350649 | # Устройство комплексное распределительное КСО-272 |  |  |
| # 143 | # 100101 | # Устройство редукционное 50т/ч 14/7 |  |  |
| # 144 | # 100102 | # Устройство редукционное 50т/ч 14/7 |  |  |
| # 145 | # 100103 | # Устройство редукционное 50т/ч 14/7 |  |  |
| # 146 | # 100104 | # Устройство редукционное 50т/ч 14/7 |  |  |
| # 147 | # 500040 | # Устройство редукционное 50т/ч 14/7 |  |  |
| # 148 | # 500041 | # Устройство редукционное 50т/ч 14/7 |  |  |
| # 149 | # 320215 | # Устройство редукционно-охладительное 60т/ч 14/1,2 |  |  |
| # 150 | # 320216 | # Устройство редукционно-охладительное 60т/ч 14/1,2 |  |  |
| # 151 | # 340025 | # Фильтр Na-катионовый 1-ой ст. D=1500мм |  |  |
| # 152 | # 340027 | # Фильтр Na-катионовый 1-ой ст. D=1500мм |  |  |
| # 153 | # 340028 | # Фильтр Na-катионовый 1-ой ст. D=1500мм |  |  |
| # 154 | # 340029 | # Фильтр Na-катионовый 1-ой ст. D=1500мм |  |  |
| # 155 | # 240031 | # Фильтр Na-катионовый 1-ой ст. D=2600мм |  |  |
| # 156 | # 340026 | # Фильтр Na-катионовый 1-ой ст. D=2600мм |  |  |
| # 157 | # 340032 | # Фильтр Na-катионовый 1-ой ст. D=2600мм |  |  |
| # 158 | # 340033 | # Фильтр Na-катионовый 2-ой ст. D=3000мм |  |  |
| # 159 | # 340035 | # Фильтр Na-катионовый 2-ой ст. D=3000мм |  |  |
| # 160 | # 340036 | # Фильтр Na-катионовый 2-ой ст. D=3000мм |  |  |
| # 161 | # 340037 | # Фильтр Na-катионовый 2-ой ст. D=3000мм |  |  |
| # 162 | # ОС01979 | # Частотный преобразователь «Веспер» # ЕI-Р7012-200Н 160 кВт с пультом управления и датчиком давления ОТ - 1 |  |  |
| # 163 | # 34160 | # Экономайзер ЭБ-1-808-И |  |  |
| # 164 | # 402012 | # Электродвигатель А-55-S4У |  |  |
| # 165 | # 402013 | # Электродвигатель А-55-S4У |  |  |
| # 166 | # 461516 | # Электротельфер Q=3,2т, Н=12м |  |  |
| # 167 | # 461574 | # Электротельфер Q=3,2т, Н=12м |  |  |
| # 168 | # 461700 | # Электротельфер Q=3,2т, Н=12м |  |  |
| # 169 | # 461621 | # Электротельфер Q=3,2т, Н=4м |  |  |
| # 170 | # 461622 | # Электротельфер Q=3,2т, Н=4м |  |  |
| # 171 | # 461472 | # Электротельфер Q=5т, Н=12м |  |  |
| # 172 | # 461383 | # Электротельфер Q=5т, Н=30м |  |  |
| # 173 | # 0000015 | # Электрошкаф суш. лаб. SNOL |  |  |
| # 174 | # 00000082 | # Станок строгальный |  |  |
| # 175 | # б/н | # Насос конденсатный Д200/90 |  |  |
| # 176 | # б/н | # Насос конденсатный Д200/90 |  |  |
| # 177 | # б/н | # Бак конденсатный V 10,5 мЗ |  |  |
| # 178 | # б/н | # Бойлер ПСВ 200 |  |  |
| # 179 | # б/н | # Бойлер ПСВ 200 |  |  |
| # 180 | # б/н | # Бойлер БП 300 |  |  |
| # 181 | # б/н | # Насос сетевой Д 1250/125 |  |  |
| # 182 | # б/н | # Насос конденсатный Д200/90 |  |  |
| # 183 | # б/н | # Насос конденсатный Д200/90 |  |  |
| # 184 | # б/н | # Станок вальцовочный |  |  |
| # 185 | # б/н | # Бак аккумуляторный V 2000мЗ |  |  |
| # 185 | # б/н | # Бак аккумуляторный V 2000мЗ |  |  |
| # 187 | # 320234 | # Резервуар пожарный 50 куб.м. - 2 шт. |  |  |
| # 188 | # 200008 | # Трубопровод 108*4,5 |  |  |
| # 189 | # 200011 | # Трубопровод 133*4,0 |  |  |
| # 190 | # 200012 | # Трубопровод 133*6,0 |  |  |
| # 191 | # 200002 | # Трубопровод 159*4,5 |  |  |
| # 192 | # 200001 | # Трубопровод 219*6,0 |  |  |
| # 193 | # 200003 | # Трубопровод 273*7,0 |  |  |
| # 194 | # 200007 | # Трубопровод 325*8,0 |  |  |
| # 195 | # 200010 | # Трубопровод 377*9,0 |  |  |
| # 196 | # 200006 | # Трубопровод 426*9,0 |  |  |
| # 197 | # 200013 | # Трубопровод 478*6,0 |  |  |
| # 198 | # 200005 | # Трубопровод 529*6,0 |  |  |
| # 199 | # 200009 | # Трубопровод 57*3,0 |  |  |
| # 200 | # 200004 | # Трубопровод 630*6,0 |  |  |
| # 201 |  | # Насос перекачки мазута |  |  |
| # 202 | # б/н | # Насос подачи мазута №9 |  |  |
| # 203 | # б/н | # Насос подачи мазута №11 |  |  |
| # 204 | # б/н | # Фильтр тонкой очистки мазута №1 |  |  |
| # 205 | # б/н | # Фильтр тонкой очистки мазута №2 |  |  |
| # 206 | # б/н | # Фильтр тонкой очистки мазута №3 |  |  |
| # 207 | # б/н | # Фильтр грубой очистки мазута №8 |  |  |
| # 208 | # б/н | # Фильтр грубой очистки мазута №9 |  |  |
| # 209 | # б/н | # Фильтр грубой очистки мазута №10 |  |  |
| # 210 | # б/н | # Фильтр грубой очистки мазута №11 |  |  |
|  |  | # Оборудование склада соли |  |  |
| # 211 | # 200067 | насос перекачки К 80/50 |  |  |
| # 212 | # 200067 | насос перекачки К 80/50 |  |  |
| # 213 | # 200067 | # воронка осветления |  |  |
| # 214 | # 200067 | # фильтр Na- катионовый Д=2600 мм |  |  |
| # 215 | # 200067 | # фильтр механический Д =3000 мм |  |  |
| # 216 | # 200067 | # бак на взрыхление Д = 3400 мм |  |  |
| # 217 | # 200067 | # бак химочищенной воды V 100 м3 |  |  |
| # 218 | # 200067 | # бак химочищенной воды V 100 м3 |  |  |

Здания малых котельных

| № п/п | Инвен- тарный номер | Реестровый номер | Наименование объекта | Адрес объекта | Площадь, м2 | Номер и дата государ-ственной регистрации права муниципальной собственности | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 190014814 | Отдельно стоящее здание котельной №1 | ул.Платова,3 | 411,8 | 22-22-03/005/2012-571 от 22.02.2012 | 22:70:011205:11:01:416: 600:000068400 |
| 2 | 11 | 190014812 | Отдельно стоящее здание котельной №2 | ул.Мелиоративная,15а | 76,5 | 22-22-03/046/2011-710 от 01.11.2011 | 22:70:011712:21:01:416: 600:000068410 |
| 3 | 9 | 190014818 | Отдельно стоящее здание котельной №3 | ул.Рихарда Зорге,27г | 235,8 | 22-22-03/046/2012-815 от 18.09.2012 | 22:70:011603:21:01:416: 600:000068420 |
| 4 | 10 | 190014816 | Отдельно стоящее здание котельной №4 | ул.Оросительная,217 | 499,6 | 22-22-03/046/2011-714 от 02.11.2011 | 22:70:011604:4:01:416: 002:000160460: 0500:20002 |
| 5 | 13 | 190011027 | Отдельно стоящее здание котельной №5 | пер. Фруктовый, 6 | 214,3 | 22-22-03/046/2011-711 от 09.11.2011 | 22:70:010642:11:01:416: 600:000068470 |
| 6 | 14 | 190014820 | Отдельно стоящее здание котельной №6 | ул.Сенная, 40Б | 1206,2 | 22-22-03/049/2012-465 от 03.10.2012 | 22:70:011058:2:01:416: 600:000068510 |
| 7 | 7 | 190014815 | Отдельно стоящее здание котельной №10 | ул. Одесская, 8 | 249,5 | 22-22-03/056/2012-105 от 24.10.2012 | 22:70:010701:33 |
| 8 | 00000022 | 190012491 | Отдельно стоящее здание котельной №13 | Угловский тракт, 49 | 453,7 | 22-22-03/069/2005-64 от 18.11.2005 | 22:70:011709:0002:01: 416:002:000202510 |
| 9 | 12 | 190014817 | Отдельно стоящее здание котельной №8 | ул. Путевая,15 | 76,2 | 22-22-03/036/2012-350 от 07.12.2012 | 22:70:000000:0000:01: 416:600:000068480 |
| 10 | ОС02043 | 190019674 | Отдельно стоящее здание котельной № 9 | ул. Рихарда Зорге,157Б | 452,9 | 22-22/003-22/003/002/ 2016-2867/1 от 3.06.2016 | 22:70:011403:25 |
| 11 | ОС02025 | 190019673 | Временное сооружение – котельная №7 | в 38 м северо-западнее жилого дома по ул.Строительной,34 | 50 |  |  |
| 12 | 1360967 | 190015265 | Здание котельной № 17 | ул. Комсомольская, 216а | 66,2 | 22-22/003-22/003/001/ 2016-9660/1 от 30.12.2016 | 22:70:021102:90 |
| 13 | ОС02297 |  | Отдельно стоящее здание котельной №11 | ул. Кондратюка,5 | 102,5 | 22-22/003-22/003/010/ 2016-25/1 от 17.11.2016 | 22:70:010806:74 |

Технологическое оборудование малых котельных

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования |  | Уровень износа | Реестровый номер, инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическое оборудование котельной №1 по ул. Платова, 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котел КВЦ 2,0-95 ШП с топкой ТШПМ-2 с ЗИПом | 2008 | 8 |  | 37 | 190019015, 200704 |
| 2 | вентилятор дутьевой ВЦ 14-46 № 2,5 Л с эл. двигателем 3 кВт*2999 | - | - |  | - | ОС02483 |
| 3 | двигатель планочный АИР 112 4 кВт*999 | - | - |  | - | ОС02592 |
| 4 | котел КВЦ 2,0-95 ШП с топкой ТШПМ-2 с ЗИПом | 2008 | 8 |  | 37 | 190019016, 200705 |
| 5 | вентилятор дутьевой ВЦ 14-46 № 2,5 Л с эл. двигателем 4 кВт*2999 | - | - |  | - | ОС02485 |
| 6 | двигатель планочный АИР 112 4 кВт*999 | - | - |  | - | ОС02486 |
| 7 | котел КВЦ 1,25-95 ШП-м (ГВС) с топкой ТШПм-1-1,45, б/н | 2006 | 10 |  | 86 | 190019254 / 190019256, ОC01412/ ОС01414 |
| 8 | вентилятор дутьевой ВЦ 14-46 № 2,5 Л с эл. двигателем 4 кВт*2999 | - | - |  | - | ОС02488 |
| 9 | двигатель планочный АИР 112 4 кВт*999 | - | - |  | - | ОС02489 |
| 10 | кран-балка в сборе с двигателем мощностью 0,8 кВт ч | - | - |  | - | ОС02490 |
| 11 | ШЗУ с эл/двигателем 7,5 кВт | - | - |  | - | ОС02491 |
| 12 | насос циркуляционный КО 100-65-200 А с эл/двигателем 18,5 кВт/3000 об. (на отопление) | 2013 | 3 |  | 61 | 190019704 |
| 13 | насос циркуляционный КО 100-65-200 А с эл/двигателем 18,5 кВт/3000 об. (на отопление) | 2013 | - |  | 61 | 190019705 |
| 14 | насос циркуляционный КО 100-65-200 А с эл/двигателем 18,5 кВт/3000 об. (на отопление) | - | - |  | - | ОС02494 |
| 15 | насос подпиточный К 50-32-125 с эл/двигателем 7,0 кВт/3000 об. | - | - |  | - | ОС02495 |
| 16 | автоматическая система дозирования реагентов АСДР "Комплексон-6" | 2013 | 3 |  | - | ОС02496 |
| 17 | прибор учета воды типа СКБ - 25 (общий) № 6952010 | - | - |  | - | ОС02497 |
| 18 | прибор учета тепловой энергии типа «Взлет ЭР» | 2008 | 8 |  | 56 | 190019025, 0002 |
| 19 | золоуловитель ЗУ-I-1 | - | - |  | - | ОС02499 |
| 20 | дымосос ДН - 6,3 Л (левый) | - | - |  | - | ОС02500 |
| 21 | эл. двигатель АИР 112 5,5 кВт/1500 об. | - | - |  | - | ОС02501 |
| 22 | золоуловитель ЗУ-I-1 | - | - |  | - | ОС02502 |
| 23 | дымосос ДН - 6,3 Л (левый) | - | - |  | - | ОС02503 |
| 24 | эл. двигатель АИР 112 5,5 кВт / 1500 об. | - | - |  | - | ОС02504 |
| 25 | золоуловитель ЗУ-I-1 | - | - |  | - | ОС02505 |
| 26 | дымосос ДН- 6,3 Л (левый) (7,5 кВт/1500 об.) | - | - |  | - | ОС02506 |
| 27 | эл/двигатель АИР 100 М 112 IМ 1081 5,5 кВт/1500 об. | - | - |  | - | ОС02507 |
| 28 | электросчетчик тип Меркурий - 380 В (на оборудование - производственные нужды) | - | - |  | - | ОС02508 |
| 29 | электросчетчик тип СО - 51 ПК (на освещение) № 349580 | - | - |  | - | ОС02509 |
| 30 | водосчетчик бытовой ХВО собственных нужд типа СВК 15*1,5 | - | - |  | - | ОС02510 |
| 31 | заточной станок с эл/двигателем 0,42 кВт | - | - |  | - | ОС02511 |
| 32 | сверлильный станок с эл/двигателем 0,8 кВт | - | - |  | - | ОС02512 |
| 33 | сварочный аппарат ДМ 520 с эл/двигателем 5 кВт | - | - |  | - | ОС02513 |
| 34 | тисы | - | - |  | - | ОС02514 |
| 35 | камеры видеонаблюдения ACE-EX 560 СНВ (с кожухом, источником питания, видеорегистратором, жестким диском) | - | - |  | - | ОС02515 |
| 36 | модем RS-232 D-LINK "DFМ-562Е" | - | - |  | - | ОС02516 |
| 37 | контролер ЛЭРС GPRS | - | - |  | - | ОС02517 |
| 38 | прожектор (типа "Кобра") – 4 шт. | - | - |  | - | ОС02518 |
| Технологическое оборудование котельной №2 по ул.Мелиоративной,15а |  |  |  |  |  |  |
| 39 | котёл КВ (самосварной-шатровый) | 2001 | 15 | - |  | ОС02519 |
| 40 | насос циркуляционный К80-50-200 с эл/двигателем 15 кВт/3000 об. (на отопление) | - | - | - |  | ОС02520 |
| 41 | вентилятор ВЦ 14-46 (приточный) с эл/двигателем 2,2 кВт/1500 об. | - | - | - |  | ОС02521 |
| 42 | котёл КВ (самосварной-шатровый) | 2001 | 15 | - |  | ОС02522 |
| 43 | насос циркуляционный К 90-35 А с эл/двигателем 7,6 кВт/3000 об. (на отопление) | 2012 | - | - |  | ОС02523 |
| 44 | котёл КВ (самосварной-шатровый) | 2001 | 15 | - |  | ОС02524 |
| 45 | дымосос ДН-9 с эл/двигателем 11 кВт/3000 об. | - | - | - |  | ОС02525 |
| 46 | прибор учёта тепловой энергии типа «Взлет ЭР» | 2008 | 8 | 56 |  | 190019027, 0004 |
| 47 | контролер ЛРЭС GPRS | - | - | - |  | ОС02527 |
| 48 | водосчетчик марки Р ЭРСВ -420Л ДУ-2Г | - | - | - |  | ОС02528 |
| 49 | прибор учета электроэнергии типа НЕВА 301 1 ТО 3*220/380V 5(100) | - | - | - |  | ОС02529 |
| 50 | автоматическая система дозирования реагентов АСДР "Комплексон-6" | 2013 | 3 | 18 |  | 190019706 |
| 51 | тисы | - | - | - |  | ОС02531 |

| Технологическое оборудование котельной №3 по ул.Рихарда Зорге,27г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | котёл КВЦ 0,8-95 ОУР с ручной топкой | 2005 | 11 | 100 |  |  |  | 190019276, ОС01434 |
| 53 | котёл КВЦ 0,8-95 ОУР с ручной топкой | 2005 | 11 | 100 |  |  |  | 190019277, ОС01435 |
| 54 | котёл КВЦ 0,8-95 ОУР с ручной топкой | 2005 | 11 | 100 |  |  |  | 190019278, ОС01436 |
| 55 | котёл КВЦ 0,8-95 ОУР с ручной топкой | 2005 | 11 | 100 |  |  |  | 190019279, ОС01437 |
| 56 | дымосос ДН 6,3-1440 П с эл/двигателем АИР 100М 112 4 IМ 1081 5,5 кВт/1500 об. | 2008 | 8 | 37 |  |  |  | 190019022, 300 |
| 57 | дымосос ДН 6,3-1440 П с эл/двигателем без маркировки 5,5 кВт/1440 об. | 2008 | 8 | 37 |  |  |  | 190019023, 301 |
| 58 | дымосос ДН 6,3-1410 П с эл/двигателем без маркировки 3,3 кВт/1410 об. | 2006 | 10 | 70 |  |  |  | 190019268, ОС01426 |
| 59 | дымосос ДН 6,3-1455 П с эл/двигателем 5,5 кВт/1455 об. | 2006 | 10 | 70 |  |  |  | 190019269, ОС01427 |
| 60 | Вентилятор дутьевой (приточный) ВЦ 14-46 (с эл. двигателем кВт*3000 об.) | - | - | - |  |  |  | ОС02540 |
| 61 | Вентилятор дутьевой (приточный) ВЦ 14-46 (с эл. двигателем 4 кВт*3000 об.) | - | - | - |  |  |  | ОС02541 |
| 62 | Вентилятор дутьевой (приточный) ВЦ 14-46 (с эл. двигателем 4 кВт*3000 об.) | - | - | - |  |  |  | ОС02542 |
| 63 | Вентилятор дутьевой (приточный) ВЦ 14-46 (с эл. двигателем 4 кВт*3000 об.) | - | - | - |  |  |  | ОС02543 |
| 64 | вентилятор крышный ВКР-5 с эл/двигателем 0,75 кВт/1500 об. | - | - | - |  |  |  | ОС02544 |
| 65 | подогреватель водяной для системы теплоснабжения (ГВС) ВВП-16-325*4000 (латунь) | - | - | - |  |  |  | ОС02545 |
| 66 | насос циркуляционный К 100-80-160-С-УХЛ-1 с эл/двигателем 18,5 кВт/3000 об. | - | - | - |  |  |  | ОС02546 |
| 67 | насос циркуляционный К-80-50-200 с эл/двигателем 15 кВт/3000 об. | - | - | - |  |  |  | ОС02547 |
| 68 | насос циркуляционный К-65-50-125 с эл/двигателем 2,2 кВт/3000 об. | - | - | - |  |  |  | ОС02548 |
| 69 | насос циркуляционный К 100-65-200 А с эл/двигателем 18,5 кВт/3000 об. | - | - | - |  |  |  | ОС02549 |
| 70 | насос подпиточный К 65-50-160-1 с эл/двигателем 4 кВт/3000 об. | - | - | - |  |  |  | ОС02550 |
| 71 | насос подпиточный К20/30 с эл/двигателем 5,5 кВт/3000 об. | - | - | - |  |  |  | ОС02551 |
| 72 | насос К35 4кВт/3000 (на циркуляцию ГВ) об. | - | - | - |  |  |  | ОС02552 |
| 73 | прибор учёта тепловой энергии типа «Взлет ЭР» | - | - | 56 |  |  |  | 190019024, 0001 |
| 74 | автоматическая система дозирования реагентов АСДР "Комплексон-6" | - | - | 18 |  |  |  | 190019715 |
| 75 | электросчетчик СА 4У-И 672 М | - | - | - |  |  |  | ОС02555 |
| 76 | водосчетчик «Майнеке 97035664-05» | - | - | - |  |  |  | ОС02556 |
| 77 | камеры видеонаблюдения в кол-ве 3 ед. | - | - | - |  |  |  | ОС02557 |
| 78 | контролер ЛЭРС GPRS | - | - | - |  |  |  | ОС02558 |
| Технологическое оборудование котельной №4 по ул.Оросительной,217 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | котёл КВЦ 2,0-95 ШП-м с топкой ТШПм-2-2,0 | 2006 | 10 | 88 |  |  | 190019262 / 190019267, ОС01420/ОС01425 |  |
| 80 | котёл КВЦ 1,6-95 ОУР-ПМЗ-ПК | 2008 | 8 | 97 |  |  | 190019281, ОС01439 |  |
| 81 | котел КВЦ-1,6-95 ОУР-ПМЗ-ПК | 2014 | 2 | 47 |  |  | 190019713 |  |
| 82 | двигатель дутьевой ВР 280-46 №2,5 левый 4 кВт/3000 об. | 2008 | 8 | 80 |  |  | 190019020, 420 |  |
| 83 | двигатель дутьевой ВР 280-46 №2,5 левый 4 кВт/3000 об. | 2008 | 8 | 80 |  |  | 190019021 |  |
| 84 | двигатель дутьевой ВР 280-46 №2,5 левый 7,5 кВт/3000 об. | - | - | - |  |  | ОС02564 |  |
| 85 | планочный двигатель 3 кВт*1000 об. ТИП 5 АМ 112 МА 6 УЗ | - | - | - |  |  | ОС02565 |  |
| 86 | планочный двигатель 3 кВт*1000 об. ТИП 5 АМ 112 МА 6 УЗ | - | - | - |  |  | ОС02566 |  |
| 87 | планочный двигатель 3 кВт*1000 об. ТИП 5 АМ 112 МА 6 УЗ | - | - | - |  |  | ОС02567 |  |
| 88 | золоуловитель ЗУ-I-1 | 2006 | 10 | 100 |  |  | 190019287, ОС01445 |  |
| 89 | дымосос ДН - 6,3-1500 с эл/двигателем АИР 112 5,5 кВт/1500 об. | - | - | 47 |  |  | 190019709 |  |
| 90 | золоуловитель ЗУ-I-1 | 2013 | 3 | 47 |  |  | 190019707 |  |
| 91 | дымосос ДН - 6,3-1500 с эл/двигателем АИР 112 5,5 кВт/1500 об. | 2013 | 3 | 47 |  |  | 190019710 |  |
| 92 | золоуловитель ЗУ-I-1 | 2013 | 3 | 47 |  |  | 190019708 |  |
| 93 | дымосос ДН - 6,3-1500 с эл/двигателем АИР 112 5,5 кВт/1500 об. | 2013 | 3 | 47 |  |  | 190019711 |  |
| 94 | насос циркуляционный К 100-65-200 А с эл/двигателем 15 кВт/3000 об. | - | - | - |  |  | ОС02574 |  |
| 95 | насос циркуляционный К 90-35 с эл/двигателем 11 кВт/3000 об. | - | - | - |  |  | ОС02575 |  |
| 96 | насос циркуляционный К 80-50-200 с эл/двигателем 15 кВт/3000 об. | 2012 | - | - |  |  | ОС02576 |  |
| 97 | насос подпиточный К 65-50-125-1 с эл/двигателем 2,2 кВт/3000 об. | - | - | - |  |  | ОС02577 |  |
| 98 | насос К45/30А на ГВС с эл/двигателем 5,5 кВт/3000 об. | 2015 | - | - |  |  | ОС02578 |  |
| 99 | насос К45/30А на ГВС с эл/двигателем 5,5 кВт/3000 об. | 2015 | - | - |  |  | ОС02579 |  |
| 100 | насос К65/50А на ГВС с эл/двигателем 2,2 кВт/3000 об. | - | - | - |  |  | ОС02580 |  |
| 101 | бак подпиточный 8 м3 | - | - | - |  |  | ОС02581 |  |
| 102 | подогреватель водяной для системы теплоснабжения (ГВС) ВВП-16-325*4000 | 2012 | 4 | - |  |  | ОС02582 |  |
| 103 | Автоматическая система дозирования реагентов АСДР "Комплексон-6" | 2013 | 3 | - |  |  | ОС02583 |  |
| 104 | заточной станок (наждак без камня) | - | - | - |  |  | ОС02584 |  |
| 105 | прибор учёта тепловой энергии типа «Взлет ЭР» | 2008 | 8 | 44 |  |  | 190019026, 0003 |  |
| 106 | контролер ЛЭРС GPRS | - | - | - |  |  | ОС02586 |  |
| 107 | водосчетчик СКВ диам. 50 мм | - | - | - |  |  | ОС02587 |  |
| 108 | кран-балка в сборе с двигателем мощностью 0,8 кВт | - | - | - |  |  | ОС02588 |  |
| 109 | ШЗУ сухое горизонтальное с эл/двигателем 5,5 кВт | - | - | - |  |  | ОС02589 |  |
| 110 | ШЗУ сухое горизонтальное с эл/двигателем 3,0 кВт | - | - | - |  |  | ОС02590 |  |
| 111 | электросчетчик ЦЭ 6803 ВМ | - | - | - |  |  | ОС02591 |  |
| Технологическое оборудование котельной №5 по пер. Фруктовому, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | котёл КВЦ 0,63 -95 ОУР-м с ручной топкой | 2005 | 11 | 100 |  |  | 190019280, ОС01438 |  |
| 113 | котел КВ (самосварной) | 1994 | 22 | - |  |  | ОС02585 |  |
| 114 | котел КВ (самосварной) | 1994 | 22 | - |  |  | ОС02573 |  |
| 115 | вентилятор дутьевой ВЦ 14-46 № 4 с эл. двигателем АИР 100 S 4 У 2 1,2 кВт/2900 об. (приточный) | - | - | - |  |  | ОС02572 |  |
| 116 | вентилятор ВЦ с эл/двигателем 5,5 кВт/3000 об. | - | - | - |  |  | ОС02571 |  |
| 117 | насос сетевой К-80-50-200 с эл/двигателем 15 кВт/3000 об. | - | - | - |  |  | ОС02570 |  |
| 118 | насос сетевой К-80-50-200 УЗ-1 с эл/двигателем 5АИ 160 15 кВт/3000 об. | - | - | - |  |  | ОС02569 |  |
| 119 | прибор учёта тепловой энергии типа «Взлет ЭР» | 2008 | 8 | 56 |  |  | 190019030, 0007 |  |
| 120 | контролер ЛЭРС GPRS | - | - | - |  |  | ОС02568 |  |
| 121 | водосчетчик СВК 15-1,5 «Бологовский» (не правильно врезан) | - | - | - |  |  | ОС02563 |  |
| 122 | водосчетчик СГВ-20 БЕТАР | - | - | - |  |  | ОС02562 |  |
| 123 | электросчетчик АМ-02 «Меркурий» | - | - | - |  |  | ОС02561 |  |
| 124 | тисы | - | - | - |  |  | ОС02560 |  |
| 125 | верстак | - | - | - |  |  | ОС02559 |  |
| 126 | видеокамера АСЕ-ЕХ560СНВ (с кожухом, источником питания, видеорегистратором, жестким диском) | - | - | - |  |  | ОС02554 |  |
| 127 | Циклон ЦН-15-500*4УП с дымососом и эл/двигателем 2,5 кВт/3000 об. | 2014 | 2 | 18 |  |  | 190019714 |  |
| Технологическое оборудование котельной №6 по ул.Сенной,40Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | котёл КВЦ 2,0-95 ШП-м с топкой ТШПм-2-2,0 | 2006 | 10 | 89 |  |  | 190019258 / 190019263, ОС01416/ОС01421 |  |
| 129 | котёл КВЦ 2,0-95 ШП-м с топкой ТШПм-2-2,0 | 2006 | 10 | 89 |  |  | 190019259 / 190019264, ОС01417/ОС01422 |  |
| 130 | котёл КВЦ 2,0-95 ШП-м с топкой ТШПм-2-2,0 | 2006 | 10 | 89 |  |  | 190019260 / 190019265, ОС01418/ОС01423 |  |
| 131 | котёл КВЦ 2,0-95 ШП-м с топкой ТШПм-2-2,0 | 2006 | 10 | 89 |  |  | 190019261 / 190019266, ОС01419 /ОС01424 |  |
| 132 | котёл КВЦ 1,25-95 ШП-м с топкой ТШПм-1-1,45 | 2006 | 10 | 86 |  |  | 190019255 / 190019257, ОС01413/ ОС01415 |  |
| 133 | двигатель дутьевой ВЦ 14-46 № 2,5 Л 4 кВт*2999 | - | - | - |  |  | ОС02553 |  |
| 134 | двигатель дутьевой ВЦ 14-46 № 2,5 Л АИР 112 S 2 У 2 4 кВт*2999 | - | - | - |  |  | ОС02539 |  |
| 135 | двигатель дутьевой ВЦ 14-46 № 2,5 Л 4 кВт*3000 | - | - | - |  |  | ОС02538 |  |
| 136 | двигатель дутьевой ВЦ 14-46 № 2,5 Л 4 кВт*3000 | - | - | - |  |  | ОС02537 |  |
| 137 | двигатель дутьевой ВЦ 14-46 № 2,5 Л 4 кВт*3000 | - | - | - |  |  | ОС02536 |  |
| 138 | двигатель планочный АИР 112 4 кВт*1000 | - | - | - |  |  | ОС02535 |  |
| 139 | двигатель планочный АИР 112 4 кВт*1000 | - | - | - |  |  | ОС02534 |  |
| 140 | двигатель планочный АИР 112 4 кВт*1000 | - | - | - |  |  | ОС02533 |  |
| 141 | двигатель планочный АИР 112 4 кВт*1000 | - | - | - |  |  | ОС02532 |  |
| 142 | двигатель планочный АИР 112 4 кВт*1000 | - | - | - |  |  | ОС02530 |  |
| 143 | золоуловитель ЗУ-I-1 с дымососом ДН - 6,3 Л и эл/двигателем 7,5 кВт/1500 об. | 2013 / 2006 | 3 | 76 |  |  | 190019272 / 190019716, ОС01430 |  |
| 144 | золоуловитель ЗУ-I-1 с дымососом ДН - 6,3-1500 и эл/двигателем 5,5 кВт/1500 об. | 2013 / 2006 | 3 | 76 |  |  | 190019273 / 190019717, ОС01431 |  |
| 145 | золоуловитель ЗУ-I-1 с дымососом ДН - 6,3-1500 и эл/двигателем 5,5 кВт/1500 об. | 2013 / 2006 | 3 | 76 |  |  | 190019274 / 190019718,ОС01432 |  |
| 146 | золоуловитель ЗУ-I-1 с дымососом ДН - 6,3-1500 и эл/двигателем 5,5 кВт/1500 об. | 2013 / 2006 | 3 | 76 |  |  | 190019275 / 190019719, ОС01433 |  |
| 147 | золоуловитель ЗУ-I-1 с дымососом ДН - 6,3-1500 и эл/двигателем 5,5 кВт/1500 об. | 2013 / 2006 | 3 | 83 |  |  | 190019720 |  |
| 148 | насос циркуляционный КО 100-65-200 А с эл/двигателем 18,5кВт/3000 об. | - | - | - |  |  | ОС02498 |  |
| 149 | насос циркуляционный КО 100-65-200 А с эл/двигателем 18,5кВт/3000 об. | - | - | - |  |  | ОС02493 |  |
| 150 | насос циркуляционный КО 100-65-200 А с эл/двигателем 18,5кВт/3000 об. | - | - | - |  |  | ОС02492 |  |
| 151 | насос циркуляционный КО 100-65-200 А с эл/двигателем 18,5кВт/3000 об. | - | - | - |  |  | ОС02526 |  |
| 152 | насос подпиточный К30/40 с эл/двигателем 5,5 кВт/3000 об. | - | - | - |  |  | ОС02487 |  |
| 153 | насос (малая циркуляция) К 45/30 с эл/двигателем 7,6 кВт/3000 об. | - | - | - |  |  | ОС02484 |  |
| 154 | насос циркуляционный на ГВС К45/30 с эл/двигателем 7,5 кВт/2900 об. | - | - | - |  |  | ОС02482 |  |
| 155 | насос циркуляционный на ГВС К45/30 с эл/двигателем 7,5 кВт/2900 об. | - | - | - |  |  | ОС02593 |  |
| 156 | подогреватель водяной для системы теплоснабжения (ГВС) ВВП-16-325*400 | 2013 | 3 | - |  |  | ОС02594 |  |
| 157 | автоматическая система дозирования реагентов АСДР "Комплексон-6" | 2013 | 3 | - |  |  | ОС02595 |  |
| 158 | крышный вентилятор с эл/двигателем 2,5 кВт/1500 об. | - | - | - |  |  | ОС02596 |  |
| 159 | прибор учёта тепловой энергии типа «Взлет ЭР» | 2008 | 8 | 56 |  |  | 190019028, 0005 |  |
| 160 | контролер ЛРЭС GPRS | - | - | - |  |  | ОС02597 |  |
| 161 | водосчетчик бытовой ХВО собственных нужд марки СВК 15/1,5 | - | - | - |  |  | ОС02598 |  |
| 162 | счетчик ХВС DU50 мм с фильтром «водоприбор Майнеке Москва» | - | - | - |  |  | ОС02599 |  |
| 163 | выгребная телега | - | - | - |  |  | ОС02600 |  |
| 164 | противовес на 500 кг | - | - | - |  |  | ОС02601 |  |
| 165 | ролики упорные в количестве 12 шт. | - | - | - |  |  | ОС02602 |  |
| 166 | бункер приема шлака | - | - | - |  |  | ОС02603 |  |
| 167 | стальной канат (трос) L=75 м, DU 16,5 мм | - | - | - |  |  | ОС02604 |  |
| 168 | стальной канат (трос) L=65 м, DU 18 мм | - | - | - |  |  | ОС02605 |  |
| 169 | грузовая лебедка с эл/двигателем 15 кВт/1500 об. | - | - | - |  |  | ОС02606 |  |
| 170 | камеры видеонаблюдения ACE-EX560СНВ (с кожухом, источником питания, видеорегистратором, жестким диском) | - | - | - |  |  | ОС02607 |  |
| 171 | модем RS-232 D-LINK «DFM-562E» | - | - | - |  |  | ОС02608 |  |
| 172 | переворотный блок из 3-х радиусов, входящий в ШЗУ | 2013 | - | 83 |  |  | 190019721 |  |
| 173 | устройство энергосберегающее цифровое Intel IW3PS (преобразователь реактивной частоты) - 90 КвТ | 2014 | 2 | - |  |  | ОС02609 |  |
| 174 | лента питательная угля с 2 барабанами и 2 эл/двигателями | - | - | - |  |  | ОС02610 |  |
| 175 | эл/двигатель 5,5 кВт*1500 об. (горизонтальное движение по котлам) | - | - | - |  |  | ОС02611 |  |
| 176 | эл/двигатель 4,0 кВт*1000 об. (вертикальное движение подъем) | - | - | - |  |  | ОС02612 |  |
| 177 | угледробилка с эл/двигателем 11 кВт/1500 об, | - | - | - |  |  | ОС02613 |  |
| 178 | кабель силовой | - | - | - |  |  | ОС02614 |  |
| 179 | бак подпиточный V 60 м3 – пожарный утепленный - 2 единицы | - | - | - |  |  | ОС02615 |  |
| 180 | бак подпиточный V 1,5 м3 (на 2 этаже) к нему эл/тэны 2,2 кВт | - | - | - |  |  | ОС02616 |  |
| 181 | заточной станок с эл/двигателем 0,42 кВт | - | - | - |  |  | ОС02617 |  |
| 182 | сверлильный станок с эл/двигателем 1,0 кВт | - | - | - |  |  | ОС20618 |  |
| 183 | тисы | - | - | - |  |  | ОС02619 |  |
| 184 | верстак | - | - | - |  |  | ОС02620 |  |
| Технологическое оборудование котельной №10 по ул. Одесской, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | котёл КВЦ 0,63-95 ОУР с ручной топкой | 2013 | 3 | 38 |  | 190019724 |  |  |
| 186 | котёл КВЦ 0,63-95 ОУР с ручной топкой | 2008 | 8 | - |  | ОС02621 |  |  |
| 187 | котёл КВЦ 0,63-95 ОУР с ручной топкой | 2006 | 10 | - |  | ОС02622 |  |  |
| 188 | котёл КВЦ 0,63-95 ОУР с ручной топкой | 2006 | 10 | - |  | ОС02623 |  |  |
| 189 | котёл КВЦ 0,63-95 ОУР с ручной топкой | 2006 | 10 | - |  | ОС02624 |  |  |
| 190 | котёл КВЦ 0,63-95 ОУР с ручной топкой | 2014 | 2 | - |  | ОС02625 |  |  |
| 191 | двигатель дутьевой ВЦ 14-46 № 2,5 Л 3,5 кВт*2999 | - | - | - |  | ОС02626 |  |  |
| 192 | двигатель дутьевой ВЦ 14-46 № 2,5 Л 4,5 кВт*3000 | - | - | - |  | ОС02627 |  |  |
| 193 | двигатель дутьевой ВЦ 14-46 № 2,5 Л 4,5 кВт*3001 | - | - | - |  | ОС02628 |  |  |
| 194 | двигатель дутьевой ВЦ 14-46 № 2,5 Л 4,5 кВт*3002 | - | - | - |  | ОС02629 |  |  |
| 195 | двигатель дутьевой ВЦ 14-46 № 2,5 Л 4,5 кВт*3003 | - | - | - |  | ОС02630 |  |  |
| 196 | двигатель дутьевой ВЦ 14-46 № 2,5 Л 4,5 кВт*3004 | - | - | - |  | ОС02631 |  |  |
| 197 | дымосос Д 3,5 М с эл/двигателем 3,5 кВт/1500 об. | 2013 | - | 38 |  | 190019722 |  |  |
| 198 | дымосос Д 3,5 М с эл/двигателем 3,5 кВт/1500 об. | 2013 | - | 38 |  | 190019723 |  |  |
| 199 | дымосос Д 3,5 М с эл/двигателем 3,5 кВт/1500 об. | - | - | - |  | ОС02632 |  |  |
| 200 | дымосос Д 3,5 М с эл/двигателем 3,5 кВт/1500 об. | - | - | - |  | ОС02633 |  |  |
| 201 | дымосос Д 3,5 М с эл/двигателем 3,5 кВт/1500 об. | - | - | - |  | ОС02634 |  |  |
| 202 | дымосос Д 3,5 М с эл/двигателем 3,5 кВт/1500 об. | - | - | - |  | ОС02635 |  |  |
| 203 | бак подпиточный V 6 м3 | - | - | - |  | ОС02636 |  |  |
| 204 | насос циркуляционный КО 100-65-200А с эл/двигателем АИР 160 18,5 кВт/3000 об. | - | - | - |  | ОС02637 |  |  |
| 205 | насос циркуляционный КО 100-65-200А с эл/двигателем АИР 160 18,5 кВт/3000 об. | - | - | - |  | ОС02638 |  |  |
| 206 | насос циркуляционный КО 100-65-200А с эл/двигателем АИР 160 18,5 кВт/3000 об. | - | - | - |  | ОС02639 |  |  |
| 207 | насос подпиточный К-50-32-125 с эл/двигателем 4,5 кВт/3000 об. | - | - | - |  | ОС02640 |  |  |
| 208 | насос подпиточный К-18 с эл/двигателем 2,7 кВт/3000 об. (резервный) | - | - | - |  | ОС02641 |  |  |
| 209 | водоэлектронагреватель ТЕРМЕКС 80 л мощностью 2,2 кВт*ч | - | - | - |  | ОС02642 |  |  |
| 210 | водоэлектронагреватель РЕАЛ 100 л мощностью 2,2 кВт*ч | - | - | - |  | ОС02643 |  |  |
| 211 | автоматическая система дозирования реагентов АСДР "Комплексон-6" | 2013 | 3 | - |  | ОС02644 |  |  |
| 212 | электросчетчик типа СА 4 И 672 МК 3/5 (5зн) | - | - | - |  | ОС02645 |  |  |
| 213 | водосчетчик КАРАТ GMDX-R-C | - | - | - |  | ОС02646 |  |  |
| 214 | водосчетчик СВК 15-1,5 «Бологовский» | - | - | - |  | ОС02647 |  |  |
| 215 | прибор учёта тепловой энергии типа «Взлет ЭР» | 2008 | 8 | 56 |  | 190019031 |  |  |
| 216 | контролер ЛЭРС GPRS | 2014 | - | - |  | ОС02648 |  |  |
| 217 | наждачный станок DWT DS-350 GS с эл/двигателем 0,42 кВт*ч | - | - | - |  | ОС02649 |  |  |
| 218 | станок сверлильный настольный с эл/двигателем 0,8 кВт*ч | - | - | - |  | ОС02650 |  |  |
| 219 | верстак | - | - | - |  | ОС02651 |  |  |
| Технологическое оборудование котельной №13 по Угловскому тракту, 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | котел КВ самоварной №1 | 1985 | 31 | - |  | ОС02652 |  |  |
| 221 | котел КВ самоварной №2 | 1985 | 31 | - |  | ОС02653 |  |  |
| 222 | котел КВр 0,8-95 ТФГ с ЗИПом с ручной топкой | 2014 | 2 | - |  | ОС02654 |  |  |
| 223 | вентилятор дутьевой ВЦ 14-46 Л с эл/двигателем 3 кВт*2999 | - | - | - |  | ОС02655 |  |  |
| 224 | вентилятор ВЦ 14-46 с эл/двигателем 3,0 кВт/3000 об. | 2014 | - | - |  | ОС02656 |  |  |
| 225 | вентилятор ВЦ 14-46 № 2,5 с эл/двигателем 4,0 кВт*1499 | - | - | - |  | ОС02657 |  |  |
| 226 | золоуловитель ЗУ 1-1 | 2013 | 3 | - |  | ОС02658 |  |  |
| 227 | дымосос ДН 6,3-1500 с эл/двигателем 5,5 кВт/1500 об. | 2013 | 3 | - |  | ОС02659 |  |  |
| 228 | насос циркуляционный К 100-65-200 с эл/двигателем 7,5 кВт/3000 об. | - | - | - |  | ОС02660 |  |  |
| 229 | насос циркуляционный К 90-20 с эл/двигателем 7,5 кВт/3000 об. | - | - | - |  | ОС02661 |  |  |
| 230 | насос подпиточный К 20-30 с эл/двигателем 4 кВт/3000 об. | - | - | - |  | ОС02662 |  |  |
| 231 | дымосос Д-10 с эл/двигателем 11 кВт/1500 об. | - | - | - |  | ОС02663 |  |  |
| 232 | дымосос Д-6,3 с эл/двигателем 7,5 кВт/1500 об. | - | - | - |  | ОС02664 |  |  |
| 233 | бак подпиточный V 6 м3 | - | - | - |  | ОС02665 |  |  |
| 234 | электросчетчик ЦЭ 680 3ВМ | - | - | - |  | ОС02666 |  |  |
| 235 | прибор учёта тепловой энергии типа «Взлет ЭР» | 2008 | 8 | 56 |  | 190019032, 0009 |  |  |
| 236 | автоматическая система дозирования реагентов АСДР "Комплексон-6" | 2013 | 3 | - |  | ОС02667 |  |  |
| 237 | водосчетчик СВК 15-1,5 с фильтром (бытовой) | - | - | - |  | ОС02668 |  |  |
| 238 | водосчетчик с фильтром типа БЕТАР «Восток» | - | - | - |  | ОС02669 |  |  |
| 239 | верстак | - | - | - |  | ОС02670 |  |  |
| Технологическое оборудование котельной №8 по ул. Путевой,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | котёл КВ (самосварной-шатровый) | 1995 | 21 | - |  | ОС02671 |  |  |
| 241 | котёл КВ (самосварной-шатровый) | 1995 | 21 | - |  | ОС02672 |  |  |
| 242 | двигатель дутьевой ВЦ 14-46 № 2,5 4 кВт/3000 об. | - | - | - |  | ОС02673 |  |  |
| 243 | насос циркуляционный GRUND FOS модель С 0522 с эл/двигателем 1,2 кВт | - | - | - |  | ОС02674 |  |  |
| 245 | насос циркуляционный К 65-50-125 с эл/двигателем 5,5 кВт/3000 об. | - | - | - |  | ОС02675 |  |  |
| 245 | бак накопительный (подпиточный) V 2 м2 | - | - | - |  | ОС02676 |  |  |
| 246 | прибор учёта тепловой энергии типа «Взлет ЭР» | 2008 | 8 | 56 |  | 190019029, 0006 |  |  |
| 247 | контролер ЛЭРС GPRS | 2014 | - | - |  | ОС02677 |  |  |
| 248 | водосчетчик СВК 15-1,5 «Бологовский» | - | - | - |  | ОС02678 |  |  |
| 249 | электросчетчик KNUM 2022 | - | - | - |  | ОС02679 |  |  |
| Технологическое оборудование котельной №17 по ул. Комсомольской, 216а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | котел КВ стальной трубный в кирпичной обмуровке | 1985 | 31 | - |  | ОС02680 |  |  |
| 251 | котел КВ стальной трубный в кирпичной обмуровке | 1985 | 31 | - |  | ОС02681 |  |  |
| 252 | вентилятор дутьевой ВЦ 14-46 Л с эл/двигателем 5,5/3000 об. | - | - | - |  | ОС02682 |  |  |
| 253 | насос К 20/30 с эл/двигателем 5,5 кВт*3000об. | - | - | - |  | ОС02683 |  |  |
| 254 | электросчетчик KNUM 2023 | - | - | - |  | ОС02684 |  |  |
| 255 | водосчетчик СВМ | - | - | - |  | ОС02685 |  |  |
| Технологическое оборудование котельной № 9 по ул. Рихарда Зорге,157Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | котел паровой двухбарабанный КП-1 рег. № 70/04 | 2005 | 11 | 100 | 190019677 |  |  |  |
| 257 | котел водогрейный КВ-1 (с барабаном паросборником) рег. № 15/11 | 2012 | 4 | 100 | 190019678 |  |  |  |
| 258 | котел водотрубный стальной в кирпичной обмуровке рег. № 49-03 | 2004 | 12 | 100 | 190019679 |  |  |  |
| 259 | котел водогрейный КВ 2,0 (Geffest 2,0-95 ШП) | 2010 | 6 | 40 | 190019675 |  |  |  |
| 260 | котел водогрейный КВ 2,0 (Geffest 2,0-95 ШП) | 2010 | 6 | 40 | 190019676 |  |  |  |
| 261 | теплообменник (2,5x0,85d) | - | - | 100 | 190019680 |  |  |  |
| 262 | теплообменник (2,5x0,85d) | - | - | 100 | 190019681 |  |  |  |
| 263 | теплообменник (2,5x0,85d) | - | - | 100 | 190019682 |  |  |  |
| 264 | теплообменник (2,5x0,85d) | - | - | 100 | 190019683 |  |  |  |
| 265 | дымосос В1.2.8-3000 5,5 кВт | - | - | 100 | 190019684 |  |  |  |
| 266 | дымосос В1.2.8-3000 5,5 кВт | - | - | 100 | 190019685 |  |  |  |
| 267 | дымосос 12,5x1000 11 кВт | - | - | 100 | 190019686 |  |  |  |
| 268 | дымосос 12,5x1000 30кВт | - | - | 100 | 190019687 |  |  |  |
| 269 | насос центральный консольный К 160/30 | - | - | 100 | 190019688 |  |  |  |
| 270 | насос центральный консольный К 160/30 | - | - | 100 | 190019689 |  |  |  |
| 271 | насос центральный консольный К 160/30 | - | - | 100 | 190019690 |  |  |  |
| 272 | насос подпитки 2,2 кВт | - | - | 100 | 190019693 |  |  |  |
| 273 | насос подпитки 2,2 кВт | - | - | 100 | 190019694 |  |  |  |
| 274 | вентилятор дутьевой ВЦ 14-46 | - | - | 100 | 190019691 |  |  |  |
| 275 | вентилятор дутьевой ВЦ 14-46 | - | - | 100 | 190019692 |  |  |  |
| 276 | таль электрическая Q=2 тонны, 4,6кВт | - | - | 100 | 190019695 |  |  |  |
| 277 | транспортер золоудаления 4,5 кВт | - | - | 100 | 190019696 |  |  |  |
| 278 | вентилятор золоудаления 3кВт | - | - | 100 | 190019697 |  |  |  |
| 279 | вытяжной вентилятор 3кВ, | - | - | 100 | 190019698 |  |  |  |
| 280 | труба дымовая D=720 мм, Н=28 м | - | - | 100 | 190019699 |  |  |  |
| 281 | бойлер электрический бытовой | - | - | 100 | 190019700 |  |  |  |
| 282 | бойлер электрический бытовой | - | - | 100 | 190019701 |  |  |  |
| 283 | бойлер электрический бытовой | - | - | 100 | 190019702 |  |  |  |
| 284 | бойлер электрический бытовой | - | - | 100 | 190019703 |  |  |  |
| Технологическое оборудование временного сооружения – котельной №7 в 38 м северо-западнее жилого дома по ул. Строительной,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | котел водогрейный чугунный секционный КЧМ-5-К 60-03 | 2012 | 4 | - | - |  |  |  |
| 286 | котел водогрейный чугунный секционный КЧМ-5-К 60-04 | 2012 | 4 | - | - |  |  |  |
| 287 | насос трехскоростной DAB BPH60/250. 40 Т | 2012 | 4 | - | - |  |  |  |
| 288 | насос ВРН 120/340. 65 Т – DРН 120/340. 65 Т | 2012 | 4 | - | - |  |  |  |
| 289 | водосчетчик типа СГВ диам. 15 мм №1075989 | 2012 | 4 | - | - |  |  |  |
| 290 | электросчетчик ЦЭ 6803/380 В | 2012 | 4 | - | - |  |  |  |
| 291 | электросчетчик СА ЦЭ 6803 380 В | 2012 | 4 | - | - |  |  |  |
| Технологическое оборудование котельной №11 по ул. Кондратюка, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | котел водогрейный стальной КВр-0,4 на угле с ручной топкой мощностью 0,4 Гкал (0, 47 МВт) | 2016 | 0 | - |  |  |  |  |
| 293 | котел водогрейный стальной КВр-0,4 на угле с ручной топкой мощностью 0,4 Гкал (0, 47 МВт) | 2016 | 0 | - |  |  |  |  |
| 294 | дымосос центробежный котельный Д-3,5М с электродвигателем 3 кВт/1500 | 2016 | 0 | - |  |  |  |  |
| 295 | насосный агрегат К-65-50-160 с электродвигателем 5,5 кВт/2900 | 2016 | 0 | - |  |  |  |  |
| 296 | насосный агрегат К-65-50-160 с электродвигателем 5,5 кВт/2900 | 2016 | 0 | - |  |  |  |  |
| 297 | насосный агрегат 1К8/18 УЗ.1 с электродвигателем 1,2 кВт/2900 | 2016 | 0 | - |  |  |  |  |
| 298 | насосный агрегат 1К8/18 УЗ.1 с электродвигателем 1,2 кВт/2900 | 2016 | 0 | - |  |  |  |  |
| 299 | канализация (труба ПЭ 80 SDR 3,6-160х11,8 протяженностью 11,0 м) | 2016 | 0 | - |  |  |  |  |
| 300 | теплоснабжение (труба ст. 76х3,0-ППУ-ПЭ протяженностью 11,0 м) | 2016 | 0 | - |  |  |  |  |
| 301 | Канализационный колодец из железобетонных колец, объемом 3,2 куб.м., диаметром 1,5 м, глубиной 1,8 м | 2016 | 0 | - |  |  |  |  |
| 302 | Канализационный колодец из железобетонных колец, объемом 5,6 куб.м., диаметром 2,0 м, глубиной 1,8 м | 2016 | 0 | - |  |  |  |  |

Тепловые сети

| № п/п | Наименование, инвентарный номер | Протя- женность,м.п | Количество трубо-про-водов | Коли-чество ТК | Номер и дата государственной регистрации права муниципальной собственности | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Южная часть города - теплосети 1-го посёлка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловая сеть пр.Ленина, ЗТС до ТК1-1, ОС02120 | 357 | 3 | 3 | №22-22/003-22/003/002/2016-4368/1 от 12.07.2016 | 22:70:000000:542 |
| 2 | Тепловая сеть пр.Ленина – ул. Фадеева, ТК1-1-ТК 36, ОС02121 | 1157 | 3 | 13 | №22-22/003-22/003/002/2016-4393/1 от 13.07.2016 | 22:70:000000:544 |
| 3 | Тепловая сеть ул. Тополевая, ТК36 - 1449т, ОС02123 | 244 | 3 | 5 | №22-22/003-22/003/002/2016-4534/1 от 16.07.2016 | 22:70:000000:546 |
| 4 | Тепловая сеть пр. Ленина – проезд Промышленный, ТК36- ТК32, ОС02124 | 832 | 2 | 8 | №22-22/003-22/003/002/2016-4536/1 от 14.07.2016 | 22:70:000000:550 |
| 5 | Тепловая сеть пр.Ленина, ТК1-1-ТК16, ОС02121 | 938 | 3 | 5 | №22-22/003-22/003/002/2016-5033/1 от 21.07.2016 | 22:70:000000:582 |
| 6 | Тепловая сеть ул. Осипенко - пр.Ленина, ТК16, ОС02125 | 1405 | 3 | 27 | №22-22/003-22/003/002/2016-4533/1 от 18.07.2016 | 22:70:021501:1593 |
| 7 | Тепловая сеть пр.Ленина – ул. Панфилова, ТК-17 –ТК113, ОС02126 | 2428 | 3 | 100 | №22-22/003-22/003/002/2016-5054/1 от 26.07.2016 | 22:70:000000:585 |
| 8 | Тепловая сеть пр.Ленина – ул. Тургенева, ТК114-ТК116, ОС02127 | 1627 | 3 | 87 | №22-22/003-22/003/002/2016-4749/1 от 19.07.2016 | 22:70:000000:559 |
| 9 | Тепловая сеть от пр.Ленина, ТК36 - ТК37А, ОС02128 | 1675 | 3 | 38 | №22-22/003-22/003/002/2016-5125/1 от 27.07.2016 | 22:70:000000:602 |
| 10 | Тепловая сеть ул. Белогородская - ул.Пролетарская ТК37Б, ОС02129 | 2397 | 3 | 26 | №22-22/003-22/003/002/2016-4763/1 от 19.07.2016 | 22:70:000000:552 |
| 11 | Тепловая сеть ул. Ельницкая, ТК38А, ОС02130 | 1558 | 3 | 43 | №22-22/003-22/003/002/2016-5062/1 от 26.07.2016 | 22:70:000000:578 |
| 12 | Тепловая сеть ул. Водная, ТК34, ОС02131 | 2053 | 3 | 73 | №22-22/003-22/003/002/2016-4532/1 от 16.07.2016 | 22:70:000000:548 |
| 13 | Тепловая сеть проезд Промышленный, ТК32-ТК 33Н, ОС02132 | 2558 | 2 | 60 | №22-22/003-22/003/002/2016-5122/1 от 27.07.2016 | 22:70:000000:595 |
| 14 | Тепловая сеть ул. Матросова - ул.Машиностроителей, ТК 195М, ОС02133 | 884 | 2 | 24 | №22-22/003-22/003/002/2016-4535/1 от 14.07.2016 | 22:70:000000:547 |
| 15 | Тепловая сеть ул. Красная, ТК1А, ОС02134 | 999 | 3 | 20 | №22-22/003-22/003/002/2016-4750/1 от 15.07.2016 | 22:70:000000:555 |
| 16 | Тепловая сеть ул.Сельмашская, ТК-12, ОС02135 | 2455 | 3 | 36 | №22-22/003-22/003/002/2016-5129/1 от 25.07.2016 | 22:70:000000:590 |
| 17 | Тепловая сеть пер. Коммунистический, ТК13, ОС02136 | 532 | 3 | 8 | №22-22/003-22/003/002/2016-4744/1 от 19.07.2016 | 22:70:021506:1178 |
| 18 | Тепловая сеть пр.Ленина, ТК 14, ОС02137 | 2425 | 3 | 37 | №22-22/003-22/003/002/2016-4745/1 от 19.07.2016 | 22:70:000000:556 |
| 19 | Тепловая сеть пр.Ленина, ТК15, ОС02138 | 138 | 3 | 4 | №22-22/003-22/003/002/2016-4751/1 от 15.07.2016 | 22:70:021506:1177 |
| 20 | Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-1Г до здания корпуса №1 института по пр.Ленина, 200б, ОС01051 | 150 | 3 | 1 | №22-22-03/024/2013-837 от 13.06.2013 | 00:00:000000:0000:01:416: 002:000231590 |
| 21 | Тепловая сеть ул.Тенистая, ОС02200 | 207 | 3 | 1 | №22-22/003-22/003/002/2016-3144/2 от 14.06.2016 | 22:70:020401:187 |
| 22 | Тепловая сеть к домам по ул. Снежная, №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,25,26,29,30,31 по пр. Ленина, №№ 218,22,224, ОС01496 | 1060 | 2 | 21 | №22-22-03/026/2014-683 от 08.08.2014 | 22:70:022111:55 |
| 23 | Тепловая сеть к дому по бульвару Прибрежному,42 | 65 | 2 | - | №22-22/003-22/003/002/2016-8944/2 от 26.10.2016 | 22:70:021338:39 |
| Южная часть города - теплосети 2-го посёлка |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Магистральная теплосеть ул.Карла Маркса от ЗТС- т287, ОС02139 | 2494 | 3 | 17 | №22-22/003-22/003/002/2016-4754/1 от 20.07.2016 | 22:70:000000:553 |
| 25 | Тепловая сеть пр. Рубцовский, от ТК2-8 до ТК2-24, пр. Рубцовский – ул.Советская, ОС02140 | 1510 | 3 | 18 | №22-22/003-22/003/002/2016-4164/1 от 05.07.2016 | 22:70:000000:534 |
| 26 | Тепловые сети пр. Рубцовский - ул.Сельмашская, ТК2-2-ТК2-5, ОС02141 | 1953 | 3 | 31 | №22-22/003-22/003/002/2016-4816/1 от 18.07.2016 | 22:70:000000:562 |
| 27 | Тепловые сети ул. Революционная – пер.Майский, ТК2-6 - ТК2-8, ОС02142 | 954 | 3 | 13 | №22-22/003-22/003/002/2016-5052/1 от 25.07.2016 | 22:70:000000:577 |
| 28 | Тепловые сети ул. Крупской – пер.Бульварный, Т283-Т287, ОС02143 | 1413 | 2 | 29 | №22-22/003-22/003/002/2016-4758/1 от 20.07.2016 | 22:70:000000:554 |
| 29 | Тепловые сети пер. 1-й Бульварный - пер.Майский, ТК2-9 - ТК2-10, ОС02144 | 1390 | 3 | 25 | №22-22/003-22/003/002/2016-4785/1 от 20.07.2016 | 22:70:000000:561 |
| 30 | Тепловые сети ул. Пролетарская – пр.Ленина, ТК2-11- ТК2-15, ОС02145 | 2101 | 3 | 39 | №22-22/003-22/003/002/2016-4787/1 от 20.07.2016 | 22:70:000000:563 |
| 31 | Тепловые сети пер. Гражданский – пер.Делегатский, ТК2-16 - ТК2-23, ОС02146 | 1603 | 3 | 31 | №22-22/003-22/003/002/2016-4743/1 от 20.07.2016 | 22:70:000000:560 |
| 32 | Тепловые сети от ТК 2-24, пер. Бульварный - ул.Добродомова, ОС02147 | 921 | 3 | 20 | №22-22/003-22/003/002/2016-4166/1 от 05.07.2016 | 22:70:000000:532 |
| 33 | Тепловые сети от ТК288А до Т285А по ул.Крупской, ОС02190 | 441 | 2 | 4 | №22-22/003-22/003/002/2016-4167/1 от 05.07.2016 | 22:70:000000:527 |
| 34 | Тепловая сеть к домам №№200,202 по ул. Крупской, №49 по ул. Революционной и №№11, 17а по ул. Рублёвского, ОС01456 | 180 | 2 | 1 | №22-22-03/013/2013-712 от 25.07.2013 | 00:00:000000:0000:01:416: 002:000231050 |
| 35 | Тепловая сеть к жилому дому по пр.Ленина, д.253, ОС02196 | 41 | 3 | 1 | №22-22/003-22/003/002/2016-3118/2 от 10.06.2016 | 22:70:000000:441 |
| 36 | Тепловая сеть пр.Ленина,138 южнее дома №138 по пр.Ленина, ОС02340 | 13 | - | - | №22-22/003-22/003/001/2016-9491/1 от 29.12.2016 | 22:70:021135:314 |
| Северная часть города |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Магистральная тепловая сеть ул. Тракторная – ул. Тихвинская, ОС02148 | 7112 | 3 | 24 | №22-22/003-22/003/002/2016-5132/1 от 27.07.2016 | 22:70:000000:589 |
| 38 | Магистральная тепловая сеть ул. Тракторная – ул. Октябрьская, ТК4 –ТК46, ОС02149 | 1320 | 3 | 12 | №22-22/003-22/003/002/2016-5095/1 от 27.07.2016 | 22:70:000000:591 |
| 39 | Магистральная тепловая сеть ул. Тракторная – ул. Октябрьская, ТК7-ТК32 – ТК32, ОС02150 | 2510 | 3 | 21 | №22-22/003-22/003/002/2016-5060/1 от 27.07.2016 | 22:70:000000:580 |
| 40 | Магистральная тепловая сеть ул. Октябрьская – ул. Дзержинского – пр. Ленина, ТК19 - ТК143, ОС02151 | 1750 | 3 | 15 | №22-22/003-22/003/002/2016-5103/1 от 22.07.2016 | 22:70:000000:588 |
| 41 | Квартальная тепловая сеть ул. Троицкая - ул.Федоренко, ТК80Н-Т63, ОС02152 | 2898 | 3 | 49 | №22-22/003-22/003/002/2016-5042/1 от 25.07.2016 | 22:70:000000:567 |
| 42 | Квартальная тепловая сеть ул. Федоренко - ул. Алтайская, ТК69а - ТК61, ОС02153 | 2956 | 3 | 28 | №22-22/003-22/003/002/2016-5061/1 от 25.07.2016 | 22:70:000000:579 |
| 43 | Квартальная тепловая сеть ул. Светлова –ул.Северная, ТК58 - ТК60, ОС02154 | 4179 | 3 | 39 | №22-22/003-22/003/002/2016-5136/1 от 25.07.2016 | 22:70:000000:605 |
| 44 | Квартальная тепловая сеть ул. Светлова, ТК57, ОС02155 | 1553 | 3 | 14 | №22-22/003-22/003/002/2016-5048/1 от 25.07.2016 | 22:70:000000:575 |
| 45 | Квартальная тепловая сеть, ул. Светлова – ул.Тихвинская, ТК55- ТК52, ОС02156 | 3587 | 3 | 42 | №22-22/003-22/003/002/2016-5115/1 от 27.07.2016 | 22:70:000000:593 |
| 46 | Квартальная тепловая сеть ул. Тихвинская - ул. Змеиногорская, ТК911-ТК910, ОС02157 | 2690 | 3 | 43 | №22-22/003-22/003/002/2016-5038/1 от 22.07.2016 | 22:70:000000:574 |
| 47 | Квартальная тепловая сеть ул. Тихвинская - ул. Киевская, ТК48, ОС02158 | 471 | 3 | 9 | №22-22/003-22/003/002/2016-5117/1 от 26.07.2016 | 22:70:000000:596 |
| 48 | Квартальная тепловая сеть ул. Тракторная - ул. Комсомольская, ТК1 - ТК7А, ОС02159 | 1439 | 3 | 18 | №22-22/003-22/003/002/2016-5046/1 от 22.07.2016 | 22:70:000000:569 |
| 49 | Квартальная тепловая сеть ул. Октябрьская - ул. Комсомольская, ТК30, ОС02160 | 952 | 3 | 16 | №22-22/003-22/003/002/2016-5135/1 от 27.07.2016 | 22:70:000000:606 |
| 50 | Квартальная тепловая сеть ул. Тихвинская - ул. Октябрьская ТК42, ОС02161 | 1829 | 3 | 28 | №22-22/003-22/003/002/2016-5050/1 от 26.07.2016 | 22:70:000000:570 |
| 51 | Квартальная тепловая сеть ул. Октябрьская - ул. Московская, ТК36- ТК38, ОС02162 | 1558 | 3 | 29 | №22-22/003-22/003/002/2016-5059/1 от 27.07.2016 | 22:70:000000:586 |
| 52 | Квартальная тепловая сеть ул. Калинина - ул.Октябрьская, ТК39, ОС02163 | 1156 | 3 | 19 | №22-22/003-22/003/002/2016-5118/1 от 27.07.2016 | 22:70:000000:584 |
| 53 | Квартальная тепловая сеть ул. Тракторная - ул. Комсомольская, ТК8 - ТК17, ОС02164 | 1762 | 3 | 28 | №22-22/003-22/003/002/2016-5106/1 от 27.07.2016 | 22:70:000000:604 |
| 54 | Квартальная тепловая сеть ул.Комсомольская – ул. Тракторная, ТК40, ОС02165 | 1208 | 3 | 18 | №22-22/003-22/003/002/2016-5039/1 от 25.07.2016 | 22:70:000000:566 |
| 55 | Квартальная тепловая сеть ул. Октябрьская, ТК20, ОС02166 | 1050 | 3 | 17 | №22-22/003-22/003/002/2016-5112/1 от 25.07.2016 | 22:70:000000:597 |
| 56 | Квартальная тепловая сеть ул.Комсомольская - пр. Ленина, ТК21-ТК24, ОС02167 | 2572 | 3 | 37 | №22-22/003-22/003/002/2016-5047/1 от 26.07.2016 | 22:70:000000:576 |
| 57 | Квартальная тепловая сеть ул. Громова - ул.Калинина, ТК139-ТК141, ОС02168 | 2011 | 3 | 28 | №22-22/003-22/003/002/2016-5107/1 от 25.07.2016 | 22:70:000000:599 |
| 58 | Квартальная тепловая сеть ул. Громова, ТК142- ТК143, ОС02169 | 2725 | 3 | 38 | №22-22/003-22/003/002/2016-5051/1 от 22.07.2016 | 22:70:000000:568 |
| 59 | Квартальная тепловая сеть ул.Комсомоль-ская- ул. Громова, ТК25, ОС02170 | 1626 | 3 | 23 | №22-22/003-22/003/002/2016-5108/1 от 22.07.2016 | 22:70:000000:603 |
| 60 | Квартальная тепловая сеть пр. Ленина - пер.Ивана Собина, ТК26, ОC02171 | 596 | 3 | 17 | №22-22/003-22/003/002/2016-5134/1 от 22.07.2016 | 22:70:020910:210 |
| 61 | Квартальная тепловая сеть, пр. Ленина – Бульвар Победы, ТК27, ОC02172 | 2942 | 3 | 44 | №22-22/003-22/003/002/2016-5111/1 от 22.07.2016 | 22:70:000000:598 |
| 62 | Квартальная тепловая сеть пр. Ленина – ул.Комсомольская, ТК28-Т240Б, ОС02173 | 2011 | 3 | 31 | №22-22/003-22/003/002/2016-5097/1 от 22.07.2016 | 22:70:000000:600 |
| 63 | Квартальная тепловая сеть пр. Ленина - пер.Улежникова, Т240Б - Т240Г, ОС02189 | 203 | 3 | 2 | №22-22/003-22/003/002/2016-5102/1 от 27.07.2016 | 22:70:000000:601 |
| 64 | Тепловые сети ул. Тракторная, к жилому дому №64, ОС02202 | 13 | 3 | 1 | №22-22/003-22/003/002/2016-3119/2 от 09.06.2016 | 22:70:020717:443 |
| 65 | Тепловая сеть от ТК к жилому дому по ул.Громова, 15, ОС02201 | 26 | 3 | 1 | №22-22/003-22/003/002/2016-3114/2 от 14.06.2016 | 22:70:021004:1765 |
| 66 | Тепловая сеть от ТК до жилого дома по ул.Комсомольская, 62, ОС02199 | 20 | 3 | 1 | №22-22/003-22/003/002/2016-3117/2 от 14.06.2016 | 22:70:020702:137 |
| 67 | Тепловые сети ул. Федоренко, к жилому дому №24, ОС02198 | 10 | 3 | 1 | №22-22/003-22/003/002/2016-3124/2 от 14.06.2016 | 22:70:020305:824 |
| 68 | Тепловая сеть ул. Тракторная, 158, ОС02197 | 351 | 3 | 6 | №22-22/003-22/003/002/2016-3122/2 от 10.06.2016 | 22:70:000000:299 |
| 69 | Тепловая сеть к зданию №187б по ул.Алтайская, ОС02195 | 39 | 3 | 1 | №22-22/003-22/003/002/2016-3123/2 от 14.06.2016 | 22:70:020307:211 |
| 70 | Тепловая сеть к жилым домам №№2,4,6,8, 10,12,14,16,18,20 по ул. Ключевской, ОС01497 | 1130 | 6 |  | №22-22-03/026/2014-684 от 08.08.2014 | 22:70:020111:75 |
| 71 | Тепловая сеть к жилым домам №28,30,32,34 по ул. Змеиногорской до ограждения земельных участков, ОС02260 | 112 |  | 3 | №22-22/003-22/003/002/2016-8555/2 от 19.10.2016 | 22:70:000000:440 |

| Теплосети на частный сектор Западного посёлка от Т16 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | Тепловые сети ул. Мечникова-ул. Калашни- кова, ТК16, ТК6, ТК5, ТК2, ОС02174 | 2453 | 2 | 14 | №22-22/003-22/003/002/2016-5120/1 от 25.07.2016 | 22:70:000000:587 |
| 73 | Тепловые сети ул. Менделеева ул. Циолковского, ТК9, ОС02175 | 1298 | 2 | 18 | №22-22/003-22/003/002/2016-4781/1 от 18.07.2016 | 22:70:000000:572 |
| 74 | Тепловые сети от ТК9, от ТК8, ул. Циолковского - ул. Павлова, ОС02176 | 870 | 2 | 15 | №22-22/003-22/003/002/2016-4366/1 от 08.07.2016 | 22:70:000000:540 |
| 75 | Тепловые сети ул. Мичурина, ТК7, ОС02177 | 1519 | 2 | 19 | №22-22/003-22/003/002/2016-4530/1 от 16.07.2016 | 22:70:000000:551 |
| 76 | Тепловая сеть к дому по ул. Павлова, д.57а | 30 | 2 | 0 | №22-22/03/013/2013-713 от 25.07.2013 | 00:00:000000:0000:01:416: 002:000231470 |
| 77 | Тепловая сеть к административному зданию по ул. Заводская, 011, ОС01027 | 50 | 2 | 0 | №22-22-03/032/2013-227 от 08.07.2013 | 00:00:000000:0000:01:416: 002:000231840 |
| 78 | Тепловые сети котельная №1 – ул. Багратиона – ул. Ст. Разина, ОС02178 | 1696 | 2 | 24 | №22-22/003-22/003/002/2016-4739/1 от 18.07.2016 | 22:70:000000:557 |
| 79 | Тепловая сеть котельная №2 – ул. Мелиоративная, ОС02179 | 491 | 2 | 8 | №22-22/003-22/003/002/2016-5109/1 от 26.07.2016 | 22:70:000000:592 |
| 80 | Тепловая сеть котельная №3- ул. Рихарда Зорге , ОС02180 | 670 | 3 | 9 | №22-22/003-22/003/002/2016-5037/1 от 25.07.2016 | 22:70:000000:571 |
| 81 | Тепловая сеть котельная №5 – ул. Брусилова, ОС02181 | 756 | 2 | 7 | №22-22/003-22/003/002/2016-5057/1 от 25.07.2016 | 22:70:000000:583 |
| 82 | Тепловая сеть котельная №6- ул. Ломоносова, ОС02182 | 1461 | 4 | 30 | №22-22/003-22/003/002/2016-5139/1 от 25.07.2016 | 22:70:000000:594 |
| 83 | Теплосети от кот.№7 к дому по ул.Строительной,34, ОС02183 | 73 | 2 | 0 | временная |  |
| 84 | Тепловая сеть котельная №8- ул. Путевая, ОС02184 | 157 | 2 | 0 | №22-22/003-22/003/002/2016-5044/1 от 25.07.2016 | 22:70:000000:573 |
| 85 | Тепловая сеть котельная №10- ул. Брусилова, ул. Арычная, ОС02185 | 1507 | 2 | 28 | №22-22/003-22/003/002/2016-5055/1 от 22.07.2016 | 22:70:000000:581 |
| 86 | Тепловая сеть котельные №13, №14 – ул.Трудовая – ул. Районная , ОС02186 | 983 | 2 | 9 | №22-22/003-22/003/002/2016-4784/1 от 18.07.2016 | 22:70:000000:564 |
| 87 | Тепловая сеть котельная №17 – ул.Комсомольская , ОС02187 | 22 | 2 | 2 | №22-22/003-22/003/002/2016-5056/1 от 25.07.2016 | 22:70:021102:87 |
| 88 | Тепловая сеть котельная ОАО «Мельник»- ул. Кондратюка, ОС02188 | 807 | 2 | 8 | №22-22/003-22/003/002/2016-5049/1 от 25.07.2016 | 22:70:000000:565 |
| 89 | Тепловая сеть по ул.Рихарда Зорге,157 | 457,7 | 3 | 1 | №22-22/003-22/003/002/2016-2873/1 от 03.06.2016 | 22:70:011403:51 |

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями                                                                                           Т.Д.Платонцева