Извещение о проведении конкурса

Администрация города Рубцовска Алтайского края объявляет о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

Прием заявок до10-00 30.05.2014

I.Основание проведения конкурса - постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами», постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения». II. Организатор конкурса: Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству. Место нахождения: Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 117 Почтовый адрес: 658200 Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 117 Адрес электронной почты: bekker@rubadm.ru Контактные телефоны: (385-57)-65532, (385-57) -40204, (385-57) – 43895 III. Характеристика объекта конкурса: 1.1. Адрес многоквартирного дома:Алтайский край город Рубцовск, ул. Октябрьская, 028/2 1.2.Кадастровый номер многоквартирного дома: 22:70:020306:0013:01:416:600:000029680 1.3. Серия, тип постройки многоквартирный жилой дом 1.4. Год постройки 2008 год 1.5.Степень износа по данным государственного технического учета 0% 1.6. Степень фактического износа 1% 1.7. Год последнего капитального ремонта нет 1.8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу нет 1.9. Количество этажей 3 1.10. Наличие подвала __да 1.11. Наличие цокольного этажа _нет 1.12. Наличие мансарды _нет 1.13. Наличие мезонина __нет 1.14. Количество квартир __39 1.15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _нет 1.16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания __нет 1.17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет 1.18. Строительный объем 13969 куб. м. 1.19. Площадь: а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 3767,8 кв. м; б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2503,7 кв. м; в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет кв. м; г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 1565,2 кв. м. 1.20. Количество лестниц 15 шт. 1.21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 260,9кв. м. 1.22. Уборочная площадь общих коридоров нет кв. м. 1.23. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 31531кв.м 1.24. Кадастровый номер земельного участка 22:70:020306:13 Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки Наименование конструктивных элементов; Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее); Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома. 1. Фундамент; Железо / бетонный; хорошее. 2.Наружные и внутренние капитальные стены; кирпич; хорошее. 3. Перегородки; кирпич; хорошее. 4.Перекрытия: чердачные, междуэтажные, подвальные (другое); Сборные плиты ж/б без утепления; хорошее. 5. Крыша; Металлочерепица (двух скатная); хорошее. 6. Полы; дощатые; хорошее. 7.Проемы: окна, двери (другое); Окна – пластиковые с 1-м створным переплетом с тройным остеклением Двери –филенчатые; Хорошее Хорошее. 8. Отделка: внутренняя, наружная (другое); Лестница – масляная окраска, побелка Квартиры – обои под покраску; ванна сан. узел- плитка Облицовочный кирпич; Хорошее хорошее. 9.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: ванны напольные, электроплиты, телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания, сигнализация, мусоропровод, лифт, вентиляция (другое); Чугунные эмалированные Четырех-конфорочные эксплуатируются эксплуатируются нет нет нет естественная, вент. шахты; Хорошее Хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее. 10.Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, отопление (от внешних котельных), отопление (от домовой котельной), печи, калориферы, АГВ (другое); Скрытая проводка напр. 220 Водопровод центральный поквартирное; Центральное с ванным; Центральное; Нет; Центральное; Нет; Нет; Нет.; Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее. 2.1.Адрес многоквартирного дома:Алтайский край город Рубцовск, ул. Октябрьская, 028/1 2.2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 22:70:020306:0023:01:416:600:000029830 2.3. Серия, тип постройки многоквартирный жилой дом 2.4. Год постройки 2008 год 2.5. Степень износа по данным государственного технического учета 0% 2.6. Степень фактического износа 1% 2.7. Год последнего капитального ремонта нет 2.8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу нет 2.9. Количество этажей 3 2.10. Наличие подвала да 2.11. Наличие цокольного этажа нет 2.12. Наличие мансарды нет 2.13. Наличие мезонина нет 2.14. Количество квартир 36 2.15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества нет 2.16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания нет 2.17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет 2.18. Строительный объем 12198 куб. м. 2.19. Площадь: а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 3253,8 кв. м; б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2184,3кв. м; в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) нет кв. м; г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 1333,0 кв. м. 2. 20. Количество лестниц 13 шт. 2.21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 208,8 кв. м. 2. 22. Уборочная площадь общих коридоров нет кв. м. 2.23. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 31531 кв.м. 2. 24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 22:70:020306:13 Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки Наименование конструктивных элементов; Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее); Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома. 1. Фундамент; Железо / бетонный сборный; хорошее. 2. Наружные и внутренние капитальные стены; кирпич; хорошее. 3. Перегородки; кирпич; хорошее. 4. Перекрытия: чердачные, междуэтажные, подвальные (другое); Плиты ж/б без утеплителя; хорошее. 5. Крыша; Металлочерепица (двух скатная); хорошее. 6. Полы; дощатые; хорошее. 7. Проемы: окна, двери (другое); Окна – пластиковые с 1-м створным переплетом с тройным остеклением Двери –филенчатые; Хорошее Хорошее. 8. Отделка: внутренняя, наружная (другое); Лестница – масляная окраска, побелка Квартиры – обои под покраску; ванна сан. узел- плитка Облицовочный кирпич; Хорошее хорошее. 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: ванны напольные, электроплиты, телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания, сигнализация, мусоропровод, лифт, вентиляция (другое); Чугунные эмалированные Четырех-конфорочные эксплуатируются эксплуатируются нет нет нет естественная, вент. шахты; Хорошее Хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее. 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, отопление (от внешних котельных), отопление (от домовой котельной), печи, калориферы, АГВ (другое); Скрытая проводка напр. 220 Водопровод центральный поквартирное; Центральное с ванным; Центральное; Нет; Центральное; Нет; Нет; Нет.; Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее. IV. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых по договору управления многоквартирным домом. № п/п; Виды работ и услуг; Периодичность. 1. Содержание помещений общего пользования. 1.1; Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; ежедневно. 1.2; Мытье лестничных площадок и маршей; 1 раз в неделю. 1.3; Обметание пыли с потолков; 2 раза в месяц. 1.4; Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков; 1 раза в месяц. 1.5; Влажная протирка подоконников, отопительных приборов; 1 раз в месяц. 1.6; Мытье окон; 1 раз в месяц. 1.7; Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд; ежедневно. 1.8; Дератизация, дезинсекция; дератизация – 1 раз в квартал, дезинсекция – 2 раза в год. 2. Благоустройство и санитарное содержание придомовой территории. 2.1; Холодный период. 2.1.1; Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см.; 1 раз в сутки в дни снегопада. 2.1.2; Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см.; через 3 часа во время снегопада. 2.1.3; Подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами; 1 раз в сутки во время гололеда. 2.1.4; Очистка территорий от наледи и льда; 1 раз в трое суток во время гололеда. 2.1.5; Подметание территории в дни без снегопада; 1 раз в двое суток в дни без снегопада. 2.1.6; Очистка урн от мусора; 1 раз в сутки. 2.1.7; Уборка контейнерных площадок; 1 раз в сутки. 2.1.8; Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов; 3 раза в сутки. 2.2; Теплый период. 2.2.1; Подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см; 1 раз в 2 суток. 2.2.2; Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см; 1 раз в 2 суток 50% территории. 2.2.3; Очистка урн от мусора; 1 раз в сутки. 2.2.4; Уборка газонов; 1 раз в неделю. 2.2.5; Поливка газонов, зеленых насаждений; 2 раза в неделю. 2.2.6; Уборка контейнерных площадок; 1 раз в сутки. 2.2.7; Выкашивание газонов; 3 раза в сезон. 3. Техническое обслуживание общих коммуникаций, внутридомового инженерного оборудования. 3.1; все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбоцементных и др. видов кровель; замена водосточных труб, парапетных решеток, пожарных лестниц, ограждений и др.; плотницкие, столярные и стекольные работы (замена разбитых стекол); восстановление, замена оконных и дверных проемов; малярные, штукатурные работы: малярные работы в местах общего пользования; восстановление облицовки стен, потолков в местах общего пользования;; по мере необходимости. 3.2; Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации. 3.2.1; Укрепление водосточных труб, колен и воронок; 1 раз в год. 3.2.2; Ликвидация воздушных пробок в системе центрального отопления (наладка системы - стояки); по мере необходимости. 3.2.3; Подготовка теплового узла, техническое обслуживание и мелкий ремонт оборудования теплового узла; 1 раз в год. 3.2.4; Мелкий ремонт и регулировка вентилей, кранов на системах отопления, водоснабжения в местах общего пользования; по мере необходимости. 3.2.5; Опресовка и промывка трубопроводов системы центрального отопления; 1 раз в год. 3.2.6; Расконсервирование, консервация и ремонт поливочной системы; 2 раза в год. 3.2.7; Техническое обслуживание системы вентиляции; 2 раза в год. 3.2.8; Проверка исправности канализационных вытяжек; 1 раз в год. 3.2.9; Ремонт и регулировка задвижек на системах отопления; 1 раз в год. 3.3; Проведение технических осмотров и мелких ремонтов общего имущества. 3.3.1; Общие и частичные осмотры системы центрального отопления, внутриквартирные устройства; 1 раз в год. 3.3.2; Общие и частичные осмотры системы центрального отопления в технических помещениях в отопительный период; 8 раз в год. 3.3.3; Общие и частичные осмотры стояков отопления, водоснабжения и водоотведения, приборов отопления в жилых и нежилых помещениях; 1 раз в год. 3.3.4; Общие и частичные осмотры общедомовой системы водоснабжения и водоотведения в технических помещениях; ежемесячно. 3.3.5; Осмотр ВРУ, линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования силовых установок, электрощитов с подтяжкой всех контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов; ежемесячно. 3.3.6; Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях; 4 раза в год. 3.3.7; Общие и частичные осмотры конструктивных элементов; 2 раза в год. 3.3.8; Осмотр системы освещения мест общего пользования с заменой сгоревших люминесцентных ламп, ламп накаливания и стартеров; 1 раз в неделю. 3.3.9; Замена автоматов, выключателей, пускателей, плавких вставок, поврежденных гибких кабелей и электропроводки в местах общего пользования и технических помещениях; по мере необходимости. 3.3.10; Очистка кровли от мусора и грязи; 1 раз в год. 3.3.11; Удаление с крыш снега и наледи; 1 раз в год. 4. Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора. 4.1.; Вывоз отходов; ежедневно. 4.2.; Замена контейнеров для сбора мусора; по мере необходимости. 4.3.; Утилизация отходов; ежедневно. 5; Аварийное обслуживание на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения; постоянно. 6; Текущий ремонт общего имущества жилого дома оборудованного: холодным и горячим водоснабжением, канализацией, центральным отоплением; по мере необходимости. V. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения- 11,18 руб/м² без НДС. VI. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации: - содержание жилья - холодное водоснабжение; - горячее водоснабжение; - водоотведение; - электроснабжение; - отопление. VII. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: http://torgi.gov.ru/ http://rubadm.ru/ Конкурсная документация предоставляется заинтересованными лицами по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 117, каб. № 35 (управление Администрации города по ЖКХД и благоустройству) -конкурсная документация предоставляется по письменному заявлению заинтересованного лица в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления; -предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы; - конкурсная документация предоставляется организатором конкурса в письменной форме после внесения заинтересованным лицом платы за предоставление конкурсной документации в размере 91,0 руб. за лот, а также может быть доставлена заказной бандеролью (в случае если в заявлении содержится просьба о предоставлении конкурсной документации посредством почтовой связи) после внесения заинтересованным лицом дополнительной оплаты почтовых услуг в размере 55 руб. В случае направления конкурсной документации посредством почтовой связи, организатор конкурса не отвечает за утерю или несвоевременную доставку конкурсной документации. VIII. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: Заявки для участия в открытом конкурсе подаются по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск пр. Ленина, 117, каб. № 35 (управление Администрации города по ЖКХД и благоустройству), с 05.05.2014 по 30.05.2014 включительно в рабочие дни с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (время местное) до даты окончания срока подачи заявок. Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы в запечатанных конвертах и получены организатором конкурса не позднее 12-00 30.05.2014. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени 10-00 03.06.2014, конкурсная комиссия объявит лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов. Контактные лица по приему заявок: Веснин В.В. Беккер Ю.В. Гоок О.В. IX. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 117 Срок вскрытия конвертов: 03.06.2014 в 10-00 При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе вправе присутствовать: -претенденты или их представители; - представители ассоциаций (союзов) ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов, ассоциаций собственников помещений в многоквартирных домах, представители общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), действующих на территории Алтайского края. Полномочия указанных представителей подтверждаются документально; - представители средств массовой информации. Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе: Рассмотрение заявок будет осуществляться конкурсной комиссией по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 117 с 10-00 03.06.2014 При рассмотрении заявок на участие в конкурсе вправе присутствовать: -претенденты или их представители; -представители ассоциаций (союзов) ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов, ассоциаций собственников помещений в многоквартирных домах, представители общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), действующих на территории Алтайского края. Полномочия указанных представителей подтверждаются документально; - представители средств массовой информации. Контактные лица организатора конкурса: Веснин В.В. Беккер Ю.В. Гоок О.В. X. Место, дата и время проведения конкурса: Проведение открытого конкурса будет осуществляться по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 117 с 11-00 03.06.2014. На заседании конкурсной комиссии вправе присутствовать: -претенденты, участники конкурса или их представители; -представители ассоциаций (союзов) ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов, ассоциаций собственников помещений в многоквартирных домах, представители общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), действующих на территории Алтайского края. Полномочия указанных представителей подтверждаются документально; - представители средств массовой информации. XI. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 2620,26 рублей и вносится на расчетный счет, указанный в конкурсной документации. Начальник управления Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству О.И.Гусева