3. Описание административного здания по ул. Льва Толстого 33

Оцениваемое административное здание с земельным участком находится в южной части города Рубцовска, на пересечении улицы Льва Толстого и улицы Лизы Чайкиной. Расположение объекта считается невыгодным из-за отдалённости от центра города. Ввод в эксплуатацию – 1962 год. С момента строительства здание эксплуатировалось по своему проектному назначению – в качестве административного здания, в котором размещалось южное отделение милиции. Последние несколько лет здание не эксплуатируется, начался несанкционированный разбор здания.

Административное здание ГОМ «Южное» представляет собой отдельно стоящее одноэтажное здание из силикатного кирпича. Кровля была из волнистого профлиста по деревянной обрешётке, но на момент осмотра кровля на северном склоне частично разобрана, имеются следы множественных протечек. Оконные рамы и двери полностью отсутствуют. Часть оконных проёмов подверглась частичной разборке. Пол отсутствует. В здании отсутствует электроснабжение, водопровод, канализация, отопление. Вентиляция естественная, через проёмы.

Здание построено 60 лет назад, находится в слабом, неработоспособном состоянии. Эксплуатация возможна после восстановления кирпичной кладки, электроснабжения, пола, ремонта кровли, отделки, установки оконных рам и дверных блоков. Предполагаемая стоимость вложений в ремонт не менее 2 миллионов рублей.

Земельный участок, подлежащий оценке, имеет кадастровый №22:70:021740:7, площадь 2856 м2. Относится к землям населённых пунктов, для размещения административного здания. Участок сильно зарос кустарником, не имеет ограждения и раздела границ с соседними участками.

С востока от участка находится проезжая часть улицы Лизы Чайкиной, твёрдое покрытие отсутствует. С юга от участка находится проезжая часть улицы Льва Толстого, твёрдое покрытие было, но разрушено. С севера от объекта оценки расположен кирпичный гараж на 2 бокса. С запада находится жилой сектор частной жилой застройки. Кольцевой проезд вокруг объекта оценки имеется, но зарос кустарником. Место для парковки и разворота перед объектом оценки имеется. Ближайшая остановка городского транспорта – остановка троллейбуса №2 «Рыбсбыт», находится в 300 метрах к северу. Подробно характеристики приведены в таблице 3.

3.1. Общая количественная и качественная характеристика объекта

Таблица 3

| Адрес объекта | Г. Рубцовск, ул. Льва Толстого 33 |
| --- | --- |
| Год постройки | 1962 год |
| Кадастровый номер здания | 22:70:021740:12 |
| Кадастровая стоимость здания | 5835704 руб. |
| Количество этажей здания | 1 этаж, без чердака и подвала |
| Общая площадь здания | 445,4 м2 |
| Высота здания до низа перекрытия | 3,5 м |
| Застроенная площадь здания | 586,9 м2 |
| Высота здания снаружи | 3,8 м |
| Строительный объём здания | 2230 м3, |
| Фундамент под наружные стены | Ленточный, монолитный бутобетонный |
| Стены наружные | Из силикатного кирпича, 64 см, часть стен разобрана, что угрожает обрушением здания |
| Перекрытия в здании | пустотные ж/б плиты |
| Пол | Был дощатый по лагам, сейчас отсутствует |
| Кровля | Из волнистого профлиста, снята на 40%, есть множественные протечки |
| Отделка здания | Штукатурка стен снаружи и внутри, частично отбита, нужен ремонт |
| Дверные проёмы | Двери все отсутствуют |
| Окна | Оконные рамы все отсутствуют |
| Вентиляция | Естественная, через проёмы |
| Электроснабжение, отопление | Отсутствует |
| Водопровод, канализация | Отсутствует |
| Благоустройство | Отсутствует |
| Подъездная дорога | По улице Л.Толстого, асфальт разрушен |
| Техническое состояние всего здания | Состояние здания неработоспособное, требует ремонта кирпичной кладки, кровли, отделки заполнения проёмов, восстановления электропроводки, отопления, устройства пола. |
| Земельный участок | площадью 2856 м2, кад. № 22:70:021740:7 |
| Категория земель | Земли населённых пунктов |
| Удельная кадастровая цена земли | 3658850/2856=1281,1 руб/м2 |