Описание и анализ объекта оценки

Описание объекта составлено по данным, представленным бухгалтерией заказчика и на основании визуального осмотра, который производился 25.01.2021. При осмотре производились замеры объекта и фотосъёмка. Фотографии приложены в конце отчёта. Оцениваемое помещение находится в центральной части города Рубцовска, в районе школы № 9. Срок ввода в эксплуатацию – 1947 год. С момента строительства в помещении располагались торговые и административные учреждения, затем Рубцовский участок «АлтайТИСИз». С 2017 года помещение не эксплуатируется. Объект оценки представляет собой вставку в жилом двухэтажном доме старого фонда. Внутри имеется один относительно крупный зал с двумя кабинетами и коридорами. Также имеются подсобные помещения (кухня, санузел, коридор). Главный и единственный вход с севера через металлические двери. Три окна выходят на юг, четыре окна выходят на север. Рамы старые деревянные, в окнах имеются металлические решётки.

В помещении имеется электроснабжение 220 вольт, центральное отопление, водопровод, канализация. В настоящее время помещение находится в очень слабом состоянии, требующем полного косметического ремонта, замены окон, дверей, замены сантехнического оборудования и зашивки в короб канализационных стояков, идущих со второго этажа в подвал транзитом через зал и комнату 10. В наружных стенах и в бетонном полу имеются трещины до 10 мм. Пол из ДСП в кабинетах покоробился. Планировка помещения позволяет разместить три независимых офиса с общим коридором, либо один офис с набором из 3 основных комнат и набором вспомогательных помещений. Перегородка с помещением №14 является фанерной, необходимо устройство кирпичной перегородки. Ранее помещения №13 и №14 являлись одним торговым помещением. Вход в помещение 14 с переулка Школьного, с фасада дома.

Территория, на которой находится объект оценки, ограждения не имеет, площадь земельного участка, относящегося к объекту оценки, не определена. С севера и запада от объекта оценки расположены двухэтажные жилые дома старого фонда. С юга - проезжая часть переулка Школьного, за которым находится территория школы № 9. С востока - пешеходный тротуар вдоль улицы Октябрьской. Кольцевой проезд отсутствует, место для парковки имеется. Пешеходный поток является слабым, что характерно для улицы Октябрьской. Автомобильное движение наоборот, одно из самых сильных в городе (шум, загазованность).

Кадастровый номер нежилого помещения: 22:70:020719:174.

Подробно количественные и качественные характеристики объекта приведены в таблице:

Точная характеристика объекта оценки

| Количество этажей здания | 2 этажа |
| --- | --- |
| Общая площадь помещения | 180,4 м2 |
| В том числе площадь подвала | 75,3 м2 |
| Надземная площадь помещения | 105,1 м2 |
| Высота помещения внутри | 3,5 м – 1 этаж, 2,45 м - подвал |
| Фундамент под наружные стены | Ленточный, монолитный бутобетонный |
| Стены наружные | Кирпичные толщиной 75 см, снаружи и изнутри оштукатурены, есть трещины до 10 мм |
| Перекрытия | Деревянные из дощатых щитов с утеплителем из шлака, есть трещины в потолке |
| Кровля | Шиферная по обрешётке, течи нет |
| Отделка кабинетов помещения | Потолок оштукатурен по дранке и побелен. Стены оклеены простыми обоями, в коридоре, кухне и санузле панели стен окрашены масляной краской. Нужен полный ремонт. |
| Дверные заполнения | Входные двери с севера – металлические нового типа. Внутренние - филёнчатые старые |
| Окна | Деревянные рамы с двойным остеклением, стёкла с трещинами. Нуждаются в замене на пластиковые стеклопакеты. Есть решётки. |
| Полы в коридоре | В коридоре и санузле полы бетонные, имеются трещины и провалы. В кабинетах пол дощатый, покрыт ДСП, покоробился от влаги |
| Водопровод, канализация | Централизованные. Разводка труб воды, канализации и унитаз нуждаются в замене. Трубы со 2 этажа идут прямо по кабинетам, необходимо изготовление коробов |
| Отопление | Централизованное, от Рубцовской ТЭЦ, трубы тёплые, но радиаторы нуждаются в замене. |
| Электроснабжение | 220 В, кабельный ввод, временно отключено, нужна ревизия, т.к. проводка старая |
| Сигнализация | Имеется, но временно отключена |
| Состояние подвала | Регулярно затапливается водой во время паводка, стены покрыты грибком и плесенью. В подвале проходят общественные коммуникации водопровода и канализации |
| Техническое состояние всего помещения | Состояние слабое, пригодно к эксплуатации после ремонта отделки, замены сантехни-ческого оборудования и электропроводки, замены окон и дверей. Необходима замена канализации со второго этажа, закрытие сантехнических труб декоративными коробами. Возможно размещение офиса, магазина |

Рыночная стоимость нежилого помещения № 13 общей площадью 180,4 м2 (I этаж – 105,1 м2, подвал – 75,3 м2) расположенного по адресу: Алтайский край, город Рубцовск, улица Октябрьская, дом 98, по состоянию на 25.01.2021 составляет: 718 000 (Семьсот восемнадцать тысяч) рублей с НДС.

| Помещение № 13 по улице Октябрьской, дом 98, расположение в городе. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Помещение по Октябрьской 98-13, вход и окна с севера | Помещение по Октябрьской 98-13, окна на юг |
| Помещение по Октябрьской 98-13, счётчик и сигнализация на входе | Помещение по Октябрьской 98-13, коридор №7 |

| Помещение по Октябрьской 98-13, комната №11 | Помещение по Октябрьской 98-13, трубы канализации в комнате №10 |
| --- | --- |
| Помещение по Октябрьской 98-13, пол в комнате №10 | Помещение по Октябрьской 98-13, комната №9 |
| Помещение по Октябрьской 98-13, трубы в комнате №9 | Помещение по Октябрьской 98-13, комната №8 |
| Помещение по Октябрьской 98-13, пол в комнате №8 | Помещение по Октябрьской 98-13, комната №3 |
| Помещение по Октябрьской 98-13, мойка с кранами | Помещение по Октябрьской 98-13, состояние туалета |
| Помещение по Октябрьской 98-13, лестница в подвал | Помещение по Октябрьской 98-13, трубы канализации в подвале |