Книга 01416.ОМ-ПСТ.001.000. Книга 1.

- Раздел 2.5.  Таб. 2.25. Данные по котельным ПРММ-4 и ПЧ-18 можно убрать, т.к. они осуществляют подачу тепловой энергии только на объекты ОАО «РЖД». Услуги теплоснабжения населению не оказывают.

- Раздел 2.5.  Таб. 2.25. В котельной ПТО в столбце собственник «не на балансе» заменить на «НГЧ-4 ОАО «РЖД»

- Раздел 2.5.1.1.   Таб. 2.26. Аналогично, убрать ненужные котельные ПРММ-4 и ПЧ-18

- Раздел 2.5.1.6.  Рис. 2.25. Для актуализации схемы теплоснабжения предоставлен температурный график котельной ПТО от 16.09.2021. (приложения к письму №исх-180/ЗСИБДТВу-4 от 28.02.2022. Направляю повторно).

- Раздел 2.5.1.8. убрать информацию по ненужным котельные ПРММ-4 и ПЧ-18

- Раздел 2.5.1.10.  Поменять период с «2014-2016» на «с 2014-2021»

- Раздел 2.5.1.11.  Поменять период с «2014-2015» на «с 2014-2021»

- Раздел 3.6. Табл. 3.21. убрать информацию по ненужным котельные ПРММ-4 и ПЧ-18

- Раздел 8.4.1.  Табл.8.14. убрать информацию по ненужным котельные ПРММ-4 и ПЧ-18. По котельной ПТО использовать данные, предоставленные для актуализации.

| Наименование котельной | вид топлива | годовой расход топлива, т.н.т. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Котельная ПТО ст.Рубцовск | уголь | 486,10 | 482,30 | 283,00 |  |

- Раздел 10.1. Табл.10.2.

| Наименование котельной | Населенный пункт | Теплоэнергия за 2020 год, Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выработка | Потери | СН | Полезный отпуск | В т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | ЖД | Населе-ние расчет |
| Котельная ПТО ст.Рубцовск | ст.Рубцовск | 1853,13 | 96,633 | 67,6 | 1688,897 | 1346,38 | 342,517 |

| Наименование котельной | Населенный пункт | Теплоэнергия за 2021 год, Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выработка | Потери | СН | Полезный отпуск | В т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | ЖД | Населе-ние расчет |
| Котельная ПТО ст.Рубцовск | ст.Рубцовск | 1839,98 | 94,339 | 67,2 | 1678,441 | 1329,22 | 349,221 |

| Наименование котельной | Населенный пункт | Теплоэнергия за 2022 год, Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выработка | Потери | СН | Полезный отпуск | В т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | ЖД | Населе-ние расчет |
| Котельная ПТО ст.Рубцовск | ст.Рубцовск | 1031 | 52 | 39 | 940 | 786 | 154 |

Согласно письму Администрации г.Рубцовска от 25.01.2022 №266/П/488 переключение населения от котельной ПТО на муниципальную котельную №8 планируется после окончания отопительного сезона 2021-22 г. Соответственно, на 2023 г. объемные параметры котельной ПТО будут отсутствовать.

| Наименование котельной | Населенный пункт | Теплоэнергия за 2023 год, Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выработка | Потери | СН | Полезный отпуск | В т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | ЖД | Населе-ние расчет |
| Котельная ПТО ст.Рубцовск | ст.Рубцовск |  |  |  |  |  |  |

- Раздел 11.8.  Обновить  информацию по тарифам

С 01.01.2020 по 30.06.2020 - 986,43 руб./Гкал

С 01.07.2020 по 31.12.2020 - 1190,02 руб./Гкал

С 01.01.2021 по 30.06.2021 - 1190,02 руб./Гкал

С 01.07.2021 по 30.09.2021 - 1190,02 руб./Гкал

С 01.10.2021 по 31.12.2021 - 1161,48 руб./Гкал

С 01.01.2022 по 30.06.2022 - 1322,12 руб./Гкал

С 01.07.2022 по 31.12.2022 - 1656,67 руб./Гкал

Книга 01416.ОМ-ПСТ.004.000. Книга 4

- Раздел.2.3. Таблица 2.3. По котельной ПТО необходимо убрать данные с 2023 до 2034 год.  Котельные ПРММ и ПЧ-18 в принципе можно полностью убрать.

- Раздел.4.3. Табл. 4.2. Аналогично, по ПТО с 2023 по 2034 убрать информацию.  Котельные ПРММ и ПЧ убрать полностью

Книга 01416.ОМ-ПСТ.009.000. Книга 9

- Раздел 2.3. Табл.2.12 . По котельной ПТО необходимо убрать данные с 2023 до 2034 год.  Котельные ПРММ и ПЧ-18 в принципе можно полностью убрать.  Информацию по объемам ТЭ за 2020, 2021 и 2022 год используйте из таблиц выше (для раздел10.1. Табл.10.2)

Книга 01416.ОМ-ПСТ.014.000. Книга 14

- Раздел 14.

От котельной ПТО ст.Рубцовск население переключится на муниц.котельльную №8, предполагаю статус ЕТО должен быть упразднен.

Книга 01416.ОМ-ПСТ.000.000.

- Раздел.2.3.3. Табл. 2.3. По котельной ПТО необходимо убрать данные с 2023 до 2034 год.

- Раздел.2.3.3. Табл. 2.3. Котельную ПРММ можно полностью убрать.

- Раздел.2.3.3. Табл. 2.3. Котельную ПЧ-18 можно полностью убрать.

- Раздел 5.9. Табл.5.4. Убрать котельные ПРММ и ПЧ-18

- Раздел 8.2. Табл.8.8. По котельной ПТО необходимо убрать данные с 2023 до 2034 год. Информацию по объемам ТЭ за 2020, 2021 и 2022 год используйте из таблиц выше (для раздел10.1. Табл.10.2). Информацию по расходу топлива за 2020,2021 и 2022 г. используйте из таблиц выше (для раздела 8.4.1. табл.8.14). Котельные ПРММ и ПЧ-18 в принципе можно полностью убрать.

- Раздел. 8.3. Используется письмо №исх-191/ЗСибДТВу-4 от 19.02.2021 и планируемые объемы 2021 и 2022г.  Прошу использовать последнее письмо  №исх-180/ЗСИБДТВу-4 от 28.02.2022 и, соответственно, план.объема 2022 и 2023 года.

- Раздел 10. Про статус ЕТО. Предполагаю статус ЕТО должен быть упразднен после ухода населения от котельной ПТО.