## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | Приложение № 2 к информационной карте
Заместитель Главы Администрации
города Рубцовска - начальник
управления по жилищно-коммунальному
хозяйству и экологии
_____________________М.А. Одокиенко | [7 empty] | _____________________Д.З. Фельдман
" _____ " ________________ 2020 г. | [7 empty] | "_____ " ______________2020 г.
Администрация города Рубцовска
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на | выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электросетей и электрооборудования наружного освещения в городе Рубцовске в 2020 году (единичные расценки)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________101,738 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________14,924 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________85,566 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1,248 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________6,745 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________46,43 |  | чел.час
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Замена светильников и др. оборудование
1 | ТЕРр68-5-1 И3-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 (1 дерево) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр68-5-1 ОЗП=21,6; ЭМ=5,95; ЗПМ=22,309 | 1 | 81,86 81,86 |  | 81.86 | 81.86 |  | 0.53 | 0.53
2 | ТСЭМ-031001 И3-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-031001 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-2 кв.) ОЗП=21,6; ЭМ=7,19; ЗПМ=21,6 | 0.3 | 577.93 | 577,93 199,15 | 173.38 |  | 173,38 59,75
3 | ТЕРр68-5-4 И3-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 (1 дерево) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-5-4 ОЗП=21,6; ЭМ=8,05; ЗПМ=22,25 | 1 | 175,82 175,82 |  | 175.82 | 175.82 |  | 1.16 | 1.16
4 | ТСЭМ-031001 И3-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-031001 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-2 кв.) ОЗП=21,6; ЭМ=7,19; ЗПМ=21,6 | 0.511 | 577.93 | 577,93 199,15 | 295.32 |  | 295,32 101,77
5 | ТССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-2 кв.) ЭМ=12,727 | 1 | 44,89 44,89 |  | 44.89 | 44.89 |  | 0.5777 | 0.58
6 | ТССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-2 кв.) ЭМ=10,165 | 1 | 140.38 | 140.38 | 140.38 |  | 140.38
7 | текущая цена | Утилизация (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 64.97 |  | 64.97
8 | ГЭСНс01-04-028-01 | Замена светильников на опорах дорожного освещения с использованием автогидроподъёмника (1 светильник) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 ОЗП=21,6; МАТ=5,95 | 1 | 1128 |  | 1128 |  |  | 3.44 | 3.44
9 | ГЭСНс01-04-028-01 | Замена светильников на опорах дорожного освещения без использованием автогидроподъёмника (1 светильник) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 ОЗП=21,6; МАТ=5,95 | 1 | 712 |  | 712 |  |  | 3.44 | 3.44
10 | ТЕРм08-02-369-03 И3-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-369-03 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-2 кв.) ОЗП=21,6; ЭМ=7,602; ЗПМ=21,601; МАТ=5,921 | 1 | 953,49 345,17 | 375,39 88,35 | 953.49 | 345.17 | 375,39 88,35 | 1.83 | 1.83
11 | ТСЭМ-031050 И3-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Вышка телескопическая 25 м (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-031050 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-2 кв.) ОЗП=21,6; ЭМ=7,46; ЗПМ=21,6 | -0.36 | 926.61 | 926,61 232,2 | -333.58 |  | -333,58 -83,59
12 | ТСЭМ-031001 И3-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-031001 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-2 кв.) ОЗП=21,6; ЭМ=7,19; ЗПМ=21,6 | 0.36 | 577.93 | 577,93 199,15 | 208.05 |  | 208,05 71,69
13 | ТЕРр67-6-1 И3-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Смена магнитных пускателей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-6-1 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-2 кв.) ОЗП=21,6; МАТ=4,667 | 0.01 | 148678,54 50060,16 |  | 1486.79 | 500.6 |  | 289.7 | 2.9
14 | ТСЦ-509-3269 И3-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-1220 02Б (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 ОЗП=21,6; МАТ=5,95 | -1 | 1047.14 |  | -1047.14
15 | ТЕРм08-03-525-02 И3-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-525-02 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-2 кв.) ОЗП=21,6; ЭМ=7,652; ЗПМ=22,25; МАТ=4,234 | 1 | 1352,72 485,57 | 26,32 2,45 | 1352.72 | 485.57 | 26,32 2,45 | 2.81 | 2.81
16 | ТЕРм08-03-523-01 И3-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-523-01 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-2 кв.) ОЗП=21,6; ЭМ=4,81; МАТ=4,834 | 1 | 719,98 227,02 | 1.01 | 719.98 | 227.02 | 1.01 | 1.17 | 1.17
17 | ТЕРм08-02-150-01 И1-Постан. Админ. Алтайск.кр. №239 от 10.05.12 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 | 0.001 | 84437,78 516,05 | 3101,73 343,92 | 84.44 | 0.52 | 3,1 0,34 | 65.24 | 0.07
18 | ТСЦ-111-3141 И3-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 | -0.029 | 174.54 |  | -5.06
19 | ТСЦ-111-3138 И3-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500 (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 | -0.002 | 250.73 |  | -0.5
20 | ТЕРм08-02-150-01 И1-Постан. Админ. Алтайск.кр. №239 от 10.05.12 | Демонтаж самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 | 0.001 | 2534,08 600 | 2172,85 343,92 | 2.53 | 0.6 | 2,17 0,34 | 65.24 | 0.07
21 | МРЖФ3-1.1-12-5 | Электромагнитные реле (промежуточные, сигнальные) (полная проверка): проверка и регулировка электрических характеристик (реле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 | 1 | [5 empty] | 0.19 | 0.19
22 | ТС-1-4-0 И3-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Затраты труда рабочих (средний разряд 4) (чел.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 ОЗП=21,6; МАТ=5,95 | 0.19 | 172,8 172,8 |  | 32.83 | 32.83
23 | ТЕР04-02-006-01 И3-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Сварка обсадных труб наружным диаметром до 168 мм (1 сварка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР04-02-006-01 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-2 кв.) ОЗП=21,6; ЭМ=8,662; МАТ=4,548 | 1 | 308,55 136,94 | 115.03 | 308.55 | 136.94 | 115.03 | 0.84 | 0.84
25 | ТЕРм08-03-600-02 И3-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-600-02 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-2 кв.) ОЗП=21,6; ЭМ=8,82; ЗПМ=22,25; МАТ=5,306 | 1 | 402,79 155,09 | 20,55 2,45 | 402.79 | 155.09 | 20,55 2,45 | 0.87 | 0.87
24 | ТСЭМ-031001 И3-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-031001 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-2 кв.) ОЗП=21,6; ЭМ=7,19; ЗПМ=21,6 | 0.2 | 577.93 | 577,93 199,15 | 115.59 |  | 115,59 39,83
26 | ТЕРм08-03-573-04 И3-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-04 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-2 кв.) ОЗП=21,6; ЭМ=8,398; ЗПМ=21,592; МАТ=4,575 | 1 | 744,38 422,28 | 302,24 54,2 | 744.38 | 422.28 | 302,24 54,20 | 2.37 | 2.37
27 | ТЕРм08-02-409-01 И3-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-409-01 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-2 кв.) ОЗП=21,6; ЭМ=6,407; ЗПМ=21,64; МАТ=4,743 | 0.01 | 10929,36 4020,19 | 367,06 25,54 | 109.29 | 40.2 | 3,67 0,26 | 23.8 | 0.24
28 | ТЕРм08-02-409-02 И3-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-409-02 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-2 кв.) ОЗП=21,6; ЭМ=7,281; ЗПМ=21,617; МАТ=4,683 | 0.01 | 13119,59 5810,62 | 823,12 76,74 | 131.2 | 58.11 | 8,23 0,77 | 34.4 | 0.34
29 | МРЖФ3-3.17-3-Б1 | Восстановление оборванного провода ЛЭП 0,4-6-10кВ: подъем на опору и восстановление провода; использование провода при необходимости или его замена (обрыв) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 | 1 | 193.83 |  | 193.83 |  |  | 1.5 | 1.5
30 | ТС-1-3-0 И3-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Затраты труда рабочих (средний разряд 3) (чел.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 ОЗП=21,6; МАТ=5,95 | 1.5 | 153,14 153,14 |  | 229.71 | 229.71
31 | МРЖФ3-3.17-3-В1 | Устранение короткого замыкания: подъем на опору, устранение короткого замыкания, перетяжка провода (пролет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 | 1 | 980.12 |  | 980.12 |  |  | 2.2 | 2.2
32 | МРЖФ3-3.17-8-1 | Измерение нагрузок и напряжений в ТП и РП: замер токоизмерительными клещами (опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 | 1 | 212.01 |  | 212.01 |  |  | 0.38 | 0.38
33 | МРЖФ3-3.17-9-1 | Перефазировка в сетях 0.4 кВ: подъем на опору (ввод) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 | 1 | 22.8 |  | 22.8 |  |  | 0.05 | 0.05
34 | МРЖФ3-3.17-9-2 | Перефазировка в сетях 0.4 кВ: перефазировка вводов ответвлений (ввод) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 | 1 | 348.6 |  | 348.6 |  |  | 0.76 | 0.76
35 | МРЖФ3-3.17-1-А | Дневной осмотр воздушной линии электропередачи без ее отключения (км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 | 1 | 780.6 |  | 780.6 |  |  | 1.5 | 1.5
36 | ТСЭМ-400302 И3-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Спецавтомашины типа УАЗ (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-400302 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-2 кв.) ОЗП=21,6; ЭМ=8,84; ЗПМ=21,6 | 1 | 681.56 | 681,56 228,96 | 681.56 |  | 681,56 228,96
37 | ГЭСНс01-04-027-01 | Замена в светильниках на опорах дорожного освещения: 1 лампы с использованием автогидроподъемника (1 светильник) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 | 1 | 564 |  | 564 |  |  | 0.62 | 0.62
38 | ГЭСНс01-04-027-01 | Замена в светильниках на опорах дорожного освещения: 1 лампы без использования автогидроподъемника (1 светильник) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 | 1 | 356 |  | 356 |  |  | 0.62 | 0.62
40 | текущая цена | Утилизация использованных ламп ДНаТ-150 Philips,E40.150W, ламп ДРЛ-250 М Е40 30руб/1,18/5,48 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 | 1 | 4.64 |  | 4.64
41 | ТЕР33-04-003-04 И3-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-003-04 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-2 кв.) ОЗП=21,6; ЭМ=7,986; ЗПМ=21,574; МАТ=1,057 | 1 | 2090,71 885,17 | 1108,22 165,04 | 2090.71 | 885.17 | 1108,22 165,04 | 5.56 | 5.56
42 | ТЕР33-04-016-02 И3-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-02 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-2 кв.) ОЗП=21,6; ЭМ=8,415; ЗПМ=21,602 | 1 | 459,42 64,58 | 394,84 111,47 | 459.42 | 64.58 | 394,84 111,47 | 0.44 | 0.44
43 | ТЕР33-04-042-01 И3-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-042-01 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-2 кв.) ОЗП=21,6; ЭМ=7,552; ЗПМ=21,576 | 1 | 615,6 132,19 | 483,41 87,6 | 615.6 | 132.19 | 483,41 87,60 | 0.81 | 0.81
44 | ТЕРм08-02-363-01 И3-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-363-01 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-2 кв.) ОЗП=21,6; ЭМ=7,501; ЗПМ=21,59; МАТ=4,068 | 1 | 1945 598,1 | 1274,12 313,27 | 1945 | 598.1 | 1274,12 313,27 | 3.41 | 3.41
45 | ТСЭМ-031050 И3-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Вышка телескопическая 25 м (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-031050 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-2 кв.) ОЗП=21,6; ЭМ=7,46; ЗПМ=21,6 | -1.33 | 926.61 | 926,61 232,2 | -1232.39 |  | -1232,39 -308,83
46 | ТСЭМ-031001 И3-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-031001 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-2 кв.) ОЗП=21,6; ЭМ=7,19; ЗПМ=21,6 | 0.25 | 577.93 | 577,93 199,15 | 144.48 |  | 144,48 49,79
47 | ТЕРм08-02-363-01 И3-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-363-01 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-2 кв.) ОЗП=21,6; ЭМ=7,501; ЗПМ=21,59; МАТ=4,068 | 1 | 1945 598,1 | 1274,12 313,27 | 1945 | 598.1 | 1274,12 313,27 | 3.41 | 3.41
48 | ТСЭМ-031050 И3-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Вышка телескопическая 25 м (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-031050 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-2 кв.) ОЗП=21,6; ЭМ=7,46; ЗПМ=21,6 | -0.93 | 926.61 | 926,61 232,2 | -861.75 |  | -861,75 -215,95
49 | ТСЭМ-031001 И3-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-031001 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-2 кв.) ОЗП=21,6; ЭМ=7,19; ЗПМ=21,6 | 0.21 | 577.93 | 577,93 199,15 | 121.37 |  | 121,37 41,82
50 | ВУЕР_РС-1-32 РЛ1КР2КЛ1 | Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 0,38 кВ (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 | 1 | 114,09 21,45 | 78.72 | 114.09 | 21.45 | 78.72 | 1.29 | 1.29
51 | ТСЭМ-031001 И3-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-031001 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-2 кв.) ОЗП=21,6; ЭМ=7,19; ЗПМ=21,6 | 1 | 577.93 | 577,93 199,15 | 577.93 |  | 577,93 199,15
52 | ТЕРм11-02-001-01 И3-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-02-001-01 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-2 кв.) ОЗП=21,6; МАТ=6,365 | 1 | 189,52 183,6 |  | 189.52 | 183.6 |  | 1.03 | 1.03
Раздел 2. Материалы
53 | текущая цена | Светильник ЖКУ 16-150-003 (плоское стекло) 4259/1,18/5,48 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 4462 |  | 4462
54 | текущая цена | Светильник светодиодный Omnis street 80 мощность 100Вт световой поток 10000 Лм 4550/1,18/5,48 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 3428 |  | 3428
55 | текущая цена | Предохранитель ПН-100А 56,80/1,18/5,48 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 70 |  | 70
56 | текущая цена | Провод СИП 4*16 98/1,18/5,48 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 87.15 |  | 87.15
57 | текущая цена | Провод СИП 2*16 49,5 руб (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 44.93 |  | 44.93
58 | текущая цена | Провод А-35 39,6 руб (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 34.62 |  | 34.62
59 | текущая цена | Пускатель магнитный ПМ-12-063-201/380 1972 руб (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 5145 |  | 5145
60 | текущая цена | Автомат 100А ВА47-100 3р 1263/1,18/5,48 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 1947 |  | 1947
61 | текущая цена | Автомат 25А ВА47-100 1р 407/1,18/5,48 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 678 |  | 678
62 | текущая цена | Зажим ОР-6 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 135 |  | 135
63 | текущая цена | Зажим РА 25*100 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 116 |  | 116
64 | текущая цена | Зажим подвесной РS1500 200/1,18/5,48 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 300 |  | 300
65 | Прайс лист | Изоляторы ТФ-20 60/1,18/5,48 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 62.5 |  | 62.5
66 | текущая цена | Реле времени 2677:1,18:5,48 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 2662 |  | 2662
67 | текущая цена | Фотоэлемент 316:1,18:5,48 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 306 |  | 306
68 | текущая цена | Счетчик электроэнергии трехфазный Энергомер 2610,36:1,18:5,48 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 1733 |  | 1733
69 | текущая цена | Щит учета ЩУ 3/1-1-74 IP 54 (445*400*150 ИЭК) 2680/1,18/5,48 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 3744 |  | 3744
70 | текущая цена | гофротруба D 25 15/1,18/5,48, (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 15.6 |  | 15.6
71 | текущая цена | гофротруба D 40 25/1,18/5,48 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 38.1 |  | 38.1
72 | текущая цена | Дроссель ДРЛ-250 687,5/1,18/5,48 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 982 |  | 982
73 | текущая цена | Дроссель ДНаТ-150 1200/1,18/5,48 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 490 |  | 490
74 | текущая цена | Дроссель ДНаТ-400 2274,7/1,18/5,48 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 1933 |  | 1933
75 | текущая цена | ИЗУ 100/400 137,50/1,18/5,48 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 260 |  | 260
76 | текущая цена | Патрон керамический Е-40 60/1,18/5,48 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 69 |  | 69
77 | текущая цена | Рассеиватель РПА 85-001 70/1,18/5,48 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 42 |  | 42
78 | текущая цена | Кабель АВВГ 2х4 17/1,18/5,48 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 24.35 |  | 24.35
79 | текущая цена | Лампа ДНаТ-150 PHILIPS.Е40.150W 607/1,18/5,48 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 761 |  | 761
80 | текущая цена | Лампа ДРЛ-250 М E40 368/1,18/5,48 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 220 |  | 220
81 | текущая цена | Лампа ДРВ-160.E27.160W 350/1,18/5,48 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 280 |  | 280
82 | текущая цена | Лампа светодиодная 6 Вт E27.6W 250/1,18/5,48 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 102 |  | 102
83 | текущая цена | Лампа светодиодная 12 Вт E27.12W 400/1,18/5,48 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 105 |  | 105
84 | текущая цена | Лампа светодиодная 15 Вт E27.15W 450/1,18/5,48 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 118 |  | 118
85 | текущая цена | Лампа накаливания 75 Вт E27.75W 17/1,18/5,48 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-02-001-01 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014, изм-2) 2019-2 кв.) ОЗП=21,6; МАТ=6,365 | 1 | 16 |  | 16
86 | текущая цена | Лампа энергосберегающая 26 Вт E27.26W 222/1,18/5,48 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 232.9 |  | 232.9
87 | текущая цена | Стойка вибрированная СВ 105-3 9500/1,18/5,48 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 9961.2 |  | 9961.2
88 | текущая цена | Стойка вибрированная СВ 95-3 8800/1,18/5,48 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 9226.8 |  | 9226.8
89 | текущая цена | Стойка вибрированная СВ 110-3 9500/1,18/5,48 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 9961.2 |  | 9961.2
90 | текущая цена | Стойка вибрированная СВ 105-5 11000/1,18/5,48 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 11533.2 |  | 11533.2
91 | текущая цена | Кронштейн для светильника КС 650/1,18/5,48 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 569 |  | 569
92 | текущая цена | Крюк 54/1,18/5,48 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 МАТ=5,95 | 1 | 323 |  | 323
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 90784.37 | 5420.4 | 5501,48 1324,20 |  | 46.43
Накладные расходы | [5 empty] | 6760.92
Сметная прибыль | [5 empty] | 4192.52
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 14924.27 |  |  |  | 24.76
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 85565.61 |  |  |  | 20.38
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 1247.93 |  |  |  | 1.29
Итого | [5 empty] | 101737.81 |  |  |  | 46.43
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 2341.6
Машины и механизмы | [5 empty] | 5501.48
ФОТ | [5 empty] | 6744.6
Накладные расходы | [5 empty] | 6760.92
Сметная прибыль | [5 empty] | 4192.52
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 101737.81 |  |  |  | 46.43
Выполнил _____________________________В.Е.Рощупкина
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________