## Мои данные
Приложение № 3 к информационной карте
Капитальный ремонт здания МБУК "Театр кукол им. А.К.Брахмана" в городе Рубцовске Алтайского края
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
на | Капитальный ремонт кровли
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
[7 empty] | Сметная стоимость |  |  | 1962377 |  | руб.
[7 empty] | Сметная трудоемкость |  |  | 1573.54 |  | чел.час
[10 empty] | 1541.04 | 32.5
Составлен в базисных ценах с переводом в текщие цены по состоянию на 1 квартал 2020 года
N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин
|  |  |  | (в базисном уровне цен) |  |  | (в базисном уровне цен)
|  |  |  | Всего | экспл. машин | материалов | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | обслуживающие маш.
[11 empty] | на един. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка покрытий кровель: из листовой стали; 100 м2 _______________ НР 110%*0.9 от ФОТ; (914 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (549 руб.) | 13.79 | 79,44 ______ 66,92 | 12.52 |  | 1095 | 923 | 172 |  | 8.58 | 118.32
2 | Коммерческое предложение ООО "Металлург" В | Возврат металла; т | 5.4195 | 1379.31 |  | 1379.31 | 7475 |  |  | 7475
3 | ФЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных; 100 шт _______________ НР 83% от ФОТ; (41 руб.) СП 65% от ФОТ; (32 руб.) | 0.02 | 2466,21 ______ 2455,84 | 10.37 |  | 49 | 49 |  |  | 309.3 | 6.19
4 | ФЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами; 100 м2 _______________ НР 83% от ФОТ; (1449 руб.) СП 65% от ФОТ; (1135 руб.) | 13.79 | 160,11 ______ 120,37 | 39,74 ______ 6,21 |  | 2208 | 1660 | 548 ______ 86 |  | 15,16 ______ 0,46 | 209,06 ______ 6,34
5 | ФЕРр58-3-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей; 100 м _______________ НР 83% от ФОТ; (35 руб.) СП 65% от ФОТ; (27 руб.) | 0.48 | 88,54 ______ 88,54 |  |  | 42 | 42 |  |  | 11.04 | 5.3
6 | ФЕРр58-4-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка парапетных решеток; 100 м _______________ НР 83% от ФОТ; (76 руб.) СП 65% от ФОТ; (59 руб.) | 0.78 | 118,1 ______ 116,48 | 1.62 |  | 92 | 91 | 1 |  | 14.8 | 11.54
7 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза _______________ НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ | 25.61 | 3.28 | 3.28 |  | 84 |  | 84
8 | ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км; 1 т груза _______________ НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ | 25.61 | 11.42 | 11.42 |  | 292 |  | 292
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 3862 | 2765 | 1097 ______ 86 |  |  | 350,41 ______ 6,34
Накладные расходы | [6 empty] | 2514
В том числе, справочно:
83% ФОТ (от 1928) (Поз. 3-6) | [6 empty] | 1600
110%*0.9 ФОТ (от 923) (Поз. 1) | [6 empty] | 914
Сметная прибыль | [6 empty] | 1802
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 1928) (Поз. 3-6) | [6 empty] | 1253
70%*0.85 ФОТ (от 923) (Поз. 1) | [6 empty] | 549
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 8178 |  |  |  |  | 350,41 ______ 6,34
Возврат материалов | [6 empty] | 7475
Раздел 2. Монтажные работы
КРОВЛЯ
Ремонт деревянных конструкций
9 | ФЕРр58-5-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон; 100 м _______________ НР 83% от ФОТ; (680 руб.) СП 65% от ФОТ; (532 руб.) | 2.38 | 3591,34 ______ 340,09 | 24,09 ______ 4,06 | 3227.16 | 8547 | 809 | 57 ______ 10 | 7681 | 39,87 ______ 0,35 | 94,89 ______ 0,83
10 | ФЕРр58-5-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев; 100 м _______________ НР 83% от ФОТ; (746 руб.) СП 65% от ФОТ; (584 руб.) | 0.7 | 7247,89 ______ 1280,27 | 23,04 ______ 3,71 | 5944.58 | 5074 | 896 | 16 ______ 3 | 4162 | 150,09 ______ 0,32 | 105,06 ______ 0,22
огнезащита
11 | ФЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251; 100 м2 _______________ НР 100%*0.9 от ФОТ; (293 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (194 руб.) | 13.79 | 32,79 ______ 23,63 | 9.16 |  | 452 | 326 | 126 |  | 2.77 | 38.2
12 | ФССЦ-14.2.06.01-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины; кг | 397.2 | 16.34 |  | 16.34 | 6490 |  |  | 6490
Прокладочная пароизоляция
13 | ФЕР10-01-082-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Укладка по фермам прогонов: из брусьев (брусок по стропилам); м3 _______________ НР 118%*0.9 от ФОТ; (823 руб.) СП 63%*0.85 от ФОТ; (415 руб.) | 5.2 | 1975,76 ______ 144,68 | 30,6 ______ 4,47 | 1800.48 | 10274 | 752 | 159 ______ 23 | 9363 | 15,04 ______ 0,36 | 78,21 ______ 1,87
14 | ФССЦ-11.1.03.01-0077 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта; м3 | -5.304 | 1700 |  | 1700 | -9017 |  |  | -9017
15 | ФССЦ-11.1.03.06-0095 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта; м3 | -0.156 | 1056 |  | 1056 | -165 |  |  | -165
16 | ФССЦ-11.1.03.01-0075 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта; м3 | 5.304 | 1250 |  | 1250 | 6630 |  |  | 6630
17 | ФЕРр58-13-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок; 100 м2 _______________ НР 83% от ФОТ; (447 руб.) СП 65% от ФОТ; (350 руб.) | 13.79 | 68,61 ______ 37,77 | 5,41 ______ 1,33 | 25.43 | 946 | 521 | 75 ______ 18 | 350 | 4,71 ______ 0,11 | 64,95 ______ 1,52
18 | ФССЦ-12.1.01.03-0039 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН; м2 | 1586 | 12.37 |  | 12.37 | 19619 |  |  | 19619
Устройство обрешетки
19 | ФЕР12-01-034-02 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр | Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков; 100 м2 _______________ НР 120%*0.9 от ФОТ; (1699 руб.) СП 65%*0.85 от ФОТ; (869 руб.) | 13.19 | 650,59 ______ 105,72 | 86,9 ______ 13,59 | 457.97 | 8581 | 1394 | 1146 ______ 179 | 6041 | 12,94 ______ 1,01 | 170,68 ______ 13,32
Кровельное покрытие
20 | ФЕР12-01-033-02 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности; 100 м2 _______________ НР 120%*0.9 от ФОТ; (4866 руб.) СП 65%*0.85 от ФОТ; (2490 руб.) | 13.19 | 445,67 ______ 336,95 | 32,03 ______ 4,67 | 76.69 | 5878 | 4444 | 422 ______ 62 | 1012 | 38,03 ______ 0,37 | 501,62 ______ 4,88
21 | ФССЦ-08.3.09.02-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Профилированный лист оцинкованный окрашенный: Н35-1000-0,7; т | 11.5019 | 8952.6 |  | 8952.6 | 102972 |  |  | 102972
22 | ФССЦ-08.1.02.07-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, профили с покрытием; м2 | 21 | 164.28 |  | 164.28 | 3450 |  |  | 3450
23 | ФССЦ-08.3.05.05-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (ендовы); т | 0.195 | 11200 |  | 11200 | 2184 |  |  | 2184
Настенные желоба
24 | ФЕР12-01-009-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство желобов: настенных; 100 м _______________ НР 120%*0.9 от ФОТ; (644 руб.) СП 65%*0.85 от ФОТ; (329 руб.) | 0.78 | 18929,53 ______ 722,92 | 272,98 ______ 41,02 | 17933.63 | 14765 | 564 | 213 ______ 32 | 13988 | 84,75 ______ 3,19 | 66,11 ______ 2,49
Слуховые окна
25 | ФЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство слуховых окон; шт _______________ НР 118%*0.9 от ФОТ; (126 руб.) СП 63%*0.85 от ФОТ; (64 руб.) | 2 | 300,59 ______ 56,55 | 19,55 ______ 2,77 | 224.49 | 601 | 113 | 39 ______ 6 | 449 | 6,63 ______ 0,22 | 13,26 ______ 0,44
26 | ФССЦ-11.2.07.02-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2; м2 | 1.8 | 421.8 |  | 421.8 | 759 |  |  | 759
27 | ФССЦ-01.7.04.08-0091 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до: 1,5 м; компл. | 2 | 23.22 |  | 23.22 | 46 |  |  | 46
28 | ФЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Обшивка боков окон стальным листом; 100 м2 _______________ НР 90%*0.9 от ФОТ; (39 руб.) СП 85%*0.85 от ФОТ; (35 руб.) | 0.162 | 328,03 ______ 288,75 | 25,92 ______ 3,82 | 13.36 | 53 | 47 | 4 ______ 1 | 2 | 32,59 ______ 0,31 | 5,28 ______ 0,05
29 | ФССЦ-08.3.05.01-0029 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм; м2 | 16.686 | 50.65 |  | 50.65 | 845 |  |  | 845
Вентшахты
30 | ФЕР26-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия (вентшахты); 100 м2 _______________ НР 100%*0.9 от ФОТ; (115 руб.) СП 70%*0.85 от ФОТ; (76 руб.) | 0.1 | 1861,58 ______ 1265,72 | 539,45 ______ 12,3 | 56.41 | 186 | 127 | 54 ______ 1 | 5 | 139,55 ______ 1,06 | 13,96 ______ 0,11
31 | ФССЦ-08.3.05.01-0029 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм; м2 | 12.2 | 50.65 |  | 50.65 | 618 |  |  | 618
32 | ФЕР20-02-010-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм; шт _______________ НР 128%*0.9 от ФОТ; (70 руб.) СП 83%*0.85 от ФОТ; (43 руб.) | 3 | 33,5 ______ 20,11 | 5,31 ______ 0,37 | 8.08 | 101 | 60 | 16 ______ 1 | 25 | 2,27 ______ 0,03 | 6,81 ______ 0,09
33 | ФССЦ-19.1.01.11-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили); т | 0.001 | 12676.79 |  | 12676.79 | 13 |  |  | 13
34 | ФССЦ-19.2.02.02-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: прямоугольные, периметром шахты 3200 мм; шт | 3 | 361.2 |  | 361.2 | 1084 |  |  | 1084
Вытяжная канализация
35 | ФЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка; шт _______________ НР 103% от ФОТ; (108 руб.) СП 60% от ФОТ; (63 руб.) | 4 | 38,19 ______ 26,18 |  | 12.01 | 153 | 105 |  | 48 | 3.15 | 12.6
36 | ФССЦ-23.6.01.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 100 мм; м | 6.12 | 69.47 |  | 69.47 | 425 |  |  | 425
37 | ФЕРр65-38-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки; шт _______________ НР 103% от ФОТ; (47 руб.) СП 60% от ФОТ; (28 руб.) | 4 | 20,52 ______ 11,47 |  | 9.05 | 82 | 46 |  | 36 | 1.38 | 5.52
38 | ФССЦ-08.3.05.05-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм; т | 0.02 | 11200 |  | 11200 | 224 |  |  | 224
Водостоки
39 | ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр | Устройство металлической водосточной системы: воронок; шт _______________ НР 120%*0.9 от ФОТ; (11 руб.) СП 65%*0.85 от ФОТ; (6 руб.) | 6 | 1,73 ______ 1,73 |  |  | 10 | 10 |  |  | 0.18 | 1.08
40 | ФССЦ-08.1.02.07-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет; шт | 6 | 88.55 |  | 88.55 | 531 |  |  | 531
41 | ФЕР12-01-035-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр | Устройство металлической водосточной системы: колен; шт _______________ НР 120%*0.9 от ФОТ; (15 руб.) СП 65%*0.85 от ФОТ; (8 руб.) | 12 | 1,25 ______ 1,15 |  | 0.1 | 15 | 14 |  | 1 | 0.12 | 1.44
42 | ФССЦ-08.1.02.07-0067 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет; шт | 6 | 92.17 |  | 92.17 | 553 |  |  | 553
43 | ФССЦ-08.1.02.07-0062 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет; шт | 6 | 101.19 |  | 101.19 | 607 |  |  | 607
44 | ФЕР12-01-035-03 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб; м _______________ НР 120%*0.9 от ФОТ; (59 руб.) СП 65%*0.85 от ФОТ; (30 руб.) | 48 | 8,95 ______ 1,15 |  | 7.8 | 430 | 55 |  | 375 | 0.12 | 5.76
45 | ФССЦ-08.1.02.07-0116 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет; шт | 48 | 309.02 |  | 309.02 | 14833 |  |  | 14833
46 | ФССЦ-08.1.02.07-0023 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 76х102 мм; шт | 96 | 32.53 |  | 32.53 | 3123 |  |  | 3123
Ограждение кровли
47 | ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ограждение кровель перилами; 100 м _______________ НР 120%*0.9 от ФОТ; (54 руб.) СП 65%*0.85 от ФОТ; (28 руб.) | 0.78 | 130,89 ______ 59,1 | 52,38 ______ 5,54 | 19.41 | 102 | 46 | 41 ______ 4 | 15 | 6,67 ______ 0,43 | 5,2 ______ 0,34
48 | Прайс-лист "МеталлПрофиль" | Ограждение кровельное длиной 1860см 1980/1,18/7,86; шт | 42 | 213.48 |  | 213.48 | 8966 |  |  | 8966
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 221040 | 10329 | 2368 ______ 340 | 208343 |  | 1190,63 ______ 26,16
Накладные расходы | [6 empty] | 10844
В том числе, справочно:
83% ФОТ (от 2257) (Поз. 9-10, 17) | [6 empty] | 1873
90%*0.9 ФОТ (от 48) (Поз. 28) | [6 empty] | 39
100%*0.9 ФОТ (от 454) (Поз. 11, 30) | [6 empty] | 409
103% ФОТ (от 151) (Поз. 35-37) | [6 empty] | 156
118%*0.9 ФОТ (от 894) (Поз. 12-16, 25, 29, 31, 38) | [6 empty] | 949
120%*0.9 ФОТ (от 6804) (Поз. 19-22, 24, 39, 41, 43-44, 47) | [6 empty] | 7348
128%*0.9 ФОТ (от 61) (Поз. 32-34) | [6 empty] | 70
Сметная прибыль | [6 empty] | 6144
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 151) (Поз. 35-37) | [6 empty] | 91
63%*0.85 ФОТ (от 894) (Поз. 12-16, 25, 29, 31, 38) | [6 empty] | 479
65% ФОТ (от 2257) (Поз. 9-10, 17) | [6 empty] | 1467
65%*0.85 ФОТ (от 6804) (Поз. 19-22, 24, 39, 41, 43-44, 47) | [6 empty] | 3759
70%*0.85 ФОТ (от 454) (Поз. 11, 30) | [6 empty] | 270
83%*0.85 ФОТ (от 61) (Поз. 32-34) | [6 empty] | 43
85%*0.85 ФОТ (от 48) (Поз. 28) | [6 empty] | 35
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [6 empty] | 238028 |  |  |  |  | 1190,63 ______ 26,16
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [6 empty] | 224902 | 13094 | 3465 ______ 426 | 208343 |  | 1541,04 ______ 32,5
Накладные расходы | [6 empty] | 13359
Сметная прибыль | [6 empty] | 7946
Итого | [6 empty] | 246207 |  |  |  |  | 1541,04 ______ 32,5
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 208343
Машины и механизмы | [6 empty] | 3465
ФОТ | [6 empty] | 13520
Накладные расходы | [6 empty] | 13359
Сметная прибыль | [6 empty] | 7946
Итого: | [6 empty] | 246207
Перевод в текущие цены К= 8,22 (письмо Минстроя) | [6 empty] | 2023822
Возврат материалов 7475*8,22 | [6 empty] | -61445
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 1962377 |  |  |  |  | 1541,04 ______ 32,5
Note on A3: <подпись 210 атрибут 950 текст>
Note on J3: <подпись 200 атрибут 950 текст>
Note on A4: <подпись 210 значение>
Note on J4: <подпись 200 значение>
Note on B6: <Наименование стройки>
Note on B9: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on B12: <Наименование локальной сметы>; <Наименование объекта>
Note on C16: <Основание>
Note on K17: <Итого по расчету>
Note on K19: <Итого ТЗ>
Note on L19: <Итого ТЗМ>
Note on A20: <подпись 102 значение>
Note on A27: <Номер позиции по смете>
Note on B27: <Обоснование (код) позиции> <Примечание> <Комментарии из базы данных к расценке>
Note on C27: <Наименование (текстовая часть) расценки>; <Ед. измерения по расценке> _______________ <Обоснование коэффициентов> _______________ <Формула расчета стоимости единицы> _______________ <Строка задания НР для БИМ>; (<Сумма НР по позиции для БИМ> руб.) <Строка задания СП для БИМ>; (<Сумма СП по позиции для БИМ> руб.)
Note on D27: <Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on E27: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ______ <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F27: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов > ______ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов >
Note on G27: <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов >
Note on H27: <ИТОГО ПЗ по позиции для БИМ>
Note on I27: <ИТОГО ОЗП по позиции для БИМ>
Note on J27: <ИТОГО ЭММ по позиции для БИМ> ______ <ИТОГО ЗПМ по позиции для БИМ>
Note on K27: <ИТОГО МАТ по позиции для БИМ>
Note on L27: <ТЗ по позиции на единицу> ______ <ТЗМ по позиции на единицу>
Note on M27: <ТЗ по позиции всего> ______ <ТЗМ по позиции всего>
Note on A121: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H121: <Прямые затраты (итоги)>
Note on I121: <З/п основных рабочих (итоги)>
Note on J121: <Эксплуатация машин (итоги)> ______ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K121: <Материалы (итоги)>
Note on M121: <Трудозатраты основных рабочих (итоги)> ______ <Трудозатраты машинистов (итоги)>
Note on C144: <подпись 310 атрибут 970 значение> _______________________________ /<подпись 310 значение>/