## ЛСР по форме №4
Приложение № 2
к информационной карте
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрических сетей и электрооборудования наружного освещения в городе Рубцовске Алтайского края в 2021 году
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________114,518 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________68,817 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________24,044 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2,571 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________11,321 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________42,21 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020 года
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Обслуживание и ремонт
1 | ФЕРр68-5-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=24,35 | 1 | 109,09 109,09 |  | 109 | 109 |  | 0.53 | 0.53
2 | ФСЭМ-91.06.06-011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФСЭМ-91.06.06-011 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ЭМ=8,03; ЗПМ=24,35 | 0.1325 | 660.23 | 660,23 244,96 | 87 |  | 87 32
3 | ФЕРр68-5-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=24,35 | 1 | 238,87 238,87 |  | 239 | 239 |  | 1.16 | 1.16
4 | ФСЭМ-91.06.06-011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФСЭМ-91.06.06-011 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ЭМ=8,03; ЗПМ=24,35 | 0.29 | 660.23 | 660,23 244,96 | 191 |  | 191 71
5 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-01-01-01-041 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ЭМ=13,616 | 1 | 585.22 | 585.22 | 585 |  | 585
6 | ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-03-21-01-010 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ЭМ=11,851 | 1 | 135.34 | 135.34 | 135 |  | 135
7 | Текущая цена | Утилизация ТБО (м3) МАТ=70/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 58,33 70/1,2/6,32 |  | 58
8 | ГЭСНс01-04-028-01 | Замена светильников на опорах дорожного освещения (1 светильник) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=24,35 | 1 | [5 empty] | 3.44 | 3.44
9 | ТС-1-2-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) (чел.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=24,35 | 1.72 | 189,93 189,93 |  | 327 | 327
10 | ТС-1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) (чел.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=24,35 | 1.72 | 234,25 234,25 |  | 403 | 403
11 | ФСЭМ-91.06.06-011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФСЭМ-91.06.06-011 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ЭМ=8,03; ЗПМ=24,35 | 0.8 | 660.23 | 660,23 244,96 | 528 |  | 528 196
12 | ГЭСНс01-04-028-01 | Замена светильников на опорах дорожного освещения (1 светильник) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=24,35 | 1 | [5 empty] | 3.44 | 3.44
13 | ТС-1-2-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) (чел.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=24,35 | 1.72 | 189,93 189,93 |  | 327 | 327
14 | ТС-1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) (чел.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=24,35 | 1.72 | 234,25 234,25 |  | 403 | 403
15 | ФЕРм08-02-369-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами (шт) 103,32 = 105,63 - 0,02 x 115,40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-369-03 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ОЗП=24,35; ЭМ=7,158; ЗПМ=23,321; МАТ=4,595 | 1 | 579,27 273,69 | 305,58 96,78 | 579 | 274 | 305 97 | 1.07 | 1.07
16 | ФСЭМ-91.06.09-001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Вышки телескопические 25 м (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФСЭМ-91.06.09-001 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ЭМ=6,95; ЗПМ=24,35 | -0.29 | 991.77 | 991,77 328,73 | -288 |  | -288 -95
17 | ФСЭМ-91.06.06-011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФСЭМ-91.06.06-011 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ЭМ=8,03; ЗПМ=24,35 | 0.29 | 660.23 | 660,23 244,96 | 191 |  | 191 71
18 | ФЕРр67-6-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смена магнитных пускателей (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=24,35 | 0.01 | 67861,26 67861,26 |  | 679 | 679 |  | 289.7 | 2.9
19 | ФЕРм08-03-525-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | (прим.) Замена автоматического выключателя 3-х полюсного (шт) 63,80 = 74,57 + (1,42 - 2,42) x 9,62 - 0,01 x 115,40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-525-02 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ОЗП=24,35; ЭМ=8,172; ЗПМ=22,5; МАТ=8,192 | 1 | 743,33 332,62 | 12,99 2,7 | 743 | 333 | 13 3 | 1.42 | 1.42
20 | ФЕРм08-03-523-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-523-01 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ОЗП=24,35; ЭМ=5,143; МАТ=10,189 | 1 | 291,66 265,42 | 0.36 | 292 | 265 |  | 1.01 | 1.01
21 | ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) 11 054,36 = 11 148,99 - 0,82 x 115,40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-017-01 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ОЗП=24,35; ЭМ=7,285; ЗПМ=23,292; МАТ=2,548 | 0.001 | 55895,55 15107,47 | 21841,81 9037,53 | 56 | 15 | 22 9 | 65.24 | 0.07
22 | ФССЦ-25.2.02.04-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2 (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-25.2.02.04-0003 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) МАТ=2,303 | -0.029 | 388.54 |  | -11
23 | ФССЦ-25.2.02.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Комплект для простого анкерного крепления в составе кронштейн предельная нагрузка 15 кН, зажим длина клиньев 165 мм, длина петли 290 мм (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-25.2.02.04-0002 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) МАТ=2,546 | -0.002 | 617.15 |  | -1
24 | ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | (прим.) Демонтаж подвески самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) 11 054,36 = 11 148,99 - 0,82 x 115,40 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-017-01 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ОЗП=24,35; ЭМ=7,285; ЗПМ=23,292; МАТ=2,548 | 0.001 | 25864,46 10575,21 | 15289,25 6326,34 | 26 | 11 | 15 6 | 45.67 | 0.05
25 | ФЕР04-02-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | (прим.) Сварка крюков на троллейбусную опору (сварка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР04-02-006-01 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ОЗП=24,35; ЭМ=8,981; ЗПМ=22,5; МАТ=7,026 | 1 | 349,3 185,55 | 98,97 2,7 | 349 | 186 | 99 3 | 0.84 | 0.84
26 | ФСЭМ-91.06.06-011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФСЭМ-91.06.06-011 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ЭМ=8,03; ЗПМ=24,35 | 0.2 | 660.23 | 660,23 244,96 | 132 |  | 132 49
27 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-600-02 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ОЗП=24,35; ЭМ=9,53; ЗПМ=22,5; МАТ=7,98 | 1 | 190,31 168,99 | 17,25 5,85 | 190 | 169 | 17 6 | 0.7 | 0.7
28 | ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-573-04 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ОЗП=24,35; ЭМ=6,88; ЗПМ=23,292; МАТ=8,024 | 1 | 751,57 497,71 | 230,27 79,66 | 752 | 498 | 230 80 | 2.06 | 2.06
29 | ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-409-01 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ОЗП=24,35; ЭМ=7,448; ЗПМ=23,283; МАТ=6,203 | 0.01 | 4727,07 4358,16 | 251,74 52,62 | 47 | 44 | 3 1 | 19.04 | 0.19
30 | ФЕРм08-02-409-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-409-02 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ОЗП=24,35; ЭМ=8,439; ЗПМ=23,282; МАТ=5,632 | 0.01 | 6988,49 6299,1 | 544,99 152,03 | 70 | 63 | 5 2 | 27.52 | 0.28
31 | МРЖФ3-3.17-3-Б1 | Восстановление оборванного провода ЛЭП 0,4-6-10кВ: подъем на опору и восстановление провода; использование провода при необходимости или его замена (обрыв) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-149-01 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ОЗП=24,35; ЭМ=6,995; ЗПМ=23,341; МАТ=4,784 | 1 | [5 empty] | 1.5 | 1.5
32 | ТС-1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) (чел.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 8 ОЗП=24,35 | 1.5 | 207,71 207,71 |  | 312 | 312
33 | МРЖФ3-3.17-3-В1 | Устранение короткого замыкания: подъем на опору, устранение короткого замыкания, перетяжка провода (пролет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-149-01 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ОЗП=24,35; ЭМ=6,995; ЗПМ=23,341; МАТ=4,784 | 1 | [5 empty] | 2.2 | 2.2
34 | ТС-1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) (чел.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 8 ОЗП=24,35 | 2.2 | 207,71 207,71 |  | 457 | 457
35 | МРЖФ3-3.17-8-1 | Измерение нагрузок и напряжений в ТП и РП: замер токоизмерительными клещами (опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-149-01 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ОЗП=24,35; ЭМ=6,995; ЗПМ=23,341; МАТ=4,784 | 1 | [5 empty] | 0.38 | 0.38
36 | ТС-1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) (чел.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 8 ОЗП=24,35 | 0.38 | 234,25 234,25 |  | 89 | 89
37 | МРЖФ3-3.17-9-1 | Перефазировка в сетях 0.4 кВ: подъем на опору (ввод) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-149-01 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ОЗП=24,35; ЭМ=6,995; ЗПМ=23,341; МАТ=4,784 | 1 | [5 empty] | 0.05 | 0.05
38 | ТС-1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) (чел.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 8 ОЗП=24,35 | 0.05 | 207,71 207,71 |  | 10 | 10
39 | МРЖФ3-3.17-9-2 | Перефазировка в сетях 0.4 кВ: перефазировка вводов ответвлений (ввод) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-149-01 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ОЗП=24,35; ЭМ=6,995; ЗПМ=23,341; МАТ=4,784 | 1 | [5 empty] | 0.76 | 0.76
40 | ТС-1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) (чел.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 8 ОЗП=24,35 | 0.76 | 207,71 207,71 |  | 158 | 158
41 | МРЖФ3-3.17-1-А | Дневной осмотр воздушной линии электропередачи без ее отключения (км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=24,35 | 1 | [5 empty] | 1.5 | 1.5
42 | ТС-1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) (чел.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=24,35 | 1.5 | 207,71 207,71 |  | 312 | 312
43 | ФСЭМ-91.13.03-112 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Спецавтомобили, грузоподъемность до 1,5 т, объезд в ночное и дневное время (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФСЭМ-91.13.03-112 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ЭМ=5,18; ЗПМ=24,35 | 1 | 481.01 | 481,01 282,46 | 481 |  | 481 282
44 | ГЭСНс01-04-027-01 | Замена в светильниках на опорах дорожного освещения: 1 лампы (1 светильник) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=24,35 | 1 | [5 empty] | 0.62 | 0.62
45 | ТС-1-2-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) (чел.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=24,35 | 0.31 | 189,93 189,93 |  | 59 | 59
46 | ТС-1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) (чел.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=24,35 | 0.31 | 234,25 234,25 |  | 73 | 73
47 | ФСЭМ-91.06.06-011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФСЭМ-91.06.06-011 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ЭМ=8,03; ЗПМ=24,35 | 0.31 | 660.23 | 660,23 244,96 | 205 |  | 205 76
48 | ГЭСНс01-04-027-01 | Замена в светильниках на опорах дорожного освещения: 1 лампы (1 светильник) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=24,35 | 1 | [5 empty] | 0.62 | 0.62
49 | ТС-1-2-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) (чел.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=24,35 | 0.31 | 189,93 189,93 |  | 59 | 59
50 | ТС-1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) (чел.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=24,35 | 0.31 | 234,25 234,25 |  | 73 | 73
51 | Текущая цена | Утилизация использованных ламп ДНаТ-150 PHILIPS.Е40.150W, ламп ДРЛ-250 М E40 (шт) МАТ=32,45/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 27,05 32,45/1,2/6,32 |  | 27
52 | ФЕР33-04-003-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-003-04 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ОЗП=24,35; ЭМ=7,071; ЗПМ=23,23; МАТ=1,233 | 1 | 1908,44 981,55 | 825,61 266,91 | 1908 | 982 | 826 267 | 4.55 | 4.55
53 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-016-02 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ОЗП=24,35; ЭМ=9,205; ЗПМ=23,343 | 1 | 516,1 87,42 | 428,68 151,26 | 516 | 87 | 429 151 | 0.44 | 0.44
54 | ФЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-042-01 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ОЗП=24,35; ЭМ=6,766; ЗПМ=23,275 | 1 | 609,22 178,97 | 430,25 129,41 | 609 | 179 | 430 129 | 0.81 | 0.81
55 | ФЕРм08-02-363-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-363-01 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ОЗП=24,35; ЭМ=7,01; ЗПМ=23,344; МАТ=3,94 | 1 | 1796,37 648,68 | 1085,71 345,72 | 1796 | 649 | 1086 346 | 2.73 | 2.73
56 | ФСЭМ-91.06.09-001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Вышки телескопические 25 м (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФСЭМ-91.06.09-001 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ЭМ=6,95; ЗПМ=24,35 | -1.06 | 991.77 | 991,77 328,73 | -1051 |  | -1051 -348
57 | ФСЭМ-91.06.06-011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФСЭМ-91.06.06-011 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ЭМ=8,03; ЗПМ=24,35 | 1.06 | 660.23 | 660,23 244,96 | 700 |  | 700 260
58 | ФЕРм08-02-363-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | (прим.) Демонтаж кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 (шт) 194,94 = 197,25 - 0,02 x 115,40 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-363-01 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ОЗП=24,35; ЭМ=7,01; ЗПМ=23,344; МАТ=3,94 | 1 | 1202,8 454,13 | 748,67 237,64 | 1203 | 454 | 749 238 | 1.91 | 1.91
59 | ФСЭМ-91.06.09-001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Вышки телескопические 25 м (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФСЭМ-91.06.09-001 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ЭМ=6,95; ЗПМ=24,35 | -0.74 | 991.77 | 991,77 328,73 | -734 |  | -734 -243
60 | ФСЭМ-91.06.06-011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФСЭМ-91.06.06-011 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ЭМ=8,03; ЗПМ=24,35 | 0.74 | 660.23 | 660,23 244,96 | 489 |  | 489 181
61 | ВУЕР_РС-1-32 РЛ1КР2КЛ1 | Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 0,38 кВ (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-369-03 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ОЗП=24,35; ЭМ=7,158; ЗПМ=23,321; МАТ=4,595 | 1 | 1149,75 522,31 | 563.48 | 1150 | 522 | 563 | 1.29 | 1.29
62 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | (прим.) Установка реле времени ТЭ-15 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-575-01 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2020) 2020-4 кв) ОЗП=24,35; МАТ=9,211 | 1 | 252,36 248,86 |  | 252 | 249 |  | 1.03 | 1.03
63 | МРЖФ3-3.15-15-6 | (прим.) Ремонт (ревизия) контактных соединений, проверка напряжения) светильника (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=24,35 | 1 | [5 empty] | 1.54 | 1.54
64 | ТС-1-2-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) (чел.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=24,35 | 1.54 | 189,93 189,93 |  | 292 | 292
65 | БЦ8-120101-0301 Доп.вып.4 | Визуальное снятие показаний средств учета (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=24,35 | 1 | 106 |  | 106 |  |  | 0.74 | 0.74
66 | МРЖФ3-1.1-12-5 | (прим.) Установка фотореле (реле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=24,35 | 1 | [5 empty] | 0.19 | 0.19
67 | ТС-1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) (чел.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=24,35 | 0.19 | 234,25 234,25 |  | 45 | 45
68 | МРЖФ3-1.1-12-5 | (прим.) Перевод реле времени, проверка и регулировка электрических характеристик (реле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=24,35 | 1 | [5 empty] | 0.19 | 0.19
69 | ТС-1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) (чел.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=24,35 | 0.19 | 234,25 234,25 |  | 45 | 45
Итого по разделу 1 Обслуживание и ремонт | [5 empty] | 35552 |  |  |  | 42.21
Раздел 2. Материалы
70 | Текущая цена | Светильник светодиодный Omnis street 80 мощность 100 Вт, световой поток 10000 Лм (шт) МАТ=3410,86/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 2842,36 3410,86/1,2/6,32 |  | 2842
71 | Текущая цена | Светильник ЖКУ 16-150-003 (плоское стекло) (шт) МАТ=4439,69/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 3699,73 4439,69/1,2/6,32 |  | 3700
72 | Текущая цена | Предохранитель ПН-100А (шт) МАТ=69,65/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 58,02 69,65/1,2/6,32 |  | 58
73 | Текущая цена | Провод СИП 4*16 (м) МАТ=86,71/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 72,24 86,71/1,2/6,32 |  | 72
74 | Текущая цена | Провод СИП 2*16 (м) МАТ=44,71/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 37,29 44,71/1,2/6,32 |  | 37
75 | Текущая цена | Провод А-35 (м) МАТ=34,45/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 28,69 34,45/1,2/6,32 |  | 29
76 | Текущая цена | Пускатель магнитный ПМ-12-063-201/380 (шт) МАТ=5119,27/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 4266,06 5119,27/1,2/6,32 |  | 4266
77 | Текущая цена | Автомат 100А ВА47-100 3р (шт) МАТ=1937,26/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 1614,38 1937,26/1,2/6,32 |  | 1614
78 | Текущая цена | Автомат 25А ВА47-100 1р (шт) МАТ=674,61/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 562,16 674,61/1,2/6,32 |  | 562
79 | Текущая цена | Зажим ОР-6 (шт) МАТ=134,32/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 111,93 134,32/1,2/6,32 |  | 112
80 | Текущая цена | Зажим РА 25*100 (шт) МАТ=115,42/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 96,19 115,42/1,2/6,32 |  | 96
81 | Текущая цена | Зажим подвесной РS1500 (шт) МАТ=298,50/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 248,76 298,50/1,2/6,32 |  | 249
82 | Текущая цена | Изоляторы ТФ-20 (шт) МАТ=62,19/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 51,82 62,19/1,2/6,32 |  | 52
83 | Текущая цена | Реле времени (шт) МАТ=2648,69/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 2207,26 2648,69/1,2/6,32 |  | 2207
84 | Текущая цена | Фотоэлемент (шт) МАТ=304,47/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 253,75 304,47/1,2/6,32 |  | 254
85 | Текущая цена | Счетчик электроэнергии трехфазный Энергомер (шт) МАТ=1724,33/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 1436,92 1724,33/1,2/6,32 |  | 1437
86 | Текущая цена | Щит учета ЩУ 3/1-1-74 IP 54 (445*400*150 ИЭК) (шт) МАТ=3725,28/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 3104,38 3725,28/1,2/6,32 |  | 3104
87 | Текущая цена | Гофротруба D 25 (шт) МАТ=15,52/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 12,96 15,52/1,2/6,32 |  | 13
88 | Текущая цена | Гофротруба D 40 (шт) МАТ=37,91/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 31,6 37,91/1,2/6,32 |  | 32
89 | Текущая цена | Дроссель ДРЛ-250 (шт) МАТ=977,09/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 814,27 977,09/1,2/6,32 |  | 814
90 | Текущая цена | Дроссель ДНаТ-150 (шт) МАТ=487,55/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 406,31 487,55/1,2/6,32 |  | 406
91 | Текущая цена | Дроссель ДНаТ-400 (шт) МАТ=1923,33/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 1602,75 1923,33/1,2/6,32 |  | 1603
92 | Текущая цена | ИЗУ 100/400 (шт) МАТ=258,70/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 215,58 258,70/1,2/6,32 |  | 216
93 | Текущая цена | Патрон керамический Е-40 (шт) МАТ=68,65/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 57,2 68,65/1,2/6,32 |  | 57
94 | Текущая цена | Рассеиватель РПА 85-001 (шт) МАТ=41,79/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 34,82 41,79/1,2/6,32 |  | 35
95 | Текущая цена | Кабель АВВГ 2х4 (шт) МАТ=24,23/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 20,16 24,23/1,2/6,32 |  | 20
96 | Текущая цена | Лампа ДНаТ-150 PHILIPS.Е40.150W (шт) МАТ=757,19/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 630,99 757,19/1,2/6,32 |  | 631
97 | Текущая цена | Лампа ДРЛ-250 М E40 (шт) МАТ=218,90/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 182,4 218,90/1,2/6,32 |  | 182
98 | Текущая цена | Лампа ДРВ-160.E27.160W (шт) МАТ=278,60/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 232,2 278,60/1,2/6,32 |  | 232
99 | Текущая цена | Лампа светодиодная 6 Вт E27.6W (шт) МАТ=101,49/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 84,56 101,49/1,2/6,32 |  | 85
100 | Текущая цена | Лампа светодиодная 12 Вт E27.12W (шт) МАТ=104,47/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 87,09 104,47/1,2/6,32 |  | 87
101 | Текущая цена | Лампа светодиодная 15 Вт E27.15W (шт) МАТ=117,41/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 97,83 117,41/1,2/6,32 |  | 98
102 | Текущая цена | Лампа накаливания 75 Вт E27.75W (шт) МАТ=15,92/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 13,27 15,92/1,2/6,32 |  | 13
103 | Текущая цена | Лампа энергосберегающая 26 Вт E27.26W (шт) МАТ=231,74/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 193,14 231,74/1,2/6,32 |  | 193
104 | Текущая цена | Стойка вибрированная СВ 105-3 (шт) МАТ=9911,39/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 8259,48 9911,39/1,2/6,32 |  | 8259
105 | Текущая цена | Стойка вибрированная СВ 95-3 (шт) МАТ=9180,67/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 7650,55 9180,67/1,2/6,32 |  | 7651
106 | Текущая цена | Стойка вибрированная СВ 110-3 (шт) МАТ=9911,39/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 8259,48 9911,39/1,2/6,32 |  | 8259
107 | Текущая цена | Стойка вибрированная СВ 105-5 (шт) МАТ=11475,53/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 9562,92 11475,53/1,2/6,32 |  | 9563
108 | Текущая цена | Кронштейн для светильника КС (шт) МАТ=566,16/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 471,79 566,16/1,2/6,32 |  | 472
109 | Текущая цена | Крюк (шт) МАТ=321,39/1,2/6,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 7 МАТ=6,32 | 1 | 267,84 321,39/1,2/6,32 |  | 268
Итого по разделу 2 Материалы | [5 empty] | 59880
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 76719 | 9451 | 6443 1870 |  | 42.21
Накладные расходы | [5 empty] | 11504
Сметная прибыль | [5 empty] | 7209
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 68817 |  |  |  | 8.45
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 24044 |  |  |  | 31.73
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 2571 |  |  |  | 2.03
Итого | [5 empty] | 95432 |  |  |  | 42.21
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 60719
Машины и механизмы | [5 empty] | 6443
ФОТ | [5 empty] | 11321
Накладные расходы | [5 empty] | 11504
Сметная прибыль | [5 empty] | 7209
НДС 20% | [5 empty] | 19086
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 114518 |  |  |  | 42.21