| Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| и комплексов (видов) работ |  |  |  |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту линий наружного освещения в г. Рубцовске Алтайского края |  |  |  |  |
| № п/п | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Раздел 1. ЛСР №04-01-01 | Капитальный ремонт линии наружного освещения в городе Рубцовске по ул. Федоренко (от ул. Октябрьской до ул. Тракторной) |  |  |
| 1 | п.1 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | м3 | 5,2 |
| 2 | п.2 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 3,64 |
| 3 | п.3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 3,64 |
| 4 | п.4-5 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт. | 9 |
| 5 | п.6-7 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | м | 320 |
| 6 | п.8-п.14 | Установка светильников: светодиодных BL-LD-3А-4 (XPL) 80 Вт | шт. | 9 |
| 7 | п.15-п.16 | Монтаж система управления освещением SNT | шт. | 9 |
|  | Раздел 2 .ЛСР №04-01-02 | Капитальный ремонт линии наружного освещения в городе Рубцовске по ул. Алтайская (от ул. Северная до ул. Федоренко) |  |  |
| 1 | п.1 | Выпиловка сучьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | м3 | 0,28 |
| 2 | п.2 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0,2 |
| 3 | п.3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 0,2 |
| 4 | п.4-п.5 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт. | 6 |
| 5 | п.6-п.7 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | м | 200 |
| 6 | п.8-п.14 | Установка светильников: светодиодных BL-LD-3А-4 (XPL) 80 Вт | шт. | 6 |
| 7 | п.15-п.16 | Монтаж система управления освещением SNT | шт. | 6 |
|  | Раздел 3. ЛСР №04-01-03 | Капитальный ремонт линии наружного освещения в городе Рубцовске по ул. Октябрьская (от ул. Северной до ул. Федоренко) |  |  |
| 1 | п.1 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | м3 | 1,5 |
| 2 | п.2 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 1,05 |
| 3 | п.3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1т груза | 1,05 |
| 4 | п.4-п.5 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт. | 6 |
| 5 | п.6-п.7 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | м | 200 |
| 6 | п.8-п.14 | Установка светильников: светодиодных BL-LD-3А-4 (XPL) 80 Вт | шт. | 6 |
| 7 | п.15-п.16 | Монтаж система управления освещением SNT | шт. | 6 |
|  | Раздел 4. ЛСР №04-01-04 | Капитальный ремонт линии наружного освещения в городе Рубцовске по ул. Ломоносова (от пер. Станционный до пер. Гоголевский) |  |  |
| 1 | п.1 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | м3 | 0,6 |
| 2 | п.2 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см | м3 | 0,3 |
| 3 | п.3 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0,63 |
| 4 | п.4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 0,63 |
| 5 | п.6-п.23 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт. | 15 |
| 6 | п.8-п.24 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | м | 480 |
| 7 | п.11-п.25 | Установка светильников: светодиодных BL-LD-3А-4 (XPL) 80 Вт | шт. | 15 |
| 8 | п.26-п.27 | Монтаж система управления освещением SNT | шт. | 15 |
|  | Раздел 5. ЛСР №04-01-05 | Капитальный ремонт линии наружного освещения ул. Бориса Иванкова (от пер. Станционный до пер. Гоголевский) |  |  |
| 1 | п.1 | Демонтаж светильников | шт. | 17 |
| 2 | п.2-п.17 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | м | 480 |
| 3 | п.5-п.18 | Установка светильников: светодиодных BL-LD-3А-4 (XPL) 80 Вт | шт. | 17 |
| 4 | п.19-п.20 | Монтаж система управления освещением SNT | шт. | 17 |
|  | Раздел 6. ЛСР №04-01-06 | Капитальный ремонт линии наружного освещения в городе Рубцовске по ул. Тракторная (от пер. Семафорного до ул. Тихвинской) |  |  |
| 1 | п.1 | Выпиловка сучьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | м3 | 1,2 |
| 2 | п.2 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см | м3 | 1,1 |
| 3 | п.3 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 1,61 |
| 4 | п.4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 1,61 |
| 5 | п.6-п.25 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт. | 4 |
| 6 | п.8-п.26 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | м | 2600 |
| 7 | п.11-п.12 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт. | 1 |
| 8 | п.13-п.27 | Установка светильников: светодиодных BL-LD-3А-4 (XPL) 80 Вт | шт. | 55 |
| 9 | п.28-п.29 | Монтаж система управления освещением SNT | шт. | 55 |
|  | Раздел 7. ЛСР №04-01-07 | Капитальный ремонт линии наружного освещения в городе Рубцовске по пр. Ленина (от ул. Сельмашской до кольца РМЗ) |  |  |
| 1 | п.1 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | м3 | 0,5 |
| 2 | п.2 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см | м3 | 2,66 |
| 3 | п.3 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 2,21 |
| 4 | п.4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 2,21 |
| 5 | п.5 | Демонтаж светильников | шт. | 13 |
| 6 | п.6 | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры | шт. | 23 |
| 7 | п.7-п.9 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | м | 1150 |
| 8 | п.10-п.11 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт. | 1 |
| 9 | п.12-п.17 | Установка светильников: светодиодных BL-LD-3А-4 (XPL) 80 Вт | шт. | 23 |
| 10 | п.18-п.19 | Монтаж система управления освещением SNT | шт. | 23 |
|  | Раздел 8. ЛСР №04-01-08 | Капитальный ремонт линии наружного освещения в городе Рубцовске по пер. Станционный (от ул. Заводская до ул. Полевой) |  |  |
| 1 | п.1 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | м3 | 1,71 |
| 2 | п.2 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 1,2 |
| 3 | п.3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 1,2 |
| 4 | п.4 | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры | шт. | 10 |
| 5 | п.5 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | шт. | 2 |
| 6 | п.6-п.7 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт. | 12 |
| 7 | п.8-п.10 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (по 22 опорам) | м | 800 |
| 8 | п.11 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (б/у) | шт. | 1 |
| 9 | п.12-п.18 | Установка светильников: светодиодных BL-LD-3А-4 (XPL) 80 Вт | шт. | 10 |
| 10 | п.19-п.20 | Монтаж система управления освещением SNT | шт. | 10 |
|  | Раздел 9. ЛСР №04-01-09 | Капитальный ремонт линии наружного освещения в городе Рубцовске по ул. Ростовская (от Рабочего тракта до ул. Менделеева) |  |  |
| 1 | п.1 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | м3 | 1,54 |
| 2 | п.2 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см | м3 | 0,33 |
| 3 | п.3 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 1,31 |
| 4 | п.4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 1,31 |
| 5 | п.5-п.6 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт. | 8 |
| 6 | п.7-п.27 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | м | 820 |
| 7 | п.10-п.12 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | м | 1 |
| 8 | п.13 | Демонтаж. Кроншт.ейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | шт. | 3 |
| 9 | п.14-п.28 | Установка светильников: светодиодных BL-LD-3А-4 (XPL) 80 Вт | шт. | 19 |
| 10 | п.29-п.30 | Монтаж система управления освещением SNT | шт. | 19 |
|  | Раздел 10. ЛСР №04-01-10 | Капитальный ремонт линии наружного освещения в городе Рубцовске по ул. Пролетарская (от от пер. Улежникова до пер. Гражданского) |  |  |
| 1 | п.1 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | м3 | 0,42 |
| 2 | п.2 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см | м3 | 9,88 |
| 3 | п.3 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 7,21 |
| 4 | п.4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 7,21 |
| 5 | п.5 | Демонтаж светильников | шт. | 2 |
| 6 | п.6 | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры | шт. | 20 |
| 7 | п.7-п.23 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | м | 880 |
| 8 | п.10-п.11 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт. | 1 |
| 9 | п.12-25 | Установка светильников: светодиодных BL-LD-3А-4 (XPL) 80 Вт | шт. | 2 |
| 10 | п.26-п.27 | Монтаж система управления освещением SNT | шт. | 2 |
|  | Раздел 11. ЛСР №04-01-11 | Капитальный ремонт линии наружного освещения в городе Рубцовске по ул. Пролетарская (от ул. Транспортной до пер. Гражданского) |  |  |
| 1 | п.1 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | м 3 | 0,5 |
| 2 | п.2 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: более 120 см | м3 | 19,1 |
| 3 | п.3 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 13,72 |
| 4 | п.4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 13,72 |
| 5 | п.26 | Демонтаж светильников | шт. | 84 |
| 6 | п.14 | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры | шт. | 93 |
| 7 | п.6-п.8 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт. | 4 |
| 8 | п.9-п.27 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника - на 97 опор | м | 3600 |
| 9 | п.12-п.13 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт. | 4 |
| 10 | п.15-п.28 | Установка светильников: с лампами люминесцентными | шт. | 85 |
| 11 | п.29-п.25 | Монтаж система управления освещением SNT | шт. | 1 |