| Проект сметы контракта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по капитальному ремонту линий наружного освещения в городе Рубцовске Алтайского края |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена, руб. |  |
|  |  |  |  | На ед. изм. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Раздел 1 . ЛСР №04-01-01. Капитальный ремонт линии наружного освещения в городе Рубцовске по ул. Федоренко (от ул. Октябрьской до ул.Тракторной) |  |  |  |  |
| 1 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | м3 | 5,2 | 5851,15 | 30426 |
| 2 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 3,64 | 23,90 | 87 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 3,64 | 83,52 | 304 |
| 4 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт. | 9 | 10832,56 | 97493 |
| 5 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | м | 320 | 216,09 | 69151 |
| 6 | Установка светильников: светодиодных BL-LD-3A-4 (XPL) 80Вт | шт. | 9 | 16960,3 | 152643 |
| 7 | Монтаж система управления освещением SNT | шт. | 9 | 1878,56 | 16907 |
|  | Итого по разделу 1: |  |  |  | 367011 |
|  | Раздел 2. ЛСР № 04-01-02. Капитальный ремонт линии наружного освещения в городе Рубцовске по ул. Алтайская (от ул. Северная до ул.Федоренко) |  |  |  |  |
| 1 | Выпиловка сучьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | м3 | 0,28 | 5846,43 | 1637 |
| 2 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0,2 | 25 | 5 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 0,2 | 85 | 17 |
| 4 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт. | 6 | 10918 | 65508 |
| 5 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | м | 200 | 218,44 | 43688 |
| 6 | Установка светильников: светодиодных BL-LD-3A-4 (XPL) 80Вт | шт. | 6 | 17049,17 | 102295 |
| 7 | Монтаж система управления освещением SNT | шт. | 6 | 1878,67 | 11272 |
|  | Итого по разделу 2: |  |  |  | 224422 |
|  | Раздел 3. ЛСР № 04-01-03. Капитальный ремонт линии наружного освещения в городе Рубцовске по ул. Октябрьская (от ул. Северной до ул. Федоренко) |  |  |  |  |
| 1 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | м3 | 1,5 | 5851,33 | 8777 |
| 2 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 1,05 | 23,81 | 25 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1т груза | 1,05 | 83,81 | 88 |
| 4 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт. | 6 | 10918 | 65508 |
| 5 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | м | 200 | 218440 | 43688 |
| 6 | Установка светильников: светодиодных BL-LD-3A-4 (XPL) 80Вт | шт. | 6 | 17049,33 | 102296 |
| 7 | Монтаж система управления освещением SNT | шт. | 6 | 1878,67 | 11272 |
|  | Итого по разделу 3: |  |  |  | 231654 |
|  | Раздел 4. ЛСР № 04-01-04. Капитальный ремонт линии наружного освещения в городе Рубцовске по ул. Ломоносова (от пер. Станционный до пер. Гоголевский) |  |  |  |  |
| 1 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | м3 | 0,6 | 5850 | 3510 |
| 2 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см | м3 | 0,3 | 1196,67 | 359 |
| 3 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0,63 | 23,81 | 15 |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 0,63 | 84,13 | 53 |
| 5 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт. | 15 | 10918 | 163770 |
| 6 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | м | 480 | 227,23 | 109070 |
| 7 | Установка светильников: светодиодных BL-LD-3A-4 (XPL) 80Вт | шт. | 15 | 17001,53 | 255023 |
| 8 | Монтаж система управления освещением SNT | шт. | 15 | 1878,6 | 28179 |
|  | Итого по разделу 4: |  |  |  | 559979 |
|  | Раздел 5. ЛСР № 04-01-05. Капитальный ремонт линии наружного освещения ул. Бориса Иванкова (от пер. Станционный до пер. Гоголевский) |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж светильников | шт. | 17 | 1864,76 | 31701 |
| 2 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | м | 480 | 244,82 | 117515 |
| 3 | Установка светильников: светодиодных BL-LD-3A-4 (XPL) 80Вт | шт. | 17 | 15813,94 | 268837 |
| 4 | Монтаж система управления освещением SNT | шт. | 17 | 1878,71 | 31938 |
|  | Итого по разделу 5: |  |  |  | 449991 |
|  | Раздел 6. ЛСР №04-01-06. Капитальный ремонт линии наружного освещения в городе Рубцовске по ул. Тракторная (от пер. Семафорного до ул. Тихвинской) |  |  |  |  |
| 1 | Выпиловка сучьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | м3 | 1,2 | 6667,5 | 8001 |
| 2 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см | м3 | 1,1 | 1360,91 | 1497 |
| 3 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 1,61 | 31,06 | 50 |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 1,61 | 108,70 | 175 |
| 5 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт. | 4 | 11087 | 44348 |
| 6 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | м | 2600 | 199,11 | 517675 |
| 7 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт. | 1 | 140742 | 140742 |
| 8 | Установка светильников: светодиодных BL-LD-3A-4 (XPL) 80Вт | шт. | 55 | 13851,02 | 761806 |
| 9 | Монтаж система управления освещением SNT | шт. | 55 | 1878,62 | 103324 |
|  | Итого по разделу 6: |  |  |  | 1577618 |
|  | Раздел 7. ЛСР № 04-01-07. Капитальный ремонт линии наружного освещения в городе Рубцовске по пр. Ленина (от ул. Сельмашской до кольца РМЗ) |  |  |  |  |
| 1 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | м3 | 0,5 | 5848 | 2924 |
| 2 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола:до 100 см | м3 | 2,66 | 1193,61 | 3175 |
| 3 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 2,21 | 23,98 | 53 |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 2,21 | 83,71 | 185 |
| 5 | Демонтаж светильников | шт. | 13 | 1864,69 | 24241 |
| 6 | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры | шт. | 23 | 164,30 | 3779 |
| 7 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | м | 1150 | 181,72 | 208978 |
| 8 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт. | 1 | 140674 | 140674 |
| 9 | Установка светильников: светодиодных BL-LD-3A-4 (XPL) 80Вт | шт. | 23 | 15872,91 | 365077 |
| 10 | Монтаж система управления освещением SNT | шт. | 23 | 1878,65 | 43209 |
|  | Итого по разделу 7: |  |  |  | 792295 |
|  | Раздел 8: ЛСР № 04-01-08. Капитальный ремонт линии наружного освещения в городе Рубцовске по пер. Станционный (от ул. Заводская до ул. Полевой) |  |  |  |  |
| 1 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | м3 | 1,71 | 5851,46 | 10006 |
| 2 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 1,2 | 24,17 | 29 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 1,2 | 83,33 | 100 |
| 4 | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры | шт. | 10 | 164,2 | 1642 |
| 5 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | шт. | 2 | 1190 | 2380 |
| 6 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт. | 12 | 10918,08 | 131017 |
| 7 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (по 22 опорам) | м | 800 | 213,16 | 170528 |
| 8 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (б/у) | шт. | 1 | 1693 | 1693 |
| 9 | Установка светильников: светодиодных BL-LD-3A-4 (XPL) 80Вт | шт. | 10 | 17655,2 | 176552 |
| 10 | Монтаж система управления освещением SNT | шт. | 10 | 1878,6 | 18786 |
|  | Итого по разделу 8: |  |  |  | 512733 |
|  | Раздел 9: ЛСР № 04-01-09. Капитальный ремонт линии наружного освещения в городе Рубцовске по ул. Ростовская (от Рабочего тракта до ул. Менделеева) |  |  |  |  |
| 1 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | м3 | 1,54 | 5850,65 | 9010 |
| 2 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см | м3 | 0,33 | 4654,55 | 1536 |
| 3 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 1,31 | 23,66 | 31 |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 1,31 | 83,97 | 110 |
| 5 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт. | 8 | 10918,13 | 87345 |
| 6 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | шт. | 820 | 237,29 | 191779 |
| 7 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1000 м | 0,82 | 171553,66 | 140674 |
| 8 | Демонтаж. Кроншт.ейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | шт. | 3 | 1013,67 | 3041 |
| 9 | Установка светильников: светодиодных BL-LD-3A-4 (XPL) 80Вт | шт. | 19 | 16994,74 | 322900 |
| 10 | Монтаж система управления освещением SNT | шт. | 19 | 1878,58 | 35693 |
|  | Итоги по разделу 9: |  |  |  | 792119 |
|  | Раздел 10. ЛСР № 04-01-10. Капитальный ремонт линии наружного освещения в городе Рубцовске по ул. Пролетарская (от от пер. Улежникова до пер. Гражданского) |  |  |  |  |
| 1 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | м3 | 0,42 | 5847,62 | 2456 |
| 2 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см | м3 | 9,88 | 1193,72 | 11794 |
| 3 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 7,21 | 23,99 | 173 |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 7,21 | 83,63 | 603 |
| 5 | Демонтаж светильников | шт. | 2 | 1864,5 | 3729 |
| 6 | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры | шт. | 20 | 164,4 | 3288 |
| 7 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | м | 880 | 189,65 | 166889 |
| 8 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт. | 1 | 140674 | 140674 |
| 9 | Установка светильников: светодиодных BL-LD-3A-4 (XPL) 80Вт | шт. | 2 | 19224,5 | 38449 |
| 10 | Монтаж система управления освещением SNT | шт. | 2 | 1879 | 3758 |
|  | Итого по разделу 10: |  |  |  | 371813 |
|  | Раздел 11. ЛСР №04-01-11. Капитальный ремонт линии наружного освещения в городе Рубцовске по ул. Пролетарская (от ул. Транспортной до пер. Гражданского) |  |  |  |  |
| 1 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | м3 | 0,5 | 5848 | 2924 |
| 2 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: более 120 см | м3 | 19,1 | 1193,66 | 22799 |
| 3 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 13,72 | 23,98 | 329 |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 13,72 | 83,60 | 1147 |
| 5 | Демонтаж светильников | шт. | 84 | 2131,10 | 179012 |
| 6 | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры | шт. | 93 | 164,32 | 15282 |
| 7 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт. | 4 | 10917,75 | 43671 |
| 8 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника - на 97 опор | м | 3600 | 210,22 | 756806 |
| 9 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт. | 4 | 140672,75 | 562691 |
| 10 | Установка светильников: с лампами люминесцентными | шт. | 85 | 3444,79 | 292807 |
| 11 | Монтаж система управления освещением SNT | шт. | 1 | 1880 | 1880 |
|  | Итого ра разделу 11: |  |  |  | 1879348 |
|  | Итого по смете без НДС |  |  |  | 7758983 |
|  | НДС (20%) |  |  |  | 1551796,60 |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта с НДС |  |  |  | 9310779,60 |