## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 172/пр, от 01.06.2020 294/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, от 20.10.2020 № 636/пр, от 09.02.2021 № 51/пр, от 24.05.2021 № 321/пр, от 24.06.2021 № 408/пр) | [10 empty] | Изменения в федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 172/пр, от 01.06.2020 294/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, от 20.10.2020 № 636/пр, от 09.02.2021 № 51/пр, от 24.05.2021 № 321/пр, от 24.06.2021 № 408/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
город Рубцовск Алтайского края
(наименование стройки)
город Рубцовск Алтайского края
(наименование объекта)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
на выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию светофорных объектов в городе Рубцовске Алтайского края в 2022 году | [14 empty] | обслуживание светофоров 2022 год
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  |  | 3 кв.2021 г.
Сметная стоимость |  | 377.74 | (49,9) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 292.72 | (40,52) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 7.85 | (0,3) | тыс.руб.
| монтажных работ | 21.36 | (1,05) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 31.56 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 0.92 | чел.час.
| прочих затрат | 0.7 | (0,03) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Замена светильников и др. оборудования | [15 empty] | Раздел 1. Замена светильников и др. оборудования
1 | ФЕРр68-5-1 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 | [14 empty] | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.48; 10: 4.48; 11: 26,05; 12: 117 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,53; 7: 0,53 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4.48; 10: 4.48 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.48; 12: 117 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 4.57; 12: 119 | [5 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 2.42; 12: 63 | [5 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.47; 12: 299 | [7 empty] | Всего по позиции
2 | ФСЭМ-91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  | 4: маш.-ч; 7: 0,265; 8: 82.22; 10: 25.95; 12: 317 |  |  |  | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
|  | Объем=0,53/2 | [19 empty] | Объем=0,53/2
3 | ФЕРр68-5-4 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 | [14 empty] | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.81; 10: 9.81; 11: 26,05; 12: 256 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,16; 7: 1,16 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.81; 10: 9.81 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.81; 12: 256 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 10.01; 12: 261 | [5 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 5.3; 12: 138 | [5 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.12; 12: 655 | [7 empty] | Всего по позиции
4 | ФСЭМ-91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  | 4: маш.-ч; 7: 0,58; 8: 82.22; 10: 56.79; 12: 692 |  |  |  | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
|  | Объем=1,16/2 | [19 empty] | Объем=1,16/2
5 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза |  |  | 1 | 42.98 |  | 42.98 | 9,55 | 410 |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
6 | ФССЦпг-03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1 | 11.42 |  | 11.42 | 9,55 | 109 |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км
7 | Текущая цена | Утилизация ТБО |  |  | м3 |  |  | 1 | 9.87 |  | 9.87 | 7,18 | 71 |  |  |  | Утилизация ТБО
(Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Цена=85/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=85/1,2/7,18
8 | НВ-1-2.6.5 | Замена электроламп в светофорах (транспортных, пешеходных, трамвайных, повторителях) |  |  | 4: 1 электролампа; 7: 1 |  |  |  | Замена электроламп в светофорах (транспортных, пешеходных, трамвайных, повторителях)
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,49; 7: 0,49 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1.88; 10: 1.88 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.88; 12: 49 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1.82; 12: 48 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.96; 12: 25 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.66; 12: 122 | [7 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [14 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 10: 20.44; 11: 26,05; 12: 532 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.47; 10: 33.47; 11: 9,55; 12: 320 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.42; 10: 3.42; 11: 26,05; 12: 89 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 10: 2.94; 11: 7,18; 12: 21 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,06; 7: 2,06 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,31; 7: 0,31 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.85; 10: 56.85 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.86; 12: 621 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 23.14; 12: 602 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 12.17; 12: 317 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92.16; 12: 1792 | [7 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | [14 empty] | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.74; 10: 12.74; 11: 26,05; 12: 332 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.87; 10: 0.87; 11: 9,55; 12: 8 |  |  |  |  | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 20.04; 10: 20.04; 11: 7,18; 12: 144 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,34; 7: 1,34 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 33.65; 10: 33.65 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.74; 12: 332 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 12.36; 12: 322 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.5; 12: 169 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.51; 12: 975 | [7 empty] | Всего по позиции
11 | ФСЭМ-91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  | 4: маш.-ч; 7: 1; 8: 82.22; 10: 97.11; 12: 1173 |  |  |  | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
12 | ФЕРм08-02-149-01 | (прим.) Демонтаж кабеля до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 0,01 |  |  |  | (прим.) Демонтаж кабеля до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  | Объем=1/100 | [19 empty] | Объем=1/100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.2 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [21 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 128.59; 9: 0,6; 10: 0.77; 11: 26,05; 12: 20 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1563.75; 9: 0,6; 10: 9.19; 11: 9,55; 12: 88 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 148.66; 9: 0,6; 10: 0.88; 11: 26,05; 12: 23 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 470.87; 9: 0; 10: 0; 11: 7,18 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,68; 6: 0,6; 7: 0,08208 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,04; 6: 0,6; 7: 0,06624 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2130.93; 10: 9.96 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.65; 12: 43 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1.6; 12: 42 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.84; 12: 22 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.4; 12: 172 | [7 empty] | Всего по позиции
13 | ФСЭМ-91.06.09-001 | Вышки телескопические 25 м |  |  | 4: маш.-ч; 7: -0,06384; 8: 142.7; 10: -10.38; 12: -119 |  |  |  | Вышки телескопические 25 м
14 | ФСЭМ-91.06.06-013 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |  |  | 4: маш.-ч; 7: 0,06384; 8: 199.96; 10: 13.87; 12: 150 |  |  |  | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м
15 | ФЕРм08-02-149-01 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 0,01 |  |  |  | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  | Объем=1/100 | [19 empty] | Объем=1/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 128.59; 10: 1.29; 11: 26,05; 12: 34 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1563.75; 10: 15.31; 11: 9,55; 12: 146 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 148.66; 10: 1.46; 11: 26,05; 12: 38 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 470.87; 10: 4.71; 11: 7,18; 12: 34 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,68; 7: 0,1368 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,04; 7: 0,1104 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2130.93; 10: 21.31 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.75; 12: 72 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2.67; 12: 70 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.4; 12: 37 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.38; 12: 321 | [7 empty] | Всего по позиции
16 | ФСЭМ-91.06.09-001 | Вышки телескопические 25 м |  |  | 4: маш.-ч; 7: -0,1064; 8: 142.7; 10: -17.31; 12: -201 |  |  |  | Вышки телескопические 25 м
17 | ФСЭМ-91.06.06-013 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |  |  | 4: маш.-ч; 7: 0,1064; 8: 199.96; 10: 23.1; 12: 250 |  |  |  | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м
18 | ФЕРм08-01-052-02 | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 2 | [14 empty] | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 2 | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.85; 10: 3.85; 11: 26,05; 12: 100 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.27; 10: 1.27; 11: 9,55; 12: 12 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.17; 10: 0.17; 11: 26,05; 12: 4 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.8; 10: 0.8; 11: 7,18; 12: 6 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,4; 7: 0,4 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 7: 0,01 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.92; 10: 5.92 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.02; 12: 104 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 3.9; 12: 101 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.05; 12: 53 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.87; 12: 272 | [7 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕРм08-01-081-01 | (прим.) Демонтаж линзы | [14 empty] | (прим.) Демонтаж линзы | bar: 4; 7
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.2 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [21 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.91; 9: 0,6; 10: 5.95; 11: 26,05; 12: 155 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 9: 0,6; 10: 3.26; 11: 9,55; 12: 31 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 9: 0,6; 10: 0.46; 11: 26,05; 12: 12 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.74; 9: 0; 10: 0; 11: 7,18 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,03; 6: 0,6; 7: 0,618 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,06; 6: 0,6; 7: 0,036 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.08; 10: 9.21 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.41; 12: 167 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 6.22; 12: 162 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.27; 12: 85 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.7; 12: 433 | [7 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕРм08-01-081-01 | (прим.) Монтаж линзы | [14 empty] | (прим.) Монтаж линзы | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.91; 10: 9.91; 11: 26,05; 12: 258 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 10: 5.43; 11: 9,55; 12: 52 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 10: 0.76; 11: 26,05; 12: 20 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.74; 10: 0.74; 11: 7,18; 12: 5 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,03; 7: 1,03 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,06; 7: 0,06 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.08; 10: 16.08 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.67; 12: 278 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 10.35; 12: 270 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.44; 12: 142 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31.87; 12: 727 | [7 empty] | Всего по позиции
21 | НВ-1-2.5.18 | Ремонт транспортного светофора на объекте |  |  | 4: 1 светофор; 7: 1 |  |  |  | Ремонт транспортного светофора на объекте
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,3; 7: 1,3 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [17 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [16 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [7 empty] | Всего по позиции
22 | ТС-1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1,3; 8: 8.53; 10: 27.51; 12: 716 |  |  |  | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.53; 10: 11.09; 11: 26,05; 12: 289 |  |  |  |  | ОТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8.53; 10: 11.09 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.09; 12: 289 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 10.76; 12: 280 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.66; 12: 147 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.51; 12: 716 | [7 empty] | Всего по позиции
23 | ТС-1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0,38; 8: 9.62; 10: 9.08; 12: 235 |  |  |  | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.62; 10: 3.66; 11: 26,05; 12: 95 |  |  |  |  | ОТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.62; 10: 3.66 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.66; 12: 95 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 3.55; 12: 92 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.87; 12: 48 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.08; 12: 235 | [7 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕРр62-32-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,01 |  |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз
|  | Объем=1/100 | [19 empty] | Объем=1/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 478.93; 10: 4.79; 11: 26,05; 12: 125 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.66; 10: 0.01; 11: 9,55 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0; 11: 26,05 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 66.29; 10: 0.66; 11: 7,18; 12: 5 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 59,2; 7: 0,592 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 7: 0,0001 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 545.88; 10: 5.46 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.79; 12: 125 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 4.31; 12: 113 | [5 empty] | НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2.2; 12: 58 | [5 empty] | СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.97; 12: 301 | [7 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-14.4.02.04-0001 | Краска для наружных работ МА-015, бежевая |  |  | т |  |  | 0,000155 | 14600 |  | 2.26 | 7,18 | 16 |  |  |  | Краска для наружных работ МА-015, бежевая
(Малярные работы (ремонтно-строительные))
26 | НВ-1-2.5.6-1 | Заявочный ремонт контроллера типа БКТ на светофорном объекте |  |  | 4: 1 контроллер; 7: 1 |  |  |  | Заявочный ремонт контроллера типа БКТ на светофорном объекте
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,8; 7: 4,8 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [17 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [16 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [7 empty] | Всего по позиции
27 | ТС-1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2,4; 8: 8.53; 10: 50.77; 12: 1322 |  |  |  | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.53; 10: 20.47; 11: 26,05; 12: 533 |  |  |  |  | ОТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8.53; 10: 20.47 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.47; 12: 533 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 19.86; 12: 517 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 10.44; 12: 272 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50.77; 12: 1322 | [7 empty] | Всего по позиции
28 | ТС-1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2,4; 8: 9.62; 10: 57.27; 12: 1491 |  |  |  | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.62; 10: 23.09; 11: 26,05; 12: 601 |  |  |  |  | ОТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.62; 10: 23.09 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.09; 12: 601 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 22.4; 12: 583 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 11.78; 12: 307 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.27; 12: 1491 | [7 empty] | Всего по позиции
29 | НВ-1-2.5.2-1 | Заявочный ремонт контроллера типа УК на светофорном объекте |  |  | 4: 1 контроллер; 7: 1 |  |  |  | Заявочный ремонт контроллера типа УК на светофорном объекте
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,9; 7: 2,9 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [17 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [16 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [7 empty] | Всего по позиции
30 | ТС-1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1,45; 8: 8.53; 10: 30.68; 12: 798 |  |  |  | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.53; 10: 12.37; 11: 26,05; 12: 322 |  |  |  |  | ОТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8.53; 10: 12.37 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.37; 12: 322 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 12; 12: 312 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.31; 12: 164 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30.68; 12: 798 | [7 empty] | Всего по позиции
31 | ТС-1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1,45; 8: 9.62; 10: 34.59; 12: 900 |  |  |  | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.62; 10: 13.95; 11: 26,05; 12: 363 |  |  |  |  | ОТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.62; 10: 13.95 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.95; 12: 363 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 13.53; 12: 352 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.11; 12: 185 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34.59; 12: 900 | [7 empty] | Всего по позиции
32 | МРЖФ3-1.1-12-5 | (прим.) Перевод реле времени, проверка и регулировка электрических характеристик |  |  | 4: реле; 7: 1 |  |  |  | (прим.) Перевод реле времени, проверка и регулировка электрических характеристик
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,19; 7: 0,19 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [17 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [16 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [7 empty] | Всего по позиции
33 | ТС-1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд 4) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0,19; 8: 9.62; 10: 4.54; 12: 119 |  |  |  | Затраты труда рабочих (средний разряд 4)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.62; 10: 1.83; 11: 26,05; 12: 48 |  |  |  |  | ОТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.62; 10: 1.83 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.83; 12: 48 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1.78; 12: 47 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.93; 12: 24 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.54; 12: 119 | [7 empty] | Всего по позиции
34 | ФЕР04-02-006-01 | (прим.) Сварка кронштейнов, угольников, труб D до 200мм на троллейбусных опорах, сварка крюков для подвеса кабеля |  |  | 4: сварка; 7: 1 |  |  |  | (прим.) Сварка кронштейнов, угольников, труб D до 200мм на троллейбусных опорах, сварка крюков для подвеса кабеля
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.62; 10: 7.62; 11: 26,05; 12: 199 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.02; 10: 11.02; 11: 9,55; 12: 105 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.12; 11: 26,05; 12: 3 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9.22; 10: 9.22; 11: 7,18; 12: 66 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,84; 7: 0,84 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 7: 0,01 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27.86; 10: 27.86 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.74; 12: 202 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.51; 12: 196 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.95; 12: 103 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39.32; 12: 669 | [7 empty] | Всего по позиции
35 | ФСЭМ-91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  | 4: маш.-ч; 7: 0,1; 8: 82.22; 10: 9.72; 12: 117 |  |  |  | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
36 | ФЕРр67-10-1 | Смена электросчетчиков |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,01 |  |  |  | Смена электросчетчиков
|  | Объем=1/100 | [19 empty] | Объем=1/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 839.83; 10: 8.4; 11: 26,05; 12: 219 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.19; 10: 0.02; 11: 9,55 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.95; 10: 0.01; 11: 26,05 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 87,3; 7: 0,873 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,07; 7: 0,0007 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 842.02; 10: 8.42 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.41; 12: 219 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 7.65; 12: 199 | [5 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 4.04; 12: 105 | [5 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.11; 12: 523 | [7 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕРм08-03-573-04 | (прим.) Установка щита учета электрической энергии | [14 empty] | (прим.) Установка щита учета электрической энергии | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 10: 20.44; 11: 26,05; 12: 532 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.47; 10: 33.47; 11: 9,55; 12: 320 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.42; 10: 3.42; 11: 26,05; 12: 89 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 10: 2.94; 11: 7,18; 12: 21 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,06; 7: 2,06 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,31; 7: 0,31 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.85; 10: 56.85 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.86; 12: 621 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 23.14; 12: 602 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 12.17; 12: 317 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92.16; 12: 1792 | [7 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0,01 |  |  |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
|  | Объем=1/100 | [19 empty] | Объем=1/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.98; 10: 1.79; 11: 26,05; 12: 47 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.8; 10: 0.34; 11: 9,55; 12: 3 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.26; 10: 0.02; 11: 26,05; 12: 1 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 18.89; 10: 0.19; 11: 7,18; 12: 1 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19,04; 7: 0,1904 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,18; 7: 0,0018 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 231.67; 10: 2.32 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.81; 12: 48 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1.76; 12: 47 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.92; 12: 24 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5; 12: 122 | [7 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕРм08-02-409-02 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (диам.40 мм) |  |  | 4: 100 м; 7: 0,01 |  |  |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (диам.40 мм)
|  | Объем=1/100 | [19 empty] | Объем=1/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 258.69; 10: 2.59; 11: 26,05; 12: 67 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 64.58; 10: 0.65; 11: 9,55; 12: 6 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.53; 10: 0.07; 11: 26,05; 12: 2 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 25.64; 10: 0.26; 11: 7,18; 12: 2 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27,52; 7: 0,2752 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,52; 7: 0,0052 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.91; 10: 3.5 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.66; 12: 69 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2.58; 12: 67 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.36; 12: 35 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.44; 12: 177 | [7 empty] | Всего по позиции
40 | МРЖФ3-3.17-3-Б1 | Восстановление оборванного провода ЛЭП 0,4-6-10кВ: подъем на опору и восстановление провода; использование провода при необходимости или его замена |  |  | 4: обрыв; 7: 1 |  |  |  | Восстановление оборванного провода ЛЭП 0,4-6-10кВ: подъем на опору и восстановление провода; использование провода при необходимости или его замена
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,5; 7: 1,5 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [17 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [16 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [7 empty] | Всего по позиции
41 | ТС-1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1,5; 8: 8.53; 10: 31.75; 12: 826 |  |  |  | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.53; 10: 12.8; 11: 26,05; 12: 333 |  |  |  |  | ОТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8.53; 10: 12.8 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.8; 12: 333 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 12.42; 12: 323 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.53; 12: 170 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31.75; 12: 826 | [7 empty] | Всего по позиции
42 | МРЖФ3-3.17-3-В1 | Устранение короткого замыкания: подъем на опору, устранение короткого замыкания, перетяжка провода |  |  | 4: пролет; 7: 1 |  |  |  | Устранение короткого замыкания: подъем на опору, устранение короткого замыкания, перетяжка провода
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,2; 7: 2,2 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [17 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [16 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [7 empty] | Всего по позиции
43 | ТС-1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2,2; 8: 8.53; 10: 46.55; 12: 1212 |  |  |  | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.53; 10: 18.77; 11: 26,05; 12: 489 |  |  |  |  | ОТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8.53; 10: 18.77 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.77; 12: 489 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 18.21; 12: 474 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 9.57; 12: 249 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46.55; 12: 1212 | [7 empty] | Всего по позиции
44 | МРЖФ3-3.17-8-1 | Измерение нагрузок и напряжений в ТП и РП: замер токоизмерительными клещами |  |  | 4: опора; 7: 1 |  |  |  | Измерение нагрузок и напряжений в ТП и РП: замер токоизмерительными клещами
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,38; 7: 0,38 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [17 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [16 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [7 empty] | Всего по позиции
45 | ТС-1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0,38; 8: 9.62; 10: 9.08; 12: 235 |  |  |  | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.62; 10: 3.66; 11: 26,05; 12: 95 |  |  |  |  | ОТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.62; 10: 3.66 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.66; 12: 95 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 3.55; 12: 92 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.87; 12: 48 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.08; 12: 235 | [7 empty] | Всего по позиции
46 | МРЖФ3-3.17-9-1 | Перефазировка в сетях 0.4 кВ: подъем на опору |  |  | 4: ввод; 7: 1 |  |  |  | Перефазировка в сетях 0.4 кВ: подъем на опору
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,05; 7: 0,05 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [17 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [16 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [7 empty] | Всего по позиции
47 | ТС-1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0,05; 8: 8.53; 10: 1.07; 12: 28 |  |  |  | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.53; 10: 0.43; 11: 26,05; 12: 11 |  |  |  |  | ОТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8.53; 10: 0.43 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.43; 12: 11 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 0.42; 12: 11 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.22; 12: 6 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.07; 12: 28 | [7 empty] | Всего по позиции
48 | МРЖФ3-3.17-9-2 | Перефазировка в сетях 0.4 кВ: перефазировка вводов ответвлений |  |  | 4: ввод; 7: 1 |  |  |  | Перефазировка в сетях 0.4 кВ: перефазировка вводов ответвлений
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,76; 7: 0,76 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [17 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [16 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [7 empty] | Всего по позиции
49 | ТС-1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0,76; 8: 8.53; 10: 16.07; 12: 419 |  |  |  | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.53; 10: 6.48; 11: 26,05; 12: 169 |  |  |  |  | ОТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8.53; 10: 6.48 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.48; 12: 169 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 6.29; 12: 164 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.3; 12: 86 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.07; 12: 419 | [7 empty] | Всего по позиции
50 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: измерение; 7: 1 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.81; 10: 12.81; 11: 26,05; 12: 334 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 1 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.81; 10: 12.81 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.81; 12: 334 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 9.48; 12: 247 | [5 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 4.61; 12: 120 | [5 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.9; 12: 701 | [7 empty] | Всего по позиции
51 | ФСЭМ-91.13.03-112 | Спецавтомобили, грузоподъемность до 1,5 т, объезд в ночное и дневное время |  |  | 4: маш.-ч; 7: 1; 8: 92.86; 10: 110.03; 12: 1334 |  |  |  | Спецавтомобили, грузоподъемность до 1,5 т, объезд в ночное и дневное время
52 | ТС-1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1; 8: 8.53; 10: 21.15; 12: 550 |  |  |  | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.53; 10: 8.53; 11: 26,05; 12: 222 |  |  |  |  | ОТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8.53; 10: 8.53 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.53; 12: 222 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 8.27; 12: 215 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.35; 12: 113 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.15; 12: 550 | [7 empty] | Всего по позиции
53 | НВ-1-2.6.1 | Замена транспортного светофора |  |  | 4: 1 светофор; 7: 1 |  |  |  | Замена транспортного светофора
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,2; 7: 2,2 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [17 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [16 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [7 empty] | Всего по позиции
54 | ТС-1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1,1; 8: 8.53; 10: 23.26; 12: 605 |  |  |  | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.53; 10: 9.38; 11: 26,05; 12: 244 |  |  |  |  | ОТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8.53; 10: 9.38 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.38; 12: 244 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 9.1; 12: 237 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.78; 12: 124 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.26; 12: 605 | [7 empty] | Всего по позиции
55 | ТС-1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1,1; 8: 9.62; 10: 26.24; 12: 685 |  |  |  | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.62; 10: 10.58; 11: 26,05; 12: 276 |  |  |  |  | ОТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.62; 10: 10.58 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.58; 12: 276 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 10.26; 12: 268 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.4; 12: 141 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.24; 12: 685 | [7 empty] | Всего по позиции
56 | НВ-1-2.6.2 | Замена пешеходного светофора |  |  | 4: 1 светофор; 7: 1 |  |  |  | Замена пешеходного светофора
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,6; 7: 1,6 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке | [17 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [16 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [7 empty] | Всего по позиции
57 | ТС-1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0,8; 8: 8.53; 10: 16.92; 12: 442 |  |  |  | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.53; 10: 6.82; 11: 26,05; 12: 178 |  |  |  |  | ОТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8.53; 10: 6.82 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.82; 12: 178 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 6.62; 12: 173 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.48; 12: 91 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.92; 12: 442 | [7 empty] | Всего по позиции
58 | ТС-1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0,8; 8: 9.62; 10: 19.1; 12: 499 |  |  |  | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.62; 10: 7.7; 11: 26,05; 12: 201 |  |  |  |  | ОТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.62; 10: 7.7 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.7; 12: 201 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.47; 12: 195 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.93; 12: 103 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.1; 12: 499 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Замена светильников и др. оборудования |  |  | 10: 1290.08; 12: 25454 | [11 empty] | Итого по разделу 1 Замена светильников и др. оборудования
Раздел 2. Материалы | [15 empty] | Раздел 2. Материалы
59 | Текущая цена | Щит учета ЩУ 3/1-1-74 IP 54 (445*400*150 ИЭК) |  |  | шт |  |  | 1 | 359.8 |  | 359.8 | 7,18 | 2583 |  |  |  | Щит учета ЩУ 3/1-1-74 IP 54 (445*400*150 ИЭК)
(Материалы)
|  | Цена=3100/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=3100/1,2/7,18
60 | Текущая цена | Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 25А |  |  | шт |  |  | 1 | 45.61 |  | 45.61 | 7,18 | 327 |  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 25А
(Материалы)
|  | Цена=393/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=393/1,2/7,18
61 | Текущая цена | Счетчик прямого включения 1ф ЦЭ680ВШ 10-10А |  |  | шт |  |  | 1 | 81.24 |  | 81.24 | 7,18 | 583 |  |  |  | Счетчик прямого включения 1ф ЦЭ680ВШ 10-10А
(Материалы)
|  | Цена=700/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=700/1,2/7,18
62 | Текущая цена | Кабель АВВГ 4*10 |  |  | шт |  |  | 1 | 5.8 |  | 5.8 | 7,18 | 42 |  |  |  | Кабель АВВГ 4*10
(Материалы)
|  | Цена=50/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=50/1,2/7,18
63 | Текущая цена | Кабель АВВГ 2*4 |  |  | шт |  |  | 1 | 2.55 |  | 2.55 | 7,18 | 18 |  |  |  | Кабель АВВГ 2*4
(Материалы)
|  | Цена=22/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=22/1,2/7,18
64 | Текущая цена | Кабель КВВГ 7*2,5 |  |  | шт |  |  | 1 | 14.74 |  | 14.74 | 7,18 | 106 |  |  |  | Кабель КВВГ 7*2,5
(Материалы)
|  | Цена=127/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=127/1,2/7,18
65 | Текущая цена | Модуль светодиодный светофорный 300мм, красный |  |  | шт |  |  | 1 | 490.95 |  | 490.95 | 7,18 | 3525 |  |  |  | Модуль светодиодный светофорный 300мм, красный (арт.78)
(Материалы)
|  | Цена=4230/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=4230/1,2/7,18
66 | Текущая цена | Модуль светодиодный светофорный 300мм, желтый |  |  | шт |  |  | 1 | 490.95 |  | 490.95 | 7,18 | 3525 |  |  |  | Модуль светодиодный светофорный 300мм, желтый (арт.78)
(Материалы)
|  | Цена=4230/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=4230/1,2/7,18
67 | Текущая цена | Модуль светодиодный светофорный 300мм, зеленый |  |  | шт |  |  | 1 | 490.95 |  | 490.95 | 7,18 | 3525 |  |  |  | Модуль светодиодный светофорный 300мм, зеленый (арт.78)
(Материалы)
|  | Цена=4230/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=4230/1,2/7,18
68 | Текущая цена | Модуль светодиодный светофорный (200 мм) красный |  |  | шт |  |  | 1 | 376.04 |  | 376.04 | 7,18 | 2700 |  |  |  | Модуль светодиодный светофорный (200 мм) красный (арт.78-2494)
(Материалы)
|  | Цена=3240/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=3240/1,2/7,18
69 | Текущая цена | Модуль светодиодный светофорный (200 мм) желтый |  |  | шт |  |  | 1 | 376.04 |  | 376.04 | 7,18 | 2700 |  |  |  | Модуль светодиодный светофорный (200 мм) желтый (арт.78-2494)
(Материалы)
|  | Цена=3240/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=3240/1,2/7,18
70 | Текущая цена | Модуль светодиодный светофорный (200 мм) зеленый |  |  | шт |  |  | 1 | 376.04 |  | 376.04 | 7,18 | 2700 |  |  |  | Модуль светодиодный светофорный (200 мм) зеленый (арт.78-2494)
(Материалы)
|  | Цена=3240/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=3240/1,2/7,18
71 | Текущая цена | Светофор транспортный светодиодный Т.1.3 300/200ммм |  |  | шт |  |  | 1 | 1704.74 |  | 1704.74 | 7,18 | 12240 |  |  |  | Светофор транспортный светодиодный Т.1.3 300/200ммм (арт.78-1668)
(Материалы)
|  | Цена=14688/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=14688/1,2/7,18
72 | Текущая цена | Светофор транспортный светодиодный Т.1.2 300мм с ТООВ-99 |  |  | шт |  |  | 1 | 2339.83 |  | 2339.83 | 7,18 | 16800 |  |  |  | Светофор транспортный светодиодный Т.1.2 300мм с ТООВ-99 (арт.78-3927)
(Материалы)
|  | Цена=20160/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=20160/1,2/7,18
73 | Текущая цена | Светофор транспортный светодиодный Т.1.2 с ТООВ-199 300мм |  |  | шт |  |  | 1 | 2339.83 |  | 2339.83 | 7,18 | 16800 |  |  |  | Светофор транспортный светодиодный Т.1.2 с ТООВ-199 300мм (арт.78-4319)
(Материалы)
|  | Цена=20160/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=20160/1,2/7,18
74 | Текущая цена | Светофор транспортный светодиодный Т.1.л.2 или Т.1п.2 300мм |  |  | шт |  |  | 1 | 3006.04 |  | 3006.04 | 7,18 | 21583 |  |  |  | Светофор транспортный светодиодный Т.1.л.2 или Т.1п.2 300мм (арт.78-1683)
(Материалы)
|  | Цена=25900/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=25900/1,2/7,18
75 | Текущая цена | Светофор транспортный светодиодный Т.3.100мм |  |  | шт |  |  | 1 | 1219.82 |  | 1219.82 | 7,18 | 8758 |  |  |  | Светофор транспортный светодиодный Т.3.100мм (арт.78-918)
(Материалы)
|  | Цена=10510/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=10510/1,2/7,18
76 | Текущая цена | Светофор пешеходный светодиодный П.1.2 300мм, с ТООВ-99/199 разрешающего и запрещающего сигнала |  |  | шт |  |  | 1 | 1996.29 |  | 1996.29 | 7,18 | 14333 |  |  |  | Светофор пешеходный светодиодный П.1.2 300мм, с ТООВ-99/199 разрешающего и запрещающего сигнала (арт.78-5935)
(Материалы)
|  | Цена=17200/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=17200/1,2/7,18
77 | Текущая цена | Дополнительная секция, зеленая стрелка 200мм |  |  | шт |  |  | 1 | 601.67 |  | 601.67 | 7,18 | 4320 |  |  |  | Дополнительная секция, зеленая стрелка 200мм (арт.78-2547)
(Материалы)
|  | Цена=5184/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=5184/1,2/7,18
78 | Текущая цена | Дополнительная секция, зеленая стрелка 300мм |  |  | шт |  |  | 1 | 752.09 |  | 752.09 | 7,18 | 5400 |  |  |  | Дополнительная секция, зеленая стрелка 300мм (арт.78-2434)
(Материалы)
|  | Цена=6480/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=6480/1,2/7,18
79 | Текущая цена | Комплект модулей 200мм для пешеходного светофора П.1.1 |  |  | шт |  |  | 1 | 1003.95 |  | 1003.95 | 7,18 | 7208 |  |  |  | Комплект модулей 200мм для пешеходного светофора П.1.1 (арт.78-933)
(Материалы)
|  | Цена=8650/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=8650/1,2/7,18
80 | Текущая цена | Модуль ТООВ-300V (разрешающий) |  |  | шт |  |  | 1 | 1124.65 |  | 1124.65 | 7,18 | 8075 |  |  |  | Модуль ТООВ-300V (разрешающий) (арт.78-4661)
(Материалы)
|  | Цена=9690/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=9690/1,2/7,18
81 | Текущая цена | Модуль ТООВ-200V(разрешающий) |  |  | шт |  |  | 1 | 779.94 |  | 779.94 | 7,18 | 5600 |  |  |  | Модуль ТООВ-200V(разрешающий) (арт.78)
(Материалы)
|  | Цена=6720/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=6720/1,2/7,18
82 | Текущая цена | Модуль-излучатель СТЖ-В-300 (запрещающий - разрешающий) |  |  | шт |  |  | 1 | 1122.33 |  | 1122.33 | 7,18 | 8058 |  |  |  | Модуль-излучатель СТЖ-В-300 (запрещающий - разрешающий) (арт.78-4320)
|  | Цена=9670/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=9670/1,2/7,18
83 | Текущая цена | Преобразователь интерфейсов USB/RS485 (для П/УЗС светофоров) |  |  | шт |  |  | 1 | 341.23 |  | 341.23 | 7,18 | 2450 |  |  |  | Преобразователь интерфейсов USB/RS485 (для П/УЗС светофоров) (арт.78-5944)
(Материалы)
|  | Цена=2940/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=2940/1,2/7,18
84 | Текущая цена | Цветной отражатель (к лампам накаливания) к сигнальному светофорному модулю (красный, желтый, зелёный) |  |  | шт |  |  | 1 | 116.06 |  | 116.06 | 7,18 | 833 |  |  |  | Цветной отражатель (к лампам накаливания) к сигнальному светофорному модулю (красный, желтый, зелёный)
(Материалы)
|  | Цена=1000/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=1000/1,2/7,18
85 | Текущая цена | Маска в виде экрана или контура для светодиодных светофорных модулей в соответствии с ГОСТ Р 52282-2004. |  |  | шт |  |  | 1 | 83.57 |  | 83.57 | 7,18 | 600 |  |  |  | Маска в виде экрана или контура для светодиодных светофорных модулей(арт.78) в соответствии с ГОСТ Р 52282-2004.
(Материалы)
|  | Цена=720/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=720/1,2/7,18
86 | Текущая цена | Блок питания к сигнальному светофорному модулю М300 |  |  | шт |  |  | 1 | 116.06 |  | 116.06 | 7,18 | 833 |  |  |  | Блок питания к сигнальному светофорному модулю М300
(Материалы)
|  | Цена=1000/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=1000/1,2/7,18
87 | Текущая цена | Звуковой сигнал разрешающего сигнала |  |  | шт |  |  | 1 | 168.29 |  | 168.29 | 7,18 | 1208 |  |  |  | Звуковой сигнал разрешающего сигнала
(Материалы)
|  | Цена=1450/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=1450/1,2/7,18
88 | Текущая цена | Комплект козырьков в соответствии с ГОСТ Р 52282—2004 "Дорожные светофоры" для транспортных "Т" - 200мм (3 шт) светофоров серии "ПЛОСКИЙ" |  |  | шт |  |  | 1 | 287.37 |  | 287.37 | 7,18 | 2063 |  |  |  | Комплект козырьков в соответствии с ГОСТ Р 52282—2004 "Дорожные светофоры" для транспортных "Т" - 200мм (3 шт) светофоров серии "ПЛОСКИЙ" (арт.79)
(Материалы)
|  | Цена=2476/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=2476/1,2/7,18
89 | Текущая цена | Комплект козырьков в соответствии с ГОСТ Р 52282—2004 "Дорожные светофоры" для транспортных "Т" - 300мм (3 шт) светофоров серии "ПЛОСКИЙ" |  |  | шт |  |  | 1 | 310.58 |  | 310.58 | 7,18 | 2230 |  |  |  | Комплект козырьков в соответствии с ГОСТ Р 52282—2004 "Дорожные светофоры" для транспортных "Т" - 300мм (3 шт) светофоров серии "ПЛОСКИЙ" (арт.79)
(Материалы)
|  | Цена=2676/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=2676/1,2/7,18
90 | Текущая цена | Комплект козырьков в соответствии с ГОСТ Р 52282—2004 "Дорожные светофоры" для пешеходных "П" - 200мм (2 шт) светофоров серии "ПЛОСКИЙ" |  |  | шт |  |  | 1 | 217.73 |  | 217.73 | 7,18 | 1563 |  |  |  | Комплект козырьков в соответствии с ГОСТ Р 52282—2004 "Дорожные светофоры" для пешеходных "П" - 200мм (2 шт) светофоров серии "ПЛОСКИЙ" (арт.79)
(Материалы)
|  | Цена=1876/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=1876/1,2/7,18
91 | Текущая цена | Контроллер дорожный ДК2 |  |  | шт |  |  | 1 | 8380.69 |  | 8380.69 | 7,18 | 60173 |  |  |  | Контроллер дорожный ДК2 (арт.73)
(Материалы)
|  | Цена=72208/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=72208/1,2/7,18
92 | Текущая цена | Контроллеры светофорного объекта КСО12-3, КСО220-3 (ДУ) |  |  | шт |  |  | 1 | 2727.48 |  | 2727.48 | 7,18 | 19583 |  |  |  | Контроллеры светофорного объекта КСО12-3, КСО220-3 (ДУ)
(Материалы)
|  | Цена=23500/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=23500/1,2/7,18
93 | Текущая цена | Комплект креплений светофора |  |  | шт |  |  | 1 | 88.21 |  | 88.21 | 7,18 | 633 |  |  |  | Комплект креплений светофора (арт.78)
(Материалы)
|  | Цена=760/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=760/1,2/7,18
94 | Текущая цена | Клемники на 6мм |  |  | шт |  |  | 1 | 9.29 |  | 9.29 | 7,18 | 67 |  |  |  | Клемники на 6мм
(Материалы)
|  | Цена=80/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=80/1,2/7,18
95 | Текущая цена | Трос ЛК-0 D 5.2мм |  |  | шт |  |  | 1 | 2.32 |  | 2.32 | 7,18 | 17 |  |  |  | Трос ЛК-0 D 5.2мм
(Материалы)
|  | Цена=20/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=20/1,2/7,18
96 | Текущая цена | Изолятор ИТО-20У1 |  |  | шт |  |  | 1 | 4.64 |  | 4.64 | 7,18 | 33 |  |  |  | Изолятор ИТО-20У1
(Материалы)
|  | Цена=40/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=40/1,2/7,18
97 | Текущая цена | Металоконструкции |  |  | шт |  |  | 1 | 5705.2 |  | 5705.2 | 7,18 | 40963 |  |  |  | Металоконструкции
(Материалы)
|  | Цена=49156/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=49156/1,2/7,18
98 | Текущая цена | Крюк |  |  | шт |  |  | 1 | 6.27 |  | 6.27 | 7,18 | 45 |  |  |  | Крюк
(Материалы)
|  | Цена=54/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=54/1,2/7,18
99 | Текущая цена | Предохранитель 0,25А |  |  | шт |  |  | 1 | 1.16 |  | 1.16 | 7,18 | 8 |  |  |  | Предохранитель 0,25А
(Материалы)
|  | Цена=10/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=10/1,2/7,18
100 | Текущая цена | Провод СИП 2*16 |  |  | шт |  |  | 1 | 5.75 |  | 5.75 | 7,18 | 41 |  |  |  | Провод СИП 2*16
(Материалы)
|  | Цена=49,5/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=49,5/1,2/7,18
101 | Текущая цена | Автомат 25А ВА47-100 1р |  |  | шт |  |  | 1 | 47.24 |  | 47.24 | 7,18 | 339 |  |  |  | Автомат 25А ВА47-100 1р
(Материалы)
|  | Цена=407/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=407/1,2/7,18
102 | Текущая цена | Зажим РА 25*100 (для СИПа) |  |  | шт |  |  | 1 | 12.42 |  | 12.42 | 7,18 | 89 |  |  |  | Зажим РА 25*100 (для СИПа)
(Материалы)
|  | Цена=107/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=107/1,2/7,18
103 | Текущая цена | Зажим РS 1500 (для СИПа) |  |  | шт |  |  | 1 | 23.21 |  | 23.21 | 7,18 | 167 |  |  |  | Зажим РS 1500 (для СИПа)
(Материалы)
|  | Цена=200/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=200/1,2/7,18
104 | Текущая цена | Зажим ОР-6 (для СИПа) |  |  | шт |  |  | 1 | 15.9 |  | 15.9 | 7,18 | 114 |  |  |  | Зажим ОР-6 (для СИПа)
(Материалы)
|  | Цена=137/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=137/1,2/7,18
105 | Текущая цена | Реле времени ТЭ-15 |  |  | шт |  |  | 1 | 322.31 |  | 322.31 | 7,18 | 2314 |  |  |  | Реле времени ТЭ-15
(Материалы)
|  | Цена=2777/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=2777/1,2/7,18
106 | Текущая цена | Гофротруба D 25 |  |  | шт |  |  | 1 | 1.97 |  | 1.97 | 7,18 | 14 |  |  |  | Гофротруба D 25
(Материалы)
|  | Цена=17/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=17/1,2/7,18
107 | Текущая цена | Гофротруба D 40 |  |  | шт |  |  | 1 | 3.25 |  | 3.25 | 7,18 | 23 |  |  |  | Гофротруба D 40
(Материалы)
|  | Цена=28/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=28/1,2/7,18
108 | Текущая цена | Патрон керамический Е-40 |  |  | шт |  |  | 1 | 6.96 |  | 6.96 | 7,18 | 50 |  |  |  | Патрон керамический Е-40
(Материалы)
|  | Цена=60/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=60/1,2/7,18
109 | Текущая цена | Лампа светодиодная 12 Вт E27.12W |  |  | шт |  |  | 1 | 48.17 |  | 48.17 | 7,18 | 346 |  |  |  | Лампа светодиодная 12 Вт E27.12W
(Материалы)
|  | Цена=415/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=415/1,2/7,18
110 | Текущая цена | Лампа энергосберегающая 26 Вт E27.26W: без использования автогидроподъемника |  |  | шт |  |  | 1 | 27.86 |  | 27.86 | 7,18 | 200 |  |  |  | Лампа энергосберегающая 26 Вт E27.26W: без использования автогидроподъемника
(Материалы)
|  | Цена=240/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=240/1,2/7,18
111 | Текущая цена | Лампа светодиодная 15 Вт E27.15W: без использования автогидроподъемника |  |  | шт |  |  | 1 | 57.1 |  | 57.1 | 7,18 | 410 |  |  |  | Лампа светодиодная 15 Вт E27.15W: без использования автогидроподъемника
(Материалы)
|  | Цена=492/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=492/1,2/7,18
112 | Текущая цена | Лампа накаливания 100Вт Е27.100W: без использования автогидроподъемника |  |  | шт |  |  | 1 | 25.3 |  | 25.3 | 7,18 | 182 |  |  |  | Лампа накаливания 100Вт Е27.100W: без использования автогидроподъемника
(Материалы)
|  | Цена=218/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=218/1,2/7,18
113 | Текущая цена | Лампа светодиодная 6 Вт E27.6W: без использования автогидроподъемника |  |  | шт |  |  | 1 | 31.8 |  | 31.8 | 7,18 | 228 |  |  |  | Лампа светодиодная 6 Вт E27.6W: без использования автогидроподъемника
(Материалы)
|  | Цена=274/1,2/7,18 | [20 empty] | Цена=274/1,2/7,18
|  | Итого по разделу 2 Материалы |  |  | 10: 40297.28; 12: 289328 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Материалы
|  | Итоги по смете: | [23 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 41084.33; 12: 301682 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 301.17; 12: 7845 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 431.25; 12: 4117 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 41.63; 12: 1084 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 40351.91; 12: 289720 | [13 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 40515.22; 12: 292721 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 40460.82; 12: 292202 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 27.48; 12: 717 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 69.51; 12: 663 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 8.51; 12: 222 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 40310.07; 12: 289420 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 35.21; 12: 918 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 18.55; 12: 484 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 54.4; 12: 519 | [13 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1045.24; 12: 21360 | [13 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 260.88; 12: 6794 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 307.34; 12: 2935 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 33.12; 12: 862 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 41.84; 12: 300 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 285.21; 12: 7427 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 149.97; 12: 3904 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 26.9; 12: 701 | [13 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 26.9; 12: 701 | [13 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 12.81; 12: 334 | [13 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 9.48; 12: 247 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4.61; 12: 120 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 41587.36; 12: 314782 | [13 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 342.8; 12: 8929 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 329.9; 12: 8592 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 173.13; 12: 4508 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 8317.47; 12: 62956.4 | [14 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 49904.83; 12: 377738.4 | [15 empty] | ВСЕГО по смете