Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

Уголь марки Д – длиннопламенный

1. Наименование объекта закупки с указанием количества товара, объема работ, услуг

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с ОКПД2 | Единица измерения | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уголь | 05.10.10.000-00000025 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 300,00 |

2. Функциональные, технические и качественные характеристики товара, работы, услуги, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги (при необходимости):

2.1. Используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке (в том числе при выполнении работ, оказании услуг) товара максимальные и (или) минимальные значения показателей (характеристик) товара и показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться:

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя товара | Единица измерения | Значение показателя товара, которое не может изменяться участником закупки при подаче заявки | Значение показателя товара, при определении которого участником закупки используются только точные цифровые или иные параметры | Значение показателя товара, при определении которого участником закупки могут не использоваться точные цифровые или иные параметры* | Обоснование необходимости использования дополнительных показателей (характеристик) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Уголь | класс (по размеру кусков) | - | рядовой | - |  |  |
|  |  | марка |  | Длиннопламенный (Д) |  |  |  |
|  |  | обогащение | - | нет | - |  |  |
|  |  | фракция угля | мм | - | - | 0-300 | Установлены в соответствии с эксплуатационными характеристиками используемого Заказчиком котельного оборудования |
|  |  | зольность | % | - | - | 12-18 |  |
|  |  | влажность | % | - | - | 12-18 |  |
|  |  | выход летучих веществ | % | - | - | 40-45 |  |
|  |  | теплота сгорания низшая | ккал/кг | - | - | 5100-5200 |  |
|  |  | вид |  | каменный |  |  |  |

3. Информация о месте поставки товара:

Российская Федерация, Алтайский край, город Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, 121

4. Сроки поставки товара: с даты заключения контракта по 28 декабря 2022 года по заявке Заказчика в течении 2 рабочих дней.

5. Требования к гарантии качества товара и гарантийному сроку товара: не установлено.