Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № | Наименование товара, работы, услуги | Код ОКПД2 | Единица измерения | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | и код позиции по КТРУ (при наличии) |  |  |
| 1. | Ремонт крыльца и козырька в здании ТОС «Центральный» по адресу: город Рубцовск, улица Громова,10 | 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки | усл. ед. | 1 |

1. Перечень и объем работ.

Объем и перечень выполняемых работ - Локальный сметный расчет «Ремонт крыльца, козырька ТОС "Центральный", г. Рубцовск, ул. Громова, 10».

- Требования к качеству работ:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта.

Все поставляемые для выполнения работы материалы и оборудование должны быть новыми, не восстановленными, не иметь дефектов, обеспечивать предусмотренные производителем функции, соответствовать стандартам качества и безопасности, должны сопровождаться всеми требуемыми сертификатами либо другими документами, подтверждающими соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством на данный вид продукции.

Копии указанных документов должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

- Требования к технологиям и методам производства работ, к безопасности выполнения работ:

Подрядчик обязан обеспечить за свой счёт и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности при выполнении работ на территории Заказчика.

Подрядчик обеспечивает сохранность имущества, находящегося на объекте, несет имущественную ответственность за его утрату или повреждение.

Восстановление или возмещение нанесенного ущерба в случае нанесения повреждений имуществу, находящемуся на объекте, Подрядчик осуществляет за счет собственных средств.

Подрядчик несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства РФ.

Подрядчик должен обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ инструментом, материалами и иным инвентарем.

На протяжении всего срока производства работ на объекте должен присутствовать специалист из числа административно - технического персонала, отвечающий за безопасное производство работ.

Безопасность выполнения работ должна соответствовать требованиям СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве.  Часть 2. Строительное производство».

Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям Трудового кодекса Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края, а также предписаниями надзорных органов.