Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

Поставка и установка кондиционеров для МБУК «БИС»

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер бытовой до 35м2 28.25.12.130-00000010 | Вид кондиционера | Сплит-система | штук | 2 |
|  |  | Режим работы кондиционера | Обогрев, Охлаждение |  |  |
|  |  | Тип внутреннего блока | Настеннный |  |  |
|  |  | Вид блока кондиционера | Наружный |  |  |
|  |  | Класс энергоэффективности, не ниже (в режиме нагрева) | А |  |  |
|  |  | Класс энергоэффективности, не ниже (в режиме охлаждения) | А |  |  |
|  |  | Мощность в режиме охлаждения | ≥ 3 кВт |  |  |
|  |  | Мощность в режиме нагрева | ≥ 3 кВт |  |  |
|  |  | Наличие антибактериального фильтра | Да |  |  |
|  |  | Наличие фильтров тонкой очистки воздуха | Да |  |  |
|  |  | Наличие системы антиобледенения | Да |  |  |
|  |  | Наличие фильтров грубой очистки воздуха | Да |  |  |
|  |  | Дополнительные функции | Режим осушения, Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), Режим автоматической поддержки температуры |  |  |
| 2 | Кондиционер бытовой до 70 м2 28.25.12.130-00000010 | Вид кондиционера | Сплит-система | штук | 3 |
|  |  | Режим работы кондиционера | Обогрев, Охлаждение |  |  |
|  |  | Тип внутреннего блока | Настеннный |  |  |
|  |  | Вид блока кондиционера | Наружный |  |  |
|  |  | Класс энергоэффективности, не ниже (в режиме нагрева) | А |  |  |
|  |  | Класс энергоэффективности, не ниже (в режиме охлаждения) | А |  |  |
|  |  | Мощность в режиме охлаждения | ≥ 5 кВт |  |  |
|  |  | Мощность в режиме нагрева | ≥ 5 кВт |  |  |
|  |  | Наличие антибактериального фильтра | Нет |  |  |
|  |  | Наличие системы антиобледенения | Да |  |  |
|  |  | Наличие фильтров тонкой очистки воздуха | Нет |  |  |
|  |  | Наличие фильтров грубой очистки воздуха | Да |  |  |
|  |  | Дополнительные функции | Режим осушения, Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), Режим автоматической поддержки температуры |  |  |

2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Требования к гарантийному сроку.

Товар должен поставляться с гарантийным сроком не менее 12 месяцев. Гарантийный срок на товар не может быть установлен Поставщиком ниже срока, установленного фирмой-производителем Товара. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания акт приемки-передачи.

Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставляемого товара.

Течение гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Заказчиком Поставщика об обнаружении недостатков до дня устранения их Поставщиком.

В период гарантийного срока, если неисправность является гарантийным случаем (дефекты производственной сборки, некачественные компоненты и т. д.), Поставщик осуществляет замену неисправного товара в течение 3 дней, следующего за днем получения заявки от Заказчика, без дополнительного финансирования.