## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Устройство теплоизоляционного покрытия и ремонт кабинета № 4 , МКУ "Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска" | [14 empty] | Ремонт кабинета №8
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  |  | 2 кв.2022 г.
Сметная стоимость |  | 181.4 | (15,44) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 138.36 | (11,38) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 31.82 | (1,13) | тыс.руб.
| монтажных работ | 24.78 | (1,91) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 125 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 2.72 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт комнаты | [15 empty] | Раздел 1. Ремонт комнаты
1 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 4: 100 м; 7: 0,17 |  |  |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
|  | Объем=17 / 100 | [15 empty] | Объем=17 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 29.41; 10: 5; 11: 28,16; 12: 141 | [5 empty] | ОТ
| 999-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 0,11; 7: 0,0187 | [6 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,77; 7: 0,6409 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29.41; 10: 5 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5; 12: 141 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 4.45; 12: 125 | [7 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 2.45; 12: 69 | [7 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.9; 12: 335 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРр57-2-5 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,18 |  |  |  | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой
|  | Объем=18 / 100 | [15 empty] | Объем=18 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 126.13; 10: 22.7; 11: 28,16; 12: 639 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.69; 10: 0.84; 11: 10,17; 12: 9 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.03; 10: 0.37; 11: 28,16; 12: 10 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 999-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 1,25; 7: 0,225 | [6 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16,17; 7: 2,9106 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,15; 7: 0,027 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 130.82; 10: 23.54 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.07; 12: 649 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 20.53; 12: 578 | [7 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 11.3; 12: 318 | [7 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 55.37; 12: 1544 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРр65-19-1 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,01 |  |  |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
|  | Объем=1 / 100 | [15 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 865.7; 10: 8.66; 11: 28,16; 12: 244 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 70.02; 10: 0.7; 11: 10,17; 12: 7 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.24; 10: 0.3; 11: 28,16; 12: 8 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 110; 7: 1,1 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,24; 7: 0,0224 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 935.72; 10: 9.36 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.96; 12: 252 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 7.8; 12: 219 | [7 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 3.94; 12: 111 | [7 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.1; 12: 581 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР10-01-035-02 | (прим.) Демонтаж подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах |  |  | 4: 100 м; 7: 0,022 |  |  |  | (прим.) Демонтаж подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах
|  | Объем=2,2 / 100 | [15 empty] | Объем=2,2 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 166.34; 9: 0,8; 10: 2.93; 11: 28,16; 12: 83 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.73; 9: 0,8; 10: 0.22; 11: 10,17; 12: 2 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.65; 9: 0,8; 10: 0.05; 11: 28,16; 12: 1 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1792.3; 9: 0; 10: 0; 11: 8,01 | [5 empty] | М
| 11.3.03.01 | Доски подоконные ПВХ |  |  | 4: м; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [6 empty] | Доски подоконные ПВХ
| 11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм |  |  | 4: 10 шт; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [6 empty] | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19,5; 6: 0,8; 7: 0,3432 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,22; 6: 0,8; 7: 0,003872 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1971.37; 10: 3.15 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.98; 12: 84 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  | 2.9 |  | 82 | [7 empty] | НР Деревянные конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 1.39 |  | 39 | [7 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.44; 12: 206 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,02 |  |  |  | Демонтаж: выключателей, розеток
|  | Объем=2 / 100 | [15 empty] | Объем=2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 45.55; 10: 0.91; 11: 28,16; 12: 26 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,84; 7: 0,1168 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 45.55; 10: 0.91 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.91; 12: 26 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 0.83; 12: 24 | [7 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 0.44; 12: 12 | [7 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.18; 12: 62 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР26-01-036-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,066 |  |  |  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен
|  | Объем=6,6 / 100 | [15 empty] | Объем=6,6 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 132.33; 10: 8.73; 11: 28,16; 12: 246 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.79; 10: 0.38; 11: 10,17; 12: 4 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.99; 10: 0.07; 11: 28,16; 12: 2 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2536.09; 10: 167.38; 11: 8,01; 12: 1341 | [5 empty] | М
| 01.7.15.07-0132 | Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм |  |  | 4: 10 шт; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм
| 12.2.01.09 | Изделия теплоизоляционные |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Изделия теплоизоляционные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16,06; 7: 1,05996 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,08; 7: 0,00528 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2674.21; 10: 176.49 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.8; 12: 248 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | % | 97 | 0,9 | 87,3 |  |  | 7.68 |  | 217 | [7 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 4.11 |  | 116 | [7 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 188.28; 12: 1924 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-12.2.05.09-0043 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 |  |  | м3 |  |  | 0,198 | 1208.43 |  | 239.27 | 8,01 | 1917 |  |  |  | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35
(Теплоизоляционные работы)
|  | Объем=6,6*0,03 | [15 empty] | Объем=6,6*0,03
8 | ФЕР10-05-009-02 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,572 |  |  |  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом
|  | Объем=57,2 / 100 | [15 empty] | Объем=57,2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 607.69; 10: 347.6; 11: 28,16; 12: 9788 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 40.92; 10: 23.41; 11: 10,17; 12: 238 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 10: 2.87; 11: 28,16; 12: 81 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3647.41; 10: 2086.32; 11: 8,01; 12: 16711 | [5 empty] | М
| 01.6.01.02 | Листы гипсокартонные |  |  | 4: м2; 5: 112; 7: 64,064 | [6 empty] | Листы гипсокартонные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 67; 7: 38,324 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,4; 7: 0,2288 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4296.02; 10: 2457.33 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 350.47; 12: 9869 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  | 340.66 |  | 9593 | [7 empty] | НР Деревянные конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 163.84 |  | 4614 | [7 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2961.83; 12: 40944 | [9 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-01.6.01.02-0006 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм |  |  | м2 |  |  | 57,2 | 15 |  | 858 | 8,01 | 6873 |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
(Деревянные конструкции)
10 | ФЕР15-06-001-04 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,572 |  |  |  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности
|  | Объем=57,2 / 100 | [15 empty] | Объем=57,2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 220.61; 10: 126.19; 11: 28,16; 12: 3554 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.97; 10: 0.55; 11: 10,17; 12: 6 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.15; 11: 28,16; 12: 4 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 43.86; 10: 25.09; 11: 8,01; 12: 201 | [5 empty] | М
| 01.6.02.01 | Обои |  |  | 4: 100 м2; 5: 1,13; 7: 0,64636 | [6 empty] | Обои
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,9; 7: 14,2428 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,02; 7: 0,01144 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 265.44; 10: 151.83 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 126.34; 12: 3558 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 113.71 |  | 3202 | [7 empty] | НР Отделочные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 52.62 |  | 1482 | [7 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 318.16; 12: 8445 | [9 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-01.6.02.01-0011 | Обои виниловые моющиеся: BG |  |  | 10 м2 |  |  | 6,006 | 214.4 |  | 1287.69 | 8,01 | 10314 |  |  |  | Обои виниловые моющиеся: BG
(Отделочные работы)
|  | Объем=60,06/10 | [15 empty] | Объем=60,06/10
12 | ФЕР11-01-012-03 | Укладка лаг: по плитам перекрытий |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,18 |  |  |  | Укладка лаг: по плитам перекрытий
|  | Объем=18 / 100 | [15 empty] | Объем=18 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 274.67; 10: 49.44; 11: 28,16; 12: 1392 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22.71; 10: 4.09; 11: 10,17; 12: 42 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.45; 10: 0.98; 11: 28,16; 12: 28 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1772.06; 10: 318.97; 11: 8,01; 12: 2555 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32,2; 7: 5,796 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,44; 7: 0,0792 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2069.44; 10: 372.5 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 50.42; 12: 1420 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 50.82 |  | 1431 | [7 empty] | НР Полы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 27.86 |  | 785 | [7 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 451.18; 12: 6205 | [9 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР11-01-035-04 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,18 |  |  |  | Устройство покрытий: из плит древесностружечных
|  | Объем=18 / 100 | [15 empty] | Объем=18 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 413.34; 10: 74.4; 11: 28,16; 12: 2095 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 72.67; 10: 13.08; 11: 10,17; 12: 133 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.46; 10: 3.14; 11: 28,16; 12: 88 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4001; 10: 720.18; 11: 8,01; 12: 5769 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47,84; 7: 8,6112 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,41; 7: 0,2538 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4487.01; 10: 807.66 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 77.54; 12: 2183 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 78.16 |  | 2200 | [7 empty] | НР Полы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 42.84 |  | 1206 | [7 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 928.66; 12: 11403 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,18 |  |  |  | Устройство покрытий: из линолеума на клее
|  | Объем=18 / 100 | [15 empty] | Объем=18 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 317.44; 10: 57.14; 11: 28,16; 12: 1609 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.8; 10: 7.88; 11: 10,17; 12: 80 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.53; 10: 1.9; 11: 28,16; 12: 54 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.91; 10: 0.16; 11: 8,01; 12: 1 | [5 empty] | М
| 01.6.03.04 | Линолеум |  |  | 4: м2; 5: 102; 7: 18,36 | [6 empty] | Линолеум
| 14.1.02.04 | Состав клеящий |  |  | 4: кг; 5: 50; 7: 9 | [6 empty] | Состав клеящий
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38,2; 7: 6,876 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,85; 7: 0,153 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 362.15; 10: 65.18 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 59.04; 12: 1663 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 59.51 |  | 1676 | [7 empty] | НР Полы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 32.62 |  | 919 | [7 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 157.31; 12: 4285 | [9 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-01.6.03.04-0171 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове |  |  | м2 |  |  | 18,36 | 67.8 |  | 1244.81 | 8,01 | 9971 |  |  |  | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове
(Полы)
16 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  | 4: 100 м; 7: 0,17 |  |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
|  | Объем=17 / 100 | [15 empty] | Объем=17 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.32; 10: 10.42; 11: 28,16; 12: 293 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.13; 10: 0.36; 11: 10,17; 12: 4 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.42; 10: 0.07; 11: 28,16; 12: 2 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.84; 10: 25.98; 11: 8,01; 12: 208 | [5 empty] | М
| 11.3.03.06 | Плинтуса для полов пластиковые |  |  | 4: м; 5: 101; 7: 17,17 | [6 empty] | Плинтуса для полов пластиковые
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,68; 7: 1,1356 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,04; 7: 0,0068 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 216.29; 10: 36.76 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.49; 12: 295 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 10.57 |  | 297 | [7 empty] | НР Полы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 5.8 |  | 163 | [7 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.13; 12: 965 | [9 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-11.3.03.06-0002 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом |  |  | м |  |  | 17,17 | 20.5 |  | 351.99 | 8,01 | 2819 |  |  |  | Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом
(Полы)
18 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,18 |  |  |  | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
|  | Объем=18 / 100 | [15 empty] | Объем=18 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 963.12; 10: 173.36; 11: 28,16; 12: 4882 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 324.71; 10: 58.45; 11: 10,17; 12: 594 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 63.39; 10: 11.41; 11: 28,16; 12: 321 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5335.4; 10: 960.37; 11: 8,01; 12: 7693 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 102,46; 7: 18,4428 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,34; 7: 0,9612 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6623.23; 10: 1192.18 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 184.77; 12: 5203 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 166.29 |  | 4683 | [7 empty] | НР Отделочные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 76.96 |  | 2167 | [7 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1435.43; 12: 20019 | [9 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕР10-01-035-02 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах |  |  | 4: 100 м; 7: 0,022 |  |  |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах
|  | Объем=2,2 / 100 | [15 empty] | Объем=2,2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 166.34; 10: 3.66; 11: 28,16; 12: 103 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.73; 10: 0.28; 11: 10,17; 12: 3 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.65; 10: 0.06; 11: 28,16; 12: 2 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1792.3; 10: 39.43; 11: 8,01; 12: 316 | [5 empty] | М
| 11.3.03.01 | Доски подоконные ПВХ |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Доски подоконные ПВХ
| 11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм |  |  | 4: 10 шт; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19,5; 7: 0,429 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,22; 7: 0,00484 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1971.37; 10: 43.37 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.72; 12: 105 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  | 3.62 |  | 102 | [7 empty] | НР Деревянные конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 1.74 |  | 49 | [7 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.73; 12: 573 | [9 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм |  |  | 10 шт |  |  | 0,2 | 3.15 |  | 0.63 | 8,01 | 5 |  |  |  | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм
(Деревянные конструкции)
|  | Объем=2 / 10 | [15 empty] | Объем=2 / 10
21 | ФССЦ-11.3.03.01-0006 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 350 мм |  |  | м |  |  | 2,2 | 46.61 |  | 102.54 | 8,01 | 821 |  |  |  | Доски подоконные из ПВХ, ширина 350 мм
(Деревянные конструкции)
22 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,01256 |  |  |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
|  | Объем=(2,4*0,35+2,6*0,16)/100 | [15 empty] | Объем=(2,4*0,35+2,6*0,16)/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1520.86; 10: 19.1; 11: 28,16; 12: 538 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.28; 10: 0.08; 11: 10,17; 12: 1 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.78; 10: 0.02; 11: 28,16; 12: 1 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 593.77; 10: 7.46; 11: 8,01; 12: 60 | [5 empty] | М
| 11.2.11.01 | Листы облицовочные декоративные |  |  | 4: м2; 5: 105; 7: 1,3188 | [6 empty] | Листы облицовочные декоративные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 167,68; 7: 2,1060608 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,14; 7: 0,0017584 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2120.91; 10: 26.64 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.12; 12: 539 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 17.21 |  | 485 | [7 empty] | НР Отделочные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 7.96 |  | 224 | [7 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.81; 12: 1308 | [9 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-11.3.03.05-0014 | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм |  |  | м2 |  |  | 1,256 | 70.06 |  | 88 | 8,01 | 705 |  |  |  | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
(Отделочные работы)
|  | Объем=2,4*0,35+2,6*0,16 | [15 empty] | Объем=2,4*0,35+2,6*0,16
24 | ФЕР18-03-001-02 | Установка радиаторов: стальных |  |  | 4: 100 кВт; 7: 0,0155 |  |  |  | Установка радиаторов: стальных
|  | Объем=(0,155*10)/100 | [15 empty] | Объем=(0,155*10)/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 530.13; 10: 8.22; 11: 28,16; 12: 231 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 192.89; 10: 2.99; 11: 10,17; 12: 30 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 38.75; 10: 0.6; 11: 28,16; 12: 17 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1222.39; 10: 18.95; 11: 8,01; 12: 152 | [5 empty] | М
| 18.5.10.06 | Радиаторы стальные |  |  | 4: кВт; 5: 100; 7: 1,55 | [6 empty] | Радиаторы стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 59,1; 7: 0,91605 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,13; 7: 0,048515 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1945.41; 10: 30.16 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.82; 12: 248 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  | 9.6 |  | 270 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  | 5.4 |  | 152 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.16; 12: 835 | [9 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 13.33; 10: 26.66; 11: 28,16; 12: 751 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.5; 10: 7; 11: 10,17; 12: 71 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.24; 11: 28,16; 12: 7 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 25.21; 10: 50.42; 11: 8,01; 12: 404 | [5 empty] | М
| 18.1.02.01 | Арматура трубопроводная фланцевая |  |  | 4: шт; 5: 1; 7: 2 | [6 empty] | Арматура трубопроводная фланцевая
| 23.8.03.11 | Фланцы стальные |  |  | 4: шт; 5: 2; 7: 4 | [6 empty] | Фланцы стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,47; 7: 2,94 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 7: 0,02 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 42.04; 10: 84.08 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.9; 12: 758 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  | 29.29 |  | 825 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  | 16.46 |  | 464 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129.83; 12: 2515 | [9 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-18.1.09.06-1026 | Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 20 мм с угловым сгоном |  |  | шт |  |  | 2 | 86.43 |  | 172.86 | 8,01 | 1385 |  |  |  | Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 20 мм с угловым сгоном
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
27 | ФССЦ-24.3.05.07-0031 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1" |  |  | шт |  |  | 2 | 11.2 |  | 22.4 | 8,01 | 179 |  |  |  | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1"
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
28 | ФССЦ-24.3.05.16-0011 | Угольник полимерный комбинированный с внутренней резьбой, ХПВХ, номинальное давление 25 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" |  |  | шт |  |  | 4 | 35.23 |  | 140.92 | 8,01 | 1129 |  |  |  | Угольник полимерный комбинированный с внутренней резьбой, ХПВХ, номинальное давление 25 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
29 | ФЕРм08-03-594-10 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,04 |  |  |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2
|  | Объем=4 / 100 | [15 empty] | Объем=4 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2150.66; 10: 86.03; 11: 28,16; 12: 2423 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 152.14; 10: 6.09; 11: 10,17; 12: 62 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.58; 10: 0.78; 11: 28,16; 12: 22 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3200.86; 10: 128.03; 11: 8,01; 12: 1026 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 216,8; 7: 8,672 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,56; 7: 0,0624 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5503.66; 10: 220.15 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 86.81; 12: 2445 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 84.21; 12: 2372 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 44.27; 12: 1247 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 348.63; 12: 7130 | [9 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-20.3.03.04-0210 | Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа: DLN 118 с ЭМПРА |  |  | шт |  |  | 4 | 174.82 |  | 699.28 | 8,01 | 5601 |  |  |  | Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа: DLN 118 с ЭМПРА
(Электротехнические установки на других объектах)
31 | ФЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,01 |  |  |  | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
|  | Объем=1 / 100 | [15 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 255.54; 10: 2.56; 11: 28,16; 12: 72 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.77; 10: 0.05; 11: 10,17; 12: 1 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.64; 10: 0.01; 11: 28,16 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 34.95; 10: 0.35; 11: 8,01; 12: 3 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25,76; 7: 0,2576 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,05; 7: 0,0005 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 295.26; 10: 2.96 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.57; 12: 72 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2.49; 12: 70 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.31; 12: 37 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.76; 12: 183 | [9 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-20.4.01.02-0021 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |  |  | 10 шт |  |  | 0,1 | 62.2 |  | 6.22 | 8,01 | 50 |  |  |  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=1 / 10 | [15 empty] | Объем=1 / 10
33 | ФЕРм10-06-034-12 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой |  |  | 4: коробка; 7: 2 |  |  |  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.24; 10: 38.48; 11: 28,16; 12: 1084 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 37.69; 10: 75.38; 11: 10,17; 12: 767 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.94; 10: 7.88; 11: 28,16; 12: 222 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 11.24; 10: 22.48; 11: 8,01; 12: 180 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 4 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,34; 7: 0,68 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 68.17; 10: 136.34 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.36; 12: 1306 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 41.72; 12: 1175 | [7 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 21.33; 12: 601 | [7 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 199.39; 12: 3807 | [9 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-20.5.02.08-0014 | Коробка телефонная распределительная КРТ-10 |  |  | шт |  |  | 2 | 41.81 |  | 83.62 | 8,01 | 670 |  |  |  | Коробка телефонная распределительная КРТ-10
(Прокладка и монтаж сетей связи)
35 | ФЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,02 |  |  |  | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
|  | Объем=2 / 100 | [15 empty] | Объем=2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 302.36; 10: 6.05; 11: 28,16; 12: 170 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.77; 10: 0.1; 11: 10,17; 12: 1 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.64; 10: 0.01; 11: 28,16 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.22; 10: 1.24; 11: 8,01; 12: 10 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30,48; 7: 0,6096 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,05; 7: 0,001 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 369.35; 10: 7.39 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.06; 12: 170 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 5.88; 12: 165 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.09; 12: 87 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.36; 12: 433 | [9 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-20.4.03.06-0004 | Розетка скрытой проводки двухгнездная |  |  | 100 шт |  |  | 0,02 | 932 |  | 18.64 | 8,01 | 149 |  |  |  | Розетка скрытой проводки двухгнездная
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=2 / 100 | [15 empty] | Объем=2 / 100
37 | ФЕРм10-01-053-01 | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,3 |  |  |  | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм2
|  | Объем=30 / 100 | [15 empty] | Объем=30 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 108.71; 10: 32.61; 11: 28,16; 12: 918 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 40.5; 10: 12.15; 11: 10,17; 12: 124 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.53; 10: 1.36; 11: 28,16; 12: 38 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.34; 10: 1; 11: 8,01; 12: 8 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,3; 7: 3,39 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,45; 7: 0,135 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 152.55; 10: 45.76 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.97; 12: 956 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 30.57; 12: 860 | [7 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 15.63; 12: 440 | [7 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 91.96; 12: 2350 | [9 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-21.1.06.09-0092 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 2х2,5-660 |  |  | 1000 м |  |  | 0,03 | 3320.02 |  | 99.6 | 8,01 | 798 |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 2х2,5-660
(Прокладка и монтаж сетей связи)
|  | Объем=30 / 1000 | [15 empty] | Объем=30 / 1000
39 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,3 |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
|  | Объем=30 / 100 | [15 empty] | Объем=30 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 59.13; 10: 17.74; 11: 28,16; 12: 500 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 10: 1.63; 11: 10,17; 12: 17 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 10: 0.23; 11: 28,16; 12: 6 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 22.69; 10: 6.81; 11: 8,01; 12: 55 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,29; 7: 1,887 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,06; 7: 0,018 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 87.25; 10: 26.18 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.97; 12: 506 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 17.43; 12: 491 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 9.16; 12: 258 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.77; 12: 1321 | [9 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-18.5.08.13-0011 | Трубки защитные гофрированные |  |  | м |  |  | 30 | 9.5 |  | 285 | 8,01 | 2283 |  |  |  | Трубки защитные гофрированные
(Электротехнические установки на других объектах)
41 | ФЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора |  |  | 4: 100 т; 7: 0,001 |  |  |  | Очистка помещений от строительного мусора
|  | Объем=0,1/100 | [15 empty] | Объем=0,1/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1363; 10: 1.36; 11: 28,16; 12: 38 | [5 empty] | ОТ
| 999-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 100; 7: 0,1 | [6 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 188; 7: 0,188 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1363; 10: 1.36 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.36; 12: 38 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1.25; 12: 35 | [7 empty] | НР Прочие ремонтно-строительные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 0.6; 12: 17 | [7 empty] | СП Прочие ремонтно-строительные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.21; 12: 90 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [22 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 11627.75; 12: 116378 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1129.95; 12: 31820 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 215.71; 12: 2196 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 32.5; 12: 914 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 10282.09; 12: 82362 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 11379.82; 12: 138357 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 946.48; 12: 26653 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 120.31; 12: 1224 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 22.23; 12: 626 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 8929.82; 12: 71529 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 924.88; 12: 26044 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 458.33; 12: 12907 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1908.23; 12: 24775 | [12 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 183.47; 12: 5167 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 95.4; 12: 972 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 10.27; 12: 288 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1352.27; 12: 10833 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 182.3; 12: 5133 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 94.79; 12: 2670 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 13288.05; 12: 163132 | [13 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1162.45; 12: 32734 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1107.18; 12: 31177 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 553.12; 12: 15577 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Компенсация НДС БЦ: (10282,09+(215,71-32,5)+1107,18*0,1712+553,12*0,15+0)*0,2 ТЦ: (82362+(2196-914)+31177*0,1712+15577*0,15+0)*0,2 |  |  | 10: 2147.56; 12: 18263.61 | [14 empty] | Компенсация НДС БЦ: (10282,09+(215,71-32,5)+1107,18*0,1712+553,12*0,15+0)*0,2 ТЦ: (82362+(2196-914)+31177*0,1712+15577*0,15+0)*0,2
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 15435.61; 12: 181395.61 | [15 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]