Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

Поставка бензинового генератора

- Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики и количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Описание (характеристики) объекта закупки |  |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Генератор бензиновый ОКПД2 -27.11.32.110 | 1. | Габариты без упаковки, мм | ≥ 700х540х570 | 1 |
|  |  | 2. | Напряжение | 220 В |  |
|  |  | 3. | Стартер | ручной |  |
|  |  | 4. | Max мощность | ≤ 5,5 кВт |  |
|  |  | 5. | Емкость топливного бака | ≥ 22 л |  |
|  |  | 6. | Мощность номинальная при 220 В | ≥ 5,0 кВт |  |
|  |  | 7. | Система возбуждения альтернатора | щеточная |  |
|  |  | 8. | Модель двигателя | 188F |  |
|  |  | 9. | Автозапуск (АВР) | нет |  |
|  |  | 10. | Обмотка альтернатора двигателя | медь |  |
|  |  | 11. | Вид топлива | Бензин АИ-92 |  |
|  |  | 12. | Двигатель | четырехтактный, одноцилиндровый |  |
|  |  | 13. | Система охлаждения | воздушная принудительная |  |

2. Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара.

Товар должен быть новым, разрешен к применению в РФ. Поставщик должен так же гарантировать, что качество поставляемого товара соответствует требованиям стандартов и техническим условиям. Качество товара должно соответствовать цели его использования.

Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. На заводской упаковке должно быть четкое указание наименования и характеристики товара.

Срок и объем гарантии на поставляемый товар должен быть согласно гарантии завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента поставки товаров.