Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

Поставка тренажера сердечно-легочной и мозговой реанимации

- Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики и количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара/КТРУ | Описание (характеристики) объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тренажер для обучения сердечно-легочной реанимации и мозговой реанимации | Назначение: Тренажер предназначен для отработки навыков оказания первой помощи на месте происшествия. Тренажёр позволяет проводить следующие действия: • определять состояние пострадавшего; • непрямой массаж сердца; • искусственную вентиляцию легких (в дальнейшем ИВЛ) способами «изо рта в рот» и «изо рта в нос»; • имитировать состояние пострадавшего (пульс, зрачки и т.д.); • наложение повязок и шин. Контролировать: • правильность положения головы и состояние поясного ремня; • правильность проведения непрямого массажа сердца; • достаточность воздушного потока при проведении ИВЛ; • правильность проведения тестовых режимов реанимации пострадавшего одним или двумя спасателями; • пульс на сонной артерии; •состояние зрачков у пострадавшего. Характеристики тренажера 1) размер торса и пропорции аналогичны телосложению взрослого человека;; наличие. 2) сгибы конечностей манекена соответствуют анатомическим особенностям человека;; наличие. 3) Питание тренажёра осуществляется от сети ~220В 50Гц через сетевой адаптер; наличие. 4) габаритные размеры: - длина, м; - ширина, мм; - высота, мм;; Не менее 1750 Не менее 600 Не менее 300. 5)Режим взрослого/ребенка; наличие. 6) вес, кг не более; 14. Основные режимы работы оборудования тренажера: тестовый - режим реанимации одним спасателем (2-15); тестовый - режим реанимации двумя спасателями (1-5); тестовый - режим, добавленный по рекомендации Европейского Совета по реанимации (2-30) 2008г. тестовый - режим, добавленный по рекомендации Европейского Совета по реанимации (30-2) 2008г. Комплектация: Фигура, имитирующая торс человека с головой – 1 шт.; муляжи ног – 2 шт.; муляжи рук – 2 шт.; винты 6х90 – 1 комплект (4 шт.); отвертка для крепления конечностей – 1 шт.; гигиеническая лицевая маска – 5 шт.; санитарные салфетки для проведения искусственного дыхания – 1 пачка (100 штук); электронный пульт контроля и управления – 1 шт.; пульт контроля и световой индикации с сетевым адаптером– 1 шт.; спортивный костюм – 1 комп.; кеды - 1 пара; сумка для переноски тренажера – 1 шт.; специальный перевязочный пакет – 2 шт. паспорт-руководство по эксплуатации – 1 шт.; гарантийный талон – 1 шт.; Справочник "Оказание первой медицинской помощи» – 1 шт. | 1 | Шт. |

2. Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара.

1. Поставляемый товар предназначен для профессионального использования и должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, у которого не были восстановлены потребительские свойства), качественным, позволяющим использовать товар в соответствии с его назначением.

2. Одновременно с передачей товара Поставщик передает Заказчику комплект документов, включающий в себя:

- копию сертификата соответствия, сертификата качества в случае, если товар подлежит обязательной сертификации;

- руководство по эксплуатации – 1 шт;

- гарантийный талон – 1 шт;

3. Срок действия гарантии на Товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке и распространяться на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с Товаром. Конкретный срок гарантии указывается в гарантийном документе, предоставляемом Поставщиком вместе с Товаром.

4. Гарантийное обслуживание Товара должно проводиться Поставщиком в течение всего гарантийного срока без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

Недостатки Товара, обнаруженные в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока, подлежат устранению за счет средств Поставщика.

5. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.

3. Место поставки товара.

Место поставки: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Федоренко, 1Б. телефоны: 8(38557)5-74-35, электронная почта: rubgochs@mail.ru