## Пролетарская 401 - Расчет цены
Проект сметы контракта
Выполнение работ по капитальному ремонту муниципального помещения №55 в многоквартирном доме №401 по ул.Пролетарской в городе Рубцовске
(наименование объекта)
№пп | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена, руб
|  |  |  | На единицу измерения | Всего
1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Раздел 1. Демонтажные работы | [5 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.10875 | 1095.8602 | 11917.48
2 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.1953 | 637.4306 | 12449.02
3 | (Прим.) Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 1.89 | 1412.0952 | 2668.86
4 | (Демонтаж) по месту шкафных и антресольных: полок | 100 м2 | 0.03 | 662.8567 | 1988.57
5 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.0325 | 459.0862 | 1492.03
6 | (Прим.) Демонтаж потолочной плитки | 100 м2 | 0.2104 | 62.9453 | 1324.37
7 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 1.3684 | 59.875 | 8193.3
8 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 | 0.7174 | 95.7119 | 6866.37
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  | 46900 |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Внутренняя отделка | [5 empty] | Раздел 2. Внутренняя отделка
9 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 25% | 100 м2 | 0.0717 | 943.8661 | 6767.52
10 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 0.7174 | 690.9895 | 49571.59
11 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100 м2 | 0.7174 | 265.5467 | 19050.32
12 | Состав клеевой ЛАЭС "Стандарт" | кг | 35.87 | 158.2459 | 5676.28
13 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, на стеклохолсте, с печатным рисунком ЛС-1,35, толщиной 1,35 мм | м2 | 73.1748 | 123.8295 | 9061.2
14 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0.8 | 62.8245 | 5025.96
15 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм, цветной | м | 80.8 | 35.6968 | 2884.3
16 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 | 0.0325 | 1444.8554 | 4695.78
17 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под оклейку обоями | 100 м2 | 1.4766 | 401.9829 | 59356.79
18 | Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм | м2 | 155.043 | 200.8607 | 31142.05
19 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 | 0.1316 | 155.4757 | 2046.06
20 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | 100 м2 | 1.4894 | 205.88 | 30663.76
21 | Обои виниловые | рул | 15 | 1416.67 | 21250.05
22 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: более 50 м2 | 100 м2 | 0.7123 | 150.4547 | 10716.89
23 | Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка | м | 72 | 55.1683 | 3972.12
24 | Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка | 10 м | 7.2 | 67.5514 | 4863.7
25 | Полотно натяжного потолка Standart лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун) | м2 | 71.23 | 200.6906 | 14295.19
26 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм | 1000 шт | 0.5 | 1.5372 | 768.6
27 | Шурупы с потайной головкой черные 8,0х100 мм | т | 0.015 | 149928 | 2248.92
28 | Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий | 100 отверстий | 0.08 | 294.775 | 2358.2
29 | Пластикат ПВХ листовой, вспененный, толщина 3-4 мм | м2 | 0.18 | 318.3333 | 57.3
30 | Клей цианакрилатный | кг | 0.015 | 41800.6667 | 627.01
31 | Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5 | шт | 5 | 829.954 | 4149.77
32 | Светильник: местного освещения | 100 шт | 0.03 | 565.8467 | 1697.54
33 | (прим.) Установка гардин - 5 шт | 100 отверстий | 0.15 | 37.5447 | 563.17
34 | Гардина 2-х полосная | м | 13.5 | 502.4933 | 6783.66
35 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.0271 | 32.7675 | 88.8
36 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 0.2791 | 186.0265 | 51.92
37 | (прим.) Облицовка стен в сан.узле керамической плиткой | 100 м2 | 0.0542 | 780.8708 | 4232.32
38 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0.00271 | 55619.9262 | 150.73
39 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная декорированная методом сериографии многоцветная (эконом класс) | м2 | 5.42 | 586.786 | 3180.38
40 | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) | т | 0.020325 | 36857.5646 | 749.13
41 | (прим.) Устройство фартука из керамической плитки в кухне | 100 м2 | 0.0156 | 780.9872 | 1218.34
42 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0.00078 | 55615.3846 | 43.38
43 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная декорированная методом сериографии многоцветная (эконом класс) | м2 | 1.56 | 586.7949 | 915.4
44 | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) | т | 0.00585 | 36861.5385 | 215.64
45 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 | 0.0376 | 14062.5 | 528.75
46 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 0.752 | 185.9043 | 139.8
| Итого по разделу 2 Внутренняя отделка |  |  |  | 311808.32 |  | Итого по разделу 2 Внутренняя отделка
Раздел 3. Проемы | [5 empty] | Раздел 3. Проемы
47 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0.10875 | 1541.5687 | 16764.56
48 | Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2 | м2 | 10.875 | 22938.7853 | 249459.29
49 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм | м | 5 | 225.542 | 1127.71
50 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах | 100 м | 0.075 | 283.22 | 2124.15
51 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм | м | 7.5 | 549.5547 | 4121.66
52 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм | 10 шт | 0.8 | 2.69 | 21.52
53 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0.15 | 46.852 | 702.78
54 | Уголок из ПВХ, размер 30х30 мм | 10 м | 1.5 | 27.6693 | 415.04
55 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 | 0.0378 | 875.8042 | 3310.54
56 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 1,5-2 м2 | м2 | 3.78 | 12845.7857 | 48557.07
57 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 1.89 | 2236.7302 | 4227.42
58 | Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в здание | компл | 1 | 808.57 | 808.57
59 | Металлический блок | шт | 1 | 13333.33 | 13333.33
60 | Установка: деревянных дверных блоков | 100 м2 | 0.1386 | 503.4473 | 6977.78
61 | Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в здание | компл | 8 | 808.5675 | 6468.54
62 | Деревянный блок | шт | 8 | 5000 | 40000
| Итого по разделу 3 Проемы |  |  |  | 398419.96 |  | Итого по разделу 3 Проемы
Раздел 4. Сантехнические работы | [5 empty] | Раздел 4. Сантехнические работы
63 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | 100 м | 0.06 | 396.99 | 2381.94
64 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | кг | 2.4 | 102.4083 | 245.78
65 | Трубы полиэтиленовые ПЭ63, SDR17,6, диаметр 110 мм | м | 5.988 | 754.3387 | 4516.98
66 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм (диам. 63 мм) | 100 м | 0.03 | 397.1267 | 1191.38
67 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | кг | 1.05 | 102.4 | 107.52
68 | Трубы полиэтиленовые ПЭ63, SDR17,6, диаметр 110 мм | м | 2.994 | 754.3387 | 2258.49
69 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм (стояк хол. вода) | 100 м | 0.03 | 233.8733 | 701.62
70 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм (стояк хол. вода) | 100 м | 0.03 | 939.16 | 2817.48
71 | Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR6, номинальное давление 2,0 МПа, размер 32х5,4 мм | м | 2.814 | 191.1336 | 537.85
72 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм (подводка хол. вода) | 100 м | 0.03 | 233.8733 | 701.62
73 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 15 мм (подводка хол. вода) | 100 м | 0.03 | 1561.9367 | 4685.81
74 | Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR6, номинальное давление 2,0 МПа, размер 32х5,4 мм | м | 2.697 | 191.1272 | 515.47
75 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм (стояк гор. вода) | 100 м | 0.03 | 233.8733 | 701.62
76 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм (стояк гор. вода) | 100 м | 0.03 | 939.16 | 2817.48
77 | Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR6, номинальное давление 2,0 МПа, размер 32х5,4 мм | м | 2.814 | 191.1336 | 537.85
78 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм (подводка гор. вода) | 100 м | 0.03 | 233.8733 | 701.62
79 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 15 мм (подводка гор. вода) | 100 м | 0.03 | 1561.9367 | 4685.81
80 | Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR6, номинальное давление 2,0 МПа, размер 32х5,4 мм | м | 2.697 | 191.1272 | 515.47
81 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм (стояк отопления) | 100 м | 0.15 | 233.9247 | 3508.87
82 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм | 100 м | 0.15 | 1191.3207 | 17869.81
83 | Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR6, номинальное давление 2,0 МПа, размер 32х5,4 мм | м | 13.935 | 191.1281 | 2663.37
84 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт | 0.05 | 937.068 | 4685.34
85 | Установка радиаторов: чугунных | 100 кВт | 0.044 | 690.9205 | 3040.05
86 | Радиаторы отопительные чугунные 4 секции | шт | 1 | 2461.83 | 2461.83
87 | Радиаторы отопительные чугунные 10 секций | шт | 3 | 5539.3 | 16617.9
88 | Радиатор МС-140 (12 секции) | шт | 1 | 12500 | 12500
89 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | шт | 2 | 347.77 | 695.54
90 | (прим.) Счетчики (водомеры) крыльчатые, диаметр 15 мм | шт | 2 | 1079.8 | 2159.6
91 | Установка ванн купальных: прямых чугунных | 10 компл | 0.1 | 2629.64 | 2629.64
92 | Ванны купальные чугунные эмалированные без обвязки, размер 1700х700 мм | компл | 1 | 19717.32 | 19717.32
93 | Смена: полотенцесушителей | 100 шт | 0.01 | 1099.29 | 1099.29
94 | Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные, номинальный диаметр 25 мм, размер 500х500 мм | шт | 1 | 2047.55 | 2047.55
95 | Смена смесителей: с душевой сеткой | 100 шт | 0.01 | 1416.39 | 1416.39
96 | Смесители общие для ванн и умывальников, с душевой сеткой на гибком шланге (ПВХ), с металлическим переключателем, маховики | шт | 1 | 1712.01 | 1712.01
97 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл | 0.1 | 2120.8 | 2120.8
98 | Унитаз-компакт «Комфорт» | компл | 1 | 2715.72 | 2715.72
99 | Смена: моек на одно отделение | 100 шт | 0.01 | 2457.39 | 2457.39
100 | Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями, МНД, МНДК размер 800х600х222 мм | компл | 1 | 2764.06 | 2764.06
101 | Смена смесителей: без душевой сетки | 100 шт | 0.01 | 1060.13 | 1060.13
102 | Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором | компл | 1 | 913.18 | 913.18
| Итого по разделу 4 Сантехнические работы |  |  |  | 137477.58 |  | Итого по разделу 4 Сантехнические работы
Раздел 5. Электромонтажные работы | [5 empty] | Раздел 5. Электромонтажные работы
103 | Демонтаж: скрытой электропроводки | 100 м | 1.5 | 14.8739 | 2231.08
104 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 1.5 | 124.9728 | 18745.92
105 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 | 1000 м | 0.15 | 41.2664 | 6189.96
106 | Смена электросчетчиков | 100 шт | 0.01 | 631.24 | 631.24
107 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 4 | 1173.4975 | 4693.99
108 | Выключатели автоматические: 16А | шт | 4 | 477.7275 | 1910.91
109 | Смена: выключателей | 100 шт | 0.08 | 164.1213 | 1312.97
110 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 шт | 0.8 | 75.835 | 606.68
111 | Смена: розеток | 100 шт | 0.09 | 164.0689 | 1476.62
112 | Розетка скрытой проводки | 100 шт | 0.09 | 73.7 | 663.3
113 | Патрон: подвесной | 100 шт | 0.05 | 385.97 | 1929.85
| Итого по разделу 5 Электромонтажные работы |  |  |  | 40392.52 |  | Итого по разделу 5 Электромонтажные работы
Раздел 6. Прочее | [5 empty] | Раздел 6. Прочее
114 | Прочистка вентиляционных каналов | 100 м канала | 0.09 | 130.3844 | 1173.46
115 | Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью: до 0,1 м2 | шт | 3 | 274.2733 | 822.82
116 | Решетки гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 м2 | шт | 3 | 320.59 | 961.77
117 | Электроплита | шт | 1 | 1512.2 | 1512.2
118 | Электроплита 4-х конфорочная | шт | 1 | 14166.67 | 14166.67
119 | Влажная уборка помещений и оборудования | 100 м2 | 0.75 | 6.8433 | 513.25
| Итого по разделу 6 Прочее |  |  |  | 19150.17 |  | Итого по разделу 6 Прочее
Раздел 7. Вывоз мусора | [5 empty] | Раздел 7. Вывоз мусора
120 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0.05 | 1010.358 | 5051.79
121 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0.05 | 688.4 | 34.42
122 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 5 | 491.692 | 2458.46
123 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 11 км | 1 т груза | 5 | 135.106 | 675.53
| Итого по разделу 7 Вывоз мусора |  |  |  | 8220.2 |  | Итого по разделу 7 Вывоз мусора
| Итого по смете без НДС |  |  |  | 962369.52 |  |  | Итого по смете
| Непредвиденные расходы (2%) |  |  |  | 19247.38 |  |  |  | Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:1-7
| Итого с непредвиденными расходами |  |  |  | 981616.13 |  |  |  | Всего с НДС
| НДС (20%) |  |  |  | 196323.23
| Цена контракта с НДС: |  |  |  | 1177939.36