## обслуживание фонтана на площади
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
О.Г. Обухович
"____" ________________ 2023 года | [12 empty] | "____" ________________ 2023 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.1
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
обслуживание фонтана на площади им.Ленина - 2023 - расконсервация | [14 empty] | обслуживание фонтана на площади им.Ленина - 2023 - расконсервация
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 230.62 | (15,53) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 146.34 | (7,73) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 18.76 | (0,6) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 26.02 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0.62 |  | чел.час.
| прочих затрат | 45.84 | (5,22) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Очистка и промывка чаши фонтана | [15 empty] | Раздел 1. Очистка и промывка чаши фонтана
1 | ФСЭМ-91.13.03-011 | Автомобиль-фургон "Техническая помощь" на базе ГАЗ-3307 53 |  |  | 4: маш.-ч; 7: 20; 10: 1489.9; 12: 25369 |  |  |  | Автомобиль-фургон "Техническая помощь" на базе ГАЗ-3307 53
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 56.81; 10: 1136.2; 11: 12.55; 12: 14259 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13.5; 10: 270; 11: 31.41; 12: 8481 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 270; 12: 8481 | [5 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 234.9; 12: 7378 | [5 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 118.8; 12: 3732 | [5 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1489.9; 12: 25369 | [6 empty] | Всего по позиции
2 | ФСЭМ-91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л |  |  | 4: маш.-ч; 7: 21; 10: 2690.01; 12: 40927 |  |  |  | Машины поливомоечные 6000 л
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 110; 10: 2310; 11: 12.55; 12: 28991 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.6; 10: 243.6; 11: 31.41; 12: 7651 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 243.6; 12: 7651 | [5 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 248.47; 12: 7804 | [5 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 131.54; 12: 4132 | [5 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2690.01; 12: 40927 | [6 empty] | Всего по позиции
3 | ФСЭМ-91.21.02-502 | Аппараты моечные высокого давления, производительность до 470 л/ч, давление 16 МПа |  |  | маш.-ч |  |  | 10 | 8.31 |  | 83.1 | 12.55 | 1043 |  |  |  | Аппараты моечные высокого давления, производительность до 470 л/ч, давление 16 МПа
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.1; 12: 1043 | [6 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  |  | 38 | 2.44 |  | 92.72 | 8.79 | 815 |  |  |  | Вода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92.72; 12: 815 | [6 empty] | Всего по позиции
5 | Прайс | Хлорсодержащее вещество |  |  | упак |  |  | 3 | 458.33 |  | 156.43 | 8.79 | 1375 |  |  |  | Хлорсодержащее вещество
|  | Цена=550/1,2 | [18 empty] | Цена=550/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 156.43; 12: 1375 | [6 empty] | Всего по позиции
6 | ТС-1-1-0 | Слесарь-ремонтник |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10; 8: 7.19; 10: 202.9; 12: 6372 |  |  |  | Слесарь-ремонтник
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.19; 10: 71.9; 11: 31.41; 12: 2258 |  |  |  |  | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: 71.9; 12: 2258 | [5 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 87; 12: 2732 | [5 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 44 |  | 1382 | [5 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 202.9; 12: 6372 | [6 empty] | Всего по позиции
7 | ТС-1-1-0 | Уборщик |  |  | 4: чел.-ч; 7: 11; 8: 7.19; 10: 223.19; 12: 7010 |  |  |  | Уборщик
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.19; 10: 79.09; 11: 31.41; 12: 2484 |  |  |  |  | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: 79.09; 12: 2484 | [5 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 95.7; 12: 3006 | [5 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 48.4 |  | 1520 | [5 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 223.19; 12: 7010 | [6 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Очистка и промывка чаши фонтана |  |  | 10: 4938.25 | [8 empty] | Итого по разделу 1 Очистка и промывка чаши фонтана
Раздел 2. Ежедневное обслуживание | [15 empty] | Раздел 2. Ежедневное обслуживание
8 | ФСЭМ-91.13.03-011 | Автомобиль-фургон "Техническая помощь" на базе ГАЗ-3307 53 |  |  | 4: маш.-ч; 7: 15; 10: 1117.43; 12: 19027 |  |  |  | Автомобиль-фургон "Техническая помощь" на базе ГАЗ-3307 53
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 56.81; 10: 852.15; 11: 12.55; 12: 10694 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13.5; 10: 202.5; 11: 31.41; 12: 6361 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 202.5; 12: 6361 | [5 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 176.18; 12: 5534 | [5 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 89.1; 12: 2799 | [5 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1117.43; 12: 19027 | [6 empty] | Всего по позиции
9 | ТС-1-1-0 | Слесарь-ремонтник |  |  | 4: чел.-ч; 7: 15; 8: 7.19; 10: 304.35; 12: 9560 |  |  |  | Слесарь-ремонтник
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.19; 10: 107.85; 11: 31.41; 12: 3388 |  |  |  |  | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: 107.85; 12: 3388 | [5 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 130.5; 12: 4099 | [5 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 66 |  | 2073 | [5 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 304.35; 12: 9560 | [6 empty] | Всего по позиции
10 | ТС-1-1-0 | Уборщик |  |  | 4: чел.-ч; 7: 15; 8: 7.19; 10: 304.35; 12: 9560 |  |  |  | Уборщик
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.19; 10: 107.85; 11: 31.41; 12: 3388 |  |  |  |  | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: 107.85; 12: 3388 | [5 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 130.5; 12: 4099 | [5 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 66 |  | 2073 | [5 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 304.35; 12: 9560 | [6 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Ежедневное обслуживание |  |  | 10: 1726.13 | [8 empty] | Итого по разделу 2 Ежедневное обслуживание
Раздел 3. Програмирование | [15 empty] | Раздел 3. Програмирование
13 | Прайс | Работы по программированию |  |  | час |  |  | 144 | 318.33 |  | 5215.02 | 8.79 | 45840 |  |  |  | Работы по программированию
|  | Цена=382/1,2 | [18 empty] | Цена=382/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5215.02; 12: 45840 | [6 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Програмирование |  |  | 10: 5215.02 | [8 empty] | Итого по разделу 3 Програмирование
Раздел 4. Консервация/расконсервация фонтана | [15 empty] | Раздел 4. Консервация/расконсервация фонтана
12 | ФЕР10-01-083-08 | Разборка настила: защитного |  |  | 4: 100 м2; 7: 1.2 |  |  |  | Разборка настила: защитного
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [20 empty] | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 240.11; 9: 0.8; 10: 230.51; 11: 31.41; 12: 7240 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 65.52; 9: 0.8; 10: 62.9; 11: 12.55; 12: 789 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.29; 9: 0.8; 10: 7.96; 11: 31.41; 12: 250 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3597.64; 9: 0; 10: 0; 11: 8.79 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.1; 6: 0.8; 7: 26.016 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 6: 0.8; 7: 0.624 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3903.27; 10: 293.41; 12: 8029 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 238.47; 12: 7490 | [5 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 257.55; 12: 8089 | [5 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 111.48 |  | 3502 | [5 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 662.44; 12: 19620 | [6 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦпг-01-01-01-006 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий плотничных (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.) и столярных (панели, тамбуры, шкафы встроенные) |  |  | 1 т груза |  |  | 0.155 | 11.16 |  | 1.73 | 8.79 | 15 |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий плотничных (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.) и столярных (панели, тамбуры, шкафы встроенные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.73; 12: 15 | [6 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦпг-04-01-01-005 | Перевозка грузов тракторами на гусеничном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние: I класс груза 5 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.155 | 34.84 |  | 5.4 | 8.79 | 47 |  |  |  | Перевозка грузов тракторами на гусеничном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние: I класс груза 5 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.4; 12: 47 | [6 empty] | Всего по позиции
15 | ФСЭМ-91.13.03-031 | Автофургоны-мастерские тип Кунг |  |  | 4: маш.-ч; 7: 2; 10: 393.41; 12: 5604 |  |  |  | Автофургоны-мастерские тип Кунг
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 179.02; 10: 358.04; 11: 12.55; 12: 4493 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13.5; 10: 27; 11: 31.41; 12: 848 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 27; 12: 848 | [5 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 23.49; 12: 738 | [5 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 11.88; 12: 373 | [5 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 393.41; 12: 5604 | [6 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Консервация/расконсервация фонтана |  |  | 10: 1062.98 | [8 empty] | Итого по разделу 4 Консервация/расконсервация фонтана
|  | Итоги по смете: | [22 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 10870.89; 12: 127119 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 597.2; 12: 18758 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 4802.39; 12: 60269 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 751.06; 12: 23591 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 5471.3; 12: 48092 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 7727.36; 12: 146344 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 597.2; 12: 18758 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4802.39; 12: 60269 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 751.06; 12: 23591 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 256.28; 12: 2252 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1384.29; 12: 43479 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 687.2; 12: 21586 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 5215.02; 12: 45840 | [12 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 5215.02; 12: 45840 | [12 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 5215.02; 12: 45840 | [12 empty] | материалы
|  | Итого |  |  | 10: 12942.38; 12: 192184 | [13 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1348.26; 12: 42349 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1384.29; 12: 43479 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 687.2; 12: 21586 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 2588.48; 12: 38436.8 | [14 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 15530.86; 12: 230620.8 | [15 empty] | ВСЕГО по смете