Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

Поставка кабеля UTP.

- Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики и количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара/ ОКПД2, код позиции КТРУ | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поставка кабеля UTP. 27.32.13.159 | Количество пар: 4 Категория: 5е Тип монтажа: внутренний Длина кабеля в бухте: не менее 305м Тип кабеля: одножильный Наличие экранирования: нет Материал токопроводящих жил: Медь | штука | 2 |

2.Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара.

Товар должен быть новым и ранее не использовавшимся соответствовать характеристикам, указанным в данном описании объекта закупки.

Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.