## текущий ремонт пр.Ленина, 68 по
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
О.Г. Обухович
"____" ________________ 2023 года | [12 empty] | "____" ________________ 2023 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.1
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Выполнение работ по текущему ремонту муниципального помещения № 28 по пр-кту Ленина, 68 в городе Рубцовске | [17 empty] | текущий ремонт пр.Ленина, 68 пом.28
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2023г 1 кв
Сметная стоимость |  | 433.55 | (27,49) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 320.01 | (18,67) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 97.2 | (3,05) | тыс.руб.
| монтажных работ | 41.28 | (4,24) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 351.19 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 3.28 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [18 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕРр63-5-1 | Снятие обоев: простых и улучшенных |  |  | 4: 100 м2; 7: 1.1 | [6 empty] | Снятие обоев: простых и улучшенных
|  | Объем=110 / 100 | [18 empty] | Объем=110 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 81.12; 10: 89.23; 11: 31.87; 12: 2843.76 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.4; 7: 11.44 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 81.12; 10: 89.23; 12: 2843.76 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 89.23; 12: 2843.76 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-097.0-1 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 80.31; 12: 2559.38 | [9 empty] | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 40.15; 12: 1279.69 | [9 empty] | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 209.69; 12: 6682.83 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических плиток |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.2 | [6 empty] | Разборка облицовки стен: из керамических плиток
|  | Объем=20 / 100 | [18 empty] | Объем=20 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 584.74; 10: 116.95; 11: 31.87; 12: 3727.2 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 96.01; 10: 19.2; 11: 11.78; 12: 226.18 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.73; 10: 0.95; 11: 31.87; 12: 30.28 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 74.3; 7: 14.86 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 7: 0.07 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 680.75; 10: 136.15; 12: 3953.38 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 117.9; 12: 3757.48 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-097.0-1 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 106.11; 12: 3381.73 | [9 empty] | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 53.06; 12: 1690.87 | [9 empty] | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 295.32; 12: 9025.98 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  | 10: 505.01 | [12 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Внутренння отделка | [18 empty] | Раздел 2. Внутренння отделка
Стены | [26 empty] | Стены
2 | ФЕРр61-26-1 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений: стены |  |  | 4: 100 м2; 7: 1.7 | [6 empty] | Перетирка штукатурки: внутренних помещений: стены
|  | Объем=170 / 100 | [18 empty] | Объем=170 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 209.09; 10: 355.45; 11: 31.87; 12: 11328.19 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.13; 10: 5.32; 11: 11.78; 12: 62.67 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.35; 10: 2.3; 11: 31.87; 12: 73.3 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.63; 10: 29.97; 11: 8.29; 12: 248.45 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.2; 7: 41.14 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.17 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 229.85; 10: 390.74; 12: 11639.31 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 357.75; 12: 11401.49 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-095.0-1 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 318.4; 12: 10147.33 | [9 empty] | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 157.41; 12: 5016.66 | [9 empty] | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 866.55; 12: 26803.3 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  | 4: 100 м2; 7: 1.7 | [6 empty] | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
|  | Объем=170 / 100 | [18 empty] | Объем=170 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 44.73; 10: 76.04; 11: 31.87; 12: 2423.39 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.97; 10: 1.65; 11: 11.78; 12: 19.44 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.44; 11: 31.87; 12: 14.02 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.18; 10: 0.31; 11: 8.29; 12: 2.57 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.65; 7: 7.905 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.034 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 45.88; 10: 78; 12: 2445.4 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.48; 12: 2437.41 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  | % | 100 | 0.9 | 90 |  |  | 68.83 |  | 2193.67 | [9 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0.85 | 41.65 |  |  | 31.85 |  | 1015.18 | [9 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 178.68; 12: 5654.25 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновения |  |  | кг |  |  | 17.51 | 21.77 |  | 381.19 | 8.29 | 3160.07 | [6 empty] | Состав грунтовочный глубокого проникновения
|  | Объем=0,01751*1000 | [18 empty] | Объем=0,01751*1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 381.19; 12: 3160.07 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  |  | 4: 100 м2; 7: 1.7 | [6 empty] | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
|  | Объем=170 / 100 | [18 empty] | Объем=170 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 277.14; 10: 471.14; 11: 31.87; 12: 15015.23 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17.03; 10: 28.95; 11: 11.78; 12: 341.03 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.08; 10: 17.14; 11: 31.87; 12: 546.25 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 10: 2.11; 11: 8.29; 12: 17.49 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.49; 7: 55.233 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.93; 7: 1.581 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 295.41; 10: 502.2; 12: 15373.75 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 488.28; 12: 15561.48 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  | % | 100 | 0.9 | 90 |  |  | 439.45 |  | 14005.33 | [9 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0.85 | 41.65 |  |  | 203.37 |  | 6481.36 | [9 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1145.02; 12: 35860.44 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-04.3.02.12-0002 | Смеси сухие штукатурные цементно-известковые, класс B7,5 (M100) |  |  | т |  |  | 1.445 | 931.37 |  | 1345.83 | 8.29 | 11156.93 | [6 empty] | Смеси сухие штукатурные цементно-известковые, класс B7,5 (M100)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1345.83; 12: 11156.93 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновения |  |  | кг |  |  | 17.51 | 21.77 |  | 381.19 | 8.29 | 3160.07 | [6 empty] | Состав грунтовочный глубокого проникновения
|  | Объем=0,01751*1000 | [18 empty] | Объем=0,01751*1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 381.19; 12: 3160.07 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР15-06-001-01 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности |  |  | 4: 100 м2; 7: 1.7 | [6 empty] | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
|  | Объем=170 / 100 | [18 empty] | Объем=170 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 268.46; 10: 456.38; 11: 31.87; 12: 14544.83 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.97; 10: 1.65; 11: 11.78; 12: 19.44 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.44; 11: 31.87; 12: 14.02 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 120.94; 10: 205.6; 11: 8.29; 12: 1704.42 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.3; 7: 51.51 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.034 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 390.37; 10: 663.63; 12: 16268.69 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 456.82; 12: 14558.85 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  | % | 100 | 0.9 | 90 |  |  | 411.14 |  | 13102.97 | [9 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0.85 | 41.65 |  |  | 190.27 |  | 6063.76 | [9 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1265.04; 12: 35435.42 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | прайс | Обои виниловые |  |  | рул |  |  | 22 | 1416.67 |  | 3759.56 | 8.29 | 31166.74 | [6 empty] | Обои виниловые
|  | Цена=1700/1,2 | [25 empty] | Цена=1700/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3759.56; 12: 31166.74 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР15-02-024-02 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под оклейку обоями |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.2 | [6 empty] | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под оклейку обоями
|  | Объем=20 / 100 | [18 empty] | Объем=20 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 465.84; 10: 93.17; 11: 31.87; 12: 2969.33 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 63.61; 10: 12.72; 11: 11.78; 12: 149.84 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 27.09; 10: 5.42; 11: 31.87; 12: 172.74 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 521.69; 10: 104.34; 11: 8.29; 12: 864.98 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.3; 7: 10.66 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.51; 7: 0.502 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1051.14; 10: 210.23; 12: 3984.15 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 98.59; 12: 3142.07 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  | % | 100 | 0.9 | 90 |  |  | 88.73 |  | 2827.86 | [9 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0.85 | 41.65 |  |  | 41.06 |  | 1308.67 | [9 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 340.02; 12: 8120.68 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦ-01.6.01.01-0001 | Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм |  |  | м2 |  |  | 21 | 23.52 |  | 493.92 | 8.29 | 4094.6 | [6 empty] | Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 493.92; 12: 4094.6 | [11 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР15-01-019-05 | (прим.) Устройство фартука из керамической плитки в кухне |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.036 | [6 empty] | (прим.) Устройство фартука из керамической плитки в кухне
|  | Объем=3,6 / 100 | [18 empty] | Объем=3,6 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1058.09; 10: 38.09; 11: 31.87; 12: 1213.93 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 31.75; 10: 1.14; 11: 11.78; 12: 13.43 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.53; 10: 0.63; 11: 31.87; 12: 20.08 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.12; 10: 0.04; 11: 8.29; 12: 0.33 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 115.26; 7: 4.1494 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.65; 7: 0.0594 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1090.96; 10: 39.27; 12: 1227.69 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.72; 12: 1234.01 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  | % | 100 | 0.9 | 90 |  |  | 34.85 |  | 1110.61 | [9 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0.85 | 41.65 |  |  | 16.13 |  | 513.97 | [9 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 90.25; 12: 2852.27 | [11 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  |  | т |  |  | 0.0018 | 6513 |  | 11.72 | 8.29 | 97.16 | [6 empty] | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.72; 12: 97.16 | [11 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-06.2.01.02-0015 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная декорированная методом сериографии многоцветная (эконом класс) |  |  | м2 |  |  | 3.6 | 68.71 |  | 247.36 | 8.29 | 2050.61 | [6 empty] | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная декорированная методом сериографии многоцветная (эконом класс)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 247.36; 12: 2050.61 | [11 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦ-14.1.06.02-0001 | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) |  |  | т |  |  | 0.0135 | 4316 |  | 58.27 | 8.29 | 483.06 | [6 empty] | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58.27; 12: 483.06 | [11 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕР15-01-019-05 | (прим.) Устройство стен из кафельной плитки в туалете, ванной |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.11 | [6 empty] | (прим.) Устройство стен из кафельной плитки в туалете, ванной
|  | Объем=11 / 100 | [18 empty] | Объем=11 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1058.09; 10: 116.39; 11: 31.87; 12: 3709.35 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 31.75; 10: 3.49; 11: 11.78; 12: 41.11 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.53; 10: 1.93; 11: 31.87; 12: 61.51 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.12; 10: 0.12; 11: 8.29; 12: 0.99 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 115.26; 7: 12.6786 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.65; 7: 0.1815 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1090.96; 10: 120; 12: 3751.45 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 118.32; 12: 3770.86 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  | % | 100 | 0.9 | 90 |  |  | 106.49 |  | 3393.77 | [9 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0.85 | 41.65 |  |  | 49.28 |  | 1570.56 | [9 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 275.77; 12: 8715.78 | [11 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  |  | т |  |  | 0.0055 | 6513 |  | 35.82 | 8.29 | 296.95 | [6 empty] | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35.82; 12: 296.95 | [11 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-06.2.01.02-0015 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная декорированная методом сериографии многоцветная (эконом класс) |  |  | м2 |  |  | 11 | 68.71 |  | 755.81 | 8.29 | 6265.66 | [6 empty] | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная декорированная методом сериографии многоцветная (эконом класс)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 755.81; 12: 6265.66 | [11 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-14.1.06.02-0001 | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) |  |  | т |  |  | 0.04125 | 4316 |  | 178.04 | 8.29 | 1475.95 | [6 empty] | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 178.04; 12: 1475.95 | [11 empty] | Всего по позиции
Проемы | [26 empty] | Проемы
23 | ФЕРр62-9-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.18 | [6 empty] | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%
|  | Объем=18 / 100 | [18 empty] | Объем=18 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 887.33; 10: 159.72; 11: 31.87; 12: 5090.28 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.07; 10: 1.27; 11: 11.78; 12: 14.96 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.05; 10: 0.37; 11: 31.87; 12: 11.79 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 320.34; 10: 57.66; 11: 8.29; 12: 478 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 102.7; 7: 18.486 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.0288 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1214.74; 10: 218.65; 12: 5583.24 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 160.09; 12: 5102.07 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 144.08; 12: 4591.86 | [9 empty] | НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 73.64; 12: 2346.95 | [9 empty] | СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 436.37; 12: 12522.05 | [11 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-14.4.02.04-0111 | Краска для внутренних работ МА-025 |  |  | т |  |  | 0.003978 | 11571.2 |  | 46.03 | 8.29 | 381.59 | [6 empty] | Краска для внутренних работ МА-025
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46.03; 12: 381.59 | [11 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕРр62-10-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.28 | [6 empty] | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%
|  | Объем=28 / 100 | [18 empty] | Объем=28 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 573.26; 10: 160.51; 11: 31.87; 12: 5115.45 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.07; 10: 1.98; 11: 11.78; 12: 23.32 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.05; 10: 0.57; 11: 31.87; 12: 18.17 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 335.69; 10: 93.99; 11: 8.29; 12: 779.18 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 66.35; 7: 18.578 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.0448 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 916.02; 10: 256.48; 12: 5917.95 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 161.08; 12: 5133.62 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 144.97; 12: 4620.26 | [9 empty] | НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 74.1; 12: 2361.47 | [9 empty] | СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 475.55; 12: 12899.68 | [11 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-14.4.02.04-0116 | Краска для внутренних работ МА-025 |  |  | т |  |  | 0.00602 | 11672.9 |  | 70.27 | 8.29 | 582.54 | [6 empty] | Краска для внутренних работ МА-025
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 70.27; 12: 582.54 | [11 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕРр63-2-1 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,25 м2 |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.002 | [6 empty] | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,25 м2
|  | Объем=0,2 / 100 | [18 empty] | Объем=0,2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1754.3; 10: 3.51; 11: 31.87; 12: 111.86 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 24.25; 10: 0.05; 11: 11.78; 12: 0.59 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.28; 10: 0.01; 11: 31.87; 12: 0.32 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 757.12; 10: 1.51; 11: 8.29; 12: 12.52 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 191.1; 7: 0.3822 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 0.001 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2535.67; 10: 5.07; 12: 124.97 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.52; 12: 112.18 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-097.0-1 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 3.17; 12: 100.96 | [9 empty] | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 1.58; 12: 50.48 | [9 empty] | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.82; 12: 276.41 | [11 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-01.8.02.06-0045 | Стекло листовое оконное толщиной: 6 мм |  |  | м2 |  |  | 0.206 | 32.39 |  | 6.67 | 8.29 | 55.29 | [6 empty] | Стекло листовое оконное толщиной: 6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.67; 12: 55.29 | [11 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦ-11.2.07.12-0001 | Штапик (раскладка), сечение 10х16 мм |  |  | м |  |  | 1.632 | 2.26 |  | 3.69 | 8.29 | 30.59 | [6 empty] | Штапик (раскладка), сечение 10х16 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.69; 12: 30.59 | [11 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕР15-05-002-01 | Остекление стеклом прочих дверей: на штапиках по замазке |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.01 | [6 empty] | Остекление стеклом прочих дверей: на штапиках по замазке
|  | Объем=1 / 100 | [18 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 713.96; 10: 7.14; 11: 31.87; 12: 227.55 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 58.74; 10: 0.59; 11: 11.78; 12: 6.95 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 9.8; 10: 0.1; 11: 31.87; 12: 3.19 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 377.65; 10: 3.78; 11: 8.29; 12: 31.34 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 83.7; 7: 0.837 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.79; 7: 0.0079 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1150.35; 10: 11.51; 12: 265.84 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.24; 12: 230.74 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  | % | 100 | 0.9 | 90 |  |  | 6.52 |  | 207.67 | [9 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0.85 | 41.65 |  |  | 3.02 |  | 96.1 | [9 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.05; 12: 569.61 | [11 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-01.8.02.06-0173 | Стекло узорчатое листовое бесцветное, толщиной: 6 мм |  |  | м2 |  |  | 1.06 | 94.05 |  | 99.69 | 8.29 | 826.43 | [6 empty] | Стекло узорчатое листовое бесцветное, толщиной: 6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 99.69; 12: 826.43 | [11 empty] | Всего по позиции
Потолки | [26 empty] | Потолки
54 | ФЕРр62-17-6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (2 раза) |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.75 | [6 empty] | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (2 раза)
|  | Объем=75 / 100 | [18 empty] | Объем=75 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 291.86; 10: 218.9; 11: 31.87; 12: 6976.34 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.07; 10: 5.3; 11: 11.78; 12: 62.43 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.05; 10: 1.54; 11: 31.87; 12: 49.08 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 219.68; 10: 164.76; 11: 8.29; 12: 1365.86 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.78; 7: 25.335 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.12 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 518.61; 10: 388.96; 12: 8404.63 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 220.44; 12: 7025.42 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 198.4; 12: 6322.88 | [9 empty] | НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 101.4; 12: 3231.69 | [9 empty] | СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 688.76; 12: 17959.2 | [11 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-14.3.02.01-0218 | Краска водоэмульсионная белая |  |  | т |  |  | 0.05325 | 5019.7 |  | 267.3 | 8.29 | 2215.92 | [6 empty] | Краска водоэмульсионная белая
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 267.3; 12: 2215.92 | [11 empty] | Всего по позиции
Полы | [26 empty] | Полы
36 | ФЕРр62-11-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35% |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.8 | [6 empty] | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35%
|  | Объем=80 / 100 | [18 empty] | Объем=80 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 393.98; 10: 315.18; 11: 31.87; 12: 10044.79 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.07; 10: 5.66; 11: 11.78; 12: 66.67 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.05; 10: 1.64; 11: 31.87; 12: 52.27 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 374.76; 10: 299.81; 11: 8.29; 12: 2485.42 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.6; 7: 36.48 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.128 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 775.81; 10: 620.65; 12: 12596.88 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 316.82; 12: 10097.06 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 285.14; 12: 9087.35 | [9 empty] | НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 145.74; 12: 4644.65 | [9 empty] | СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1051.53; 12: 26328.88 | [11 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-14.4.02.04-0191 | Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15 |  |  | т |  |  | 0.01376 | 18351.2 |  | 252.51 | 8.29 | 2093.31 | [6 empty] | Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 252.51; 12: 2093.31 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Внутренння отделка |  |  | 10: 15239.28 | [12 empty] | Итого по разделу 2 Внутренння отделка
Раздел 3. Сантехнические работы | [18 empty] | Раздел 3. Сантехнические работы
38 | ФЕРр65-6-15 | Смена: моек на одно отделение |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.01 | [6 empty] | Смена: моек на одно отделение
|  | Объем=1 / 100 | [18 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2969.52; 10: 29.7; 11: 31.87; 12: 946.54 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 67.88; 10: 0.68; 11: 11.78; 12: 8.01 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.57; 10: 0.18; 11: 31.87; 12: 5.74 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 726.23; 10: 7.26; 11: 8.29; 12: 60.19 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 327.4; 7: 3.274 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.4; 7: 0.014 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3763.63; 10: 37.64; 12: 1014.74 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.88; 12: 952.28 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 30.78; 12: 980.85 | [9 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 15.54; 12: 495.19 | [9 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.96; 12: 2490.78 | [11 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-18.2.02.04-0011 | Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями, МНД, МНДК размер 800х600х222 мм |  |  | компл |  |  | 1 | 323.66 |  | 323.66 | 8.29 | 2683.14 | [6 empty] | Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями, МНД, МНДК размер 800х600х222 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 323.66; 12: 2683.14 | [11 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕР10-01-059-01 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.01 | [6 empty] | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
|  | Объем=1 / 100 | [18 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 542.95; 10: 5.43; 11: 31.87; 12: 173.05 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 216.38; 10: 2.16; 11: 11.78; 12: 25.44 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 52.01; 10: 0.52; 11: 31.87; 12: 16.57 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1633.36; 10: 16.33; 11: 8.29; 12: 135.38 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 67.7; 7: 0.677 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.2; 7: 0.042 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2392.69; 10: 23.92; 12: 333.87 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.95; 12: 189.62 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108 | 0.9 | 97.2 |  |  | 5.78 |  | 184.31 | [9 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 2.78 |  | 88.65 | [9 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.48; 12: 606.83 | [11 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-11.2.04.06-0071 | Подстолье под мойку, облицованное пластиком с печатным рисунком, КМ-5 |  |  | шт |  |  | 1 | 460.67 |  | 460.67 | 8.29 | 3818.95 | [6 empty] | Подстолье под мойку, облицованное пластиком с печатным рисунком, КМ-5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 460.67; 12: 3818.95 | [11 empty] | Всего по позиции
43 | ФЕРр65-5-7 | Смена смесителей: без душевой сетки |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.04 | [6 empty] | Смена смесителей: без душевой сетки
|  | Объем=4 / 100 | [18 empty] | Объем=4 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1317.24; 10: 52.69; 11: 31.87; 12: 1679.23 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.91; 10: 0.24; 11: 11.78; 12: 2.83 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.04; 10: 0.04; 11: 31.87; 12: 1.27 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.3; 10: 1.93; 11: 8.29; 12: 16 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 145.23; 7: 5.8092 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 7: 0.0036 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1371.45; 10: 54.86; 12: 1698.06 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 52.73; 12: 1680.5 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 54.31; 12: 1730.92 | [9 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 27.42; 12: 873.86 | [9 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 136.59; 12: 4302.84 | [11 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-18.1.10.10-0072 | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения |  |  | шт |  |  | 1 | 143 |  | 143 | 8.29 | 1185.47 | [6 empty] | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 143; 12: 1185.47 | [11 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦ-18.1.10.10-0042 | Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором |  |  | компл |  |  | 2 | 106.93 |  | 213.86 | 8.29 | 1772.9 | [6 empty] | Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 213.86; 12: 1772.9 | [11 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-18.1.10.10-0012 | Смесители для ванн ОМ-674 |  |  | компл |  |  | 1 | 293.1 |  | 293.1 | 8.29 | 2429.8 | [6 empty] | Смесители для ванн ОМ-674
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 293.1; 12: 2429.8 | [11 empty] | Всего по позиции
47 | ФЕРр65-6-10 | Смена: гибких подводок |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.06 | [6 empty] | Смена: гибких подводок
|  | Объем=6 / 100 | [18 empty] | Объем=6 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 428.1; 10: 25.69; 11: 31.87; 12: 818.74 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.85; 10: 0.29; 11: 11.78; 12: 3.42 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.26; 10: 0.08; 11: 31.87; 12: 2.55 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47.2; 7: 2.832 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.006 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 432.95; 10: 25.98; 12: 822.16 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.77; 12: 821.29 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 26.54; 12: 845.93 | [9 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 13.4; 12: 427.07 | [9 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 65.92; 12: 2095.16 | [11 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-18.2.06.08-0015 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 800 мм |  |  | 10 шт |  |  | 0.6 | 141.8 |  | 85.08 | 8.29 | 705.31 | [6 empty] | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 800 мм
|  | Объем=6 / 10 | [18 empty] | Объем=6 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 85.08; 12: 705.31 | [11 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР17-01-003-01 | Смена унитазов: с бачком непосредственно присоединенным |  |  | 4: 10 компл; 7: 0.1 | [6 empty] | Смена унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
|  | Объем=1 / 10 | [18 empty] | Объем=1 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 211.12; 10: 21.11; 11: 31.87; 12: 672.78 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 35.63; 10: 3.56; 11: 11.78; 12: 41.94 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.84; 10: 0.88; 11: 31.87; 12: 28.05 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 283.53; 10: 28.35; 11: 8.29; 12: 235.02 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.2; 7: 2.22 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.71; 7: 0.071 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 530.28; 10: 53.02; 12: 949.74 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.99; 12: 700.83 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 23.95 |  | 763.2 | [9 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 13.46 |  | 428.91 | [9 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 90.43; 12: 2141.85 | [11 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-18.2.01.06-0001 | Унитаз-компакт «Комфорт» |  |  | компл |  |  | 1 | 318 |  | 318 | 8.29 | 2636.22 | [6 empty] | Унитаз-компакт «Комфорт»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 318; 12: 2636.22 | [11 empty] | Всего по позиции
49 | ФЕРр62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.1 | [6 empty] | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
|  | Объем=10 / 100 | [18 empty] | Объем=10 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 554.12; 10: 55.41; 11: 31.87; 12: 1765.92 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.66; 10: 0.07; 11: 11.78; 12: 0.82 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.01; 11: 31.87; 12: 0.32 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 145.95; 10: 14.6; 11: 8.29; 12: 121.03 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 63.4; 7: 6.34 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.001 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 700.73; 10: 70.08; 12: 1887.77 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 55.42; 12: 1766.24 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 49.88; 12: 1589.62 | [9 empty] | НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 25.49; 12: 812.47 | [9 empty] | СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 145.45; 12: 4289.86 | [11 empty] | Всего по позиции
52 | ФССЦ-14.4.02.04-0119 | Краска для внутренних работ МА-025 |  |  | т |  |  | 0.00161 | 11752 |  | 18.92 | 8.29 | 156.85 | [6 empty] | Краска для внутренних работ МА-025
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.92; 12: 156.85 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Сантехнические работы |  |  | 10: 2411.12 | [12 empty] | Итого по разделу 3 Сантехнические работы
Раздел 4. Электромонтажные работы | [18 empty] | Раздел 4. Электромонтажные работы
51 | ФЕРм08-03-593-11 | Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5 |  |  | 4: шт; 7: 8 | [6 empty] | Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.72; 10: 77.76; 11: 31.87; 12: 2478.21 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.97; 10: 15.76; 11: 11.78; 12: 185.65 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 2.08; 11: 31.87; 12: 66.29 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.47; 10: 35.76; 11: 8.29; 12: 296.45 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.98; 7: 7.84 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.16 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.16; 10: 129.28; 12: 2960.31 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 79.84; 12: 2544.5 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 77.44; 12: 2468.17 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 40.72; 12: 1297.7 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 247.44; 12: 6726.18 | [11 empty] | Всего по позиции
55 | текущая цена | Люстра-светильник |  |  | шт |  |  | 8 | 2500 |  | 2412.55 | 8.29 | 20000 | [6 empty] | Люстра-светильник
|  | Цена=3000/1,2 | [25 empty] | Цена=3000/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2412.55; 12: 20000 | [11 empty] | Всего по позиции
57 | ФЕРр67-9-1 | Смена: выключателей |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.07 | [6 empty] | Смена: выключателей
|  | Объем=7 / 100 | [18 empty] | Объем=7 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 218.59; 10: 15.3; 11: 31.87; 12: 487.61 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.1; 7: 1.687 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 218.59; 10: 15.3; 12: 487.61 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.3; 12: 487.61 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 13.92; 12: 443.73 | [9 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 7.34; 12: 234.05 | [9 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.56; 12: 1165.39 | [11 empty] | Всего по позиции
58 | ФССЦ-20.4.01.02-0021 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |  |  | 10 шт |  |  | 0.7 | 62.2 |  | 43.54 | 8.29 | 360.95 | [6 empty] | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
|  | Объем=7 / 10 | [18 empty] | Объем=7 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.54; 12: 360.95 | [11 empty] | Всего по позиции
59 | ФЕРр67-9-2 | Смена: розеток |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.08 | [6 empty] | Смена: розеток
|  | Объем=8 / 100 | [18 empty] | Объем=8 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 218.59; 10: 17.49; 11: 31.87; 12: 557.41 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.1; 7: 1.928 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 218.59; 10: 17.49; 12: 557.41 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.49; 12: 557.41 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 15.92; 12: 507.24 | [9 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 8.4; 12: 267.56 | [9 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41.81; 12: 1332.21 | [11 empty] | Всего по позиции
60 | ФССЦ-20.4.03.06-0003 | Розетка скрытой проводки |  |  | 100 шт |  |  | 0.08 | 863 |  | 69.04 | 8.29 | 572.34 | [6 empty] | Розетка скрытой проводки
|  | Объем=8 / 100 | [18 empty] | Объем=8 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.04; 12: 572.34 | [11 empty] | Всего по позиции
61 | ФЕРм08-03-602-02 | Электроплита | [17 empty] | Электроплита | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.95; 10: 18.95; 11: 31.87; 12: 603.94 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 1.81; 11: 11.78; 12: 21.32 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.26; 11: 31.87; 12: 8.29 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 0.38; 11: 8.29; 12: 3.15 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.91; 7: 1.91 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.02 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21.14; 10: 21.14; 12: 628.41 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.21; 12: 612.23 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 18.63; 12: 593.86 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 9.8; 12: 312.24 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.57; 12: 1534.51 | [11 empty] | Всего по позиции
62 | текущая цена | электроплита 3-х конфорочная |  |  | шт |  |  | 1 | 12500 |  | 1507.84 | 8.29 | 12500 | [6 empty] | электроплита 3-х конфорочная
|  | Цена=15000/1,2 | [25 empty] | Цена=15000/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1507.84; 12: 12500 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Электромонтажные работы |  |  | 10: 4408.35 | [12 empty] | Итого по разделу 4 Электромонтажные работы
Раздел 5. Прочие работы | [18 empty] | Раздел 5. Прочие работы
63 | ФЕР20-02-002-08 | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.03 | [6 empty] | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2
|  | Объем=3 / 100 | [18 empty] | Объем=3 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 211.54; 10: 6.35; 11: 31.87; 12: 202.37 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.4; 10: 0.04; 11: 11.78; 12: 0.47 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.27; 10: 0.01; 11: 31.87; 12: 0.32 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 311.66; 10: 9.35; 11: 8.29; 12: 77.51 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.8; 7: 0.744 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0006 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 524.6; 10: 15.74; 12: 280.35 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.36; 12: 202.69 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 6.93 |  | 220.73 | [9 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 3.89 |  | 124.05 | [9 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.56; 12: 625.13 | [11 empty] | Всего по позиции
64 | ФССЦ-19.2.03.07-0007 | Решетки вентиляционные, разъемные, пластмассовые, размер 140х140 мм |  |  | шт |  |  | 3 | 6.78 |  | 20.34 | 8.29 | 168.62 | [6 empty] | Решетки вентиляционные, разъемные, пластмассовые, размер 140х140 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.34; 12: 168.62 | [11 empty] | Всего по позиции
65 | ФЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора |  |  | 4: 100 т; 7: 0.03 | [6 empty] | Очистка помещений от строительного мусора
|  | Объем=3 / 100 | [18 empty] | Объем=3 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1363; 10: 40.89; 11: 31.87; 12: 1303.16 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 188; 7: 5.64 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1363; 10: 40.89; 12: 1303.16 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.89; 12: 1303.16 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 37.62; 12: 1198.91 | [9 empty] | НР Прочие ремонтно-строительные работы
| Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 17.99; 12: 573.39 | [9 empty] | СП Прочие ремонтно-строительные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 96.5; 12: 3075.46 | [11 empty] | Всего по позиции
66 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза |  |  | 3 | 42.98 |  | 128.94 | 11.78 | 1518.91 | [6 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 128.94; 12: 1518.91 | [11 empty] | Всего по позиции
67 | ФССЦпг-03-21-01-011 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 11 км |  |  | 1 т груза |  |  | 3 | 11.81 |  | 35.43 | 11.78 | 417.37 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 11 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35.43; 12: 417.37 | [11 empty] | Всего по позиции
68 | текущая цена | Утилизация |  |  | м3 |  |  | 2 | 80 |  | 19.3 | 8.29 | 160 | [6 empty] | Утилизация
|  | Цена=96/1,2 | [25 empty] | Цена=96/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.3; 12: 160 | [11 empty] | Всего по позиции
69 | ФЕРм13-10-001-01 | Влажная уборка помещений и оборудования |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.75 | [6 empty] | Влажная уборка помещений и оборудования
|  | Объем=75 / 100 | [18 empty] | Объем=75 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.99; 10: 5.24; 11: 31.87; 12: 167 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 7.67; 10: 5.75; 11: 8.29; 12: 47.67 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.82; 7: 0.615 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14.66; 10: 10.99; 12: 214.67 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.24; 12: 167 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-055.0-1 | НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях |  |  | 4: %; 5: 122; 7: 122; 10: 6.39; 12: 203.74 | [9 empty] | НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях
| Пр/774-055.0 | СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 3.14; 12: 100.2 | [9 empty] | СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.52; 12: 518.61 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Прочие работы |  |  | 10: 347.59 | [12 empty] | Итого по разделу 5 Прочие работы
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 18735.24; 12: 228199.65 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3049.81; 12: 97197.44 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 277.95; 12: 3274.24 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 37.54; 12: 1196.42 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 15407.48; 12: 127727.97 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 18673.43; 12: 320012.59 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 18489.76; 12: 317916.31 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2947.86; 12: 93948.29 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 96.01; 12: 1130.99 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 35.2; 12: 1121.84 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 11425.9; 12: 94720.7 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2702.22; 12: 86119.07 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1317.77; 12: 41997.26 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 183.67; 12: 2096.28 | [16 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 164.37; 12: 1936.28 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 19.3; 12: 160 | [16 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 4237.92; 12: 41279.3 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 101.95; 12: 3249.15 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 17.57; 12: 206.97 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2.34; 12: 74.58 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 3962.28; 12: 32847.27 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 102.46; 12: 3265.77 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 53.66; 12: 1710.14 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 22911.35; 12: 361291.89 | [17 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3087.35; 12: 98393.86 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2804.68; 12: 89384.84 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1371.43; 12: 43707.4 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 4582.27; 12: 72258.38 | [18 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 27493.62; 12: 433550.27 | [19 empty] | ВСЕГО по смете