## террорЛС-02-01-01 - ЛСР по Мето
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [7 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 22. Алтайский край | [8 empty] | 22. Алтайский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Капитальный ремонт автономной системы экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, системы контроля и управления доступом здания МБОУ «Гимназия №8» расположенного по адресу: переулок Гражданский, 52 в г. Рубцовск | [15 empty] | Капитальный ремонт автономной системы экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, системы контроля и управления доступом здания МБОУ «Гимназия №8» расположенного по адресу: переулок Гражданский, 52 в г. Рубцовск
(наименование стройки)
Капитальный ремонт автономной системы экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, системы контроля и управления доступом здания МБОУ «Гимназия №8» расположенного по адресу: переулок Гражданский, 52 в г. Рубцовск | [16 empty] | Капитальный ремонт автономной системы экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, системы контроля и управления доступом здания МБОУ «Гимназия №8» расположенного по адресу: переулок Гражданский, 52 в г. Рубцовск
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01
Система автономного экстренного оповещения | [17 empty] | Система автономного экстренного оповещения
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 03-2023/П-ПТА
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4кв 2022г
Сметная стоимость |  | 1155.49 | (168,36) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 141.89 | (4,45) | тыс.руб.
| монтажных работ | 447.34 | (24,72) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 485.05 |  | чел.час.
| оборудования | 708.15 | (143,64) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0.98 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Система автономного экстренного оповещения | [18 empty] | Раздел 1. Система автономного экстренного оповещения
Оборудование | [19 empty] | Оборудование
1 | ФЕРм11-04-008-03 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 20 кг |  |  | 4: шт; 7: 2 | [7 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 20 кг
|  | Объем=1+1 | [19 empty] | Объем=1+1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.7; 10: 53.4; 11: 31.87; 12: 1701.86 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.31; 10: 2.62 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 10: 0.46; 11: 31.87; 12: 14.66 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.53; 10: 1.06 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.09; 7: 6.18 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.04 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 28.54; 10: 57.08 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 53.86; 12: 1716.52 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 48.47; 12: 1544.87 | [10 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 24.78; 12: 789.6 | [10 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 130.33 | [12 empty] | Всего по позиции
2 О | ТЦ_61.2.00.00_22_2221211606_10.02.2023_02 | Контроллер, 8 зон, встроенный усилитель 500Вт, LPA-DUO-M |  |  | шт. |  |  | 1 | 141935.83 | 1.0424 | 30009.78 | 4.93 | 147948.23 | [7 empty] | Контроллер, 8 зон, встроенный усилитель 500Вт, LPA-DUO-M
|  | (Инженерное оборудование) | [24 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Цена=170323,00/1,2 | [25 empty] | Цена=170323,00/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [26 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [26 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30009.78; 12: 147948.23 | [12 empty] | Всего по позиции
3 О | ТЦ_61.2.00.00_22_2221211606_10.02.2023_02 | Модуль расширения системы, 8 зон, встроенный усилитель 500 Вт, LPA-DUO-S |  |  | шт. |  |  | 1 | 130884.17 | 1.0424 | 27673.11 | 4.93 | 136428.42 | [7 empty] | Модуль расширения системы, 8 зон, встроенный усилитель 500 Вт, LPA-DUO-S
|  | (Инженерное оборудование) | [24 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Цена=157061,00/1,2 | [25 empty] | Цена=157061,00/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [26 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [26 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27673.11; 12: 136428.42 | [12 empty] | Всего по позиции
10 О | ФССЦ-62.4.01.01-0010 | Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 65 А/ч |  |  | 4: шт; 7: 4; 8: 848.69; 10: 3394.76 | [7 empty] | Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 65 А/ч
|  | (Инженерное оборудование) | [24 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3394.76 | [12 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРм11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | [18 empty] | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.79; 10: 8.79; 11: 31.87; 12: 280.14 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.51; 10: 10.51 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.86; 10: 1.86; 11: 31.87; 12: 59.28 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.18; 10: 0.18 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 1.03 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.16 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.48; 10: 19.48 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.65; 12: 339.42 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 9.59; 12: 305.48 | [10 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 4.9; 12: 156.13 | [10 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33.97 | [12 empty] | Всего по позиции
5 О | ТЦ_61.2.00.00_22_2221211606_10.02.2023_02 | Микрофонная консоль на 16 зон, LPA-DUO-MIC |  |  | шт. |  |  | 1 | 24742.5 | 1.0424 | 5231.36 | 4.93 | 25790.59 | [7 empty] | Микрофонная консоль на 16 зон, LPA-DUO-MIC
|  | (Инженерное оборудование) | [24 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Цена=29691,00/1,2 | [25 empty] | Цена=29691,00/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [26 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [26 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5231.36; 12: 25790.59 | [12 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  | 4: шт; 7: 156 | [7 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.14; 10: 2829.84; 11: 31.87; 12: 90187 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 12.63; 10: 1970.28 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 312 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 30.77; 10: 4800.12 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2829.84; 12: 90187 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 2688.35; 12: 85677.65 | [10 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 1499.82; 12: 47799.11 | [10 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8988.29 | [12 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-21.2.03.09-0105 | Провод силовой ПРТО 1х1,5-660 |  |  | 4: 1000 м; 7: -0.78; 8: 1819.3; 10: -1419.05 | [7 empty] | Провод силовой ПРТО 1х1,5-660
|  | (Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования) | [24 empty] | (Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1419.05 | [12 empty] | Всего по позиции
8 О | ТЦ_61.2.00.00_22_2221211606_10.02.2023_02 | Широкополосный настенный громкоговоритель, 6 / 3 / 1.5 Ватт, LPA-6W |  |  | шт. |  |  | 156 | 2191.39 | 1.0424 | 72279.49 | 4.93 | 356337.9 | [7 empty] | Широкополосный настенный громкоговоритель, 6 / 3 / 1.5 Ватт, LPA-6W
|  | (Инженерное оборудование) | [24 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Цена=2629,67/1,2 | [25 empty] | Цена=2629,67/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [26 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [26 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72279.49; 12: 356337.9 | [12 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕРм10-03-001-01 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг | [18 empty] | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 69.95; 10: 69.95; 11: 31.87; 12: 2229.31 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 31.96; 10: 31.96 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.32; 10: 3.32; 11: 31.87; 12: 105.81 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.17; 10: 45.17 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.2; 7: 8.2 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 7: 0.33 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 147.08; 10: 147.08 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 73.27; 12: 2335.12 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 65.94; 12: 2101.61 | [10 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 33.7; 12: 1074.16 | [10 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 246.72 | [12 empty] | Всего по позиции
12 О | ТЦ_61.1.00.00_22_2221211606_10.02.2023_02 | Шкаф телекоммуникационный напольный ЭКОНОМ 18U (600 х 600) дверь стекло, дверь металл, ШТК-Э-18.6.6-13АА |  |  | шт. |  |  | 1 | 23750 | 1.0424 | 5021.51 | 4.93 | 24756.05 | [7 empty] | Шкаф телекоммуникационный напольный ЭКОНОМ 18U (600 х 600) дверь стекло, дверь металл, ШТК-Э-18.6.6-13АА
|  | (Инженерное оборудование) | [24 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Цена=28500,00/1,2 | [25 empty] | Цена=28500,00/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [26 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [26 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5021.51; 12: 24756.05 | [12 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРм10-03-001-04 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки |  |  | 4: шт; 7: 3 | [7 empty] | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
|  | Объем=1+1+1 | [19 empty] | Объем=1+1+1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.91; 10: 53.73; 11: 31.87; 12: 1712.38 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.2; 10: 21.6 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.8; 10: 2.4; 11: 31.87; 12: 76.49 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.36; 10: 1.08 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.1; 7: 6.3 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 7: 0.24 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25.47; 10: 76.41 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.13; 12: 1788.87 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 50.52; 12: 1609.98 | [10 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 25.82; 12: 822.88 | [10 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 152.75 | [12 empty] | Всего по позиции
14 | ТЦ_20.4.00.00_22_2221211606_10.02.2023_02 | Полка усиленная для аккумуляторов, грузоподъёмностью 200 кг., глубина 580 мм, СВ-58АК |  |  | шт. |  |  | 1 | 3141.67 | 1.02 | 460.42 | 6.96 | 3204.5 | [7 empty] | Полка усиленная для аккумуляторов, грузоподъёмностью 200 кг., глубина 580 мм, СВ-58АК
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3770,00/1,2 | [25 empty] | Цена=3770,00/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [26 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 460.42; 12: 3204.5 | [12 empty] | Всего по позиции
15 | ТЦ_20.4.00.00_22_2221211606_10.02.2023_02 | Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500 мм / 200 А, ПЗ-19-500.200А |  |  | шт. |  |  | 1 | 1650 | 1.02 | 241.81 | 6.96 | 1683 | [7 empty] | Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500 мм / 200 А, ПЗ-19-500.200А
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=1980,00/1,2 | [25 empty] | Цена=1980,00/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [26 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 241.81; 12: 1683 | [12 empty] | Всего по позиции
16 | ТЦ_20.4.00.00_22_2221211606_10.02.2023_02 | Блок силовых розеток, PDU-19H801 Al-8S-C14-SW |  |  | шт. |  |  | 1 | 1208.33 | 1.02 | 177.08 | 6.96 | 1232.5 | [7 empty] | Блок силовых розеток, PDU-19H801 Al-8S-C14-SW
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=1450,00/1,2 | [25 empty] | Цена=1450,00/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [26 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 177.08; 12: 1232.5 | [12 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕРм10-06-037-08 | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм | [18 empty] | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.53; 10: 8.53; 11: 31.87; 12: 271.85 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.24; 10: 0.24 | [9 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.31; 10: 1.31 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 1 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.08; 10: 10.08 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.53; 12: 271.85 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 7.68; 12: 244.67 | [10 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3.92; 12: 125.05 | [10 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.68 | [12 empty] | Всего по позиции
18 О | ФССЦ-62.1.02.03-0003 | Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн 2/2 |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.1; 8: 188.5; 10: 18.85 | [7 empty] | Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн 2/2
|  | (Инженерное оборудование) | [24 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Объем=1 / 10 | [19 empty] | Объем=1 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.85 | [12 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | [18 empty] | Прибор или аппарат | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 10: 10.22; 11: 31.87; 12: 325.71 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 0.38 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 1.03 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.6; 10: 10.6 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.22; 12: 325.71 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 9.91; 12: 315.94 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.21; 12: 166.11 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.72 | [12 empty] | Всего по позиции
20 О | ФССЦ-62.1.01.09-0004 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 13.12; 10: 13.12 | [7 empty] | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С
|  | (Инженерное оборудование) | [24 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.12 | [12 empty] | Всего по позиции
Материалы и кабельная продукция | [19 empty] | Материалы и кабельная продукция
21 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (монтаж 780м учтен в п.6) |  |  | 4: 100 м; 7: 6.74 | [7 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (монтаж 780м учтен в п.6)
|  | Объем=(1434+10+10-780) / 100 | [19 empty] | Объем=(1434+10+10-780) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.51; 10: 178.68; 11: 31.87; 12: 5694.53 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 12.2 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 1.75; 11: 31.87; 12: 55.77 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10.27; 10: 69.22 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.82; 7: 19.0068 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.1348 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 38.59; 10: 260.1 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 180.43; 12: 5750.3 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 175.02; 12: 5577.79 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 92.02; 12: 2932.65 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 527.14 | [12 empty] | Всего по позиции
22 | ТЦ_21.1.00.00_22_2221211606_10.02.2023_02 | Кабель симметричной скрутки сеч. 1х2х1.5, КПСнг(А)-FRLSLTx |  |  | м |  |  | 1462.68 | 45.42 | 1.02 | 9736.15 | 6.96 | 67763.62 | [7 empty] | Кабель симметричной скрутки сеч. 1х2х1.5, КПСнг(А)-FRLSLTx
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=1434*1,02 | [19 empty] | Объем=1434*1,02
|  | Цена=54,50/1,2 | [25 empty] | Цена=54,50/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [26 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9736.15; 12: 67763.62 | [12 empty] | Всего по позиции
23 | ТЦ_21.1.00.00_22_2221211606_10.02.2023_02 | Кабель силовой 3х1.5, ВВГнг(А)-FRLSLTx |  |  | м |  |  | 10.2 | 77.33 | 1.02 | 115.59 | 6.96 | 804.54 | [7 empty] | Кабель силовой 3х1.5, ВВГнг(А)-FRLSLTx
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=10*1,02 | [19 empty] | Объем=10*1,02
|  | Цена=92,80/1,2 | [25 empty] | Цена=92,80/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [26 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 115.59; 12: 804.54 | [12 empty] | Всего по позиции
24 | ТЦ_21.1.00.00_22_2221211606_10.02.2023_02 | Кабель витая пара сеч. 4х2х23AWG, U/UTP нг(А)-FRLSLTx |  |  | м |  |  | 10.2 | 150 | 1.02 | 224.22 | 6.96 | 1560.6 | [7 empty] | Кабель витая пара сеч. 4х2х23AWG, U/UTP нг(А)-FRLSLTx
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=10*1,02 | [19 empty] | Объем=10*1,02
|  | Цена=180,00/1,2 | [25 empty] | Цена=180,00/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [26 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 224.22; 12: 1560.6 | [12 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 7.66 | [7 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Объем=(716+50) / 100 | [19 empty] | Объем=(716+50) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 154.92; 10: 1186.69; 11: 31.87; 12: 37819.81 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 10: 2.37 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 1.07; 11: 31.87; 12: 34.1 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 51.53; 10: 394.72 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 7: 124.7814 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0766 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 206.76; 10: 1583.78 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1187.76; 12: 37853.91 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1152.13; 12: 36718.29 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 605.76; 12: 19305.49 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3341.67 | [12 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-20.2.05.04-0025 | Кабель-канал (короб) 25х16 мм |  |  | 4: м; 7: 716; 8: 1.71; 10: 1224.36 | [7 empty] | Кабель-канал (короб) 25х16 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1224.36 | [12 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-20.2.05.04-0027 | Кабель-канал (короб) 40х16 мм |  |  | 4: м; 7: 50; 8: 2.7; 10: 135 | [7 empty] | Кабель-канал (короб) 40х16 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 135 | [12 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕРм08-02-390-02 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.3 | [7 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
|  | Объем=30 / 100 | [19 empty] | Объем=30 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 174.89; 10: 52.47; 11: 31.87; 12: 1672.22 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 10: 0.09 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 0.04; 11: 31.87; 12: 1.27 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 69.93; 10: 20.98 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.39; 7: 5.517 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.003 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 245.13; 10: 73.54 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 52.51; 12: 1673.49 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 50.93; 12: 1623.29 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 26.78; 12: 853.48 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 151.25 | [12 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-20.2.05.04-0030 | Кабель-канал (короб) 60х40 мм |  |  | 4: м; 7: 30; 8: 6.8; 10: 204 | [7 empty] | Кабель-канал (короб) 60х40 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 204 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 18137.85; 12: 237594.17 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4452.3; 12: 141894.81 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 81.59; 12: 1015.8 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 10.9; 12: 347.38 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 13603.96; 12: 94683.56 | [17 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 24719.1; 12: 447338.4 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4452.3; 12: 141894.81 | [17 empty] | оплата труда
| (22), ФЕР, 1 кв 2023 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 81.59; 11: 12.45; 12: 1015.8 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 10.9; 12: 347.38 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| (22), ФЕР, 1 кв 2023 | материалы |  |  | 10: 13603.96; 11: 6.96; 12: 94683.56 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4258.54; 12: 135719.57 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2322.71; 12: 74024.66 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 143641.98; 12: 708154.96 | [17 empty] | Оборудование
| 1 кв 2023 (ОБ), | Инженерное оборудование |  |  | 10: 143641.98; 11: 4.93; 12: 708154.96 | [17 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4463.2; 12: 142242.19 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 4258.54; 12: 135719.57 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2322.71; 12: 74024.66 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 168361.08; 12: 1155493.36 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
|  | С учетом индекса инфляции 1,0161*1,0072: |  |  | 12: 1182549 | [17 empty] | в том числе:
| Составил: | (Турко В.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (Громыко С.И.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]