Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

Объект закупки: Поставка тренажера сердечно-легочной и мозговой реанимации (далее – товар).

Информация о месте поставки товара: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Федоренко, 1Б. телефоны: 8(38557)5-74-35, электронная почта: rubgochs@mail.ru.

- Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики и количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара/ОКПД2 или КТРУ | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тренажер для обучения сердечно-легочной и мозговой реанимации ОКПД2: 32.99.53.120 | Назначение: Тренажер предназначен для отработки навыков оказания первой помощи на месте происшествия. Тренажёр позволяет проводить следующие действия: • определять состояние пострадавшего; • непрямой массаж сердца; • искусственную вентиляцию легких (в дальнейшем ИВЛ) способами «изо рта в рот» и «изо рта в нос»; • имитировать состояние пострадавшего (пульс, зрачки и т.д.); • наложение повязок и шин. Контролировать: • правильность положения головы и состояние поясного ремня; • правильность проведения непрямого массажа сердца; • достаточность воздушного потока при проведении ИВЛ; • правильность проведения тестовых режимов реанимации пострадавшего одним или двумя спасателями; • пульс на сонной артерии; •состояние зрачков у пострадавшего. Характеристики тренажера: • размер торса и пропорции аналогичны телосложению взрослого человека: наличие; • сгибы конечностей манекена соответствуют анатомическим особенностям человека - наличие; • питание тренажёра осуществляется от сети ~220В 50Гц через сетевой адаптер - наличие; • габаритные размеры: - длина: не менее 1750 мм; - ширина: не менее 600 мм; - высота: не менее 300 мм; • Режим взрослого/ребенка - наличие; • вес: не более 14 кг. Основные режимы работы оборудования тренажера: • тестовый - режим реанимации одним спасателем (2:15) - наличие; • тестовый - режим реанимации двумя спасателями (1:5) - наличие; • тестовый - режим, добавленный по рекомендации Европейского Совета по реанимации (2:30) 2008г. – наличие; • тестовый - режим, добавленный по рекомендации Европейского Совета по реанимации (30:2) 2008г. – наличие. Комплектация: • Фигура, имитирующая торс человека с • головой – 1 шт.; • муляжи ног – 2 шт.; • муляжи рук – 2 шт.; • винты 6х90 – 1 комплект (4 шт.); • отвертка для крепления конечностей – 1 шт.; • гигиеническая лицевая маска – 5 шт.; • санитарные салфетки для проведения искусственного дыхания – 1 пачка (100 штук); • электронный пульт контроля и управления – 1 шт.; • пульт контроля и световой индикации с сетевым адаптером– 1 шт.; • спортивный костюм – 1 комп.; кеды - 1 пара; • сумка для переноски тренажера – 1 шт.; • специальный перевязочный пакет – 2 шт.; • паспорт-руководство по эксплуатации – 1 шт.; • гарантийный талон – 1 шт.; • Справочник "Оказание первой медицинской помощи» – 1 шт. | шт. | 1 |

2. Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара.

2.1. Поставляемый товар предназначен для профессионального использования и должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, у которого не были восстановлены потребительские свойства), качественным, позволяющим использовать товар в соответствии с его назначением.

2.2. Одновременно с передачей товара Поставщик передает Заказчику комплект документов, включающий в себя:

- копию сертификата соответствия, сертификата качества в случае, если товар подлежит обязательной сертификации;

- руководство по эксплуатации – 1 шт;

- гарантийный талон – 1 шт.

2.3. Срок действия гарантии на Товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке и распространяться на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с Товаром. Конкретный срок гарантии указывается в гарантийном документе, предоставляемом Поставщиком вместе с Товаром.

2.4. Гарантийное обслуживание Товара должно проводиться Поставщиком в течение всего гарантийного срока без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

Недостатки Товара, обнаруженные в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока, подлежат устранению за счет средств Поставщика.

2.5. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.