Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

Объект закупки: Поставка тренажера сердечно-легочной и мозговой реанимации (далее – товар).

Информация о месте поставки товара: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Федоренко, 1Б. телефоны: 8(38557)5-74-35, электронная почта: rubgochs@mail.ru.

- Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики и количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара/ОКПД2 или КТРУ | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тренажер для обучения сердечно-легочной и мозговой реанимации ОКПД2: 32.99.53.120 | Назначение: Тренажер для приемов сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим II-01 В/Р» (или эквивалент) предназначен для обучения и отработки навыков оказания первой помощи (экстренной доврачебной помощи). Тренажер универсальный позволяет выполнять реанимационные действия для взрослого и ребенка. Тренажёр позволяет проводить следующие действия: • непрямой массаж сердца; • искусственную вентиляцию легких (в дальнейшем ИВЛ) способами «изо рта в рот» и «изо рта в нос»; • имитацию пульса; • наложение повязок и шин. • менять режим взрослый/ребенок. Тренажер снабжен пультом контроля со световой индикацией, с помощью которого определяется: • правильность положения головы; • достаточность вдуваемого воздуха; • усилие компрессии; • включается пульс, который можно прощупать на сонной артерии; • переключается режим взрослый/ребенок. Характеристики тренажера: • питание тренажёра осуществляется от сети ~220В 50Гц через сетевой адаптер - наличие; • габаритные размеры: - длина: ≥ 1700 мм и ≤ 1750 мм; - высота: ≥ 250 мм и ≤ 300 мм; • Режим взрослого/ребенка - наличие; • вес: не более 14 кг. Основные режимы работы оборудования тренажера: • Реанимация одним спасателем (2:15) – отрабатывание навыков с применением сценария, включающего 2 вдоха и 15 толчков грудной клетки за минуту по принципу не менее 5-ти циклов. • Реанимация двумя спасателями (1:5) – в течение минуты нужно выполнить 10 циклов, вдох и 5 поочередных толчков по грудине. • Режим (2:30) – если невозможно определить время наступления клинической смерти, рекомендуется использовать режим, предусматривающий 2 вдоха и 30 толчков грудины в течение минуты в 2 подобных цикла. Такой режим одобрен Европейским междисциплинарным советом по реанимационной медицине. Комплектация: • Фигура, имитирующая торс человека с головой – 1 шт.; • муляжи ног – 2 шт.; • муляжи рук – 2 шт.; • винты 6х90 – 1 комплект (4 шт.); • отвертка для крепления конечностей – 1 шт.; • гигиеническая лицевая маска – 5 шт.; • санитарные салфетки для проведения искусственного дыхания – 1 пачка (100 штук); • пульт контроля и световой индикации с сетевым адаптером – 1 шт.; • спортивный костюм – 1 комп.; • кеды - 1 пара; • руководство по эксплуатации – 1 шт.; • гарантийный талон – 1 шт. Упаковка: • картонная коробка – наличие. | шт. | 1 |

2. Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара.

2.1. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, у которого не были восстановлены потребительские свойства), качественным, позволяющим использовать товар в соответствии с его назначением.

2.2. Одновременно с передачей товара Поставщик передает Заказчику комплект документов, включающий в себя:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- гарантийный талон – 1 шт.

2.3. Срок действия гарантии на Товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке и распространяться на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с Товаром. Конкретный срок гарантии указывается в гарантийном документе, предоставляемом Поставщиком вместе с Товаром.

2.4. Гарантийное обслуживание Товара должно проводиться Поставщиком в течение всего гарантийного срока без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

Недостатки Товара, обнаруженные в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока, подлежат устранению за счет средств Поставщика.

2.5. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.