## пр.Ленина 68, пом.56 январь 202
Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2024 года | [10 empty] | "____" ________________ 2024 года |  |  |  |  | "____" ________________ 2024 года | "____" ________________ 2024 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [12 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [13 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [14 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [14 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
выполнение работ по текущему ремонту муниципального помещения № 56 по пр-кту Ленина, 68 в городе Рубцовске | [19 empty] | пр.Ленина 68, пом.56 январь 2024г
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв 2023г
Сметная стоимость |  |  | 778.83 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 621.14 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 128.62 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 12.64 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 2.05 | тыс.руб.
| оборудования |  | 2.52 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 438.31 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 6.88 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [20 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСН09-04-012-01 | (Прим.) Демонтаж металлических дверных блоков |  |  |  | 4: м2; 5: 1.89; 6: 1; 7: 1.89 | [7 empty] | (Прим.) Демонтаж металлических дверных блоков
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [20 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1115.44 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 93; 6: 0.9; 7: 83.7; 12: 933.62 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 62; 6: 0.85; 7: 52.7; 12: 587.84 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1468.19; 12: 2774.88 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1575; 6: 1; 7: 0.1575 | [7 empty] | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4209.33 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 3830.49 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 2188.85 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 65351.24; 12: 10292.82 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.075; 6: 1; 7: 0.075 | [7 empty] | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3503.01 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 3187.74 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 1821.57 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 113904.93; 12: 8542.87 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНр63-02-001-01 | Снятие обоев: простых и улучшенных |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 | [7 empty] | Снятие обоев: простых и улучшенных
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1620.03 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-097.0-1 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1458.03 | [9 empty] | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 729.01 | [9 empty] | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6345.12; 12: 3807.07 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНр63-03-001-05 | Разборка облицовки стен: из керамических плиток |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [7 empty] | Разборка облицовки стен: из керамических плиток
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7826.32 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-097.0-1 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 7043.69 | [9 empty] | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 3521.84 | [9 empty] | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 46211.6; 12: 18484.64 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  | 12: 43902.28 | [11 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Стены | [20 empty] | Раздел 2. Стены
6 | ГЭСНр61-04-001-01 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.6; 6: 1; 7: 1.6 | [7 empty] | Перетирка штукатурки: внутренних помещений
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 11158.38 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-095.0-1 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 9930.96 | [9 empty] | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 4909.69 | [9 empty] | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16399.05; 12: 26238.48 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.6; 6: 1; 7: 1.6 | [7 empty] | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2384.19 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 100; 6: 0.9; 7: 90; 12: 2145.77 | [9 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 49; 6: 0.85; 7: 41.65; 12: 993.02 | [9 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3468.76; 12: 5550.01 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-14.3.01.03-0003 | Состав грунтовочный укрепляющий универсальный |  |  |  | кг | 16.48 | 1 | 16.48 | 34.85 | 0.98 | 34.15 |  | 562.79 | [7 empty] | Состав грунтовочный укрепляющий универсальный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 562.79 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.6; 6: 1; 7: 1.6 | [7 empty] | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 15158.24 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 100; 6: 0.9; 7: 90; 12: 13642.42 | [9 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 49; 6: 0.85; 7: 41.65; 12: 6313.41 | [9 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 22002.08; 12: 35203.32 | [10 empty] | Всего по позиции
10 | ФСБЦ-04.3.02.12-0002 | Смеси сухие цементно-известковые штукатурные, класс В7,5 (М100) |  |  |  | т | 1.36 | 1 | 1.36 | 5530.05 | 1.49 | 8239.77 |  | 11206.09 | [7 empty] | Смеси сухие цементно-известковые штукатурные, класс В7,5 (М100)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11206.09 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-14.3.01.03-0003 | Состав грунтовочный укрепляющий универсальный |  |  |  | кг | 16.48 | 1 | 16.48 | 34.85 | 0.98 | 34.15 |  | 562.79 | [7 empty] | Состав грунтовочный укрепляющий универсальный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 562.79 | [10 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСН15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.6; 6: 1; 7: 1.6 | [7 empty] | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 20401.62 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 100; 6: 0.9; 7: 90; 12: 18361.46 | [9 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 49; 6: 0.85; 7: 41.65; 12: 8497.27 | [9 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31327.29; 12: 50123.67 | [10 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-01.6.02.01-1044 | Обои виниловые |  |  |  | м2 | 184 | 1 | 184 | 70.88 | 1.22 | 86.47 |  | 15910.48 | [7 empty] | Обои виниловые
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 15910.48 | [10 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСН15-02-024-02 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под оклейку обоями |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [7 empty] | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под оклейку обоями
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3243.44 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 100; 6: 0.9; 7: 90; 12: 2919.1 | [9 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 49; 6: 0.85; 7: 41.65; 12: 1350.89 | [9 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 44095.3; 12: 8819.06 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | ФСБЦ-01.6.01.01-0001 | Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 10 мм |  |  |  | м2 | 21 | 1 | 21 | 171.98 | 1.55 | 266.57 |  | 5597.97 | [7 empty] | Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 10 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5597.97 | [10 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСН15-01-019-05 | (Прим.) Устройство фартука из керамической плитки в кухне |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [7 empty] | (Прим.) Устройство фартука из керамической плитки в кухне
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1424.54 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 100; 6: 0.9; 7: 90; 12: 1282.09 | [9 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 49; 6: 0.85; 7: 41.65; 12: 593.32 | [9 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 82698; 12: 3307.92 | [10 empty] | Всего по позиции
17 | ФСБЦ-14.1.06.02-0002 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки |  |  |  | т | 0.015 | 1 | 0.015 | 33998.35 | 1.04 | 35358.28 |  | 530.37 | [7 empty] | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 530.37 | [10 empty] | Всего по позиции
18 | ФСБЦ-04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  |  |  | т | 0.002 | 1 | 0.002 | 37800.3 | 1.43 | 54054.43 |  | 108.11 | [7 empty] | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 108.11 | [10 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-06.2.01.02-0041 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм |  |  |  | м2 | 4 | 1 | 4 | 498.7 | 1.28 | 638.34 |  | 2553.36 | [7 empty] | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2553.36 | [10 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСН15-01-019-05 | (Прим.) Облицовка стен в сан.узле керамической плиткой |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.44; 6: 1; 7: 0.44 | [7 empty] | (Прим.) Облицовка стен в сан.узле керамической плиткой
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 15670 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 100; 6: 0.9; 7: 90; 12: 14103 | [9 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 49; 6: 0.85; 7: 41.65; 12: 6526.56 | [9 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 82698.27; 12: 36387.24 | [10 empty] | Всего по позиции
21 | ФСБЦ-04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  |  |  | т | 0.022 | 1 | 0.022 | 37800.3 | 1.43 | 54054.43 |  | 1189.2 | [7 empty] | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1189.2 | [10 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-14.1.06.02-0002 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки |  |  |  | т | 0.165 | 1 | 0.165 | 33998.35 | 1.04 | 35358.28 |  | 5834.12 | [7 empty] | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5834.12 | [10 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-06.2.01.02-0041 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм |  |  |  | м2 | 44 | 1 | 44 | 498.7 | 1.28 | 638.34 |  | 28086.96 | [7 empty] | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 28086.96 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Стены |  |  |  | 12: 237771.94 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Стены
Раздел 3. Проемы | [20 empty] | Раздел 3. Проемы
24 | ГЭСН10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.075; 6: 1; 7: 0.075 | [7 empty] | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3256.74 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 108; 6: 0.9; 7: 97.2; 12: 3165.55 | [9 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 55; 6: 0.85; 7: 46.75; 12: 1522.53 | [9 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 147460; 12: 11059.5 | [10 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-11.3.02.01-0018 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 м2 |  |  |  | м2 | 7.5 | 1 | 7.5 | 4239.05 | 1.41 | 5977.06 |  | 44827.95 | [7 empty] | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 м2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 44827.95 | [10 empty] | Всего по позиции
26 | ФСБЦ-08.1.02.03-0021 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм |  |  |  | м | 6.6 | 1 | 6.6 | 419.8 | 0.8 | 335.84 |  | 2216.54 | [7 empty] | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2216.54 | [10 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСН10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [7 empty] | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 278.29 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 108; 6: 0.9; 7: 97.2; 12: 270.5 | [9 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 55; 6: 0.85; 7: 46.75; 12: 130.1 | [9 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 28246.8; 12: 1412.34 | [10 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-11.3.03.01-0010 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм |  |  |  | м | 5 | 1 | 5 | 325.23 | 1.41 | 458.57 |  | 2292.85 | [7 empty] | Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2292.85 | [10 empty] | Всего по позиции
29 | ФСБЦ-11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм |  |  |  | 10 шт | 5 | 1 | 5 | 326.12 | 1.21 | 394.61 |  | 1973.05 | [7 empty] | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1973.05 | [10 empty] | Всего по позиции
30 | ГЭСН10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [7 empty] | Установка уголков ПВХ на клее
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 227.88 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 108; 6: 0.9; 7: 97.2; 12: 221.5 | [9 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 55; 6: 0.85; 7: 46.75; 12: 106.53 | [9 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4880; 12: 585.6 | [10 empty] | Всего по позиции
31 | ФСБЦ-11.3.03.13-0045 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм |  |  |  | 10 м | 1.2 | 1 | 1.2 | 192.82 | 1.21 | 233.31 |  | 279.97 | [7 empty] | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 279.97 | [10 empty] | Всего по позиции
32 | ГЭСН10-01-047-03 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0189; 6: 1; 7: 0.0189 | [7 empty] | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1238.87 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 108; 6: 0.9; 7: 97.2; 12: 1204.18 | [9 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 55; 6: 0.85; 7: 46.75; 12: 579.17 | [9 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 223635.45; 12: 4226.71 | [10 empty] | Всего по позиции
33 | ФСБЦ-11.3.01.02-0006 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с клювовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2 |  |  |  | м2 | 1.89 | 1 | 1.89 | 9700.7 | 1.35 | 13095.95 |  | 24751.35 | [7 empty] | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с клювовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 24751.35 | [10 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСН09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы |  |  |  | 4: м2; 5: 1.89; 6: 1; 7: 1.89 | [7 empty] | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1593.49 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 93; 6: 0.9; 7: 83.7; 12: 1333.75 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 62; 6: 0.85; 7: 52.7; 12: 839.77 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2571.31; 12: 4859.78 | [10 empty] | Всего по позиции
35 | ФСБЦ-01.7.04.07-0022 | Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение |  |  |  | компл | 1 | 1 | 1 | 797.64 | 1.21 | 965.14 |  | 965.14 | [7 empty] | Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 965.14 | [10 empty] | Всего по позиции
36 | ФСБЦ-07.1.01.03-0001 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 м2 |  |  |  | м2 | 1.89 | 1 | 1.89 | 5494.74 | 1.18 | 6483.79 |  | 12254.36 | [7 empty] | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 м2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 12254.36 | [10 empty] | Всего по позиции
37 | ГЭСН10-04-013-01 | Установка: деревянных дверных блоков |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1197; 6: 1; 7: 0.1197 | [7 empty] | Установка: деревянных дверных блоков
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2477.26 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 108; 6: 0.9; 7: 97.2; 12: 2407.9 | [9 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 55; 6: 0.85; 7: 46.75; 12: 1158.12 | [9 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 53737.68; 12: 6432.4 | [10 empty] | Всего по позиции
38 | ФСБЦ-01.7.04.07-0022 | Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение |  |  |  | компл | 6 | 1 | 6 | 797.64 | 1.21 | 965.14 |  | 5790.84 | [7 empty] | Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5790.84 | [10 empty] | Всего по позиции
39 | ФСБЦ-11.2.02.01-1082 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, комбинированный с покрытием из полимерных пленок |  |  |  | м2 | 11.97 | 1 | 11.97 | 2184.62 | 1.64 | 3582.78 |  | 42885.88 | [7 empty] | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, комбинированный с покрытием из полимерных пленок
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 42885.88 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Проемы |  |  |  | 12: 166814.26 | [11 empty] | Итого по разделу 3 Проемы
Раздел 4. Потолки | [20 empty] | Раздел 4. Потолки
40 | ГЭСНр62-01-017-06 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [7 empty] | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1169.12 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1052.21 | [9 empty] | НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 537.8 | [9 empty] | СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 32800.83; 12: 3936.1 | [10 empty] | Всего по позиции
41 | ФСБЦ-14.3.02.01-0371 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 |  |  |  | т | 0.00852 | 1 | 0.00852 | 47961.85 | 1.64 | 78657.43 |  | 670.16 | [7 empty] | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 670.16 | [10 empty] | Всего по позиции
42 | ГЭСН15-01-051-03 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: более 50 м2 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.62; 6: 1; 7: 0.62 | [7 empty] | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: более 50 м2
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4221.85 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 100; 6: 0.9; 7: 90; 12: 3799.67 | [9 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 49; 6: 0.85; 7: 41.65; 12: 1758.4 | [9 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15933.95; 12: 9879.05 | [10 empty] | Всего по позиции
43 | ФСБЦ-01.6.04.05-0001 | Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка |  |  |  | м | 62 | 1 | 62 | 19.65 | 1.37 | 26.92 |  | 1669.04 | [7 empty] | Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1669.04 | [10 empty] | Всего по позиции
44 | ФСБЦ-01.6.04.05-0011 | Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка |  |  |  | м | 62 | 1 | 62 | 15.41 | 1.14 | 17.57 |  | 1089.34 | [7 empty] | Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1089.34 | [10 empty] | Всего по позиции
45 | ФСБЦ-01.6.04.05-0021 | Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун) |  |  |  | м2 | 65 | 1 | 65 | 165.63 | 1.14 | 188.82 |  | 12273.3 | [7 empty] | Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 12273.3 | [10 empty] | Всего по позиции
46 | ФСБЦ-01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.5 | 1 | 0.5 | 261.09 | 0.99 | 258.48 |  | 129.24 | [7 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 129.24 | [10 empty] | Всего по позиции
47 | ФСБЦ-01.7.15.14-0185 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм |  |  |  | т | 0.015 | 1 | 0.015 | 104800.96 | 0.99 | 103752.95 |  | 1556.29 | [7 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1556.29 | [10 empty] | Всего по позиции
48 | ГЭСН15-01-052-01 | Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [7 empty] | Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 803.95 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 100; 6: 0.9; 7: 90; 12: 723.56 | [9 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 49; 6: 0.85; 7: 41.65; 12: 334.85 | [9 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31039.33; 12: 1862.36 | [10 empty] | Всего по позиции
49 | ФСБЦ-01.7.14.07-0061 | Пластикат ПВХ листовой, вспененный, толщина 3-4 мм |  |  |  | м2 | 0.135 | 1 | 0.135 | 403.47 | 1.21 | 488.2 |  | 65.91 | [7 empty] | Пластикат ПВХ листовой, вспененный, толщина 3-4 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 65.91 | [10 empty] | Всего по позиции
50 | ФСБЦ-14.1.02.04-0107 | Клей цианакрилатный |  |  |  | кг | 0.016 | 1 | 0.016 | 30130.94 | 1.32 | 39772.84 |  | 636.37 | [7 empty] | Клей цианакрилатный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 636.37 | [10 empty] | Всего по позиции
51 | ГЭСН46-03-013-23 | (Прим.) Установка гардин-3 шт |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.09; 6: 1; 7: 0.09 | [7 empty] | (Прим.) Установка гардин-3 шт
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 154.33 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 158.96 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 91.05 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4528.11; 12: 407.53 | [10 empty] | Всего по позиции
52 | ФСБЦ-07.2.06.06-1030 | (Прим.) гардина 2-полосная |  |  |  | 100 м | 0.08 | 1 | 0.08 | 15712.1 | 1.21 | 19011.64 |  | 1520.93 | [7 empty] | (Прим.) гардина 2-полосная
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1520.93 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Потолки |  |  |  | 12: 35695.62 | [11 empty] | Итого по разделу 4 Потолки
Раздел 5. Полы | [20 empty] | Раздел 5. Полы
53 | ГЭСНр62-01-011-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35% |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.64; 6: 1; 7: 0.64 | [7 empty] | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35%
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8406.5 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 7565.85 | [9 empty] | НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 3866.99 | [9 empty] | СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 37997.06; 12: 24318.12 | [10 empty] | Всего по позиции
54 | ФСБЦ-14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.011008 | 1 | 0.011008 | 61265.39 | 1.42 | 86996.85 |  | 957.66 | [7 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 957.66 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Полы |  |  |  | 12: 25275.78 | [11 empty] | Итого по разделу 5 Полы
Раздел 6. Сантехнические работы | [20 empty] | Раздел 6. Сантехнические работы
55 | ГЭСНр65-01-008-02 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [7 empty] | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 477.31 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 491.63 | [9 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 248.2 | [9 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 40984.67; 12: 1229.54 | [10 empty] | Всего по позиции
56 | ФСБЦ-23.1.02.06-0112 | Хомуты для крепления кронштейнов, оцинкованные |  |  |  | т | 0.0012 | 1 | 0.0012 | 301248.02 | 0.99 | 298235.54 |  | 357.88 | [7 empty] | Хомуты для крепления кронштейнов, оцинкованные
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 357.88 | [10 empty] | Всего по позиции
57 | ФСБЦ-24.3.05.15-0102 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 111.78 | 1.05 | 117.37 |  | 234.74 | [7 empty] | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 234.74 | [10 empty] | Всего по позиции
58 | ФСБЦ-24.3.02.02-0004 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр до 110 мм |  |  |  | м | 2.994 | 1 | 2.994 | 324.68 | 1.05 | 340.91 |  | 1020.68 | [7 empty] | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр до 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1020.68 | [10 empty] | Всего по позиции
59 | ГЭСНр65-01-006-15 | Смена: моек на одно отделение |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [7 empty] | Смена: моек на одно отделение
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 990.67 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 1020.39 | [9 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 515.15 | [9 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 270955; 12: 2709.55 | [10 empty] | Всего по позиции
60 | ФСБЦ-18.2.02.04-0012 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, накладная, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, с двумя рукоятями, излив с аэратором, размеры 800х600х150 мм |  |  |  | компл | 1 | 1 | 1 | 2085.86 | 1.35 | 2815.91 |  | 2815.91 | [7 empty] | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, накладная, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, с двумя рукоятями, излив с аэратором, размеры 800х600х150 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2815.91 | [10 empty] | Всего по позиции
61 | ГЭСН10-01-059-01 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [7 empty] | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 193.38 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 108; 6: 0.9; 7: 97.2; 12: 187.97 | [9 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 55; 6: 0.85; 7: 46.75; 12: 90.41 | [9 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 61407; 12: 614.07 | [10 empty] | Всего по позиции
62 | ФСБЦ-11.2.04.06-0071 | Подстолье под мойку |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1316.28 | 1.22 | 1605.86 |  | 1605.86 | [7 empty] | Подстолье под мойку
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1605.86 | [10 empty] | Всего по позиции
63 | ГЭСН17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды |  |  |  | 4: 10 компл; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [7 empty] | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1264.86 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 1377.43 | [9 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 774.09 | [9 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17941.45; 12: 3588.29 | [10 empty] | Всего по позиции
64 | Прайс-лист | Раковина с пъедесталом |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 3333.33 |  | 6666.66 | [7 empty] | Раковина с пъедесталом
|  | Цена=4000/1,2 | [26 empty] | Цена=4000/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6666.66 | [10 empty] | Всего по позиции
65 | ГЭСНр65-01-005-06 | Смена смесителей: с душевой сеткой |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [7 empty] | Смена смесителей: с душевой сеткой
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1169.93 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 1205.03 | [9 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 608.36 | [9 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 149522.5; 12: 2990.45 | [10 empty] | Всего по позиции
66 | ФСБЦ-18.1.10.10-0064 | Смеситель общий для ванны и умывальника, однорукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, с аэратором |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2469.39 | 1.15 | 2839.8 |  | 2839.8 | [7 empty] | Смеситель общий для ванны и умывальника, однорукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, с аэратором
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2839.8 | [10 empty] | Всего по позиции
67 | ФСБЦ-18.1.10.10-0047 | Смеситель для мойки и умывальника, двухрукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором |  |  |  | компл | 1 | 1 | 1 | 1016.02 | 1.15 | 1168.42 |  | 1168.42 | [7 empty] | Смеситель для мойки и умывальника, двухрукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1168.42 | [10 empty] | Всего по позиции
68 | ГЭСНр65-01-005-07 | Смена смесителей: без душевой сетки |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [7 empty] | Смена смесителей: без душевой сетки
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 875.73 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 902 | [9 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 455.38 | [9 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 111951.5; 12: 2239.03 | [10 empty] | Всего по позиции
69 | ФСБЦ-18.1.10.10-0044 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм |  |  |  | компл | 2 | 1 | 2 | 1164.77 | 1.15 | 1339.49 |  | 2678.98 | [7 empty] | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2678.98 | [10 empty] | Всего по позиции
70 | ГЭСНр65-01-001-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм (стояк хол.вода) |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [7 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм (стояк хол.вода)
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 230.76 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 12: 200.76 | [9 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 101.53 | [9 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18201.33; 12: 546.04 | [10 empty] | Всего по позиции
71 | ГЭСН16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: до 20 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [7 empty] | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: до 20 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1573.21 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 1713.23 | [9 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 962.8 | [9 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 143728.33; 12: 4311.85 | [10 empty] | Всего по позиции
72 | ФСБЦ-24.3.03.13-0001 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр до 32 мм |  |  |  | м | 2.697 | 1 | 2.697 | 51.21 | 1.06 | 54.28 |  | 146.39 | [7 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр до 32 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 146.39 | [10 empty] | Всего по позиции
73 | ФСБЦ-24.3.05.15-0141 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 11.04 | 1.05 | 11.59 |  | 23.18 | [7 empty] | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 23.18 | [10 empty] | Всего по позиции
74 | ФСБЦ-24.3.05.16-0001 | Угольник 45° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 20 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 314.72 | 0.89 | 280.1 |  | 560.2 | [7 empty] | Угольник 45° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 560.2 | [10 empty] | Всего по позиции
75 | ФСБЦ-24.3.05.07-0001 | Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 197.81 | 1.05 | 207.7 |  | 415.4 | [7 empty] | Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, номинальный диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 415.4 | [10 empty] | Всего по позиции
76 | ФСБЦ-18.1.09.06-1030 | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 280.22 | 1.38 | 386.7 |  | 386.7 | [7 empty] | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 386.7 | [10 empty] | Всего по позиции
77 | ФСБЦ-24.2.04.01-1012 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм |  |  |  | компл | 1 | 1 | 1 | 97.07 | 1.21 | 117.45 |  | 117.45 | [7 empty] | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 117.45 | [10 empty] | Всего по позиции
78 | ГЭСНр65-01-001-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм (стояк гор.вода) |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [7 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм (стояк гор.вода)
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 230.76 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 12: 200.76 | [9 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 101.53 | [9 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18201.33; 12: 546.04 | [10 empty] | Всего по позиции
79 | ГЭСН16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: до 20 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [7 empty] | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: до 20 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1573.21 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 1713.23 | [9 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 962.8 | [9 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 143728.33; 12: 4311.85 | [10 empty] | Всего по позиции
80 | ФСБЦ-24.3.03.13-0001 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр до 32 мм |  |  |  | м | 2.697 | 1 | 2.697 | 51.21 | 1.06 | 54.28 |  | 146.39 | [7 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр до 32 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 146.39 | [10 empty] | Всего по позиции
81 | ФСБЦ-24.3.05.15-0141 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 11.04 | 1.05 | 11.59 |  | 23.18 | [7 empty] | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 23.18 | [10 empty] | Всего по позиции
82 | ФСБЦ-24.3.05.16-0001 | Угольник 45° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 20 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 314.72 | 0.89 | 280.1 |  | 560.2 | [7 empty] | Угольник 45° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 560.2 | [10 empty] | Всего по позиции
83 | ФСБЦ-24.3.05.07-0001 | Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 197.81 | 1.05 | 207.7 |  | 415.4 | [7 empty] | Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, номинальный диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 415.4 | [10 empty] | Всего по позиции
84 | ФСБЦ-18.1.09.06-1030 | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 280.22 | 1.38 | 386.7 |  | 386.7 | [7 empty] | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 386.7 | [10 empty] | Всего по позиции
85 | ФСБЦ-24.2.04.01-1012 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм |  |  |  | компл | 1 | 1 | 1 | 97.07 | 1.21 | 117.45 |  | 117.45 | [7 empty] | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 117.45 | [10 empty] | Всего по позиции
86 | ГЭСНр65-01-006-12 | Смена: унитазов типа "Компакт" |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [7 empty] | Смена: унитазов типа "Компакт"
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1247.99 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 1285.43 | [9 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 648.95 | [9 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 336808; 12: 3368.08 | [10 empty] | Всего по позиции
87 | ФСБЦ-18.2.01.06-0056 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, размеры 353х648х775 мм |  |  |  | компл | 1 | 1 | 1 | 6718.22 | 1.5 | 10077.33 |  | 10077.33 | [7 empty] | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, размеры 353х648х775 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10077.33 | [10 empty] | Всего по позиции
88 | ГЭСН16-06-006-01 | Установка узла квартирного счетчика воды |  |  |  | 4: 100 узлов; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [7 empty] | Установка узла квартирного счетчика воды
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 129.64 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 141.18 | [9 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 79.34 | [9 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18046; 12: 360.92 | [10 empty] | Всего по позиции
89 | ФСБЦ-18.2.08.08-1036 | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 255.04 | 1.28 | 326.45 |  | 652.9 | [7 empty] | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 652.9 | [10 empty] | Всего по позиции
90 | ФСБЦ-18.1.09.08-1040 | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 587.45 | 1.27 | 746.06 |  | 1492.12 | [7 empty] | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1492.12 | [10 empty] | Всего по позиции
91 | ГЭСН16-06-005-01 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [7 empty] | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 262.24 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 285.58 | [9 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 160.49 | [9 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 364.35; 12: 728.69 | [10 empty] | Всего по позиции
92 О | ФСБЦ-65.1.04.01-0005 | Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый СВК-20-5 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 990.46 | 1.27 | 1257.88 |  | 2515.76 | [7 empty] | Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый СВК-20-5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2515.76 | [10 empty] | Всего по позиции
93 | ГЭСНр62-03-006-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [7 empty] | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1842.6 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1658.34 | [9 empty] | НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 847.6 | [9 empty] | СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 44112.5; 12: 4411.25 | [10 empty] | Всего по позиции
94 | ФСБЦ-14.4.02.04-0114 | Краска масляная МА-025, цветная |  |  |  | т | 0.00161 | 1 | 0.00161 | 55628.75 | 1.42 | 78992.83 |  | 127.18 | [7 empty] | Краска масляная МА-025, цветная
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 127.18 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 6 Сантехнические работы |  |  |  | 12: 69508.51 | [11 empty] | Итого по разделу 6 Сантехнические работы
Раздел 7. Электромонтажные работы | [20 empty] | Раздел 7. Электромонтажные работы
95 | ГЭСНм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [7 empty] | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 716.21 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 694.72 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 365.27 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 62382; 12: 1871.46 | [10 empty] | Всего по позиции
96 | Прайс-лист | Потолочные светильники |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 1083.33 |  | 3249.99 | [7 empty] | Потолочные светильники
|  | Цена=1300/1,2 | [26 empty] | Цена=1300/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3249.99 | [10 empty] | Всего по позиции
97 | ГЭСНм08-03-593-11 | Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5 |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [7 empty] | Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1977.57 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1918.24 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1008.56 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 898.47; 12: 5390.81 | [10 empty] | Всего по позиции
98 | Прайс-лист | Люстры-светильники |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 2500 |  | 15000 | [7 empty] | Люстры-светильники
|  | Цена=3000/1,2 | [26 empty] | Цена=3000/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 15000 | [10 empty] | Всего по позиции
99 | ГЭСНр67-01-009-01 | Смена: выключателей |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.07; 6: 1; 7: 0.07 | [7 empty] | Смена: выключателей
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 508.29 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 462.54 | [9 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 12: 243.98 | [9 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17354.43; 12: 1214.81 | [10 empty] | Всего по позиции
100 | ФСБЦ-20.4.01.02-1026 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 |  |  |  | шт | 7 | 1 | 7 | 33.02 | 1.45 | 47.88 |  | 335.16 | [7 empty] | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 335.16 | [10 empty] | Всего по позиции
101 | ГЭСНр67-01-009-02 | Смена: розеток |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [7 empty] | Смена: розеток
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 580.91 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 528.63 | [9 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 12: 278.84 | [9 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17354.75; 12: 1388.38 | [10 empty] | Всего по позиции
102 | ФСБЦ-20.4.03.06-1039 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 119.73 | 1.03 | 123.32 |  | 986.56 | [7 empty] | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 986.56 | [10 empty] | Всего по позиции
103 | ГЭСНм08-03-602-02 | Электроплита | [19 empty] | Электроплита | bar: 4 to 7
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 635.28 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 616.22 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 323.99 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1608.85; 12: 1608.85 | [10 empty] | Всего по позиции
104 | Прайс-лист | Электроплита 3-х конфорочная |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 12500 |  | 12500 | [7 empty] | Электроплита 3-х конфорочная
|  | Цена=15000/1,2 | [26 empty] | Цена=15000/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 12500 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 7 Электромонтажные работы |  |  |  | 12: 43546.02 | [11 empty] | Итого по разделу 7 Электромонтажные работы
Раздел 8. Прочее | [20 empty] | Раздел 8. Прочее
105 | ГЭСН20-02-002-08 | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [7 empty] | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 211.09 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 229.88 | [9 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 129.19 | [9 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 20975; 12: 629.25 | [10 empty] | Всего по позиции
106 | ФСБЦ-19.2.03.07-0004 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 150х200 мм |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 100.97 | 1.24 | 125.2 |  | 375.6 | [7 empty] | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 150х200 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 375.6 | [10 empty] | Всего по позиции
107 | ГЭСНр69-01-009-01 | Очистка помещений от строительного мусора |  |  |  | 4: 100 т; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [7 empty] | Очистка помещений от строительного мусора
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2259.01 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 2078.29 | [9 empty] | НР Прочие ремонтно-строительные работы
| Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 993.96 | [9 empty] | СП Прочие ремонтно-строительные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 106625.2; 12: 5331.26 | [10 empty] | Всего по позиции
108 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  | т | 5 | 1 | 5 |  |  | 792.42 |  | 3962.1 | [7 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3962.1 | [10 empty] | Всего по позиции
109 | 02-15-1-01-0011 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 11 км |  |  |  | т | 5 | 1 | 5 |  |  | 164.55 |  | 822.75 | [7 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 11 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 822.75 | [10 empty] | Всего по позиции
110 | Текущая цена | Утилизация |  |  |  | м3 | 25 | 1 | 25 |  |  | 85.83 |  | 2145.75 | [7 empty] | Утилизация
|  | Цена=103/1,2 | [26 empty] | Цена=103/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2145.75 | [10 empty] | Всего по позиции
111 | ГЭСНм13-10-001-01 | Влажная уборка помещений и оборудования |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.74; 6: 1; 7: 0.74 | [7 empty] | Влажная уборка помещений и оборудования
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 171.99 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-055.0-1 | НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях |  |  |  | 4: %; 5: 122; 7: 122; 12: 209.83 | [9 empty] | НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях
| Пр/774-055.0 | СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 103.19 | [9 empty] | СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 701.38; 12: 519.02 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 8 Прочее |  |  |  | 12: 13785.73 | [11 empty] | Итого по разделу 8 Прочее
|  | Справочно | [24 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 10.7508 | [13 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.00069 | [13 empty] | затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 454958.88 | [16 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 128617.16 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 1729.54 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2048.3 | [16 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 317779.03 | [16 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 4784.85 | [16 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 621144.25 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 616359.4 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 125188.11 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 1531.24 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1976.3 | [16 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 314078.27 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 116424.3 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 57161.18 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 4784.85 | [16 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 12640.13 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 3429.05 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 198.3 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 72 | [16 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 3700.76 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 3439.01 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1801.01 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 2515.76 | [16 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 2515.76 | [16 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего |  |  |  | 12: 636300.14 | [17 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 130665.46 | [16 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 119863.31 | [16 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 58962.19 | [16 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 12: 12726 | [16 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 649026.14 | [17 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 129805.23 | [18 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 778831.37 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Справочно | [32 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 438.3113 | [21 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 6.8771 | [21 empty] | затраты труда машинистов