## Рабочая Столовая-варочный цех-2
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Начальник МКУ "Управление образования" г Рубцовска
________А.А. Мищерин.
"_____" ________________ 2024 года | [8 empty] | "____"____________2024г.
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [10 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
МБУ "Лето", ДОЛ им Г.С. Титова | [14 empty] | Рубцовск
(наименование стройки)
МБУ "Лето", ДОЛ им Г.С. Титова
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Текущий ремонт столовой, варочный цех, МБУ "Лето", ДОЛ им Г.С. Титова | [15 empty] | Рабочая Столовая-варочный цех-2024
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 620.8 | (64,18) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 496.78 | (48,9) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 96.92 | (2,93) | тыс.руб.
| монтажных работ | 20.56 | (4,58) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 336.84 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 8.89 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Проемы | [16 empty] | Раздел 1. Проемы
двери | [17 empty] | двери
1 | ФЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.06108 | [5 empty] | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
|  | Объем=(0,86*1,9*2+1,42*2) / 100 | [17 empty] | Объем=(0,86*1,9*2+1,42*2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 737.4; 10: 45.04; 11: 33.07; 12: 1489.47 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.95; 10: 14.78; 11: 14.76; 12: 218.15 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 104.49; 10: 6.38; 11: 31.71; 12: 202.31 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 91.15; 7: 5.5674 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.74; 7: 0.47276 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 979.35; 10: 59.82; 12: 1707.62 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.42; 12: 1691.78 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 46.79; 12: 1539.52 | [8 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 26.74; 12: 879.73 | [8 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 133.35; 12: 4126.87 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.01 | [5 empty] | Снятие дверных полотен
|  | Объем=(0,5*2) / 100 | [17 empty] | Объем=(0,5*2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 288.06; 10: 2.88; 11: 33.71; 12: 97.08 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 36.28; 7: 0.3628 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 288.06; 10: 2.88; 12: 97.08 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.88; 12: 97.08 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-090.0-1 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 2.59; 12: 87.37 | [8 empty] | НР Проемы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 47; 7: 47; 10: 1.35; 12: 45.63 | [8 empty] | СП Проемы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.82; 12: 230.08 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.03268 | [5 empty] | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
|  | Объем=(0,86*1,9*2) / 100 | [17 empty] | Объем=(0,86*1,9*2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1763.23; 10: 57.62; 11: 33.07; 12: 1905.49 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 248.35; 10: 8.12; 11: 15.62; 12: 126.83 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 52.23; 10: 1.71; 11: 28.62; 12: 48.94 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9983.74; 10: 326.27; 11: 5.57; 12: 1817.32 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 199.01; 7: 6.5036 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.33; 7: 0.1415 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11995.32; 10: 392.01; 12: 3849.64 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 59.33; 12: 1954.43 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 64.08; 12: 2110.78 | [8 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 32.63; 12: 1074.94 | [8 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 488.72; 12: 7035.36 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦ-11.3.01.02-0018 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 1,5-2 м2 |  |  | м2 |  |  | 3.27 | 1523.17 |  | 4980.77 | 8.27 | 41190.97 | [5 empty] | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 1,5-2 м2
|  | Объем=0,86*1,9*2 | [17 empty] | Объем=0,86*1,9*2
5 | ФЕР10-01-047-02 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.0384 | [5 empty] | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2
|  | Объем=3,84 / 100 | [17 empty] | Объем=3,84 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1071.26; 10: 41.14; 11: 33.07; 12: 1360.5 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 231.79; 10: 8.9; 11: 15.68; 12: 139.55 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 45.07; 10: 1.73; 11: 28.13; 12: 48.66 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5766.31; 10: 221.43; 11: 5.43; 12: 1202.36 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 122.57; 7: 4.7067 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.8; 7: 0.14592 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7069.36; 10: 271.47; 12: 2702.41 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.87; 12: 1409.16 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 46.3; 12: 1521.89 | [8 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 23.58; 12: 775.04 | [8 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 341.35; 12: 4999.34 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-11.3.01.02-0018 прим. | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 1,5-2 м2 |  |  | м2 |  |  | 3.84 | 1523.17 |  | 5848.97 | 8.27 | 48370.98 | [5 empty] | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 1,5-2 м2
|  | Объем=1,92*2 | [17 empty] | Объем=1,92*2
7 | ФССЦ-11.1.01.10-0004 | Наличники из древесины тип Н-1, размер 13х74 мм |  |  | м |  |  | 22.4 | 4.94 |  | 110.66 | 15.36 | 1699.74 | [5 empty] | Наличники из древесины тип Н-1, размер 13х74 мм
8 | ФЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников |  |  | 4: 100 м; 7: 0.1524 | [5 empty] | Установка и крепление наличников
|  | Объем=(2*(1,9*2+0,86)+(2*2+1,92)) / 100 | [17 empty] | Объем=(2*(1,9*2+0,86)+(2*2+1,92)) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 63.89; 10: 9.74; 11: 33.07; 12: 322.1 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.63; 10: 0.4; 11: 15.74; 12: 6.3 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.46; 10: 0.07; 11: 27.72; 12: 1.94 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8.5; 10: 1.3; 11: 8.63; 12: 11.22 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.82; 7: 1.1918 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.006096 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 75.02; 10: 11.44; 12: 339.62 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.81; 12: 324.04 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 10.59; 12: 349.96 | [8 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 5.4; 12: 178.22 | [8 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.43; 12: 867.8 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-11.1.01.10-0004 | Наличники из древесины тип Н-1, размер 13х74 мм |  |  | м |  |  | 17.0688 | 4.94 |  | 84.32 | 15.36 | 1295.16 | [5 empty] | Наличники из древесины тип Н-1, размер 13х74 мм
10 | ФЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее |  |  | 4: 100 м; 7: 0.3088 | [5 empty] | Установка уголков ПВХ на клее
|  | Объем=(2*((2*2+0,86)+(2*2+1,92+1,9*2+0,86))) / 100 | [17 empty] | Объем=(2*((2*2+0,86)+(2*2+1,92+1,9*2+0,86))) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 57.15; 10: 17.65; 11: 33.07; 12: 583.69 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 36; 10: 11.12; 11: 5.56; 12: 61.83 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.7; 7: 2.069 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 93.15; 10: 28.77; 12: 645.52 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.65; 12: 583.69 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 19.06; 12: 630.39 | [8 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 9.71; 12: 321.03 | [8 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.54; 12: 1596.94 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-11.3.03.13-0042 | Уголок из ПВХ, размер 15х15 мм |  |  | 10 м |  |  | 1.544 | 20.4 |  | 31.5 | 4.96 | 156.24 | [5 empty] | Уголок из ПВХ, размер 15х15 мм
|  | Объем=((2*2+0,86)+(2*2+1,92+1,9*2+0,86)) / 10 | [17 empty] | Объем=((2*2+0,86)+(2*2+1,92+1,9*2+0,86)) / 10
12 | ФССЦ-11.3.03.13-0048 | Уголок из ПВХ, размер 50х50 мм |  |  | 10 м |  |  | 1.544 | 54.5 |  | 84.15 | 5.83 | 490.59 | [5 empty] | Уголок из ПВХ, размер 50х50 мм
|  | Объем=((2*2+0,86)+(2*2+1,92+1,9*2+0,86)) / 10 | [17 empty] | Объем=((2*2+0,86)+(2*2+1,92+1,9*2+0,86)) / 10
13 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.03903 | [5 empty] | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
|  | Объем=(0,15*(2*2+0,86)+0,3*(2*2+1,92+1,9*2+0,86)) / 100 | [17 empty] | Объем=(0,15*(2*2+0,86)+0,3*(2*2+1,92+1,9*2+0,86)) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1520.86; 10: 59.36; 11: 33.71; 12: 2001.03 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.28; 10: 0.25; 11: 13.72; 12: 3.43 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.78; 10: 0.07; 11: 33.71; 12: 2.36 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 593.77; 10: 23.17; 11: 8.25; 12: 191.15 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 167.68; 7: 6.5446 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 7: 0.0054642 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2120.91; 10: 82.78; 12: 2195.61 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 59.43; 12: 2003.39 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 59.43; 12: 2003.39 | [8 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 29.12; 12: 981.66 | [8 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 171.33; 12: 5180.66 | [10 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-11.3.03.05-0011 | Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм |  |  | м2 |  |  | 4.1 | 59.16 |  | 242.56 | 5.67 | 1375.32 | [5 empty] | Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
окна | [17 empty] | окна
15 | ФЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.04788 | [5 empty] | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
|  | Объем=(1,14*1,4*3) / 100 | [17 empty] | Объем=(1,14*1,4*3) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1338.01; 10: 64.06; 11: 33.07; 12: 2118.46 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.95; 10: 11.58; 11: 14.76; 12: 170.92 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 104.49; 10: 5; 11: 31.71; 12: 158.55 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 165.39; 7: 7.9189 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.74; 7: 0.37059 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1579.96; 10: 75.64; 12: 2289.38 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 69.06; 12: 2277.01 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 62.84; 12: 2072.08 | [8 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 35.91; 12: 1184.05 | [8 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 174.39; 12: 5545.51 | [10 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.04788 | [5 empty] | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
|  | Объем=(1,14*1,4*3) / 100 | [17 empty] | Объем=(1,14*1,4*3) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1639.19; 10: 78.48; 11: 33.07; 12: 2595.33 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 270.55; 10: 12.95; 11: 15.55; 12: 201.37 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 61.81; 10: 2.96; 11: 29.1; 12: 86.14 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8164.54; 10: 390.92; 11: 5.59; 12: 2185.24 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 187.55; 7: 8.9799 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.04; 7: 0.24132 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10074.28; 10: 482.35; 12: 4981.94 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 81.44; 12: 2681.47 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 87.96; 12: 2895.99 | [8 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 44.79; 12: 1474.81 | [8 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 615.1; 12: 9352.74 | [10 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-11.3.02.01-0024 | Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 |  |  | м2 |  |  | 4.788 | 2910.02 |  | 13933.18 | 2.37 | 33021.64 | [5 empty] | Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2
|  | Объем=1,14*1,4*3 | [17 empty] | Объем=1,14*1,4*3
18 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м |  |  | 4: 100 м; 7: 0.039 | [5 empty] | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
|  | Объем=(1,3*3) / 100 | [17 empty] | Объем=(1,3*3) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 167.27; 10: 6.52; 11: 33.07; 12: 215.62 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 20.59; 10: 0.8; 11: 15.64; 12: 12.51 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.2; 10: 0.16; 11: 28.38; 12: 4.54 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3387.89; 10: 132.13; 11: 5.24; 12: 692.36 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.61; 7: 0.76479 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 7: 0.01365 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3575.75; 10: 139.45; 12: 920.49 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.68; 12: 220.16 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 7.21; 12: 237.77 | [8 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 3.67; 12: 121.09 | [8 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150.33; 12: 1279.35 | [10 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-11.3.03.01-0004 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 250 мм |  |  | м |  |  | 3.9 | 32.42 |  | 126.44 | 10.5 | 1327.62 | [5 empty] | Доски подоконные из ПВХ, ширина 250 мм
|  | Объем=1,3*3 | [17 empty] | Объем=1,3*3
20 | ФССЦ-11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм |  |  | 10 шт |  |  | 0.6 | 3.15 |  | 1.89 | 8.25 | 15.59 | [5 empty] | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм
|  | Объем=(2*3) / 10 | [17 empty] | Объем=(2*3) / 10
21 | ФЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее |  |  | 4: 100 м; 7: 0.3546 | [5 empty] | Установка уголков ПВХ на клее
|  | Объем=((1,4*2*3+1,14*3)*3) / 100 | [17 empty] | Объем=((1,4*2*3+1,14*3)*3) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 57.15; 10: 20.27; 11: 33.07; 12: 670.33 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 36; 10: 12.77; 11: 5.56; 12: 71 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.7; 7: 2.3758 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 93.15; 10: 33.04; 12: 741.33 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.27; 12: 670.33 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 21.89; 12: 723.96 | [8 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 11.15; 12: 368.68 | [8 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66.08; 12: 1833.97 | [10 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-11.3.03.13-0042 | Уголок из ПВХ, размер 15х15 мм |  |  | 10 м |  |  | 1.182 | 20.4 |  | 24.11 | 4.96 | 119.59 | [5 empty] | Уголок из ПВХ, размер 15х15 мм
|  | Объем=((1,4*2*3+1,14*3)) / 10 | [17 empty] | Объем=((1,4*2*3+1,14*3)) / 10
23 | ФССЦ-11.3.03.13-0048 | Уголок из ПВХ, размер 50х50 мм |  |  | 10 м |  |  | 1.182 | 54.5 |  | 64.42 | 5.83 | 375.57 | [5 empty] | Уголок из ПВХ, размер 50х50 мм
|  | Объем=((1,4*2*3+1,14*3)) / 10 | [17 empty] | Объем=((1,4*2*3+1,14*3)) / 10
24 | ФССЦ-11.3.03.13-0053 | Уголок из ПВХ, размер 100х100 мм |  |  | 10 м |  |  | 1.182 | 110.7 |  | 130.85 | 6.11 | 799.49 | [5 empty] | Уголок из ПВХ, размер 100х100 мм
|  | Объем=((1,4*2*3+1,14*3)) / 10 | [17 empty] | Объем=((1,4*2*3+1,14*3)) / 10
25 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.02364 | [5 empty] | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
|  | Объем=(0,2*(1,4*2+1,14)*3) / 100 | [17 empty] | Объем=(0,2*(1,4*2+1,14)*3) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1520.86; 10: 35.95; 11: 33.71; 12: 1211.87 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.28; 10: 0.15; 11: 13.72; 12: 2.06 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.78; 10: 0.04; 11: 33.71; 12: 1.35 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 593.77; 10: 14.04; 11: 8.25; 12: 115.83 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 167.68; 7: 3.964 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 7: 0.0033096 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2120.91; 10: 50.14; 12: 1329.76 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.99; 12: 1213.22 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 35.99; 12: 1213.22 | [8 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 17.64; 12: 594.48 | [8 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 103.77; 12: 3137.46 | [10 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-11.3.03.05-0011 | Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм |  |  | м2 |  |  | 2.48 | 59.16 |  | 146.72 | 5.67 | 831.9 | [5 empty] | Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
27 | ФЕРр58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м |  |  | 4: 100 м; 7: 0.039 | [5 empty] | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
|  | Объем=(1,3*3) / 100 | [17 empty] | Объем=(1,3*3) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 353.23; 10: 13.78; 11: 33.07; 12: 455.7 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.13; 10: 0.2; 11: 15.27; 12: 3.05 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.54; 10: 0.06; 11: 30.51; 12: 1.83 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 96.05; 10: 3.75; 11: 11.71; 12: 43.91 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41.41; 7: 1.615 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.12; 7: 0.00468 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 454.41; 10: 17.73; 12: 502.66 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.84; 12: 457.53 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-092.0-1 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 12.46; 12: 411.78 | [8 empty] | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
| Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 6.37; 12: 210.46 | [8 empty] | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.56; 12: 1124.9 | [10 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-08.1.02.03-0021 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  | м |  |  | 3.9 | 26.41 |  | 103 | 11.17 | 1150.51 | [5 empty] | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
29 | ФЕР10-01-037-01 | Установка противомоскитных сеток |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.03 | [5 empty] | Установка противомоскитных сеток
|  | Объем=3 / 100 | [17 empty] | Объем=3 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 107.53; 10: 3.23; 11: 33.07; 12: 106.82 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.83; 10: 0.29; 11: 15.68; 12: 4.55 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.89; 10: 0.06; 11: 28.13; 12: 1.69 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 24.2; 10: 0.73; 11: 16.33; 12: 11.92 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.71; 7: 0.3813 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.0048 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 141.56; 10: 4.25; 12: 123.29 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.29; 12: 108.51 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 3.55; 12: 117.19 | [8 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 1.81; 12: 59.68 | [8 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.61; 12: 300.16 | [10 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-08.1.02.17-0072 | Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый |  |  | м2 |  |  | 2.31 | 108.27 |  | 250.1 | 8.81 | 2203.38 | [5 empty] | Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый
|  | Объем=0,55*1,4*3 | [17 empty] | Объем=0,55*1,4*3
|  | Итого по разделу 1 Проемы |  |  | 10: 28546.02 | [11 empty] | Итого по разделу 1 Проемы
Раздел 2. Потолок | [16 empty] | Раздел 2. Потолок
31 | ФЕРр62-17-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.365 | [5 empty] | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%
|  | Объем=(4,62*7,9) / 100 | [17 empty] | Объем=(4,62*7,9) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 294.62; 10: 107.54; 11: 33.07; 12: 3556.35 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.07; 10: 2.58; 11: 15.31; 12: 39.5 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.05; 10: 0.75; 11: 30.21; 12: 22.66 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 186.93; 10: 68.23; 11: 4.75; 12: 324.09 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.1; 7: 12.4465 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.0584 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 488.62; 10: 178.35; 12: 3919.94 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 108.29; 12: 3579.01 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 97.46; 12: 3221.11 | [8 empty] | НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 49.81; 12: 1646.34 | [8 empty] | СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 325.62; 12: 8787.39 | [10 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-14.3.02.01-0006 | Краска акрилатная для внутренних работ, марка "Caparol UniLatex" |  |  | л |  |  | 24.455 | 57.3 |  | 1401.27 | 9.14 | 12807.61 | [5 empty] | Краска акрилатная для внутренних работ, марка "Caparol UniLatex"
|  | Объем=0,024455*1000 | [17 empty] | Объем=0,024455*1000
|  | Итого по разделу 2 Потолок |  |  | 10: 1726.89 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Потолок
Раздел 3. Стены | [16 empty] | Раздел 3. Стены
33 | ФЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.2564 | [5 empty] | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
|  | Объем=(21,15+4,49) / 100 | [17 empty] | Объем=(21,15+4,49) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 584.74; 10: 149.93; 11: 33.07; 12: 4958.19 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 96.01; 10: 24.62; 11: 4.36; 12: 107.34 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.73; 10: 1.21; 11: 31.67; 12: 38.32 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 74.3; 7: 19.0505 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 7: 0.08974 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 680.75; 10: 174.55; 12: 5065.53 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 151.14; 12: 4996.51 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-097.0-1 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 136.03; 12: 4496.86 | [8 empty] | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 68.01; 12: 2248.43 | [8 empty] | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 378.59; 12: 11810.82 | [10 empty] | Всего по позиции
34 | ФЕР46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 |  |  | 4: м3; 7: 0.154 | [5 empty] | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 119.53; 10: 18.41; 11: 33.07; 12: 608.82 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.13; 10: 0.33; 11: 3.17; 12: 1.05 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 124.75; 10: 19.21; 11: 6.94; 12: 133.32 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.63; 7: 2.253 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 246.41; 10: 37.95; 12: 743.19 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.41; 12: 608.82 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 18.96; 12: 627.08 | [8 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 10.86; 12: 359.2 | [8 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 67.77; 12: 1729.47 | [10 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-06.1.01.05-0036 | Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 125 |  |  | 1000 шт |  |  | 0.062 | 1863.37 |  | 115.53 | 8.93 | 1031.68 | [5 empty] | Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 125
36 | ФЕР15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.0038 | [5 empty] | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
|  | Объем=0,38 / 100 | [17 empty] | Объем=0,38 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 695.6; 10: 2.64; 11: 33.07; 12: 87.3 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 92.77; 10: 0.35; 11: 22.37; 12: 7.83 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 53.22; 10: 0.2; 11: 31.75; 12: 6.35 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1130.4; 10: 4.3; 11: 8.61; 12: 37.02 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 74; 7: 0.2812 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.54; 7: 0.021052 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1918.77; 10: 7.29; 12: 132.15 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.84; 12: 93.65 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 2.84; 12: 93.65 | [8 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 1.39; 12: 45.89 | [8 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.52; 12: 271.69 | [10 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕРр62-41-1 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.3067 | [5 empty] | Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов
|  | Объем=(31,05-0,38) / 100 | [17 empty] | Объем=(31,05-0,38) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 138.84; 10: 42.58; 11: 33.71; 12: 1435.37 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.8; 7: 5.4593 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 138.84; 10: 42.58; 12: 1435.37 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.58; 12: 1435.37 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 38.32; 12: 1291.83 | [8 empty] | НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 19.59; 12: 660.27 | [8 empty] | СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 100.49; 12: 3387.47 | [10 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.3067 | [5 empty] | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
|  | Объем=(31,05-0,38) / 100 | [17 empty] | Объем=(31,05-0,38) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 277.14; 10: 85; 11: 33.07; 12: 2810.95 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17.03; 10: 5.22; 11: 22.15; 12: 115.62 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.08; 10: 3.09; 11: 31.77; 12: 98.17 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 10: 0.38; 11: 9.33; 12: 3.55 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.49; 7: 9.9647 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.93; 7: 0.28523 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 295.41; 10: 90.6; 12: 2930.12 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 88.09; 12: 2909.12 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 88.09; 12: 2909.12 | [8 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 43.16; 12: 1425.47 | [8 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 221.85; 12: 7264.71 | [10 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-04.3.02.05-0003 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ |  |  | кг |  |  | 260.7 | 1.72 |  | 448.4 | 7.65 | 3430.26 | [5 empty] | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ
|  | Объем=0,260695*1000 | [17 empty] | Объем=0,260695*1000
40 | ФССЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг |  |  | 6.21 | 13.08 |  | 81.23 | 6.37 | 517.44 | [5 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
|  | Объем=0,2*31,05 | [17 empty] | Объем=0,2*31,05
41 | ФЕР15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.3105 | [5 empty] | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
|  | Объем=31,05 / 100 | [17 empty] | Объем=31,05 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 380.71; 10: 118.21; 11: 33.07; 12: 3909.2 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.41; 10: 3.23; 11: 15.66; 12: 50.58 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.97; 10: 0.61; 11: 27.98; 12: 17.07 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 642.56; 10: 199.51; 11: 4.63; 12: 923.73 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43.56; 7: 13.5254 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.17; 7: 0.052785 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1033.68; 10: 320.95; 12: 4883.51 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 118.82; 12: 3926.27 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 118.82; 12: 3926.27 | [8 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 58.22; 12: 1923.87 | [8 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 497.99; 12: 10733.65 | [10 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦ-14.3.02.01-0006 | Краска акрилатная для внутренних работ, марка "Caparol UniLatex" |  |  | л |  |  | 9.315 | 57.3 |  | 533.75 | 9.14 | 4878.48 | [5 empty] | Краска акрилатная для внутренних работ, марка "Caparol UniLatex"
|  | Объем=0,009315*1000 | [17 empty] | Объем=0,009315*1000
43 | ФССЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг |  |  | 6.21 | 13.08 |  | 81.23 | 6.37 | 517.44 | [5 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
|  | Объем=0,00621*1000 | [17 empty] | Объем=0,00621*1000
44 | ФЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.4648 | [5 empty] | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
|  | Объем=(41,18+1,1+4,2) / 100 | [17 empty] | Объем=(41,18+1,1+4,2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178; 10: 82.73; 11: 33.07; 12: 2735.88 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.82; 7: 10.6067 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 178; 10: 82.73; 12: 2735.88 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 82.73; 12: 2735.88 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 75.28; 12: 2489.65 | [8 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 43.02; 12: 1422.66 | [8 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 201.03; 12: 6648.19 | [10 empty] | Всего по позиции
45 | ФЕР15-02-016-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.4648 | [5 empty] | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
|  | Объем=(41,18+1,1+4,2) / 100 | [17 empty] | Объем=(41,18+1,1+4,2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 589.55; 10: 274.02; 11: 33.07; 12: 9061.84 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 85.89; 10: 39.92; 11: 22.98; 12: 917.36 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.25; 10: 23.36; 11: 31.75; 12: 741.68 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 865.26; 10: 402.17; 11: 8.24; 12: 3313.88 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65; 7: 30.212 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.32; 7: 2.4727 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1540.7; 10: 716.11; 12: 13293.08 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 297.38; 12: 9803.52 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 297.38; 12: 9803.52 | [8 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 145.72; 12: 4803.72 | [8 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1159.21; 12: 27900.32 | [10 empty] | Всего по позиции
46 | ФЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.4648 | [5 empty] | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
|  | Объем=(41,18+1,1+4,2) / 100 | [17 empty] | Объем=(41,18+1,1+4,2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1058.09; 10: 491.8; 11: 33.07; 12: 16263.83 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 31.75; 10: 14.76; 11: 22.62; 12: 333.87 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.53; 10: 8.15; 11: 31.89; 12: 259.9 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.12; 10: 0.52; 11: 27.47; 12: 14.28 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 115.26; 7: 53.5728 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.65; 7: 0.76692 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1090.96; 10: 507.08; 12: 16611.98 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 499.95; 12: 16523.73 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 499.95; 12: 16523.73 | [8 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 244.98; 12: 8096.63 | [8 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1252.01; 12: 41232.34 | [10 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-06.2.01.02-0014 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная |  |  | м2 |  |  | 46.48 | 115.01 |  | 5345.66 | 6.27 | 33517.29 | [5 empty] | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная
48 | ФССЦ-14.1.06.02-0001 | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) |  |  | т |  |  | 0.1743 | 4316 |  | 752.28 | 4.69 | 3528.19 | [5 empty] | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)
49 | ФССЦ-04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  |  | т |  |  | 0.02324 | 6513 |  | 151.36 | 13.77 | 2084.23 | [5 empty] | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
|  | Итого по разделу 3 Стены |  |  | 10: 11399.9 | [11 empty] | Итого по разделу 3 Стены
Раздел 4. Пол | [16 empty] | Раздел 4. Пол
50 | ФЕРр57-3-2 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки |  |  | 4: 100 м; 7: 0.213 | [5 empty] | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки
|  | Объем=21,3 / 100 | [17 empty] | Объем=21,3 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 111.38; 10: 23.72; 11: 33.71; 12: 799.6 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.28; 7: 3.0416 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 111.38; 10: 23.72; 12: 799.6 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.72; 12: 799.6 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 21.11; 12: 711.64 | [8 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 11.62; 12: 391.8 | [8 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 56.45; 12: 1903.04 | [10 empty] | Всего по позиции
51 | ФЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.37332 | [5 empty] | Разборка покрытий полов: из керамических плиток
|  | Объем=(4,62*7,9+0,3*(1,92+0,86)) / 100 | [17 empty] | Объем=(4,62*7,9+0,3*(1,92+0,86)) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 595.99; 10: 222.49; 11: 33.07; 12: 7357.74 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 45.01; 10: 16.8; 11: 14.76; 12: 247.97 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.44; 10: 7.26; 11: 31.71; 12: 230.21 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 69.87; 7: 26.0839 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.44; 7: 0.53758 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 641; 10: 239.29; 12: 7605.71 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 229.75; 12: 7587.95 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 204.48; 12: 6753.28 | [8 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 112.58; 12: 3718.1 | [8 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 556.35; 12: 18077.09 | [10 empty] | Всего по позиции
52 | ФЕР11-01-011-01 | (Демонтаж) Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.37332 | [5 empty] | (Демонтаж) Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
|  | Объем=(4,62*7,9+0,3*(1,92+0,86)) / 100 | [17 empty] | Объем=(4,62*7,9+0,3*(1,92+0,86)) / 100
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [23 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 282.66; 9: 0.8; 10: 84.42; 11: 33.07; 12: 2791.77 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.61; 9: 0.8; 10: 13.02; 11: 14.02; 12: 182.54 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.15; 9: 0.8; 10: 5.12; 11: 31.7; 12: 162.3 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8.54; 9: 0; 10: 0; 11: 9.3 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.6; 6: 0.8; 7: 10.6322 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.27; 6: 0.8; 7: 0.37929 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 334.81; 10: 97.44; 12: 2974.31 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 89.54; 12: 2954.07 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 100.28; 12: 3308.56 | [8 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 58.2; 12: 1920.15 | [8 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 255.92; 12: 8203.02 | [10 empty] | Всего по позиции
53 | ФЕР11-01-011-02 | (Демонтаж) Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.37332 | [5 empty] | (Демонтаж) Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
|  | Объем=(4,62*7,9+0,3*(1,92+0,86)) / 100 | [17 empty] | Объем=(4,62*7,9+0,3*(1,92+0,86)) / 100
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [23 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [23 empty] | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.49; 9: 1.6; 10: 2.08; 11: 33.07; 12: 68.79 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.56; 9: 1.6; 10: 4.52; 11: 13.68; 12: 61.83 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.84; 9: 1.6; 10: 1.7; 11: 31.65; 12: 53.81 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 1.6; 7: 0.26282 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.21; 6: 1.6; 7: 0.12544 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.05; 10: 6.6; 12: 130.62 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.78; 12: 122.6 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 4.23; 12: 137.31 | [8 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 2.46; 12: 79.69 | [8 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.29; 12: 347.62 | [10 empty] | Всего по позиции
54 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.37332 | [5 empty] | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
|  | Объем=(4,62*7,9+0,3*(1,92+0,86)) / 100 | [17 empty] | Объем=(4,62*7,9+0,3*(1,92+0,86)) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 282.66; 10: 105.52; 11: 33.07; 12: 3489.55 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.61; 10: 16.28; 11: 14.02; 12: 228.25 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.15; 10: 6.4; 11: 31.7; 12: 202.88 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8.54; 10: 3.19; 11: 9.3; 12: 29.67 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.6; 7: 13.2902 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.27; 7: 0.47412 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 334.81; 10: 124.99; 12: 3747.47 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 111.92; 12: 3692.43 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 125.35; 12: 4135.52 | [8 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 72.75; 12: 2400.08 | [8 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 323.09; 12: 10283.07 | [10 empty] | Всего по позиции
55 | ФЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.37332 | [5 empty] | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
|  | Объем=(4,62*7,9+0,3*(1,92+0,86)) / 100 | [17 empty] | Объем=(4,62*7,9+0,3*(1,92+0,86)) / 100
|  | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [23 empty] | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.49; 9: 2; 10: 2.61; 11: 33.07; 12: 86.31 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.56; 9: 2; 10: 5.64; 11: 13.68; 12: 77.16 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.84; 9: 2; 10: 2.12; 11: 31.65; 12: 67.1 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 2; 7: 0.32852 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.21; 6: 2; 7: 0.15679 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.05; 10: 8.25; 12: 163.47 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.73; 12: 153.41 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 5.3; 12: 171.82 | [8 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 3.07; 12: 99.72 | [8 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.62; 12: 435.01 | [10 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦ-04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 |  |  | м3 |  |  | 1.5231 | 548.3 |  | 835.1 | 8.39 | 7006.49 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М150
|  | Объем=0,761532*2 | [17 empty] | Объем=0,761532*2
57 | ФЕР15-07-003-02 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.37332 | [5 empty] | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
|  | Объем=(4,62*7,9+0,3*(1,92+0,86)) / 100 | [17 empty] | Объем=(4,62*7,9+0,3*(1,92+0,86)) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.87; 10: 12.64; 11: 33.07; 12: 418 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22.14; 10: 8.27; 11: 3.49; 12: 28.86 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 10: 0.22; 11: 28.29; 12: 6.22 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.84; 10: 0.69; 11: 31.48; 12: 21.72 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.69; 7: 1.3776 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.018666 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 57.85; 10: 21.6; 12: 468.58 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.86; 12: 424.22 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 12.86; 12: 424.22 | [8 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 6.3; 12: 207.87 | [8 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40.76; 12: 1100.67 | [10 empty] | Всего по позиции
58 | ФССЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг |  |  | 5.1518 | 13.08 |  | 67.39 | 6.37 | 429.27 | [5 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
59 | ФЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.37332 | [5 empty] | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
|  | Объем=(4,62*7,9+0,3*(1,92+0,86)) / 100 | [17 empty] | Объем=(4,62*7,9+0,3*(1,92+0,86)) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1046.88; 10: 390.82; 11: 33.07; 12: 12924.42 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 142.03; 10: 53.02; 11: 17.69; 12: 937.92 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 53.61; 10: 20.01; 11: 31.76; 12: 635.52 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7858.9; 10: 2933.88; 11: 12.85; 12: 37700.36 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 119.78; 7: 44.7163 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.5; 7: 1.6799 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9047.81; 10: 3377.72; 12: 51562.7 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 410.83; 12: 13559.94 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 460.13; 12: 15187.13 | [8 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 267.04; 12: 8813.96 | [8 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4104.89; 12: 75563.79 | [10 empty] | Всего по позиции
60 | ФССЦ-06.2.02.01-0071 | Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная |  |  | м2 |  |  | -38.0786 | 67.8 |  | -2581.73 | 13.12 | -33872.3 | [5 empty] | Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная
61 | ФССЦ-06.2.05.03-0011 | Плитка керамогранитная неполированная, квадратная, толщина 8 мм |  |  | м2 |  |  | 38.0786 | 77.78 |  | 2961.76 | 10.5 | 31098.48 | [5 empty] | Плитка керамогранитная неполированная, квадратная, толщина 8 мм
|  | Итого по разделу 4 Пол |  |  | 10: 6649.89 | [11 empty] | Итого по разделу 4 Пол
Раздел 5. Электромонтажные работы | [16 empty] | Раздел 5. Электромонтажные работы
62 | ФЕРр67-8-2 | Смена светильников: с люминесцентными лампами |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.04 | [5 empty] | Смена светильников: с люминесцентными лампами
|  | Объем=4 / 100 | [17 empty] | Объем=4 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1570.95; 10: 62.84; 11: 33.07; 12: 2078.12 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.5; 10: 0.1; 11: 14.76; 12: 1.48 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.08; 10: 0.04; 11: 31.7; 12: 1.27 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 163.3; 7: 6.532 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 7: 0.0032 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1573.45; 10: 62.94; 12: 2079.6 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 62.88; 12: 2079.39 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 57.22; 12: 1892.24 | [8 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 30.18; 12: 998.11 | [8 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150.34; 12: 4969.95 | [10 empty] | Всего по позиции
63 | ТЦ_20.3.03.00_22_220908079170_30.01.2024_01 | Панель -светильник ДВО-6002 36W 3100Лм 6500К ПРИЗМА 595х595х19мм ФАZА |  |  | 4: шт; 7: 4; 8: 963.05; 10: 3852.2; 12: 3852.2 | [5 empty] | Панель -светильник ДВО-6002 36W 3100Лм 6500К ПРИЗМА 595х595х19мм ФАZА
|  | Цена=1133/1,2*1,02 | [24 empty] | Цена=1133/1,2*1,02
64 | ФЕРр67-9-1 | Смена: выключателей |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.02 | [5 empty] | Смена: выключателей
|  | Объем=2 / 100 | [17 empty] | Объем=2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 218.59; 10: 4.37; 11: 33.71; 12: 147.31 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.1; 7: 0.482 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 218.59; 10: 4.37; 12: 147.31 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.37; 12: 147.31 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 3.98; 12: 134.05 | [8 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 2.1; 12: 70.71 | [8 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.45; 12: 352.07 | [10 empty] | Всего по позиции
65 | ФССЦ-20.4.01.02-0014 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С56-043, цвет белый |  |  | 10 шт |  |  | 0.04 | 71 |  | 2.84 | 10.91 | 30.98 | [5 empty] | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С56-043, цвет белый
66 | ФЕРр67-9-2 | Смена: розеток |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.04 | [5 empty] | Смена: розеток
|  | Объем=4 / 100 | [17 empty] | Объем=4 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 218.59; 10: 8.74; 11: 33.71; 12: 294.63 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.1; 7: 0.964 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 218.59; 10: 8.74; 12: 294.63 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.74; 12: 294.63 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 7.95; 12: 268.11 | [8 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 4.2; 12: 141.42 | [8 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.89; 12: 704.16 | [10 empty] | Всего по позиции
67 | ФССЦ-20.4.03.06-0005 | Розетка скрытой проводки с заземлением |  |  | 100 шт |  |  | 0.04 | 973 |  | 38.92 | 5.92 | 230.41 | [5 empty] | Розетка скрытой проводки с заземлением
|  | Объем=4 / 100 | [17 empty] | Объем=4 / 100
68 | ФЕРм08-02-409-09 | (Демонтаж) Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  | 4: 100 м; 7: 0.188 | [5 empty] | (Демонтаж) Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | Объем=(8,1+10,7) / 100 | [17 empty] | Объем=(8,1+10,7) / 100
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [23 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 139.54; 9: 0.4; 10: 10.49; 11: 33.07; 12: 346.9 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 16.79; 9: 0; 10: 0; 11: 10.17 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 6: 0.4; 7: 1.143 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 156.33; 10: 10.49; 12: 346.9 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.49; 12: 346.9 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 10.18; 12: 336.49 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.35; 12: 176.92 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.02; 12: 860.31 | [10 empty] | Всего по позиции
69 | ФЕРм08-02-390-01 | (Демонтаж) Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.068 | [5 empty] | (Демонтаж) Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Объем=6,8 / 100 | [17 empty] | Объем=6,8 / 100
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [23 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 154.92; 9: 0.4; 10: 4.21; 11: 33.07; 12: 139.22 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 9: 0.4; 10: 0.01; 11: 14.87; 12: 0.15 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 9: 0.4; 10: 0; 11: 30.57 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 51.53; 9: 0; 10: 0; 11: 6.53 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 6: 0.4; 7: 0.44309 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 0.4; 7: 0.000272 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 206.76; 10: 4.22; 12: 139.37 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.21; 12: 139.22 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 4.08; 12: 135.04 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.15; 12: 71 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.45; 12: 345.41 | [10 empty] | Всего по позиции
70 | ФЕР46-03-015-01 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.149 | [5 empty] | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2
|  | Объем=(8,1+6,8) / 100 | [17 empty] | Объем=(8,1+6,8) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 59.97; 10: 8.94; 11: 33.07; 12: 295.65 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.03; 7: 1.0475 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 59.97; 10: 8.94; 12: 295.65 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.94; 12: 295.65 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 9.21; 12: 304.52 | [8 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 5.27; 12: 174.43 | [8 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.42; 12: 774.6 | [10 empty] | Всего по позиции
71 | ФЕРм08-02-403-03 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах |  |  | 4: 100 м; 7: 0.149 | [5 empty] | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
|  | Объем=(8,1+6,8) / 100 | [17 empty] | Объем=(8,1+6,8) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 155.1; 10: 23.11; 11: 33.07; 12: 764.25 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.62; 10: 0.54; 11: 14.94; 12: 8.07 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.5; 10: 0.07; 11: 29.86; 12: 2.09 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 41.08; 10: 6.12; 11: 8.16; 12: 49.94 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.5; 7: 2.4585 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.00596 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 199.8; 10: 29.77; 12: 822.26 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.18; 12: 766.34 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 22.48; 12: 743.35 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 11.82; 12: 390.83 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 64.07; 12: 1956.44 | [10 empty] | Всего по позиции
72 | ФССЦ-21.1.06.09-0099 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660 |  |  | 1000 м |  |  | 0.015198 | 3036.7 |  | 46.15 | 15.13 | 698.25 | [5 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660
|  | Объем=(14,9*1,02) / 1000 | [17 empty] | Объем=(14,9*1,02) / 1000
73 | ФЕРм08-02-407-07 | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.0762 | [5 empty] | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 40 мм
|  | Объем=(3,12+1*2+2,5) / 100 | [17 empty] | Объем=(3,12+1*2+2,5) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.22; 10: 13.58; 11: 33.07; 12: 449.09 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 143.45; 10: 10.93; 11: 13.17; 12: 143.95 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 16.06; 10: 1.22; 11: 29.76; 12: 36.31 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 113.5; 10: 8.65; 11: 18.67; 12: 161.5 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.96; 7: 1.4448 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.28; 7: 0.097536 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 435.17; 10: 33.16; 12: 754.54 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.8; 12: 485.4 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 14.36; 12: 470.84 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.55; 12: 247.55 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 55.07; 12: 1472.93 | [10 empty] | Всего по позиции
74 | ФЕРм08-02-407-02 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.05 | [5 empty] | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм
|  | Объем=(1*2+1,5*2) / 100 | [17 empty] | Объем=(1*2+1,5*2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 312.08; 10: 15.6; 11: 33.07; 12: 515.89 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 157.54; 10: 7.88; 11: 12.51; 12: 98.58 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 16.06; 10: 0.8; 11: 29.76; 12: 23.81 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 299.76; 10: 14.99; 11: 13.65; 12: 204.61 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.2; 7: 1.66 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.28; 7: 0.064 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 769.38; 10: 38.47; 12: 819.08 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.4; 12: 539.7 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 15.91; 12: 523.51 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 8.36; 12: 275.25 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.74; 12: 1617.84 | [10 empty] | Всего по позиции
75 | ФССЦ-23.5.02.02-0028 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм |  |  | м |  |  | 12.62 | 16.09 |  | 203.06 | 8.98 | 1823.48 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм
|  | Объем=7,62+5 | [17 empty] | Объем=7,62+5
76 | ФЕРм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.1262 | [5 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
|  | Объем=(3,12+1*2+2,5+5) / 100 | [17 empty] | Объем=(3,12+1*2+2,5+5) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 84.22; 10: 10.63; 11: 33.07; 12: 351.53 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.86; 10: 1.37; 11: 14.94; 12: 20.47 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.51; 10: 0.19; 11: 29.67; 12: 5.64 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 36.43; 10: 4.6; 11: 11.72; 12: 53.91 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.96; 7: 1.1308 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.12; 7: 0.015144 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 131.51; 10: 16.6; 12: 425.91 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.82; 12: 357.17 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 10.5; 12: 346.45 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.52; 12: 182.16 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.62; 12: 954.52 | [10 empty] | Всего по позиции
77 | ФЕРм08-02-412-10 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.0912 | [5 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
|  | Объем=(3,12+1+5) / 100 | [17 empty] | Объем=(3,12+1+5) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.21; 10: 3.85; 11: 33.07; 12: 127.32 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.86; 10: 0.99; 11: 14.94; 12: 14.79 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.51; 10: 0.14; 11: 29.67; 12: 4.15 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 16.69; 10: 1.52; 11: 11.76; 12: 17.88 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.49; 7: 0.40949 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.12; 7: 0.010944 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 69.76; 10: 6.36; 12: 159.99 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.99; 12: 131.47 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 3.87; 12: 127.53 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.03; 12: 67.05 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.26; 12: 354.57 | [10 empty] | Всего по позиции
78 | ФЕРм08-03-602-01 | Демонтаж электрооборудования |  |  | 4: шт; 7: 5 | [5 empty] | Демонтаж электрооборудования
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и др.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [23 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и др.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.52; 9: 0.6; 10: 28.56; 11: 33.07; 12: 944.48 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 0.6; 10: 5.43; 11: 14.94; 12: 81.12 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 0.6; 10: 0.78; 11: 28.73; 12: 22.41 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.51; 9: 0; 10: 0; 11: 5.81 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.96; 6: 0.6; 7: 2.88 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 0.6; 7: 0.06 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.84; 10: 33.99; 12: 1025.6 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.34; 12: 966.89 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 28.46; 12: 937.88 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 14.96; 12: 493.11 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77.41; 12: 2456.59 | [10 empty] | Всего по позиции
79 | ФЕРм08-03-602-01 | Монтаж электрооборудования -без стоимости |  |  | 4: шт; 7: 5 | [5 empty] | Монтаж электрооборудования -без стоимости
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.52; 10: 47.6; 11: 33.07; 12: 1574.13 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 9.05; 11: 14.94; 12: 135.21 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 1.3; 11: 28.73; 12: 37.35 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.51; 10: 12.55; 11: 5.81; 12: 72.92 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.96; 7: 4.8 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.1 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.84; 10: 69.2; 12: 1782.26 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 48.9; 12: 1611.48 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 47.43; 12: 1563.14 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 24.94; 12: 821.85 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 141.57; 12: 4167.25 | [10 empty] | Всего по позиции
80 | ФЕР18-02-004-02 | Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 50 до 100 л | [16 empty] | Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 50 до 100 л | bar: 4; 7
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и др.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [23 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и др.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.42; 9: 0.6; 10: 4.45; 11: 33.07; 12: 147.16 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.89; 9: 0; 10: 0; 11: 1.4 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 6: 0.6; 7: 0.522 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8.31; 10: 4.45; 12: 147.16 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.45; 12: 147.16 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 5.38; 12: 178.06 | [8 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 3.2; 12: 105.96 | [8 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.03; 12: 431.18 | [10 empty] | Всего по позиции
81 | ФЕР18-02-004-02 | Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 50 до 100 л | [16 empty] | Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 50 до 100 л | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.42; 10: 7.42; 11: 33.07; 12: 245.38 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.89; 10: 0.89; 11: 1.4; 12: 1.25 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 7: 0.87 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8.31; 10: 8.31; 12: 246.63 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.42; 12: 245.38 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 8.98; 12: 296.91 | [8 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 5.34; 12: 176.67 | [8 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.63; 12: 720.21 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Электромонтажные работы |  |  | 10: 4866.14 | [11 empty] | Итого по разделу 5 Электромонтажные работы
Раздел 6. Вывоз мусора | [16 empty] | Раздел 6. Вывоз мусора
82 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза |  |  | 5.37 | 42.98 |  | 230.8 | 16.28 | 3757.42 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
83 | ФССЦпг-03-21-01-012 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км |  |  | 1 т груза |  |  | 5.37 | 12.2 |  | 65.51 | 17.02 | 1114.98 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км
|  | Итого по разделу 6 Вывоз мусора |  |  | 10: 296.31 | [11 empty] | Итого по разделу 6 Вывоз мусора
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 48845.93; 12: 364023.02 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 48901.53; 12: 496775.31 | [15 empty] | Строительные работы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 4583.62; 12: 20559.79 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | Итого |  |  | 10: 53485.15; 12: 517335.1 | [16 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3030.25; 12: 100151.99 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3037.6; 12: 100385.71 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1601.62; 12: 52926.37 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 10697.03; 12: 103467.02 | [17 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 64182.18; 12: 620802.12 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | Ведущий инженер
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]