## 02-01-09- Система экстренного о
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[14 empty] | Проектно-экспертная группа Общество с ограниченной ответственностью «СИНКОС» | МБУ ДО «ДЕТСКИЙ-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР»
"____" ________________ 2024 года | [12 empty] | "____" ________________ 2024 года
«г. Рубцовск, капитальный ремонт здания МБУ ДО «Детско-юношеский центр», расположенного по адресу: ул. Одесская, 6». | [15 empty] | "Капитальный ремонт здания МБУ ДО "Детский-юношеский центр", расположенного по адресу: ул. Одесская, 6, в г. Рубцовске"
(наименование стройки)
«г. Рубцовск, капитальный ремонт здания МБУ ДО «Детско-юношеский центр», расположенного по адресу: ул. Одесская, 6». | [16 empty] | "Капитальный ремонт здания МБУ ДО "Детский-юношеский центр", расположенного по адресу: ул. Одесская, 6, в г. Рубцовске"
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-09
Система экстренного оповещения. | [17 empty] | Система экстренного оповещения.
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 2022/035-ИОС5.1ГЧ.С
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | I квартал 2024 года | [15 empty] | I квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 1000.71 | (121,52) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 45.86 | (5,56) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 153.2 | (4,54) | тыс.руб.
| монтажных работ | 486.08 | (24,94) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 392.89 |  | чел.час.
| оборудования | 468.76 | (91,02) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 2.35 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Новый Раздел | [19 empty] | Раздел 1. Новый Раздел
1 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [7 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
|  | Объем=1+3 | [19 empty] | Объем=1+3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.9; 10: 35.6; 11: 33.71; 12: 1200.08 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.66; 10: 2.64; 11: 13.72; 12: 36.22 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.48; 11: 33.71; 12: 16.18 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.18; 10: 0.72; 11: 8.25; 12: 5.94 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 4.12 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.04 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.74; 10: 38.96; 12: 1242.24 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.08; 12: 1216.26 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 32.47; 12: 1094.63 | [10 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 16.6; 12: 559.48 | [10 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 88.03; 12: 2896.35 | [12 empty] | Всего по позиции
2 О | ФЦ_61.1.03.03_77_9717003989_25.04.2023 | коммутатор 24 port D-Link DGS-3000-28X/B1А DGS-3000-28X/B1А |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 47253.92 | 1.0424 | 9564.19 | 5.15 | 49255.6 | [7 empty] | коммутатор 24 port D-Link DGS-3000-28X/B1А DGS-3000-28X/B1А
|  | Цена=44166,67*1,0699 | [24 empty] | Цена=44166,67*1,0699
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [25 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [25 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9564.19; 12: 49255.6 | [12 empty] | Всего по позиции
3 О | ФЦ_61.1.03.03_77_9717003989_25.04.2023 | коммутатор 24 port D-Link DGS-1210-28MP/F1А |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 46273.18 | 1.0424 | 9365.69 | 5.15 | 48233.31 | [7 empty] | коммутатор 24 port D-Link DGS-1210-28MP/F1А
|  | Цена=43250,00*1,0699 | [24 empty] | Цена=43250,00*1,0699
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [25 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [25 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9365.69; 12: 48233.31 | [12 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [18 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 10: 20.44; 11: 33.71; 12: 689.03 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.47; 10: 33.47; 11: 13.72; 12: 459.21 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.42; 10: 3.42; 11: 33.71; 12: 115.29 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 10: 2.94; 11: 8.25; 12: 24.26 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 2.06 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 7: 0.31 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.85; 10: 56.85; 12: 1172.5 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.86; 12: 804.32 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 23.14; 12: 780.19 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 12.17; 12: 410.2 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92.16; 12: 2362.89 | [12 empty] | Всего по позиции
5 О | ФЦ_61.2.07.02_77_9717003989_25.04.2023 | Напольный шкаф 42U 600х800 двери стекло/сплошная укомплектован вводом и заглушками RAL7011 / 7035 R5IT4268GS |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 118137.04 | 1.0424 | 23910.94 | 5.15 | 123141.33 | [7 empty] | Напольный шкаф 42U 600х800 двери стекло/сплошная укомплектован вводом и заглушками RAL7011 / 7035 R5IT4268GS
|  | Цена=110418,77*1,0699 | [24 empty] | Цена=110418,77*1,0699
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [25 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [25 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23910.94; 12: 123141.33 | [12 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕРм08-03-605-01 | Вентилятор | [18 empty] | Вентилятор | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.82; 10: 9.82; 11: 33.71; 12: 331.03 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.06; 10: 9.06; 11: 13.72; 12: 124.3 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.26; 10: 1.26; 11: 33.71; 12: 42.47 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.81; 10: 0.81; 11: 8.25; 12: 6.68 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.99; 7: 0.99 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.1 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.69; 10: 19.69; 12: 462.01 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.08; 12: 373.5 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 10.75; 12: 362.3 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.65; 12: 190.49 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.09; 12: 1014.8 | [12 empty] | Всего по позиции
7 О | ФЦ_64.1.01.04_77_9717003989_25.04.2023 | Потолочный модуль 4 вентилятора для крыши 600 RAL7011 R5VSIT6004FT |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 13767.77 | 1.0424 | 2786.6 | 5.15 | 14350.97 | [7 empty] | Потолочный модуль 4 вентилятора для крыши 600 RAL7011 R5VSIT6004FT
|  | Цена=12868,28*1,0699 | [24 empty] | Цена=12868,28*1,0699
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [25 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [25 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2786.6; 12: 14350.97 | [12 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | [18 empty] | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.14; 10: 103.14; 11: 33.71; 12: 3476.85 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 36; 10: 36; 11: 13.72; 12: 493.92 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.02; 10: 4.02; 11: 33.71; 12: 135.51 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.16; 10: 48.16; 11: 8.25; 12: 397.32 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.3; 7: 9.3 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 0.4 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 187.3; 10: 187.3; 12: 4368.09 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 107.16; 12: 3612.36 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 96.44; 12: 3251.12 | [10 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 49.29; 12: 1661.69 | [10 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 333.03; 12: 9280.9 | [12 empty] | Всего по позиции
9 О | ФЦ_62.4.02.01_77_9717003989_25.04.2023 | ИБП ELTENA Intelligent II 1000RM 1000ВА 230В ELTENA Intelligent II 1000RM |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 19582.6 | 1.0424 | 3963.52 | 5.15 | 20412.12 | [7 empty] | ИБП ELTENA Intelligent II 1000RM 1000ВА 230В ELTENA Intelligent II 1000RM
|  | Цена=18303,21*1,0699 | [24 empty] | Цена=18303,21*1,0699
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [25 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [25 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3963.52; 12: 20412.12 | [12 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [7 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.9; 10: 17.8; 11: 33.71; 12: 600.04 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.66; 10: 1.32; 11: 13.72; 12: 18.11 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.24; 11: 33.71; 12: 8.09 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.18; 10: 0.36; 11: 8.25; 12: 2.97 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 2.06 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.74; 10: 19.48; 12: 621.12 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.04; 12: 608.13 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 16.24; 12: 547.32 | [10 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 8.3; 12: 279.74 | [10 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.02; 12: 1448.18 | [12 empty] | Всего по позиции
11 О | ФЦ_61.3.05.03_77_9717003989_25.04.2023 | панель коммутационная 24 порта 19", 1U RN6PPF241BK |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 13414.27 | 1.0424 | 5430.1 | 5.15 | 27965 | [7 empty] | панель коммутационная 24 порта 19", 1U RN6PPF241BK
|  | Цена=12537,87*1,0699 | [24 empty] | Цена=12537,87*1,0699
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [25 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [25 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5430.1; 12: 27965 | [12 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕРм08-03-591-12 | Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [7 empty] | Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке
|  | Объем=1 / 100 | [19 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 550.86; 10: 5.51; 11: 33.71; 12: 185.74 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.06; 10: 0.09; 11: 13.72; 12: 1.23 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.26; 10: 0.01; 11: 33.71; 12: 0.34 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 67.19; 10: 0.67; 11: 8.25; 12: 5.53 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 55.53; 7: 0.5553 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.001 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 627.11; 10: 6.27; 12: 192.5 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.52; 12: 186.08 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 5.35; 12: 180.5 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.82; 12: 94.9 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14.44; 12: 467.9 | [12 empty] | Всего по позиции
13 | ФЦ_21.1.05.03_77_9717003989_25.04.2023 | Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Schuko, 16A, 19", шнур 1,8 м R-16-8S-V-440-1.8 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2652.46 | 1.02 | 327.94 | 8.25 | 2705.51 | [7 empty] | Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Schuko, 16A, 19", шнур 1,8 м R-16-8S-V-440-1.8
|  | Цена=2479,17*1,0699 | [24 empty] | Цена=2479,17*1,0699
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [25 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 327.94; 12: 2705.51 | [12 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕРм10-04-066-07 | Розетка микрофонная |  |  | 4: шт; 5: 17; 6: 1; 7: 17 | [7 empty] | Розетка микрофонная
|  | Объем=16+1 | [19 empty] | Объем=16+1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.53; 10: 145.01; 11: 33.71; 12: 4888.29 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.78; 10: 13.26; 11: 8.25; 12: 109.4 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 17 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.31; 10: 158.27; 12: 4997.69 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 145.01; 12: 4888.29 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 137.76; 12: 4643.88 | [10 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 76.86; 12: 2590.79 | [10 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 372.89; 12: 12232.36 | [12 empty] | Всего по позиции
15 | ФЦ_20.4.03.03_77_9717003989_25.04.2023 | ITK Настенная информационная розетка RJ45 8P8C кат.5E UTP 2-порта белая EC-UWO-2-UD2-WT-10 |  |  | шт | 16 | 1 | 16 | 97.18 | 1.02 | 192.24 | 8.25 | 1585.98 | [7 empty] | ITK Настенная информационная розетка RJ45 8P8C кат.5E UTP 2-порта белая EC-UWO-2-UD2-WT-10
|  | Цена=90,83*1,0699 | [24 empty] | Цена=90,83*1,0699
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [25 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 192.24; 12: 1585.98 | [12 empty] | Всего по позиции
16 | ФЦ_21.1.05.03_77_9717003989_25.04.2023 | ITK Настенная информационная розетка RJ45 8P8C кат.5E UTP 1-порт белая CS2-1C5EU-12 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 108.28 | 1.02 | 13.39 | 8.25 | 110.45 | [7 empty] | ITK Настенная информационная розетка RJ45 8P8C кат.5E UTP 1-порт белая CS2-1C5EU-12
|  | Цена=101,21*1,0699 | [24 empty] | Цена=101,21*1,0699
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [25 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.39; 12: 110.45 | [12 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕРм10-01-052-01 | Кроссировка линий в кроссе длиной: до 4 м, двухпроводная |  |  | 4: 10 шт; 5: 3.4; 6: 1; 7: 3.4 | [7 empty] | Кроссировка линий в кроссе длиной: до 4 м, двухпроводная
|  | Объем=(17*2) / 10 | [19 empty] | Объем=(17*2) / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.62; 10: 32.71; 11: 33.71; 12: 1102.65 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.65; 10: 2.21; 11: 8.25; 12: 18.23 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 3.4 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.27; 10: 34.92; 12: 1120.88 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.71; 12: 1102.65 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 29.44; 12: 992.39 | [10 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 15.05; 12: 507.22 | [10 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 79.41; 12: 2620.49 | [12 empty] | Всего по позиции
18 | ФЦ_21.1.04.01_77_9717003989_25.04.2023 | Патч-корд экранированный CAT5E F/UTP 4х2, LSZH, белый, 1.0м RN5EFU4510WH |  |  | шт | 17 | 1 | 17 | 302.87 | 1.02 | 636.58 | 8.25 | 5251.77 | [7 empty] | Патч-корд экранированный CAT5E F/UTP 4х2, LSZH, белый, 1.0м RN5EFU4510WH
|  | Цена=283,08*1,0699 | [24 empty] | Цена=283,08*1,0699
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [25 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 636.58; 12: 5251.77 | [12 empty] | Всего по позиции
19 | ФЦ_21.1.04.01_77_9717003989_25.04.2023 | Патч-корд экранированный CAT5E F/UTP 4х2, LSZH, белый, 3.0м RN5EFU4530WH |  |  | шт | 17 | 1 | 17 | 450.74 | 1.02 | 947.37 | 8.25 | 7815.83 | [7 empty] | Патч-корд экранированный CAT5E F/UTP 4х2, LSZH, белый, 3.0м RN5EFU4530WH
|  | Цена=421,29*1,0699 | [24 empty] | Цена=421,29*1,0699
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [25 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 947.37; 12: 7815.83 | [12 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕРм10-03-031-02 | Электронная учрежденческо-производственная станция с цифровой коммутационной системой с количеством портов до 100: монтаж станции |  |  | 4: 100 номеров; 5: 0.5; 6: 1; 7: 0.5 | [7 empty] | Электронная учрежденческо-производственная станция с цифровой коммутационной системой с количеством портов до 100: монтаж станции
|  | Объем=50 / 100 | [19 empty] | Объем=50 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 487.96; 10: 243.98; 11: 33.71; 12: 8224.57 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 9.76; 10: 4.88; 11: 8.25; 12: 40.26 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 44; 7: 22 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 497.72; 10: 248.86; 12: 8264.83 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 243.98; 12: 8224.57 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 219.58; 12: 7402.11 | [10 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 112.23; 12: 3783.3 | [10 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 580.67; 12: 19450.24 | [12 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕРм10-03-031-03 | Электронная учрежденческо-производственная станция с цифровой коммутационной системой с количеством портов до 100: настройка станции |  |  | 4: 100 номеров; 5: 0.5; 6: 1; 7: 0.5 | [7 empty] | Электронная учрежденческо-производственная станция с цифровой коммутационной системой с количеством портов до 100: настройка станции
|  | Объем=50 / 100 | [19 empty] | Объем=50 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3826.03; 10: 1913.02; 11: 33.71; 12: 64487.9 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 76.52; 10: 38.26; 11: 8.25; 12: 315.65 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 247; 7: 123.5 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3902.55; 10: 1951.28; 12: 64803.55 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1913.02; 12: 64487.9 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 1721.72; 12: 58039.11 | [10 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 879.99; 12: 29664.43 | [10 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4552.99; 12: 152507.09 | [12 empty] | Всего по позиции
22 | ФЦ_21.1.05.03_77_9717003989_25.04.2023 | P-АТС на 50 абонентов и 25 одновременных вызовов I IP-АТС Yeastar S50 Yeastar S50 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 56169.75 | 1.02 | 6944.62 | 8.25 | 57293.15 | [7 empty] | P-АТС на 50 абонентов и 25 одновременных вызовов I IP-АТС Yeastar S50 Yeastar S50
|  | Цена=52500,00*1,0699 | [24 empty] | Цена=52500,00*1,0699
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [25 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6944.62; 12: 57293.15 | [12 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕРм10-02-016-07 | Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский | [18 empty] | Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 137.52; 10: 137.52; 11: 33.71; 12: 4635.8 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 45; 10: 45; 11: 13.72; 12: 617.4 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.03; 10: 5.03; 11: 33.71; 12: 169.56 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10.59; 10: 10.59; 11: 8.25; 12: 87.37 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.4; 7: 12.4 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 0.5 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 193.11; 10: 193.11; 12: 5340.57 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 142.55; 12: 4805.36 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 128.3; 12: 4324.82 | [10 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 65.57; 12: 2210.47 | [10 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 386.98; 12: 11875.86 | [12 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕРм10-03-002-12 | Электрическая проверка и регулировка: комплекта преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [7 empty] | Электрическая проверка и регулировка: комплекта преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем
| 1 | ОТ |  |  | 8: 114.23; 10: 114.23; 11: 33.71; 12: 3850.69 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2.28; 10: 2.28; 11: 8.25; 12: 18.81 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.3; 7: 10.3 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 116.51; 10: 116.51; 12: 3869.5 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 114.23; 12: 3850.69 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 102.81; 12: 3465.62 | [10 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 52.55; 12: 1771.32 | [10 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 271.87; 12: 9106.44 | [12 empty] | Всего по позиции
25 О | ФЦ_61.1.04.09-_77_7729108750_19.04.2023 | LX-240 (LPA) комбинированная система оповещения 240 Вт, 5 зон LX-240 (LPA) Многофункциональный усилитель 240 Вт, выход 100В, селектор 5 зон, MP3/USB/SD и FM-тюнер, цифровой модуль на 2 сообщения, контроль линий, микрофонный вход, 2 линейных входа, тревожные входы, подключение консолей LPA-M1 до 5 штук, зарядное устройство, 220В/24В (LX-240 (LPA)) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 93633.37 | 1.0424 | 18951.39 | 5.15 | 97599.68 | [7 empty] | LX-240 (LPA) комбинированная система оповещения 240 Вт, 5 зон LX-240 (LPA) Многофункциональный усилитель 240 Вт, выход 100В, селектор 5 зон, MP3/USB/SD и FM-тюнер, цифровой модуль на 2 сообщения, контроль линий, микрофонный вход, 2 линейных входа, тревожные входы, подключение консолей LPA-M1 до 5 штук, зарядное устройство, 220В/24В (LX-240 (LPA))
|  | Цена=87516,00*1,0699 | [24 empty] | Цена=87516,00*1,0699
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [25 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [25 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18951.39; 12: 97599.68 | [12 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  | 4: шт; 5: 21; 6: 1; 7: 21 | [7 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.14; 10: 380.94; 11: 33.71; 12: 12841.49 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 12.63; 10: 265.23; 11: 8.25; 12: 2188.15 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 42 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 30.77; 10: 646.17; 12: 15029.64 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 380.94; 12: 12841.49 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 361.89; 12: 12199.42 | [10 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 201.9; 12: 6805.99 | [10 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1209.96; 12: 34035.05 | [12 empty] | Всего по позиции
27 О | ФЦ_61.3.02.01_77_9717003989_25.04.2023 | LPA-10W3 (LPA) настенный громкоговоритель, 10 Вт мощность 10/5 Вт (100В), полоса частот 80 Гц-20 кГц, пластик/металл, 312х210х85 мм, цвет белый |  |  | шт | 21 | 1 | 21 | 2409.68 | 1.0424 | 10242.1 | 5.15 | 52746.83 | [7 empty] | LPA-10W3 (LPA) настенный громкоговоритель, 10 Вт мощность 10/5 Вт (100В), полоса частот 80 Гц-20 кГц, пластик/металл, 312х210х85 мм, цвет белый
|  | Цена=2252,25*1,0699 | [24 empty] | Цена=2252,25*1,0699
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [25 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [25 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10242.1; 12: 52746.83 | [12 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕРм10-02-016-07 | Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский | [18 empty] | Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 137.52; 10: 137.52; 11: 33.71; 12: 4635.8 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 45; 10: 45; 11: 13.72; 12: 617.4 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.03; 10: 5.03; 11: 33.71; 12: 169.56 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10.59; 10: 10.59; 11: 8.25; 12: 87.37 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.4; 7: 12.4 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 0.5 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 193.11; 10: 193.11; 12: 5340.57 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 142.55; 12: 4805.36 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 128.3; 12: 4324.82 | [10 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 65.57; 12: 2210.47 | [10 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 386.98; 12: 11875.86 | [12 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕРм10-03-002-12 | Электрическая проверка и регулировка: комплекта преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [7 empty] | Электрическая проверка и регулировка: комплекта преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем
| 1 | ОТ |  |  | 8: 114.23; 10: 114.23; 11: 33.71; 12: 3850.69 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2.28; 10: 2.28; 11: 8.25; 12: 18.81 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.3; 7: 10.3 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 116.51; 10: 116.51; 12: 3869.5 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 114.23; 12: 3850.69 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 102.81; 12: 3465.62 | [10 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 52.55; 12: 1771.32 | [10 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 271.87; 12: 9106.44 | [12 empty] | Всего по позиции
30 О | ФЦ_61.2.07.05_77_9717003989_25.04.2023 | LPA LX240/LX480/LX650 микрофонная панель , с селектором 5 зон, для усилителей LPA LX240/LX480/LX650 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 19013.55 | 1.0424 | 3848.34 | 5.15 | 19818.96 | [7 empty] | LPA LX240/LX480/LX650 микрофонная панель , с селектором 5 зон, для усилителей LPA LX240/LX480/LX650
|  | Цена=17771,33*1,0699 | [24 empty] | Цена=17771,33*1,0699
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [25 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [25 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3848.34; 12: 19818.96 | [12 empty] | Всего по позиции
31 | ФЕРм10-02-030-02 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настенный | [18 empty] | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настенный | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.93; 10: 6.93; 11: 33.71; 12: 233.61 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 10.64; 10: 10.64; 11: 8.25; 12: 87.78 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.72; 7: 0.72 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.57; 10: 17.57; 12: 321.39 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.93; 12: 233.61 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 6.24; 12: 210.25 | [10 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3.19; 12: 107.46 | [10 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27; 12: 639.1 | [12 empty] | Всего по позиции
32 О | ФЦ_61.2.07.11_77_9717003989_25.04.2023 | Телефонный аппарат с автоматическим набором номера Гранит-202 АН 3К |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 14619.3 | 1.0424 | 2958.95 | 5.15 | 15238.57 | [7 empty] | Телефонный аппарат с автоматическим набором номера Гранит-202 АН 3К
|  | Цена=13664,17*1,0699 | [24 empty] | Цена=13664,17*1,0699
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [25 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [25 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2958.95; 12: 15238.57 | [12 empty] | Всего по позиции
33 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 4.2; 6: 1; 7: 4.2 | [7 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Объем=(300+120) / 100 | [19 empty] | Объем=(300+120) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 154.92; 10: 650.66; 11: 33.71; 12: 21933.75 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 10: 1.3; 11: 13.72; 12: 17.84 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 0.59; 11: 33.71; 12: 19.89 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 51.53; 10: 216.43; 11: 8.25; 12: 1785.55 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 7: 68.418 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.042 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 206.76; 10: 868.39; 12: 23737.14 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 651.25; 12: 21953.64 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 631.71; 12: 21295.03 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 332.14; 12: 11196.36 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1832.24; 12: 56228.53 | [12 empty] | Всего по позиции
34 | ФЦ_20.2.05.04_77_9717003989_25.04.2023 | TMC 22x10 Мини-канал |  |  | м | 306 | 1 | 306 | 39.06 | 1.02 | 1477.75 | 8.25 | 12191.41 | [7 empty] | TMC 22x10 Мини-канал
|  | Объем=300*1,02 | [19 empty] | Объем=300*1,02
|  | Цена=36,51*1,0699 | [24 empty] | Цена=36,51*1,0699
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [25 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1477.75; 12: 12191.41 | [12 empty] | Всего по позиции
35 | ФЦ_20.2.05.04_77_9717003989_25.04.2023 | TA-GN 60x40 Короб с крышкой |  |  | м | 122.4 | 1 | 122.4 | 269.7 | 1.02 | 4081.4 | 8.25 | 33671.51 | [7 empty] | TA-GN 60x40 Короб с крышкой
|  | Объем=120*1,02 | [19 empty] | Объем=120*1,02
|  | Цена=252,08*1,0699 | [24 empty] | Цена=252,08*1,0699
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [25 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4081.4; 12: 33671.51 | [12 empty] | Всего по позиции
36 | ТЕРм08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей |  |  | 4: 100 м; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [7 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
|  | Объем=40 / 100 | [19 empty] | Объем=40 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 124.64; 10: 49.86; 11: 33.71; 12: 1680.78 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 273.74; 10: 109.5; 11: 8.25; 12: 903.38 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 7: 6.08 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 398.38; 10: 159.36; 12: 2584.16 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 49.86; 12: 1680.78 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 48.36; 12: 1630.36 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 25.43; 12: 857.2 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 233.15; 12: 5071.72 | [12 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-24.3.03.13-0303 | Трубы полиэтиленовые гладкие легкие ПНД, диаметр 25 мм |  |  | м | 40.8 | 1 | 40.8 | 8.55 |  | 348.84 | 8.25 | 2877.93 | [7 empty] | Трубы полиэтиленовые гладкие легкие ПНД, диаметр 25 мм
|  | Объем=40*1,02 | [19 empty] | Объем=40*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 348.84; 12: 2877.93 | [12 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 7.2; 6: 1; 7: 7.2 | [7 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
|  | Объем=(320+220+180) / 100 | [19 empty] | Объем=(320+220+180) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 59.13; 10: 425.74; 11: 33.71; 12: 14351.7 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 10: 39.1; 11: 13.72; 12: 536.45 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 10: 5.47; 11: 33.71; 12: 184.39 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 22.69; 10: 163.37; 11: 8.25; 12: 1347.8 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.29; 7: 45.288 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.432 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 87.25; 10: 628.21; 12: 16235.95 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 431.21; 12: 14536.09 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 418.27; 12: 14100.01 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 219.92; 12: 7413.41 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1266.4; 12: 37749.37 | [12 empty] | Всего по позиции
39 | ФЦ_21.1.04.01_77_9717003989_25.04.2023 | Витая пара U/UTP кат. 5е 4 пары 24 AWG solid LSZH нг(А)-HFLTx зеленый (305м) (LC1-C5E04-122) |  |  | м | 1600 | 1 | 1600 | 7.28 | 1.02 | 1440.12 | 8.25 | 11880.96 | [7 empty] | Витая пара U/UTP кат. 5е 4 пары 24 AWG solid LSZH нг(А)-HFLTx зеленый (305м) (LC1-C5E04-122)
|  | Цена=6,80*1,0699 | [24 empty] | Цена=6,80*1,0699
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [25 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1440.12; 12: 11880.96 | [12 empty] | Всего по позиции
40 | ФЦ_21.1.05.03_77_9717003989_25.04.2023 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 |  |  | м | 102 | 1 | 102 | 48.79 | 1.02 | 615.29 | 8.25 | 5076.11 | [7 empty] | Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5
|  | Объем=100*1,02 | [19 empty] | Объем=100*1,02
|  | Цена=45,60*1,0699 | [24 empty] | Цена=45,60*1,0699
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [25 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 615.29; 12: 5076.11 | [12 empty] | Всего по позиции
41 | ФЦ_21.1.05.03_77_9717003989_25.04.2023 | Спецкабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  | м | 530.4 | 1 | 530.4 | 21.28 | 1.02 | 1395.47 | 8.25 | 11512.65 | [7 empty] | Спецкабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75
|  | Объем=520*1,02 | [19 empty] | Объем=520*1,02
|  | Цена=19,89*1,0699 | [24 empty] | Цена=19,89*1,0699
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [25 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1395.47; 12: 11512.65 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 24081.83; 12: 315547.09 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4544.66; 12: 153200.49 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 212.98; 12: 2922.08 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 25.55; 12: 861.28 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 19324.19; 12: 159424.52 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 5559.15; 12: 45862.92 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 5559.15; 12: 45862.92 | [16 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 24942.04; 12: 486079.91 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4544.66; 12: 153200.49 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 212.98; 12: 2922.08 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 25.55; 12: 861.28 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 13765.04; 12: 113561.6 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4221.58; 12: 142309.5 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2197.78; 12: 74086.24 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 91021.82; 12: 468762.37 | [16 empty] | Оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4570.21; 12: 154061.77 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 4221.58; 12: 142309.5 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2197.78; 12: 74086.24 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 121523.01; 12: 1000705 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Итого с учетом индекса инфляции на период выполнения работ 1,0175*1,0397 |  |  | 12: 1058646 | [16 empty] | в том числе:
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
оборудование, отсутствующее в ФРСН
(Коляда Л.В.)