## Кабинет №37 - ЛСР по Методике 2
Приложение №1 к Извещению об осуществлении закупки
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
МКУ"Управление образования"
(наименование стройки)
Здание
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Текущий ремонт кабинета №37 МКУ "Управление образования" г. Рубцовска | [19 empty] | Кабинет №37
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3кв.2024г. | [17 empty] | (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 195.9 | (14,11) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 151.46 | (11,39) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 35.02 | (0,99) | тыс.руб.
| монтажных работ | 11.79 | (0,37) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 112.13 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 1.72 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Полы | [21 empty] | Раздел 1. Полы
1 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1194; 6: 1; 7: 0.1194 | [9 empty] | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
| 1 | ОТ |  |  | 8: 29.41; 10: 3.51; 11: 35.31; 12: 123.94 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.77; 7: 0.45014 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29.41; 10: 3.51; 12: 123.94 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.51; 12: 123.94 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 89 | 0.7 | 62.3 |  |  | 2.19 |  | 77.21 | [11 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 49 | 0.9 | 44.1 |  |  | 1.55 |  | 54.66 | [11 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.25; 12: 255.81 | [13 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.11256; 6: 1; 7: 0.11256 | [9 empty] | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
| 1 | ОТ |  |  | 8: 88.84; 10: 10; 11: 35.31; 12: 353.1 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.06; 10: 0.46; 11: 14.51; 12: 6.67 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.76; 10: 0.2; 11: 35.31; 12: 7.06 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.39; 7: 1.2821 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.13; 7: 0.014633 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 92.9; 10: 10.46; 12: 359.77 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.2; 12: 360.16 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 89 | 0.49 | 43.61 |  |  | 4.45 |  | 157.07 | [11 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 49 | 0.81 | 39.69 |  |  | 4.05 |  | 142.95 | [11 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.96; 12: 659.79 | [13 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР11-01-035-04 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.11256; 6: 1; 7: 0.11256 | [9 empty] | Устройство покрытий: из плит древесностружечных
| 1 | ОТ |  |  | 8: 413.34; 10: 46.53; 11: 35.31; 12: 1642.97 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 72.67; 10: 8.18; 11: 14.51; 12: 118.69 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.46; 10: 1.97; 11: 35.31; 12: 69.56 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4001; 10: 450.35; 11: 9.03; 12: 4066.66 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47.84; 7: 5.3849 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.41; 7: 0.15871 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4487.01; 10: 505.06; 12: 5828.32 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 48.5; 12: 1712.53 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | % | 112 | 0.7 | 78.4 |  |  | 38.02 |  | 1342.62 | [11 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0.9 | 58.5 |  |  | 28.37 |  | 1001.83 | [11 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 571.45; 12: 8172.77 | [13 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦ-11.2.09.02-0004 | Плиты древесностружечные, многослойные и трехслойные, П-1, толщина 18-20 мм |  |  | 100 м2 | -0.1156 | 1 | -0.1156 | 3834 |  | -443.21 | 9.03 | -4002.19 | [9 empty] | Плиты древесностружечные, многослойные и трехслойные, П-1, толщина 18-20 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -443.21; 12: -4002.19 | [13 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-11.2.09.05-0024 | Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длина 2500 мм, ширина 1250 мм, толщина 12 мм |  |  | м2 | 11.56 | 1 | 11.56 | 45.63 |  | 527.48 | 9.03 | 4763.14 | [9 empty] | Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длина 2500 мм, ширина 1250 мм, толщина 12 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 527.48; 12: 4763.14 | [13 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.11256; 6: 1; 7: 0.11256 | [9 empty] | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
| 1 | ОТ |  |  | 8: 261.02; 10: 29.38; 11: 35.31; 12: 1037.41 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 42.17; 10: 4.75; 11: 14.51; 12: 68.92 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.16; 10: 1.14; 11: 35.31; 12: 40.25 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 68.65; 10: 7.73; 11: 9.03; 12: 69.8 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.41; 7: 3.5355 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.82; 7: 0.092299 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 371.84; 10: 41.86; 12: 1176.13 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.52; 12: 1077.66 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | % | 112 | 0.7 | 78.4 |  |  | 23.93 |  | 844.89 | [11 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0.9 | 58.5 |  |  | 17.85 |  | 630.43 | [11 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.64; 12: 2651.45 | [13 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-01.6.03.04-0093 | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) |  |  | м2 | 11.48 | 1 | 11.48 | 87.03 |  | 999.1 | 9.03 | 9021.87 | [9 empty] | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 999.1; 12: 9021.87 | [13 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР11-01-049-01 | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  |  | 4: 100 м; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [9 empty] | Укладка металлического накладного профиля (порога)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 141.94; 10: 1.42; 11: 35.31; 12: 50.14 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 80.4; 10: 0.8; 11: 9.03; 12: 7.22 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.64; 7: 0.1664 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 222.34; 10: 2.22; 12: 57.36 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.42; 12: 50.14 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | % | 112 | 0.7 | 78.4 |  |  | 1.11 |  | 39.31 | [11 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0.9 | 58.5 |  |  | 0.83 |  | 29.33 | [11 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.16; 12: 126 | [13 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-09.2.03.02-0015 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм |  |  | м | 1.05 | 1 | 1.05 | 19.29 |  | 20.25 | 9.03 | 182.86 | [9 empty] | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.25; 12: 182.86 | [13 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1194; 6: 1; 7: 0.1194 | [9 empty] | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.32; 10: 7.32; 11: 35.31; 12: 258.47 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.13; 10: 0.25; 11: 14.51; 12: 3.63 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.42; 10: 0.05; 11: 35.31; 12: 1.77 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.84; 10: 18.25; 11: 9.03; 12: 164.8 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.68; 7: 0.79759 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.004776 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 216.29; 10: 25.82; 12: 426.9 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.37; 12: 260.24 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | % | 112 | 0.7 | 78.4 |  |  | 5.78 |  | 204.03 | [11 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0.9 | 58.5 |  |  | 4.31 |  | 152.24 | [11 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35.91; 12: 783.17 | [13 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-11.3.03.06-0001 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм |  |  | м | 12.06 | 1 | 12.06 | 12.3 |  | 148.34 | 9.03 | 1339.51 | [9 empty] | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 148.34; 12: 1339.51 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Полы : | [25 empty] | Итоги по разделу 1 Полы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1840.89 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 98.16 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 13.64 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3.36 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1729.09 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1973.33 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 98.16 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 13.64 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3.36 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1729.09 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 75.48 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 56.96 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 101.52 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 75.48 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 56.96 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Полы |  |  | 10: 1973.33 | [16 empty] | Итого по разделу 1 Полы
Раздел 2. стены | [21 empty] | Раздел 2. стены
12 | ФЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [9 empty] | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1437.99; 10: 28.76; 11: 35.31; 12: 1015.52 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 205.91; 10: 4.12; 11: 14.51; 12: 59.78 | [10 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.3; 7: 3.586 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1643.9; 10: 32.88; 12: 1075.3 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.76; 12: 1015.52 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-090.0-1 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 90 | 0.7 | 63 |  |  | 18.12 |  | 639.78 | [11 empty] | НР Проемы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 47 | 0.9 | 42.3 |  |  | 12.17 |  | 429.56 | [11 empty] | СП Проемы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63.17; 12: 2144.64 | [13 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.031882; 6: 1; 7: 0.031882 | [9 empty] | Снятие дверных полотен
| 1 | ОТ |  |  | 8: 288.06; 10: 9.18; 11: 35.31; 12: 324.15 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 36.28; 7: 1.1567 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 288.06; 10: 9.18; 12: 324.15 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.18; 12: 324.15 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-090.0-1 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 90 | 0.7 | 63 |  |  | 5.78 |  | 204.21 | [11 empty] | НР Проемы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 47 | 0.9 | 42.3 |  |  | 3.88 |  | 137.12 | [11 empty] | СП Проемы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.84; 12: 665.48 | [13 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [9 empty] | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1051.72; 10: 10.52; 11: 35.31; 12: 371.46 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 97.07; 10: 0.97; 11: 14.51; 12: 14.07 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 9.45; 10: 0.09; 11: 35.31; 12: 3.18 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 128.73; 7: 1.2873 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 7: 0.007 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1148.79; 10: 11.49; 12: 385.53 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.61; 12: 374.64 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-090.0-1 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 90 | 0.7 | 63 |  |  | 6.68 |  | 236.02 | [11 empty] | НР Проемы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 47 | 0.9 | 42.3 |  |  | 4.49 |  | 158.47 | [11 empty] | СП Проемы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.66; 12: 780.02 | [13 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.007; 6: 1; 7: 0.007 | [9 empty] | Снятие оконных переплетов: остекленных
| 1 | ОТ |  |  | 8: 369.8; 10: 2.59; 11: 35.31; 12: 91.45 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 29.07; 10: 0.2; 11: 14.51; 12: 2.9 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.56; 10: 0.09; 11: 35.31; 12: 3.18 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 46.11; 7: 0.32277 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.93; 7: 0.00651 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 398.87; 10: 2.79; 12: 94.35 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.68; 12: 94.63 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-090.0-1 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 90 | 0.7 | 63 |  |  | 1.69 |  | 59.62 | [11 empty] | НР Проемы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 47 | 0.9 | 42.3 |  |  | 1.13 |  | 40.03 | [11 empty] | СП Проемы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.61; 12: 194 | [13 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕРр63-5-2 | Снятие обоев: высококачественных и линкруста |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.3469; 6: 1; 7: 0.3469 | [9 empty] | Снятие обоев: высококачественных и линкруста
| 1 | ОТ |  |  | 8: 77.61; 10: 26.92; 11: 35.31; 12: 950.55 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.95; 7: 3.4517 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 77.61; 10: 26.92; 12: 950.55 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.92; 12: 950.55 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-097.0-1 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 90 | 0.7 | 63 |  |  | 16.96 |  | 598.85 | [11 empty] | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 45 | 0.9 | 40.5 |  |  | 10.9 |  | 384.97 | [11 empty] | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.78; 12: 1934.37 | [13 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [9 empty] | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
| 1 | ОТ |  |  | 8: 584.74; 10: 5.85; 11: 35.31; 12: 206.56 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 96.01; 10: 0.96; 11: 14.51; 12: 13.93 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.73; 10: 0.05; 11: 35.31; 12: 1.77 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 74.3; 7: 0.743 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 7: 0.0035 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 680.75; 10: 6.81; 12: 220.49 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.9; 12: 208.33 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-097.0-1 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 90 | 0.49 | 44.1 |  |  | 2.6 |  | 91.87 | [11 empty] | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 45 | 0.81 | 36.45 |  |  | 2.15 |  | 75.94 | [11 empty] | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.56; 12: 388.3 | [13 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕР26-01-036-02 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.007; 6: 1; 7: 0.007 | [9 empty] | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.03; 10: 0.81; 11: 35.31; 12: 28.6 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.79; 10: 0.04; 11: 14.51; 12: 0.58 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.99; 10: 0.01; 11: 35.31; 12: 0.35 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2536.09; 10: 17.75; 11: 9.03; 12: 160.28 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.96; 7: 0.09772 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 7: 0.00056 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2656.91; 10: 18.6; 12: 189.46 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.82; 12: 28.95 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | % | 97 | 0.7 | 67.9 |  |  | 0.56 |  | 19.66 | [11 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | % | 55 | 0.9 | 49.5 |  |  | 0.41 |  | 14.33 | [11 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.57; 12: 223.45 | [13 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-12.2.05.09-0044 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-45 |  |  | м3 | 0.0007 | 1 | 0.0007 | 1590.05 |  | 1.11 | 9.03 | 10.02 | [9 empty] | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-45
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.11; 12: 10.02 | [13 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕР15-07-016-01 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.3539; 6: 1; 7: 0.3539 | [9 empty] | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее
| 1 | ОТ |  |  | 8: 447.7; 10: 158.44; 11: 35.31; 12: 5594.52 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.38; 10: 1.55; 11: 14.51; 12: 22.49 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.89; 10: 0.67; 11: 35.31; 12: 23.66 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 850.89; 10: 301.13; 11: 9.03; 12: 2719.2 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 49.36; 7: 17.4685 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 7: 0.049546 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1302.97; 10: 461.12; 12: 8336.21 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 159.11; 12: 5618.18 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | % | 100 | 0.7 | 70 |  |  | 111.38 |  | 3932.73 | [11 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0.9 | 44.1 |  |  | 70.17 |  | 2477.62 | [11 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 642.67; 12: 14746.56 | [13 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦ-01.6.01.01-0002 | Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм |  |  | м2 | 36.4517 | 1 | 36.4517 | 27.29 |  | 994.77 | 9.03 | 8982.77 | [9 empty] | Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 994.77; 12: 8982.77 | [13 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕРр61-1-3 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.3539; 6: 1; 7: 0.3539 | [9 empty] | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 299.42; 10: 105.96; 11: 35.31; 12: 3741.45 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.07; 10: 3.21; 11: 14.51; 12: 46.58 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.92; 10: 1.39; 11: 35.31; 12: 49.08 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 370.97; 10: 131.29; 11: 9.03; 12: 1185.55 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.73; 7: 12.6448 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.29; 7: 0.10263 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 679.46; 10: 240.46; 12: 4973.58 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 107.35; 12: 3790.53 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-095.0-1 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 89 | 0.7 | 62.3 |  |  | 66.88 |  | 2361.5 | [11 empty] | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 44 | 0.9 | 39.6 |  |  | 42.51 |  | 1501.05 | [11 empty] | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 349.85; 12: 8836.13 | [13 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-04.3.02.05-0003 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ |  |  | кг | 310.0164 | 1 | 310.0164 | 1.72 |  | 533.23 | 9.03 | 4815.07 | [9 empty] | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 533.23; 12: 4815.07 | [13 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.3539; 6: 1; 7: 0.3539 | [9 empty] | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
| 1 | ОТ |  |  | 8: 383.66; 10: 135.78; 11: 35.31; 12: 4794.39 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.97; 10: 0.34; 11: 14.51; 12: 4.93 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.09; 11: 35.31; 12: 3.18 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 157.21; 10: 55.64; 11: 9.03; 12: 502.43 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.3; 7: 14.97 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.007078 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 541.84; 10: 191.76; 12: 5301.75 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 135.87; 12: 4797.57 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | % | 100 | 0.7 | 70 |  |  | 95.11 |  | 3358.3 | [11 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0.9 | 44.1 |  |  | 59.92 |  | 2115.73 | [11 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 346.79; 12: 10775.78 | [13 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-01.6.02.01-0021 | Обои высококачественные |  |  | 100 м2 | 0.40698 | 1 | 0.40698 | 2616 |  | 1064.67 | 9.03 | 9613.97 | [9 empty] | Обои высококачественные
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1064.67; 12: 9613.97 | [13 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [9 empty] | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1058.09; 10: 10.58; 11: 35.31; 12: 373.58 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 31.75; 10: 0.32; 11: 14.51; 12: 4.64 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.53; 10: 0.18; 11: 35.31; 12: 6.36 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.12; 10: 0.01; 11: 9.03; 12: 0.09 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 115.26; 7: 1.1526 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.65; 7: 0.0165 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1090.96; 10: 10.91; 12: 378.31 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.76; 12: 379.94 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | % | 100 | 0.7 | 70 |  |  | 7.53 |  | 265.96 | [11 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0.9 | 44.1 |  |  | 4.75 |  | 167.55 | [11 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.19; 12: 811.82 | [13 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-06.2.01.02-0014 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом |  |  | м2 | 1 | 1 | 1 | 115.01 |  | 115.01 | 9.03 | 1038.54 | [9 empty] | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 115.01; 12: 1038.54 | [13 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-14.1.06.02-0001 | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) |  |  | т | 0.00375 | 1 | 0.00375 | 4316 |  | 16.19 | 9.03 | 146.2 | [9 empty] | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.19; 12: 146.2 | [13 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-04.3.02.09-0741 | Затирка эластичная для реставрации и заполнения швов между плитками шириной 4-16 мм, водостойкая |  |  | т | 0.0005 | 1 | 0.0005 | 9000 |  | 4.5 | 9.03 | 40.64 | [9 empty] | Затирка эластичная для реставрации и заполнения швов между плитками шириной 4-16 мм, водостойкая
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.5; 12: 40.64 | [13 empty] | Всего по позиции
30 | ФЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора |  |  | 4: 100 т; 5: 0.0025; 6: 1; 7: 0.0025 | [9 empty] | Очистка помещений от строительного мусора
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1363; 10: 3.41; 11: 35.31; 12: 120.41 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 188; 7: 0.47 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1363; 10: 3.41; 12: 120.41 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.41; 12: 120.41 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | % | 92 | 0.7 | 64.4 |  |  | 2.2 |  | 77.54 | [11 empty] | НР Прочие ремонтно-строительные работы
| Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | % | 44 | 0.9 | 39.6 |  |  | 1.35 |  | 47.68 | [11 empty] | СП Прочие ремонтно-строительные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.96; 12: 245.63 | [13 empty] | Всего по позиции
31 | ФЕРр69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки |  |  | 4: т; 5: 0.25; 6: 1; 7: 0.25 | [9 empty] | Затаривание строительного мусора в мешки
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.41; 10: 1.85; 11: 35.31; 12: 65.32 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 16.4; 10: 4.1; 11: 9.03; 12: 37.02 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 0.2575 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 23.81; 10: 5.95; 12: 102.34 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.85; 12: 65.32 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | % | 92 | 0.7 | 64.4 |  |  | 1.19 |  | 42.07 | [11 empty] | НР Прочие ремонтно-строительные работы
| Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | % | 44 | 0.9 | 39.6 |  |  | 0.73 |  | 25.87 | [11 empty] | СП Прочие ремонтно-строительные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.87; 12: 170.28 | [13 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕРр65-4-1 | Демонтаж: умывальников и раковин |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [9 empty] | Демонтаж: умывальников и раковин
| 1 | ОТ |  |  | 8: 437.59; 10: 4.38; 11: 35.31; 12: 154.66 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.13; 10: 0.08; 11: 14.51; 12: 1.16 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.51; 10: 0.04; 11: 35.31; 12: 1.41 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 51.3; 7: 0.513 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.26; 7: 0.0026 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 445.72; 10: 4.46; 12: 155.82 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.42; 12: 156.07 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | % | 87 | 0.7 | 60.9 |  |  | 2.69 |  | 95.05 | [11 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | % | 44 | 0.9 | 39.6 |  |  | 1.75 |  | 61.8 | [11 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.9; 12: 312.67 | [13 empty] | Всего по позиции
33 | ФЕР17-01-001-12 | Установка умывальников одиночных: без подводки воды |  |  | 4: 10 компл; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [9 empty] | Установка умывальников одиночных: без подводки воды
|  | МАТ=0 к расх. | [28 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 137.57; 10: 13.76; 11: 35.31; 12: 485.87 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16.54; 10: 1.65; 11: 14.51; 12: 23.94 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.96; 10: 0.4; 11: 35.31; 12: 14.12 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 88.91; 9: 0; 10: 0; 11: 9.03 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.3; 7: 1.43 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 7: 0.032 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 243.02; 10: 15.41; 12: 509.81 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.16; 12: 499.99 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121 | 0.7 | 84.7 |  |  | 11.99 |  | 423.49 | [11 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.9 | 64.8 |  |  | 9.18 |  | 323.99 | [11 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.58; 12: 1257.29 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 стены : | [25 empty] | Итоги по разделу 2 стены :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 3771.63 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 518.79 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 13.44 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3.01 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 3239.4 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 4348.48 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 518.79 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 13.44 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3.01 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 3239.4 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 351.36 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 225.49 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 521.8 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 351.36 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 225.49 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 стены |  |  | 10: 4348.48 | [16 empty] | Итого по разделу 2 стены
Раздел 3. потолок | [21 empty] | Раздел 3. потолок
34 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.11256; 6: 1; 7: 0.11256 | [9 empty] | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
| 1 | ОТ |  |  | 8: 963.12; 10: 108.41; 11: 35.31; 12: 3827.96 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 324.71; 10: 36.55; 11: 14.51; 12: 530.34 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 63.39; 10: 7.14; 11: 35.31; 12: 252.11 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5335.4; 10: 600.55; 11: 9.03; 12: 5422.97 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 102.46; 7: 11.5329 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.34; 7: 0.60107 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6623.23; 10: 745.51; 12: 9781.27 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 115.55; 12: 4080.07 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | % | 100 | 0.7 | 70 |  |  | 80.89 |  | 2856.05 | [11 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0.9 | 44.1 |  |  | 50.96 |  | 1799.31 | [11 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 877.36; 12: 14436.63 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 потолок : | [25 empty] | Итоги по разделу 3 потолок :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 745.51 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 108.41 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 36.55 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 7.14 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 600.55 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 877.36 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 108.41 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 36.55 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 7.14 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 600.55 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 80.89 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 50.96 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 115.55 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 80.89 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 50.96 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 потолок |  |  | 10: 877.36 | [16 empty] | Итого по разделу 3 потолок
Раздел 4. Электромонтажные работы | [21 empty] | Раздел 4. Электромонтажные работы
35 | ФЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [9 empty] | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
| 1 | ОТ |  |  | 8: 143.48; 10: 2.87; 11: 35.31; 12: 101.34 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.5; 10: 0.05; 11: 14.51; 12: 0.73 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.08; 10: 0.02; 11: 35.31; 12: 0.71 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.89; 7: 0.3578 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 7: 0.0016 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 145.98; 10: 2.92; 12: 102.07 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.89; 12: 102.05 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 | 0.7 | 63.7 |  |  | 1.84 |  | 65.01 | [11 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 48 | 0.9 | 43.2 |  |  | 1.25 |  | 44.09 | [11 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.01; 12: 211.17 | [13 empty] | Всего по позиции
36 | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.07; 6: 1; 7: 0.07 | [9 empty] | Демонтаж: выключателей, розеток
| 1 | ОТ |  |  | 8: 45.55; 10: 3.19; 11: 35.31; 12: 112.64 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.84; 7: 0.4088 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 45.55; 10: 3.19; 12: 112.64 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.19; 12: 112.64 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 | 0.7 | 63.7 |  |  | 2.03 |  | 71.75 | [11 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 48 | 0.9 | 43.2 |  |  | 1.38 |  | 48.66 | [11 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.6; 12: 233.05 | [13 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [9 empty] | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
| 1 | ОТ |  |  | 8: 260.3; 10: 2.6; 11: 35.31; 12: 91.81 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.77; 10: 0.05; 11: 14.51; 12: 0.73 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.64; 10: 0.01; 11: 35.31; 12: 0.35 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 35.05; 10: 0.35; 11: 9.03; 12: 3.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.24; 7: 0.2624 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.0005 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 300.12; 10: 3; 12: 95.7 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.61; 12: 92.16 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 | 0.7 | 67.9 |  |  | 1.77 |  | 62.58 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 | 0.9 | 45.9 |  |  | 1.2 |  | 42.3 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.97; 12: 200.58 | [13 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-20.4.01.02-0001 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки |  |  | 10 шт | 0.1 | 1 | 0.1 | 88.8 |  | 8.88 | 9.03 | 80.19 | [9 empty] | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.88; 12: 80.19 | [13 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [9 empty] | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
| 1 | ОТ |  |  | 8: 302.36; 10: 9.07; 11: 35.31; 12: 320.26 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.77; 10: 0.14; 11: 14.51; 12: 2.03 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.64; 10: 0.02; 11: 35.31; 12: 0.71 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.22; 10: 1.87; 11: 9.03; 12: 16.89 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.48; 7: 0.9144 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.0015 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 369.35; 10: 11.08; 12: 339.18 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.09; 12: 320.97 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 | 0.7 | 67.9 |  |  | 6.17 |  | 217.94 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 | 0.9 | 45.9 |  |  | 4.17 |  | 147.33 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.42; 12: 704.45 | [13 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-20.4.03.06-0004 | Розетка скрытой проводки двухгнездная |  |  | 100 шт | 0.01 | 1 | 0.01 | 932 |  | 9.32 | 9.03 | 84.16 | [9 empty] | Розетка скрытой проводки двухгнездная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.32; 12: 84.16 | [13 empty] | Всего по позиции
41 | ТЦ_102_22_2269000554_17.09.2024_02_2 | Блок розеток на 4 гнезда, с розеткой для телефона, интернета |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 1500 |  | 332.23 | 9.03 | 3000 | [9 empty] | Блок розеток на 4 гнезда, с розеткой для телефона, интернета
|  | Цена=1800/1,2 | [29 empty] | Цена=1800/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 332.23; 12: 3000 | [13 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕРм08-03-594-17 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [9 empty] | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1301.5; 10: 26.03; 11: 35.31; 12: 919.12 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 179.3; 10: 3.59; 11: 14.51; 12: 52.09 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.85; 10: 0.5; 11: 35.31; 12: 17.66 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.7; 10: 0.91; 11: 9.03; 12: 8.22 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 131.2; 7: 2.624 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.98; 7: 0.0396 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1526.5; 10: 30.53; 12: 979.43 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.53; 12: 936.78 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 | 0.7 | 67.9 |  |  | 18.01 |  | 636.07 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 | 0.9 | 45.9 |  |  | 12.18 |  | 429.98 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60.72; 12: 2045.48 | [13 empty] | Всего по позиции
43 | ТЦ_102_22_2269000554_17.09.2024_02_2 | Светильник светодиодный |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 1125 |  | 249.17 | 9.03 | 2250 | [9 empty] | Светильник светодиодный
|  | Цена=1350/1,2 | [29 empty] | Цена=1350/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 249.17; 12: 2250 | [13 empty] | Всего по позиции
44 | ФЕРм08-02-403-02 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [9 empty] | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.96; 10: 37.79; 11: 35.31; 12: 1334.36 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.62; 10: 1.09; 11: 14.51; 12: 15.82 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.5; 10: 0.15; 11: 35.31; 12: 5.3 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 33.2; 10: 9.96; 11: 9.03; 12: 89.94 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.4; 7: 4.02 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.012 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 162.78; 10: 48.84; 12: 1440.12 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.94; 12: 1339.66 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 | 0.7 | 67.9 |  |  | 25.76 |  | 909.63 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 | 0.9 | 45.9 |  |  | 17.41 |  | 614.9 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92.01; 12: 2964.65 | [13 empty] | Всего по позиции
45 | ТЦ_102_22_2269000554_17.09.2024_02_2 | Кабель ВВГ нг-LS 3*2.5 |  |  | м | 25 | 1 | 25 | 80.83 |  | 223.78 | 9.03 | 2020.75 | [9 empty] | Кабель ВВГ нг-LS 3*2.5
|  | Цена=97/1,2 | [29 empty] | Цена=97/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 223.78; 12: 2020.75 | [13 empty] | Всего по позиции
46 | ТЦ_102_22_2269000554_17.09.2024_02_2 | Кабель ВВГ нг-LS 3*1.5 |  |  | м | 8 | 1 | 8 | 33.58 |  | 29.75 | 9.03 | 268.64 | [9 empty] | Кабель ВВГ нг-LS 3*1.5
|  | Цена=40,29/1,2 | [29 empty] | Цена=40,29/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.75; 12: 268.64 | [13 empty] | Всего по позиции
47 | ТЦ_102_22_2269000554_17.09.2024_02_2 | Коробка распределительная 41236 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 65 |  | 7.2 | 9.03 | 65 | [9 empty] | Коробка распределительная 41236
|  | Цена=78/1,2 | [29 empty] | Цена=78/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.2; 12: 65 | [13 empty] | Всего по позиции
48 | ФЕРм08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей |  |  | 4: 100 м; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [9 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
| 1 | ОТ |  |  | 8: 139.54; 10: 11.16; 11: 35.31; 12: 394.06 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 16.79; 10: 1.34; 11: 9.03; 12: 12.1 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 7: 1.216 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 156.33; 10: 12.5; 12: 406.16 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.16; 12: 394.06 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 | 0.7 | 67.9 |  |  | 7.58 |  | 267.57 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 | 0.9 | 45.9 |  |  | 5.12 |  | 180.87 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.2; 12: 854.6 | [13 empty] | Всего по позиции
49 | ФССЦ-24.3.01.02-0003 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм |  |  | м | 8 | 1 | 8 | 2.24 |  | 17.92 | 9.03 | 161.82 | [9 empty] | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.92; 12: 161.82 | [13 empty] | Всего по позиции
50 | ФЕРм08-02-403-02 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий |  |  | 4: 100 м; 5: 0.5; 6: 1; 7: 0.5 | [9 empty] | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.96; 10: 62.98; 11: 35.31; 12: 2223.82 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.62; 10: 1.81; 11: 14.51; 12: 26.26 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.5; 10: 0.25; 11: 35.31; 12: 8.83 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 33.2; 10: 16.6; 11: 9.03; 12: 149.9 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.4; 7: 6.7 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.02 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 162.78; 10: 81.39; 12: 2399.98 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 63.23; 12: 2232.65 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 | 0.7 | 67.9 |  |  | 42.93 |  | 1515.97 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 | 0.9 | 45.9 |  |  | 29.02 |  | 1024.79 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 153.34; 12: 4940.74 | [13 empty] | Всего по позиции
51 | ТЦ_102_22_2269000554_17.09.2024_02_2 | Витая пара UTP кат.5e 2 пары CU, Материал проводника - медь |  |  | м | 50 | 1 | 50 | 16.67 |  | 92.3 | 9.03 | 833.5 | [9 empty] | Витая пара UTP кат.5e 2 пары CU, Материал проводника - медь
|  | Цена=20/1,2 | [29 empty] | Цена=20/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92.3; 12: 833.5 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Электромонтажные работы : | [25 empty] | Итоги по разделу 4 Электромонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1164 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 155.69 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 6.73 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 0.95 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1001.58 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 974.28 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 6.06 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 0.05 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.02 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 961.67 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3.87 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2.63 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 367.54 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 149.63 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 6.68 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.93 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 39.91 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 102.22 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 69.1 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 156.64 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 106.09 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 71.73 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Электромонтажные работы |  |  | 10: 1341.82 | [16 empty] | Итого по разделу 4 Электромонтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 934.43 | [15 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 5. Дверной блок | [21 empty] | Раздел 5. Дверной блок
52 | ФЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0344; 6: 1; 7: 0.0344 | [9 empty] | Снятие дверных полотен
| 1 | ОТ |  |  | 8: 288.06; 10: 9.91; 11: 35.31; 12: 349.92 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 36.28; 7: 1.248 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 288.06; 10: 9.91; 12: 349.92 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.91; 12: 349.92 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-090.0-1 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 90 | 0.7 | 63 |  |  | 6.24 |  | 220.45 | [11 empty] | НР Проемы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 47 | 0.9 | 42.3 |  |  | 4.19 |  | 148.02 | [11 empty] | СП Проемы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.34; 12: 718.39 | [13 empty] | Всего по позиции
53 | ФЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [9 empty] | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1437.99; 10: 28.76; 11: 35.31; 12: 1015.52 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 205.91; 10: 4.12; 11: 14.51; 12: 59.78 | [10 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.3; 7: 3.586 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1643.9; 10: 32.88; 12: 1075.3 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.76; 12: 1015.52 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-090.0-1 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 90 | 0.7 | 63 |  |  | 18.12 |  | 639.78 | [11 empty] | НР Проемы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 47 | 0.9 | 42.3 |  |  | 12.17 |  | 429.56 | [11 empty] | СП Проемы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63.17; 12: 2144.64 | [13 empty] | Всего по позиции
54 | ФЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0349; 6: 1; 7: 0.0349 | [9 empty] | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 821.89; 10: 28.68; 11: 35.31; 12: 1012.69 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1132.88; 10: 39.54; 11: 14.51; 12: 573.73 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 172.57; 10: 6.02; 11: 35.31; 12: 212.57 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2088.57; 10: 72.89; 11: 9.03; 12: 658.2 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 89.53; 7: 3.1246 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.04; 7: 0.4551 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4043.34; 10: 141.11; 12: 2244.62 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.7; 12: 1225.26 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108 | 0.7 | 75.6 |  |  | 26.23 |  | 926.3 | [11 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 | 0.9 | 49.5 |  |  | 17.18 |  | 606.5 | [11 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 184.52; 12: 3777.42 | [13 empty] | Всего по позиции
55 | ФССЦ-01.7.04.07-0003 | Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных |  |  | компл | 2 | 1 | 2 | 94.68 |  | 189.36 | 9.03 | 1709.92 | [9 empty] | Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 189.36; 12: 1709.92 | [13 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦ-01.7.04.04-0012 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни |  |  | компл | 2 | 1 | 2 | 92.52 |  | 185.04 | 9.03 | 1670.91 | [9 empty] | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 185.04; 12: 1670.91 | [13 empty] | Всего по позиции
57 | ТЦ_102_22_2209045279_17.09.2024_02_1 | Блок дверной ДГ Оптима Тоскана 631.111 ОФ1 цвет орех, глухая, экошпон, размер 2,0*0,9 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 10525 |  | 1165.56 | 9.03 | 10525 | [9 empty] | Блок дверной ДГ Оптима Тоскана 631.111 ОФ1 цвет орех, глухая, экошпон, размер 2,0*0,9
|  | Цена=12630/1,2 | [29 empty] | Цена=12630/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1165.56; 12: 10525 | [13 empty] | Всего по позиции
58 | ТЦ_102_22_2209045279_17.09.2024_02_2 | Блок дверной ДГ Оптима Тоскана 631.111 ОФ1 цвет орех, глухая, экошпон, размер 2,0*0,8 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 10358.33 |  | 1147.1 | 9.03 | 10358.33 | [9 empty] | Блок дверной ДГ Оптима Тоскана 631.111 ОФ1 цвет орех, глухая, экошпон, размер 2,0*0,8
|  | Цена=12430/1,2 | [29 empty] | Цена=12430/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1147.1; 12: 10358.33 | [13 empty] | Всего по позиции
59 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.01176; 6: 1; 7: 0.01176 | [9 empty] | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1520.86; 10: 17.89; 11: 35.31; 12: 631.7 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.28; 10: 0.07; 11: 14.51; 12: 1.02 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.78; 10: 0.02; 11: 35.31; 12: 0.71 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 593.77; 10: 6.98; 11: 9.03; 12: 63.03 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 167.68; 7: 1.9719 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 7: 0.0016464 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2120.91; 10: 24.94; 12: 695.75 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.91; 12: 632.41 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | % | 100 | 0.7 | 70 |  |  | 12.54 |  | 442.69 | [11 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0.9 | 44.1 |  |  | 7.9 |  | 278.89 | [11 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.38; 12: 1417.33 | [13 empty] | Всего по позиции
60 | ФССЦ-11.3.03.05-0011 | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм |  |  | м2 | 1.2348 | 1 | 1.2348 | 59.16 |  | 73.05 | 9.03 | 659.64 | [9 empty] | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 73.05; 12: 659.64 | [13 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦ-14.5.01.10-0025 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 72.8 |  | 72.8 | 9.03 | 657.38 | [9 empty] | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72.8; 12: 657.38 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Дверной блок : | [25 empty] | Итоги по разделу 5 Дверной блок :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 3041.75 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 85.24 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 43.73 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 6.04 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 2912.78 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3146.32 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 85.24 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 43.73 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 6.04 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 2912.78 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 63.13 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 41.44 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 91.28 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 63.13 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 41.44 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 Дверной блок |  |  | 10: 3146.32 | [16 empty] | Итого по разделу 5 Дверной блок
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 2312.66 | [15 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 6. Отопление | [21 empty] | Раздел 6. Отопление
62 | ФЕРр65-19-1 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [9 empty] | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
| 1 | ОТ |  |  | 8: 865.7; 10: 8.66; 11: 35.31; 12: 305.78 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 70.02; 10: 0.7; 11: 14.51; 12: 10.16 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.24; 10: 0.3; 11: 35.31; 12: 10.59 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 110; 7: 1.1 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.24; 7: 0.0224 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 935.72; 10: 9.36; 12: 315.94 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.96; 12: 316.37 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | % | 87 | 0.7 | 60.9 |  |  | 5.46 |  | 192.67 | [11 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | % | 44 | 0.9 | 39.6 |  |  | 3.55 |  | 125.28 | [11 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.37; 12: 633.89 | [13 empty] | Всего по позиции
63 | ФЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов: чугунных |  |  | 4: 100 кВт; 5: 0.0112; 6: 1; 7: 0.0112 | [9 empty] | Установка радиаторов: чугунных
|  | МАТ=0 к расх. | [28 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 611.75; 10: 6.85; 11: 35.31; 12: 241.87 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 316.28; 10: 3.54; 11: 14.51; 12: 51.37 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 75.46; 10: 0.85; 11: 35.31; 12: 30.01 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1116.68; 9: 0; 10: 0; 11: 9.03 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 68.2; 7: 0.76384 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.06; 7: 0.067872 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2044.71; 10: 10.39; 12: 293.24 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.7; 12: 271.88 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121 | 0.7 | 84.7 |  |  | 6.52 |  | 230.28 | [11 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.9 | 64.8 |  |  | 4.99 |  | 176.18 | [11 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.9; 12: 699.7 | [13 empty] | Всего по позиции
64 | ФЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0175; 6: 1; 7: 0.0175 | [9 empty] | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 572.36; 10: 10.02; 11: 35.31; 12: 353.81 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.28; 10: 0.04; 11: 14.51; 12: 0.58 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.49; 10: 0.01; 11: 35.31; 12: 0.35 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 88.57; 10: 1.55; 11: 9.03; 12: 14 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 64.6; 7: 1.1305 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.0007 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.21; 10: 11.61; 12: 368.39 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.03; 12: 354.16 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | % | 100 | 0.7 | 70 |  |  | 7.02 |  | 247.91 | [11 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0.9 | 44.1 |  |  | 4.42 |  | 156.18 | [11 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.05; 12: 772.48 | [13 empty] | Всего по позиции
65 | ФССЦ-14.4.02.04-0261 | Краска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая |  |  | т | 0.000431 | 1 | 0.000431 | 15707 |  | 6.77 | 9.03 | 61.13 | [9 empty] | Краска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.77; 12: 61.13 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 6 Отопление : | [25 empty] | Итоги по разделу 6 Отопление :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 38.13 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 25.53 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 4.28 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1.16 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 8.32 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 70.09 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 25.53 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4.28 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1.16 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 8.32 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 19 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 12.96 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 26.69 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 19 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 12.96 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 6 Отопление |  |  | 10: 70.09 | [16 empty] | Итого по разделу 6 Отопление
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 10601.91; 12: 122448.96 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 991.82; 12: 35021.18 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 118.37; 12: 1717.55 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 21.66; 12: 764.83 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 9491.72; 12: 85710.23 | [20 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 11389.86; 12: 151458.69 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 842.19; 12: 29737.75 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 111.69; 12: 1620.62 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 20.73; 12: 731.98 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 9451.81; 12: 85349.83 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 593.73; 12: 20964.67 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 390.44; 12: 13785.82 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 367.54; 12: 11790.69 | [20 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 149.63; 12: 5283.43 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 6.68; 12: 96.93 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.93; 12: 32.85 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 39.91; 12: 360.4 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 102.22; 12: 3609.76 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 69.1; 12: 2440.17 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 11757.4; 12: 163249.38 | [21 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1013.48; 12: 35786.01 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 695.95; 12: 24574.43 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 459.54; 12: 16225.99 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 2351.48; 12: 32649.88 | [22 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 14108.88; 12: 195899.26 | [23 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 3247.09; 12: 29321.22 | [20 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.