## Ремонт помещ.МЧС окт. - ЛСР по
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2024.1
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 22. Алтайский край | [11 empty] | 22. Алтайский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Текущий ремонт помещений МКУ "Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска" ул. Федоренко, 1 Б | [18 empty] | Текущий ремонт отопления СОШ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01
Текущий ремонт помещений ПСО | [19 empty] | Отопление
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | на 3 квартал 2023 г. (2001г.) (01.01.2000) | [17 empty] | на 3 квартал 2023 г. (2001г.) (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 240.8 | (14,77) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 187.09 | (11,39) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 42.86 | (1,21) | тыс.руб.
| монтажных работ | 13.58 | (0,92) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 137.65 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 1.81 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Новый Раздел | [21 empty] | Раздел 1. Новый Раздел
1 | ФЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.032; 6: 1; 7: 0.032 | [9 empty] | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
|  | Объем=(0,8*2,0*2) / 100 | [21 empty] | Объем=(0,8*2,0*2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 737.4; 10: 23.6; 11: 35.31; 12: 833.32 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.95; 10: 7.74 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 104.49; 10: 3.34; 11: 35.31; 12: 117.94 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 91.15; 7: 2.9168 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.74; 7: 0.24768 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 979.35; 10: 31.34 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.94; 12: 951.26 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 24.52; 12: 865.65 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 14.01; 12: 494.66 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.87 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРр63-5-1 | Снятие обоев: простых и улучшенных |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.073; 6: 1; 7: 0.073 | [9 empty] | Снятие обоев: простых и улучшенных
|  | Объем=7,3 / 100 | [21 empty] | Объем=7,3 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 81.12; 10: 5.92; 11: 35.31; 12: 209.04 | [11 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.4; 7: 0.7592 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 81.12; 10: 5.92 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.92; 12: 209.04 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-097.0-1 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 5.33; 12: 188.14 | [12 empty] | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 2.66; 12: 94.07 | [12 empty] | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.91 | [14 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [9 empty] | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
|  | Объем=20 / 100 | [21 empty] | Объем=20 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 277.14; 10: 55.43; 11: 35.31; 12: 1957.23 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17.03; 10: 3.41 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.08; 10: 2.02; 11: 35.31; 12: 71.33 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 10: 0.25 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.49; 7: 6.498 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.93; 7: 0.186 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 295.41; 10: 59.09 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 57.45; 12: 2028.56 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 57.45; 12: 2028.56 | [12 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 28.15; 12: 993.99 | [12 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 144.69 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦ-04.3.02.05-0101 | Штукатурка гипсовая облегченная водостойкая, марка "GLIMS SatiN" |  |  | кг | 170 | 1 | 170 | 3.4 |  | 578 | [11 empty] | Штукатурка гипсовая облегченная водостойкая, марка "GLIMS SatiN"
|  | Объем=Ф5.р1*1000 | [21 empty] | Объем=Ф5.р1*1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 578 | [14 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР10-05-012-01 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0821; 6: 1; 7: 0.0821 | [9 empty] | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами
|  | Объем=8,21 / 100 | [21 empty] | Объем=8,21 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 724.51; 10: 59.48; 11: 35.31; 12: 2100.24 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.41; 10: 0.28 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.41; 10: 0.12; 11: 35.31; 12: 4.24 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1797.53; 10: 147.58 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 80.77; 7: 6.6312 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 7: 0.011494 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2525.45; 10: 207.34 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 59.6; 12: 2104.48 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 64.37; 12: 2272.84 | [12 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 32.78; 12: 1157.46 | [12 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 304.49 | [14 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-01.6.01.02-0006 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм |  |  | м2 | 8.6205 | 1 | 8.6205 | 15 |  | 129.31 | [11 empty] | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129.31 | [14 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР10-04-009-01 | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: без изоляции .обшивка ГКЛ с одной стороны |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.127; 6: 1; 7: 0.127 | [9 empty] | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: без изоляции .обшивка ГКЛ с одной стороны
|  | Объем=12,7 / 100 | [21 empty] | Объем=12,7 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2021.25; 10: 256.7; 11: 35.31; 12: 9064.08 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 114.07; 10: 14.49 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 16.36; 10: 2.08; 11: 35.31; 12: 73.44 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5265.27; 10: 668.69 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 220.18; 7: 27.9629 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.32; 7: 0.16764 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7400.59; 10: 939.88 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 258.78; 12: 9137.52 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 279.48; 12: 9868.52 | [12 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 142.33; 12: 5025.64 | [12 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1361.69 | [14 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-01.6.01.02-0006 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм |  |  | м2 | 13.335 | 1 | 13.335 | 15 |  | 200.03 | [11 empty] | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
|  | Объем=12,7*1,05 | [21 empty] | Объем=12,7*1,05
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 200.03 | [14 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.6375; 6: 1; 7: 0.6375 | [9 empty] | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
|  | Объем=63,75 / 100 | [21 empty] | Объем=63,75 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 277.14; 10: 176.68; 11: 35.31; 12: 6238.57 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17.03; 10: 10.86 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.08; 10: 6.43; 11: 35.31; 12: 227.04 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 10: 0.79 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.49; 7: 20.7124 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.93; 7: 0.59288 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 295.41; 10: 188.33 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 183.11; 12: 6465.61 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 183.11; 12: 6465.61 | [12 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 89.72; 12: 3168.15 | [12 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 461.16 | [14 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦ-04.3.02.09-0726 | Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения |  |  | т | 0.54187 | 1 | 0.54187 | 2081.89 |  | 1128.12 | [11 empty] | Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1128.12 | [14 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-14.3.02.01-1000 | Грунтовка акриловая, универсальная |  |  | т | 0.009563 | 1 | 0.009563 | 14101.05 |  | 134.85 | [11 empty] | Грунтовка акриловая, универсальная
|  | Объем=63,75*0,15/1000 | [21 empty] | Объем=63,75*0,15/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 134.85 | [14 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.277; 6: 1; 7: 0.277 | [9 empty] | Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков
|  | Объем=27,7 / 100 | [21 empty] | Объем=27,7 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178; 10: 49.31; 11: 35.31; 12: 1741.14 | [11 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.82; 7: 6.3211 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 178; 10: 49.31 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 49.31; 12: 1741.14 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 44.87; 12: 1584.44 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 25.64; 12: 905.39 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 119.82 | [14 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР15-02-019-04 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.277; 6: 1; 7: 0.277 | [9 empty] | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков
|  | Объем=27,7 / 100 | [21 empty] | Объем=27,7 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 321.92; 10: 89.17; 11: 35.31; 12: 3148.59 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17.97; 10: 4.98 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.72; 10: 2.97; 11: 35.31; 12: 104.87 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.32; 10: 0.37 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.74; 7: 10.454 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.99; 7: 0.27423 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 341.21; 10: 94.52 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 92.14; 12: 3253.46 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 92.14; 12: 3253.46 | [12 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 45.15; 12: 1594.2 | [12 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 231.81 | [14 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-04.3.02.09-0726 | Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения |  |  | т | 0.24958 | 1 | 0.24958 | 2081.89 |  | 519.59 | [11 empty] | Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 519.59 | [14 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-14.3.02.01-1000 | Грунтовка акриловая, универсальная |  |  | т | 0.004155 | 1 | 0.004155 | 14101.05 |  | 58.59 | [11 empty] | Грунтовка акриловая, универсальная
|  | Объем=27,7*0,15/1000 | [21 empty] | Объем=27,7*0,15/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58.59 | [14 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР15-04-007-03 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.6375; 6: 1; 7: 0.6375 | [9 empty] | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
|  | Объем=63,75 / 100 | [21 empty] | Объем=63,75 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 289.99; 10: 184.87; 11: 35.31; 12: 6527.76 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.85; 10: 4.37 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.28; 10: 0.82; 11: 35.31; 12: 28.95 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 118.3; 10: 75.42 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.73; 7: 20.8654 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.11; 7: 0.070125 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 415.14; 10: 264.66 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 185.69; 12: 6556.71 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 185.69; 12: 6556.71 | [12 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 90.99; 12: 3212.79 | [12 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 541.34 | [14 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-14.3.02.01-0113 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД-БИО |  |  | т | 0.019125 | 1 | 0.019125 | 25130 |  | 480.61 | [11 empty] | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД-БИО
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 480.61 | [14 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-14.3.02.01-1000 | Грунтовка акриловая, универсальная |  |  | т | 0.01275 | 1 | 0.01275 | 14101.05 |  | 179.79 | [11 empty] | Грунтовка акриловая, универсальная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 179.79 | [14 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕР15-04-007-04 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.277; 6: 1; 7: 0.277 | [9 empty] | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
|  | Объем=27,7 / 100 | [21 empty] | Объем=27,7 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 354.22; 10: 98.12; 11: 35.31; 12: 3464.62 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.85; 10: 1.9 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.28; 10: 0.35; 11: 35.31; 12: 12.36 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 123.99; 10: 34.35 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 39.98; 7: 11.0745 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.11; 7: 0.03047 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 485.06; 10: 134.37 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 98.47; 12: 3476.98 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 98.47; 12: 3476.98 | [12 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 48.25; 12: 1703.72 | [12 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 281.09 | [14 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-14.3.02.01-0113 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД-БИО |  |  | т | 0.009141 | 1 | 0.009141 | 25130 |  | 229.71 | [11 empty] | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД-БИО
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 229.71 | [14 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦ-14.3.02.01-1000 | Грунтовка акриловая, универсальная |  |  | т | 0.006094 | 1 | 0.006094 | 14101.05 |  | 85.93 | [11 empty] | Грунтовка акриловая, универсальная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 85.93 | [14 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  | 4: 100 м; 5: 0.246; 6: 1; 7: 0.246 | [9 empty] | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
|  | Объем=24,6 / 100 | [21 empty] | Объем=24,6 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.32; 10: 15.08; 11: 35.31; 12: 532.47 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.13; 10: 0.52 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.42; 10: 0.1; 11: 35.31; 12: 3.53 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.84; 10: 37.6 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.68; 7: 1.6433 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.00984 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 216.29; 10: 53.2 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.18; 12: 536 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 17; 12: 600.32 | [12 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 9.87; 12: 348.4 | [12 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80.07 | [14 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-11.3.03.06-0001 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм |  |  | м | 24.846 | 1 | 24.846 | 12.3 |  | 305.61 | [11 empty] | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 305.61 | [14 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.032; 6: 1; 7: 0.032 | [9 empty] | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
|  | Объем=(2*0,8*2) / 100 | [21 empty] | Объем=(2*0,8*2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1031.55; 10: 33.01; 11: 35.31; 12: 1165.58 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 250.56; 10: 8.02 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 48.15; 10: 1.54; 11: 35.31; 12: 54.38 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1185.54; 10: 37.94 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 115; 7: 3.68 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.07; 7: 0.13024 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2467.65; 10: 78.97 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.55; 12: 1219.96 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 37.31; 12: 1317.56 | [12 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 19; 12: 670.98 | [12 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 135.28 | [14 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-11.2.02.01-0002 | Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна: 790х2090 мм |  |  | компл | 2 | 1 | 2 | 1578.81 |  | 3157.62 | [11 empty] | Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна: 790х2090 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3157.62 | [14 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее |  |  | 4: 100 м; 5: 0.127; 6: 1; 7: 0.127 | [9 empty] | Установка уголков ПВХ на клее
|  | Объем=12,7 / 100 | [21 empty] | Объем=12,7 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 57.15; 10: 7.26; 11: 35.31; 12: 256.35 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 36; 10: 4.57 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.7; 7: 0.8509 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 93.15; 10: 11.83 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.26; 12: 256.35 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 7.84; 12: 276.86 | [12 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 3.99; 12: 140.99 | [12 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.66 | [14 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 | Уголок из ПВХ, размер 30х30 мм |  |  | 10 м | 1.27 | 1 | 1.27 | 32.4 |  | 41.15 | [11 empty] | Уголок из ПВХ, размер 30х30 мм
|  | Объем=(Ф2.р1) / 10 | [21 empty] | Объем=(Ф2.р1) / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41.15 | [14 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [9 empty] | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
|  | Объем=3 / 100 | [21 empty] | Объем=3 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1520.86; 10: 45.63; 11: 35.31; 12: 1611.2 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.28; 10: 0.19 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.78; 10: 0.05; 11: 35.31; 12: 1.77 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 593.77; 10: 17.81 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 167.68; 7: 5.0304 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 7: 0.0042 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2120.91; 10: 63.63 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 45.68; 12: 1612.97 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 45.68; 12: 1612.97 | [12 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 22.38; 12: 790.36 | [12 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 131.69 | [14 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-11.3.03.05-0004 | Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые, лак с защитой |  |  | м2 | 3.15 | 1 | 3.15 | 37.8 |  | 119.07 | [11 empty] | Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые, лак с защитой
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 119.07 | [14 empty] | Всего по позиции
30 | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [9 empty] | Демонтаж: выключателей, розеток
|  | Объем=2 / 100 | [21 empty] | Объем=2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 45.55; 10: 0.91; 11: 35.31; 12: 32.13 | [11 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.84; 7: 0.1168 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 45.55; 10: 0.91 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.91; 12: 32.13 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 0.83; 12: 29.24 | [12 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 0.44; 12: 15.42 | [12 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.18 | [14 empty] | Всего по позиции
31 | ФЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [9 empty] | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
|  | Объем=3 / 100 | [21 empty] | Объем=3 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 143.48; 10: 4.3; 11: 35.31; 12: 151.83 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.5; 10: 0.08 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.08; 10: 0.03; 11: 35.31; 12: 1.06 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.89; 7: 0.5367 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 7: 0.0024 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 145.98; 10: 4.38 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.33; 12: 152.89 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 3.94; 12: 139.13 | [12 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 2.08; 12: 73.39 | [12 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.4 | [14 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕРм08-03-594-03 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [9 empty] | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4
|  | Объем=3 / 100 | [21 empty] | Объем=3 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1341.18; 10: 40.24; 11: 35.31; 12: 1420.87 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.33; 10: 1.63 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.53; 10: 0.23; 11: 35.31; 12: 8.12 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 129.08; 10: 3.87 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135.2; 7: 4.056 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.6; 7: 0.018 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1524.59; 10: 45.74 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.47; 12: 1428.99 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 39.26; 12: 1386.12 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 20.64; 12: 728.78 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 105.64 | [14 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-20.3.03.04-0484 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4x40/П-01 УХЛ4 |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 205 |  | 615 | [11 empty] | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4x40/П-01 УХЛ4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 615 | [14 empty] | Всего по позиции
34 | ФЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [9 empty] | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
|  | Объем=2 / 100 | [21 empty] | Объем=2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 313.47; 10: 6.27; 11: 35.31; 12: 221.39 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.77; 10: 0.1 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.64; 10: 0.01; 11: 35.31; 12: 0.35 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 105.83; 10: 2.12 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.6; 7: 0.632 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.001 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 424.07; 10: 8.49 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.28; 12: 221.74 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 6.09; 12: 215.09 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.2; 12: 113.09 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.78 | [14 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-20.4.01.01-0033 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220 |  |  | 10 шт | 0.2 | 1 | 0.2 | 154.2 |  | 30.84 | [11 empty] | Выключатель одноклавишный для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220
|  | Объем=2 / 10 | [21 empty] | Объем=2 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30.84 | [14 empty] | Всего по позиции
36 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [9 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Объем=12 / 100 | [21 empty] | Объем=12 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 154.92; 10: 18.59; 11: 35.31; 12: 656.41 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 10: 0.04 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 0.02; 11: 35.31; 12: 0.71 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 51.53; 10: 6.18 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 7: 1.9548 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0012 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 206.76; 10: 24.81 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.61; 12: 657.12 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 18.05; 12: 637.41 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 9.49; 12: 335.13 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.35 | [14 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-20.2.05.04-0025 | Кабель-канал (короб) 25х16 мм |  |  | м | 12.24 | 1 | 12.24 | 1.71 |  | 20.93 | [11 empty] | Кабель-канал (короб) 25х16 мм
|  | Объем=12*1,02 | [21 empty] | Объем=12*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.93 | [14 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [9 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Объем=12 / 100 | [21 empty] | Объем=12 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.67; 10: 6.08; 11: 35.31; 12: 214.68 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.62; 10: 0.43 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.5; 10: 0.06; 11: 35.31; 12: 2.12 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 14.48; 10: 1.74 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.39; 7: 0.6468 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.0048 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 68.77; 10: 8.25 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.14; 12: 216.8 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 5.96; 12: 210.3 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.13; 12: 110.57 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.34 | [14 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 |  |  | 1000 м | 0.01224 | 1 | 0.01224 | 4832.12 |  | 59.15 | [11 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660
|  | Объем=(12*1,02) / 1000 | [21 empty] | Объем=(12*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 59.15 | [14 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕРр65-19-1 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [9 empty] | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
|  | Объем=1 / 100 | [21 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 865.7; 10: 8.66; 11: 35.31; 12: 305.78 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 70.02; 10: 0.7 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.24; 10: 0.3; 11: 35.31; 12: 10.59 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 110; 7: 1.1 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.24; 7: 0.0224 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 935.72; 10: 9.36 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.96; 12: 316.37 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 7.8; 12: 275.24 | [12 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 3.94; 12: 139.2 | [12 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.1 | [14 empty] | Всего по позиции
41 | ФЕР18-03-001-02 | Установка радиаторов: стальных |  |  | 4: 100 кВт; 5: 0.0105; 6: 1; 7: 0.0105 | [9 empty] | Установка радиаторов: стальных
|  | Объем=(0,175*6) / 100 | [21 empty] | Объем=(0,175*6) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 530.13; 10: 5.57; 11: 35.31; 12: 196.68 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 192.89; 10: 2.03 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 38.75; 10: 0.41; 11: 35.31; 12: 14.48 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1222.39; 10: 12.84 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 59.1; 7: 0.62055 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 7: 0.032865 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1945.41; 10: 20.44 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.98; 12: 211.16 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 7.24; 12: 255.5 | [12 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 4.31; 12: 152.04 | [12 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31.99 | [14 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [9 empty] | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
|  | Объем=4 / 100 | [21 empty] | Объем=4 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 572.36; 10: 22.89; 11: 35.31; 12: 808.25 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.28; 10: 0.09 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.49; 10: 0.02; 11: 35.31; 12: 0.71 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 88.57; 10: 3.54 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 64.6; 7: 2.584 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.0016 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.21; 10: 26.52 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.91; 12: 808.96 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 22.91; 12: 808.96 | [12 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 11.23; 12: 396.39 | [12 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60.66 | [14 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-14.4.02.04-0263 | Краска цветная, готовая к применению для внутренних работ МА-25, темно-желтая |  |  | т | 0.000984 | 1 | 0.000984 | 18193 |  | 17.9 | [11 empty] | Краска цветная, готовая к применению для внутренних работ МА-25, темно-желтая
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.9 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 10423.09; 12: 133978.13 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1213.77; 12: 42858.21 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 61.86; 12: 834.49 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 20.9; 12: 737.99 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 9147.46; 12: 90285.43 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 11392.78; 12: 187086.91 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1142.59; 12: 40344.86 | [16 empty] | оплата труда
| (22), ФЕР,3кв 2024 (СМР), Письмо МР от 24.08.2024г. №490134-ИФ/09 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 59.66; 11: 13.49; 12: 804.81 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 20.58; 12: 726.69 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| (22), ФЕР,3кв 2024 (СМР), Письмо МР от 24.08.2024г. №490134-ИФ/09 | материалы |  |  | 10: 8407.63; 11: 9.87; 12: 82983.31 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1185.98; 12: 41876.69 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 596.92; 12: 21077.24 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 919.03; 12: 13581.64 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 71.18; 12: 2513.35 | [16 empty] | оплата труда
| (22), ФЕР,3кв 2024 (СМР), Письмо МР от 24.08.2024г. №490134-ИФ/09 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2.2; 11: 13.49; 12: 29.68 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.32; 12: 11.3 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| (22), ФЕР,3кв 2024 (СМР), Письмо МР от 24.08.2024г. №490134-ИФ/09 | материалы |  |  | 10: 739.83; 11: 9.87; 12: 7302.12 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 69.36; 12: 2448.92 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 36.46; 12: 1287.57 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 12311.81; 12: 200668.55 | [17 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1234.67; 12: 43596.2 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1255.34; 12: 44325.61 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 633.38; 12: 22364.81 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 2462.36; 12: 40133.71 | [18 empty] | Компенсация НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 14774.17; 12: 240802.26 | [19 empty] | ВСЕГО по смете