Приложение 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по изготовлению и установке контейнерных площадок под твердые коммунальные отходы (ТКО) на территории города Рубцовска | 43.99.70.000 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций | усл. ед. | 1 |

- Общие требования:

Место выполнения работ (нахождения площадок ТКО): Алтайский край, территория муниципального образования город Рубцовск.

Непосредственное месторасположение контейнерной площадки (границы участка) определяется на месте, в присутствии представителей Заказчика и Подрядчика с соблюдением рекомендованного расстояния от контейнерных площадок до жилых зданий, территорий детских и спортивных площадок, дошкольных и общеобразовательных организаций, мест массового отдыха и медицинских организаций. Расположение контейнерной площадки не должно мешать проезду транспорта.

Срок выполнения работ: подрядчик приступает к выполнению работ с даты заключения муниципального контракта и закончены не позднее 01 июля 2025 года.

1) Работы по обустройству контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов должны быть выполнены с соблюдением техники безопасности, противопожарных, санитарно-гигиенических и экологических норм и правил, правил по охране труда;

2) Выполняемые работы должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации:

- Федеральному закону от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральному закону от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральному закону от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Правила обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 года № 1156;

3) После выполнения работ Подрядчик обязан освободить территорию от строительного мусора, восстановить конструкции и инженерные коммуникации, измененные или поврежденные во время выполнения работ.

- Требования к выполнению работ:

1) Работы по обустройству мест площадок для накопления твердых коммунальных отходов производятся в соответствии с проектно-сметной документацией по объектам: изготовление и установка контейнерных площадок под твердые коммунальные отходы на территории города Рубцовска.

2) Количество контейнерных площадок – 57 шт.

Размеры контейнерных площадок:

57 площадок -  для расположения трех евро контейнеров объемом 0,75 куб. м.:

длина – 6 м.; ширина - 2 м, высота – 2 м;

отсек для размещения крупногабаритных отходов: длина - 2 м.; ширина - 2м.

| Населенный пункт | Количество площадок | Размеры контейнерной площадки | Для размещения контейнеров, шт./м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование город Рубцовск Алтайского края | 57 | 6 м*2 м*2 м | 3 (объемом 0,75 м³), отсек под КГО |

- Требования к товарам (материалам), машинам, технике, используемым при выполнении работ и техническим характеристикам работ:

Все материалы должны быть новыми, машины и техника, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ производителя и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, машины и оборудование, используемые при выполнении работ, должны находиться в исправном состоянии.

- Требования к безопасности работ:

1) При выполнении работ должны соблюдаться требования и рекомендации СНиП и иных нормативных актов Российской Федерации, в том числе:

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

- Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»;

5. Гарантии подрядной организации

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ по объекту Сторонами.