## ЛС-02-01-01 Конструктивные реш
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр | [11 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр | [12 empty] | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [14 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [14 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 22. Алтайский край | [10 empty] | 22. Алтайский край |  |  | 22. Алтайский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №176 по пр-кту Ленина в городе Рубцовске | [19 empty] | Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №176 по пр-кту Ленина в городе Рубцовске
(наименование стройки)
Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №176 по пр-кту Ленина в городе Рубцовске | [20 empty] | Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №176 по пр-кту Ленина в городе Рубцовске
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01
Выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 176 по пр-кту Ленина в городе Рубцовске | [21 empty] | Конструктивные решения
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Проект 65-24-КР | [21 empty] | Проект 65-24-КР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года | [21 empty] | III квартал 2024 года
Сметная стоимость |  |  | 6682.68 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 5459.7 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 814.25 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 15.09 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 2666.71 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 39.44 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы (лист 1.3) | [24 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы (лист 1.3)
1 | ГЭСН46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 10.905; 6: 1; 7: 10.905 | [11 empty] | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов
|  | Объем=1090,5 / 100 | [24 empty] | Объем=1090,5 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 47982.08 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 43663.69 | [13 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 24950.68 | [13 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10764.51; 12: 117387.02 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой / Демонтаж гидроизоляции (рубероид) |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 11.844; 6: 1; 7: 11.844 | [11 empty] | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой / Демонтаж гидроизоляции (рубероид)
|  | Объем=1184,4 / 100 | [24 empty] | Объем=1184,4 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 21187.97 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-012.0-1 | НР Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 12: 23094.89 | [13 empty] | НР Кровли
| Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 57; 7: 57; 12: 12077.14 | [13 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4967.32; 12: 58832.91 | [14 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНр58-01-001-01 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 10.905; 6: 1; 7: 10.905 | [11 empty] | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
|  | Объем=1090,5 / 100 | [24 empty] | Объем=1090,5 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 48881.12 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-092.0-1 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 43993.01 | [13 empty] | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
| Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 22485.32 | [13 empty] | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11028.95; 12: 120270.71 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНр58-01-002-02 | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [11 empty] | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных
|  | Объем=1 / 100 | [24 empty] | Объем=1 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 871.64 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-092.0-1 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 784.48 | [13 empty] | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
| Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 400.95 | [13 empty] | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 205763; 12: 2057.63 | [14 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН10-01-002-01 | Установка стропил / Демонтаж кобылок |  |  |  | 4: м3; 5: 1.17; 6: 1; 7: 1.17 | [11 empty] | Установка стропил / Демонтаж кобылок
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6694.73 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 12: 7230.31 | [13 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 12: 3682.1 | [13 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15357.32; 12: 17968.06 | [14 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен / Демонтаж поврежденной кирпичной кладки вентшахт |  |  |  | 4: м3; 5: 1.56; 6: 1; 7: 1.56 | [11 empty] | Разборка: кирпичных стен / Демонтаж поврежденной кирпичной кладки вентшахт
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3472.77 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 3160.22 | [13 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 1805.84 | [13 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5578.85; 12: 8703.01 | [14 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен / Демонтаж кирпичной кладки карнизной части стен, столбиков |  |  |  | 4: м3; 5: 1.1; 6: 1; 7: 1.1 | [11 empty] | Разборка: кирпичных стен / Демонтаж кирпичной кладки карнизной части стен, столбиков
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2448.75 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 2228.36 | [13 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 1273.35 | [13 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5578.85; 12: 6136.74 | [14 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН10-01-039-05 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 / Демонтаж деревянных люков на чердак 600*700мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0042; 6: 1; 7: 0.0042 | [11 empty] | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 / Демонтаж деревянных люков на чердак 600*700мм
|  | Объем=(0,6*0,7) / 100 | [24 empty] | Объем=(0,6*0,7) / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 141.02 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 12: 152.3 | [13 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 12: 77.56 | [13 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 98235.71; 12: 412.59 | [14 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН34-02-061-01 | Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение: до 240 В / Демонтаж антенно-стоек |  |  |  | 4: стойка; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [11 empty] | Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение: до 240 В / Демонтаж антенно-стоек
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 12440.43 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 12: 12191.62 | [13 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Пр/774-028.0 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 12: 7215.45 | [13 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3980.94; 12: 31847.5 | [14 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНр58-01-003-02 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.928; 6: 1; 7: 0.928 | [11 empty] | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей
|  | Объем=92,8 / 100 | [24 empty] | Объем=92,8 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2913.2 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-092.0-1 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 2621.88 | [13 empty] | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
| Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1340.07 | [13 empty] | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7408.57; 12: 6875.15 | [14 empty] | Всего по позиции
Вывоз мусора | [29 empty] | Вывоз мусора
11 | 49-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  |  | т | 48.0211 | 1 | 48.0211 |  |  | 62.93 |  | 3021.97 | [11 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=23,7729+1184,4*2,5/1000+15,267+0,056+1,17*0,6+1,56*1,8+1,1*1,8+0,42*0,05*0,6+8*0,02+0,3016 | [24 empty] | Объем=23,7729+1184,4*2,5/1000+15,267+0,056+1,17*0,6+1,56*1,8+1,1*1,8+0,42*0,05*0,6+8*0,02+0,3016
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3021.97 | [14 empty] | Всего по позиции
12 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км |  |  |  | т | 48.0211 | 1 | 48.0211 |  |  | 172.48 |  | 8282.68 | [11 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8282.68 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы (лист 1.3) |  |  |  | 12: 381795.97 | [16 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы (лист 1.3)
|  | Справочно | [29 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 495.9449 | [18 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 7.3944 | [18 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 2. Ремонт кирпичной кладки карнизной части стен и кирпичных столбиков (лист 2) | [24 empty] | Раздел 2. Ремонт кирпичной кладки карнизной части стен и кирпичных столбиков (лист 2)
13 | ГЭСНр53-01-015-01 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами |  |  |  | 4: м3; 5: 1.1; 6: 1; 7: 1.1 | [11 empty] | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 11246.44 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-087.0-1 | НР Стены (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 10346.72 | [13 empty] | НР Стены (ремонтно-строительные)
| Пр/774-087.0 | СП Стены (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 5848.15 | [13 empty] | СП Стены (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 26639.87; 12: 29303.86 | [14 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-04.3.01.12-0003 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 |  |  |  | м3 | -0.2783 | 1 | -0.2783 | 3859.62 | 1.38 | 5326.28 |  | -1482.3 | [11 empty] | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: -1482.3 | [14 empty] | Всего по позиции
15 | ФСБЦ-04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 |  |  |  | м3 | 0.2783 | 1 | 0.2783 |  |  | 6226.12 |  | 1732.73 | [11 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М150
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1732.73 | [14 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100 |  |  |  | 1000 шт | 0.4422 | 1 | 0.4422 | 14803.89 | 1.06 | 15692.12 |  | 6939.06 | [11 empty] | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6939.06 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Ремонт кирпичной кладки карнизной части стен и кирпичных столбиков (лист 2) |  |  |  | 12: 36493.35 | [16 empty] | Итого по разделу 2 Ремонт кирпичной кладки карнизной части стен и кирпичных столбиков (лист 2)
|  | Справочно | [29 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 38.929 | [18 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.473 | [18 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 3. Люки противопожарные (лист 2) | [24 empty] | Раздел 3. Люки противопожарные (лист 2)
17 | ГЭСН09-04-003-01 | Монтаж люка противопожарного |  |  |  | 4: м2; 5: 0.42; 6: 1; 7: 0.42 | [11 empty] | Монтаж люка противопожарного
|  | Объем=0,6*0,7 | [24 empty] | Объем=0,6*0,7
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 284.34 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 12: 264.44 | [13 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 12: 176.29 | [13 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2057.86; 12: 864.3 | [14 empty] | Всего по позиции
18 | ФСБЦ-07.1.05.01-0005 | Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 600х700 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 10585 | 0.93 | 9844.05 |  | 9844.05 | [11 empty] | Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 600х700 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9844.05 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Люки противопожарные (лист 2) |  |  |  | 12: 10708.35 | [16 empty] | Итого по разделу 3 Люки противопожарные (лист 2)
|  | Справочно | [29 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 0.819 | [18 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.00504 | [18 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 4. Слуховое окно Со1 (лист 10) - 3шт | [24 empty] | Раздел 4. Слуховое окно Со1 (лист 10) - 3шт
19 | ГЭСН10-01-003-01 | Устройство слуховых окон |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [11 empty] | Устройство слуховых окон
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5773.74 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 12: 6235.64 | [13 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 12: 3175.56 | [13 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5921.11; 12: 17763.34 | [14 empty] | Всего по позиции
20 | ФСБЦ-07.1.03.05-0017 | Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, распашные, сварные, прямые / Окно жалюзийное Ож1 1000*1050мм |  |  |  | т | 0.074913 | 1 | 0.074913 | 366027.44 | 1.31 | 479495.95 |  | 35920.48 | [11 empty] | Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, распашные, сварные, прямые / Окно жалюзийное Ож1 1000*1050мм
|  | Объем=(3,7*4,13+1,7*5,7)/1000*3 | [24 empty] | Объем=(3,7*4,13+1,7*5,7)/1000*3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 35920.48 | [14 empty] | Всего по позиции
21 | ФСБЦ-01.7.04.09-0041 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 60 мм |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 25.31 | 1.09 | 27.59 |  | 331.08 | [11 empty] | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 60 мм
|  | Объем=3*4 | [24 empty] | Объем=3*4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 331.08 | [14 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-01.7.04.03-0001 | Задвижка накладная |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 39.11 | 1.12 | 43.8 |  | 262.8 | [11 empty] | Задвижка накладная
|  | Объем=3*2 | [24 empty] | Объем=3*2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 262.8 | [14 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСН12-01-033-01 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой / Обшивка слуховых окон профилированным листом с прокладкой уплотнителя и монтажем элементов примыкания на слуховом окне |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1188; 6: 1; 7: 0.1188 | [11 empty] | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой / Обшивка слуховых окон профилированным листом с прокладкой уплотнителя и монтажем элементов примыкания на слуховом окне
|  | Объем=(3,96*3) / 100 | [24 empty] | Объем=(3,96*3) / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1207.47 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-012.0-1 | НР Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 12: 1316.14 | [13 empty] | НР Кровли
| Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 57; 7: 57; 12: 688.26 | [13 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 27897.9; 12: 3314.27 | [14 empty] | Всего по позиции
24 | ФСБЦ-08.3.09.02-0025 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,5 |  |  |  | м2 | 13.068 | 1 | 13.068 | 778.19 | 1.1 | 856.01 |  | 11186.34 | [11 empty] | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,5
|  | Объем=3,96*1,1*3 | [24 empty] | Объем=3,96*1,1*3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11186.34 | [14 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-01.7.06.10-0021 | Ленты термоуплотнительные для герметизации, с липким слоем с одной стороны, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 2 мм / Уплотнитель НС-35х1000-А,В |  |  |  | 10 м | 3.3 | 1 | 3.3 | 637.56 | 0.88 | 561.05 |  | 1851.47 | [11 empty] | Ленты термоуплотнительные для герметизации, с липким слоем с одной стороны, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 2 мм / Уплотнитель НС-35х1000-А,В
|  | Объем=(11*3) / 10 | [24 empty] | Объем=(11*3) / 10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1851.47 | [14 empty] | Всего по позиции
26 | ФСБЦ-08.1.02.07-0200 | Сливы оконные из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм / Нащельники, фасонные элементы примыкания, планка конька з оцинкованной стали с полимерным покрытием толщ.0,5мм |  |  |  | м2 | 41.55 | 1 | 41.55 | 5911.37 | 1.12 | 6620.73 |  | 275091.33 | [11 empty] | Сливы оконные из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм / Нащельники, фасонные элементы примыкания, планка конька з оцинкованной стали с полимерным покрытием толщ.0,5мм
|  | Объем=(1,52+5,05+7,28)*3 | [24 empty] | Объем=(1,52+5,05+7,28)*3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 275091.33 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Слуховое окно Со1 (лист 10) - 3шт |  |  |  | 12: 345721.11 | [16 empty] | Итого по разделу 4 Слуховое окно Со1 (лист 10) - 3шт
|  | Справочно | [29 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 22.0891 | [18 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.69802 | [18 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 5. Вентшахты (лист 11) | [24 empty] | Раздел 5. Вентшахты (лист 11)
Вентшахты ВШ1-ВШ6 (лист 11-12) | [29 empty] | Вентшахты ВШ1-ВШ6 (лист 11-12)
27 | ГЭСНр53-01-019-01 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен / верхняя часть вентшахт |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.00533; 6: 1; 7: 0.00533 | [11 empty] | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен / верхняя часть вентшахт
|  | Объем=(0,068+0,09*2+0,023*4+0,05+0,073+0,07) / 100 | [24 empty] | Объем=(0,068+0,09*2+0,023*4+0,05+0,073+0,07) / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 986.34 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-087.0-1 | НР Стены (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 907.43 | [13 empty] | НР Стены (ремонтно-строительные)
| Пр/774-087.0 | СП Стены (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 512.9 | [13 empty] | СП Стены (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 617658.54; 12: 3292.12 | [14 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100 |  |  |  | 1000 шт | 0.20894 | 1 | 0.20894 | 14803.89 | 1.06 | 15692.12 |  | 3278.65 | [11 empty] | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3278.65 | [14 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСН15-02-041-03 | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.298; 6: 1; 7: 0.298 | [11 empty] | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен
|  | Объем=(5,7+4,6*2+0,8*4+4,8+1,9+5) / 100 | [24 empty] | Объем=(5,7+4,6*2+0,8*4+4,8+1,9+5) / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4155.37 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 12: 4155.37 | [13 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 12: 2036.13 | [13 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 73983.99; 12: 22047.23 | [14 empty] | Всего по позиции
30 | ГЭСН26-01-011-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна / Монтаж утеплителя вентшахты |  |  |  | 4: м3; 5: 3.07; 6: 1; 7: 3.07 | [11 empty] | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна / Монтаж утеплителя вентшахты
|  | Объем=0,27+0,22*2+0,3*4+0,23+0,63+0,3 | [24 empty] | Объем=0,27+0,22*2+0,3*4+0,23+0,63+0,3
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 15470.64 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 15006.52 | [13 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы |  |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 12: 8508.85 | [13 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14361.76; 12: 44090.61 | [14 empty] | Всего по позиции
31 | ФСБЦ-12.2.04.02-0002 | Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, плотность 50-80 кг/м3, толщина 60-70 мм / Утеплитель ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ |  |  |  | м3 | 3.3156 | 1 | 3.3156 | 3124.26 | 1.43 | 4467.69 |  | 14813.07 | [11 empty] | Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, плотность 50-80 кг/м3, толщина 60-70 мм / Утеплитель ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 14813.07 | [14 empty] | Всего по позиции
32 | ГЭСН26-01-055-01 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой / Устройство пароизоляционного слоя из Изолтекс НГ |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.644; 6: 1; 7: 0.644 | [11 empty] | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой / Устройство пароизоляционного слоя из Изолтекс НГ
|  | Объем=(5,4+4,4*2+6,7*4+4,6+12,6+6,2) / 100 | [24 empty] | Объем=(5,4+4,4*2+6,7*4+4,6+12,6+6,2) / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 19191.55 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 18615.8 | [13 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы |  |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 12: 10555.35 | [13 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 104816.21; 12: 67501.64 | [14 empty] | Всего по позиции
33 | ФСБЦ-12.1.01.03-0037 | Пленка пароизоляционная, температура эксплуатации от -40 до +80 °C, прочность на продольный/поперечный разрыв 110/60 МПа |  |  |  | 10 м2 | 7.406 | 1 | 7.406 | 207.52 | 0.9 | 186.77 |  | 1383.22 | [11 empty] | Пленка пароизоляционная, температура эксплуатации от -40 до +80 °C, прочность на продольный/поперечный разрыв 110/60 МПа
|  | Объем=(74,06) / 10 | [24 empty] | Объем=(74,06) / 10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1383.22 | [14 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСН09-05-001-01 | Облицовка ворот стальным профилированным листом / Обшивка вентшахт профилированным листом по мет.каркасу |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.298; 6: 1; 7: 0.298 | [11 empty] | Облицовка ворот стальным профилированным листом / Обшивка вентшахт профилированным листом по мет.каркасу
|  | Объем=(5,7+4,6*2+0,8*4+4,8+1,9+5) / 100 | [24 empty] | Объем=(5,7+4,6*2+0,8*4+4,8+1,9+5) / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2829.3 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 12: 2631.25 | [13 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 12: 1754.17 | [13 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 24683.19; 12: 7355.59 | [14 empty] | Всего по позиции
35 | ФСБЦ-08.3.09.02-0025 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,5 |  |  |  | м2 | 35.76 | 1 | 35.76 | 778.19 | 1.1 | 856.01 |  | 30610.92 | [11 empty] | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,5
|  | Объем=29,8*1,2 | [24 empty] | Объем=29,8*1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 30610.92 | [14 empty] | Всего по позиции
36 | ГЭСН12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали / Монтаж нащельников, УГВ1 вентшахт из листового оцинкованного металла толщ.0,5мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1993; 6: 1; 7: 0.1993 | [11 empty] | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали / Монтаж нащельников, УГВ1 вентшахт из листового оцинкованного металла толщ.0,5мм
|  | Объем=(2,22+1,5+1,1*2+1,54*2+0,28*4+0,76*4+1,1+1,3+0,34+1,58+0,95+1,5) / 100 | [24 empty] | Объем=(2,22+1,5+1,1*2+1,54*2+0,28*4+0,76*4+1,1+1,3+0,34+1,58+0,95+1,5) / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5875.63 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-012.0-1 | НР Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 12: 6404.44 | [13 empty] | НР Кровли
| Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 57; 7: 57; 12: 3349.11 | [13 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 131972.75; 12: 26302.17 | [14 empty] | Всего по позиции
37 | ГЭСН20-02-010-03 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1600 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [11 empty] | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1600 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1014.52 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 1227.57 | [13 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 730.45 | [13 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 870.24; 12: 3480.96 | [14 empty] | Всего по позиции
38 | ФСБЦ-19.2.02.02-0028 | Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размеры 300х500 мм |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 1328.89 | 1.29 | 1714.27 |  | 6857.08 | [11 empty] | Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размеры 300х500 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6857.08 | [14 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСН20-02-010-05 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2600 мм | [23 empty] | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2600 мм | bar: 4 to 7
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 549.22 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 664.56 | [13 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 395.44 | [13 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1756.38; 12: 1756.38 | [14 empty] | Всего по позиции
40 | ФСБЦ-19.2.02.02-0030 | Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размеры 300х1000 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2027.94 | 1.29 | 2616.04 |  | 2616.04 | [11 empty] | Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размеры 300х1000 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2616.04 | [14 empty] | Всего по позиции
41 | ГЭСН20-02-010-06 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [11 empty] | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм
|  | Объем=1+2+1+1 | [24 empty] | Объем=1+2+1+1
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2768.99 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 3350.48 | [13 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 1993.67 | [13 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1823.31; 12: 9116.57 | [14 empty] | Всего по позиции
42 | ФСБЦ-19.2.02.02-0031 | Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размеры 400х1200 мм |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 2975.98 | 1.29 | 3839.01 |  | 19195.05 | [11 empty] | Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размеры 400х1200 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 19195.05 | [14 empty] | Всего по позиции
43 | ФСБЦ-01.7.15.03-0032 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм |  |  |  | кг | 7.2433 | 1 | 7.2433 | 153.23 | 1.09 | 167.02 |  | 1209.77 | [11 empty] | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм
|  | Объем=72*0,028294+24*0,028294*5+16*0,028294*4 | [24 empty] | Объем=72*0,028294+24*0,028294*5+16*0,028294*4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1209.77 | [14 empty] | Всего по позиции
44 | ГЭСН08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков / Монтаж сетки сварной оцинкованной |  |  |  | 4: т; 5: 0.0063245; 6: 1; 7: 0.0063245 | [11 empty] | Установка металлических решеток приямков / Монтаж сетки сварной оцинкованной
|  | Объем=4,55*1,39/1000 | [24 empty] | Объем=4,55*1,39/1000
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 89.42 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 12: 98.36 | [13 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 12: 61.7 | [13 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 46090.6; 12: 291.5 | [14 empty] | Всего по позиции
45 | ФСБЦ-08.1.02.17-0186 | Сетка стальная сварная из оцинкованной проволоки покрытой полимером, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 30х30 мм |  |  |  | м2 | 4.55 | 1 | 4.55 | 195.94 | 1.21 | 237.09 |  | 1078.76 | [11 empty] | Сетка стальная сварная из оцинкованной проволоки покрытой полимером, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 30х30 мм
|  | Объем=1,6+0,57*2+0,15*4+0,34+0,45+0,42 | [24 empty] | Объем=1,6+0,57*2+0,15*4+0,34+0,45+0,42
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1078.76 | [14 empty] | Всего по позиции
Вентшахты ВШ7-ВШ14 (лист 13-14) | [29 empty] | Вентшахты ВШ7-ВШ14 (лист 13-14)
46 | ГЭСНр53-01-019-01 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен / верхняя часть вентшахт |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0141; 6: 1; 7: 0.0141 | [11 empty] | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен / верхняя часть вентшахт
|  | Объем=(0,2+0,25+0,18+0,11*2+0,1*2+0,08*2+0,08+0,12) / 100 | [24 empty] | Объем=(0,2+0,25+0,18+0,11*2+0,1*2+0,08*2+0,08+0,12) / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2609.28 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-087.0-1 | НР Стены (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 2400.54 | [13 empty] | НР Стены (ремонтно-строительные)
| Пр/774-087.0 | СП Стены (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 1356.83 | [13 empty] | СП Стены (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 617659.57; 12: 8709 | [14 empty] | Всего по позиции
47 | ФСБЦ-06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100 |  |  |  | 1000 шт | 0.55272 | 1 | 0.55272 | 14803.89 | 1.06 | 15692.12 |  | 8673.35 | [11 empty] | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8673.35 | [14 empty] | Всего по позиции
48 | ГЭСН20-01-001-10 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1100 до 1600 мм / Монтаж внутреннего слоя вентшахты |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.8475; 6: 1; 7: 1.8475 | [11 empty] | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1100 до 1600 мм / Монтаж внутреннего слоя вентшахты
|  | Объем=(23+21+19,85+17,3*2+14,7*2+13,6*2+13,1+16,6) / 100 | [24 empty] | Объем=(23+21+19,85+17,3*2+14,7*2+13,6*2+13,1+16,6) / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 70433.91 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 85225.03 | [13 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 50712.42 | [13 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 115221.14; 12: 212871.05 | [14 empty] | Всего по позиции
49 | ФСБЦ-19.1.01.03-0078 | Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм |  |  |  | м2 | 184.75 | 1 | 184.75 | 901.62 | 1.1 | 991.78 |  | 183231.36 | [11 empty] | Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 183231.36 | [14 empty] | Всего по позиции
50 | ФСБЦ-01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 20.3225 | 1 | 20.3225 | 174.93 | 1.09 | 190.67 |  | 3874.89 | [11 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3874.89 | [14 empty] | Всего по позиции
51 | ГЭСН26-01-011-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна / Монтаж утеплителя вентшахты |  |  |  | 4: м3; 5: 10.06; 6: 1; 7: 10.06 | [11 empty] | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна / Монтаж утеплителя вентшахты
|  | Объем=1,2+1,12+1,1+0,96*2+0,81*2+0,77*2+0,75+0,81 | [24 empty] | Объем=1,2+1,12+1,1+0,96*2+0,81*2+0,77*2+0,75+0,81
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 50695.34 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 49174.48 | [13 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы |  |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 12: 27882.44 | [13 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14361.77; 12: 144479.42 | [14 empty] | Всего по позиции
52 | ФСБЦ-12.2.04.02-0002 | Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, плотность 50-80 кг/м3, толщина 60-70 мм / Утеплитель ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ |  |  |  | м3 | 10.8648 | 1 | 10.8648 | 3124.26 | 1.43 | 4467.69 |  | 48540.56 | [11 empty] | Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, плотность 50-80 кг/м3, толщина 60-70 мм / Утеплитель ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 48540.56 | [14 empty] | Всего по позиции
53 | ГЭСН26-01-053-01 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия / Монтаж наружного слоя вентшахты из листового металла оцинкованного толщ. 0,7мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 2.029; 6: 1; 7: 2.029 | [11 empty] | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия / Монтаж наружного слоя вентшахты из листового металла оцинкованного толщ. 0,7мм
|  | Объем=(24,3+22,5+21,6+19,1*2+16,2*2+15,4*2+14,9+18,2) / 100 | [24 empty] | Объем=(24,3+22,5+21,6+19,1*2+16,2*2+15,4*2+14,9+18,2) / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 91667.15 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 88917.14 | [13 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы |  |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 12: 50416.93 | [13 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 115250.22; 12: 233842.7 | [14 empty] | Всего по позиции
54 | ФСБЦ-08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм |  |  |  | т | 1.411 | 1 | 1.411 |  |  | 87840.77 |  | 123940.39 | [11 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
|  | Объем=202,9*1,22*5,7/1000 | [24 empty] | Объем=202,9*1,22*5,7/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 123940.39 | [14 empty] | Всего по позиции
55 | ГЭСН20-02-010-08 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [11 empty] | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм
|  | Объем=1+1+2+2+2+1+1 | [24 empty] | Объем=1+1+2+2+2+1+1
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9679.38 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 11712.05 | [13 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 6969.15 | [13 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3051.77; 12: 30517.74 | [14 empty] | Всего по позиции
56 | ФСБЦ-19.2.02.02-0031 | Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размеры 400х1200 мм |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 2975.98 | 1.29 | 3839.01 |  | 38390.1 | [11 empty] | Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размеры 400х1200 мм
|  | Объем=1+1+2+2+2+1+1 | [24 empty] | Объем=1+1+2+2+2+1+1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 38390.1 | [14 empty] | Всего по позиции
57 | ФСБЦ-01.7.15.03-0032 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм |  |  |  | кг | 9.7331 | 1 | 9.7331 | 153.23 | 1.09 | 167.02 |  | 1625.63 | [11 empty] | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм
|  | Объем=48*0,028294+32*0,028294*8+40*0,028294 | [24 empty] | Объем=48*0,028294+32*0,028294*8+40*0,028294
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1625.63 | [14 empty] | Всего по позиции
58 | ГЭСН08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков / Монтаж сетки сварной оцинкованной |  |  |  | 4: т; 5: 0.010689; 6: 1; 7: 0.010689 | [11 empty] | Установка металлических решеток приямков / Монтаж сетки сварной оцинкованной
|  | Объем=7,69*1,39/1000 | [24 empty] | Объем=7,69*1,39/1000
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 151.14 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 12: 166.25 | [13 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 12: 104.29 | [13 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 46092.75; 12: 492.69 | [14 empty] | Всего по позиции
59 | ФСБЦ-08.1.02.17-0186 | Сетка стальная сварная из оцинкованной проволоки покрытой полимером, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 30х30 мм |  |  |  | м2 | 7.69 | 1 | 7.69 | 195.94 | 1.21 | 237.09 |  | 1823.22 | [11 empty] | Сетка стальная сварная из оцинкованной проволоки покрытой полимером, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 30х30 мм
|  | Объем=1,54+1,15+0,7*2+0,66*2+0,53*2+0,5+0,72 | [24 empty] | Объем=1,54+1,15+0,7*2+0,66*2+0,53*2+0,5+0,72
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1823.22 | [14 empty] | Всего по позиции
60 | ГЭСН12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали / Устройство юбки, отводов и элементов жесткости из листового металла оцинкованного толщ. 0,7мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.3667; 6: 1; 7: 0.3667 | [11 empty] | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали / Устройство юбки, отводов и элементов жесткости из листового металла оцинкованного толщ. 0,7мм
|  | Объем=(1,4+2,04+1,15+2,22+0,93+2,7+0,83*2+2,6*2+0,8*2+2,3*2+0,7*2+2,6*2+0,64+2,66+0,87+2,4) / 100 | [24 empty] | Объем=(1,4+2,04+1,15+2,22+0,93+2,7+0,83*2+2,6*2+0,8*2+2,3*2+0,7*2+2,6*2+0,64+2,66+0,87+2,4) / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10810.78 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-012.0-1 | НР Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 12: 11783.75 | [13 empty] | НР Кровли
| Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 57; 7: 57; 12: 6162.14 | [13 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 131972.51; 12: 48394.32 | [14 empty] | Всего по позиции
61 | ГЭСН12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали / Монтаж фартука примыкания и фасонных элементов примыкания вентшахт из листового оцинкованного металла толщ.0,5мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.736; 6: 1; 7: 0.736 | [11 empty] | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали / Монтаж фартука примыкания и фасонных элементов примыкания вентшахт из листового оцинкованного металла толщ.0,5мм
|  | Объем=(46,4+27,2) / 100 | [24 empty] | Объем=(46,4+27,2) / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 21698.22 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-012.0-1 | НР Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 12: 23651.06 | [13 empty] | НР Кровли
| Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 57; 7: 57; 12: 12367.99 | [13 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 131972.57; 12: 97131.81 | [14 empty] | Всего по позиции
герметизация швов фартука вентиляционных вентшахт и фасонных элементов (лист 6) | [29 empty] | герметизация швов фартука вентиляционных вентшахт и фасонных элементов (лист 6)
62 | ГЭСН46-08-022-01 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов / Устройство герметизации стыков герметиком (расход герметика 1л на 10м шва) |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.786; 6: 1; 7: 0.786 | [11 empty] | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов / Устройство герметизации стыков герметиком (расход герметика 1л на 10м шва)
|  | Объем=78,6 / 100 | [24 empty] | Объем=78,6 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1925.26 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 1983.02 | [13 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 1135.9 | [13 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6450.32; 12: 5069.95 | [14 empty] | Всего по позиции
63 | ФСБЦ-14.5.01.06-0014 | Герметик полиуретановый однокомпонентный конструкционный, водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для устройства межпанельных, межблочных швов, узлов соединений сборных конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструкций |  |  |  | кг | 8.646 | 1 | 8.646 | 536.09 | 1.13 | 605.78 |  | 5237.57 | [11 empty] | Герметик полиуретановый однокомпонентный конструкционный, водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для устройства межпанельных, межблочных швов, узлов соединений сборных конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструкций
|  | Объем=7,86*1,1 | [24 empty] | Объем=7,86*1,1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5237.57 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Вентшахты (лист 11) |  |  |  | 12: 1463123.08 | [16 empty] | Итого по разделу 5 Вентшахты (лист 11)
|  | Справочно | [29 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 975.0268 | [18 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 12.4878 | [18 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 6. Лестница Лд1, Страховочное устройство Ус-1, ходовые мостики (лист 16) | [24 empty] | Раздел 6. Лестница Лд1, Страховочное устройство Ус-1, ходовые мостики (лист 16)
Лестница Лд1 - 3шт | [29 empty] | Лестница Лд1 - 3шт
64 | ГЭСН10-01-010-01 | Установка элементов каркаса: из брусьев / Изготовление и монтаж лестницы из деревянных брусков |  |  |  | 4: м3; 5: 0.171; 6: 1; 7: 0.171 | [11 empty] | Установка элементов каркаса: из брусьев / Изготовление и монтаж лестницы из деревянных брусков
|  | Объем=(0,03+0,02+0,007)*3 | [24 empty] | Объем=(0,03+0,02+0,007)*3
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1163.8 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 12: 1256.9 | [13 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 12: 640.09 | [13 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 22187.49; 12: 3794.06 | [14 empty] | Всего по позиции
65 | ФСБЦ-11.1.03.01-0002 | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ |  |  |  | м3 | 0.15903 | 1 | 0.15903 | 22690 | 1.08 | 24505.2 |  | 3897.06 | [11 empty] | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3897.06 | [14 empty] | Всего по позиции
Ходовые мостики - 54м.пог | [29 empty] | Ходовые мостики - 54м.пог
66 | ГЭСНр69-01-007-01 | Устройство: ходов на чердаке |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.189; 6: 1; 7: 0.189 | [11 empty] | Устройство: ходов на чердаке
|  | Объем=(54*0,35) / 100 | [24 empty] | Объем=(54*0,35) / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1022 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 940.24 | [13 empty] | НР Прочие ремонтно-строительные работы
| Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 449.68 | [13 empty] | СП Прочие ремонтно-строительные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 48360.85; 12: 9140.2 | [14 empty] | Всего по позиции
Страховочное устройство Ус-1 - 15шт | [29 empty] | Страховочное устройство Ус-1 - 15шт
67 | ГЭСНр54-01-011-01 | Установка металлических анкеров на концы деревянных балок / Монтаж страховочного устройства Ус-1: сверление отверстия в стропильной ноге, монтаж шпильки М16-700.58, шайбы М16, гайки М16, рым-гайки М16 (общий вес на 1шт - 1,25кг) |  |  |  | 4: 100 кг; 5: 0.1875; 6: 1; 7: 0.1875 | [11 empty] | Установка металлических анкеров на концы деревянных балок / Монтаж страховочного устройства Ус-1: сверление отверстия в стропильной ноге, монтаж шпильки М16-700.58, шайбы М16, гайки М16, рым-гайки М16 (общий вес на 1шт - 1,25кг)
|  | Объем=(1,25*15) / 100 | [24 empty] | Объем=(1,25*15) / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 526.25 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-088.0-1 | НР Перекрытия (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 484.15 | [13 empty] | НР Перекрытия (ремонтно-строительные)
| Пр/774-088.0 | СП Перекрытия (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 310.49 | [13 empty] | СП Перекрытия (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15101.12; 12: 2831.46 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 6 Лестница Лд1, Страховочное устройство Ус-1, ходовые мостики (лист 16) |  |  |  | 12: 19662.78 | [16 empty] | Итого по разделу 6 Лестница Лд1, Страховочное устройство Ус-1, ходовые мостики (лист 16)
|  | Справочно | [29 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 9.2567 | [18 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.12393 | [18 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 7. Водосточная система (лист 17) | [24 empty] | Раздел 7. Водосточная система (лист 17)
68 | ГЭСН12-01-035-02 | Устройство металлической водосточной системы: воронок |  |  |  | 4: шт; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [11 empty] | Устройство металлической водосточной системы: воронок
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 489.89 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-012.0-1 | НР Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 12: 533.98 | [13 empty] | НР Кровли
| Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 57; 7: 57; 12: 279.24 | [13 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 162.89; 12: 1303.11 | [14 empty] | Всего по позиции
69 | ФСБЦ-12.1.01.05-0008 | Воронка водосборная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 350/150 мм |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 744.64 | 1.32 | 982.92 |  | 7863.36 | [11 empty] | Воронка водосборная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 350/150 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7863.36 | [14 empty] | Всего по позиции
70 | ГЭСН12-01-035-01 | Устройство металлической водосточной системы: колен |  |  |  | 4: шт; 5: 24; 6: 1; 7: 24 | [11 empty] | Устройство металлической водосточной системы: колен
|  | Объем=16+8 | [24 empty] | Объем=16+8
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 979.78 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-012.0-1 | НР Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 12: 1067.96 | [13 empty] | НР Кровли
| Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 57; 7: 57; 12: 558.47 | [13 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 108.59; 12: 2606.21 | [14 empty] | Всего по позиции
71 | ФСБЦ-12.1.01.05-0053 | Колено трубы 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм |  |  |  | шт | 16 | 1 | 16 | 237.18 | 1.32 | 313.08 |  | 5009.28 | [11 empty] | Колено трубы 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5009.28 | [14 empty] | Всего по позиции
72 | ФСБЦ-12.1.01.05-0052 | Колено трубы сливное 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 237.1 | 1.32 | 312.97 |  | 2503.76 | [11 empty] | Колено трубы сливное 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2503.76 | [14 empty] | Всего по позиции
73 | ГЭСН12-01-035-03 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб |  |  |  | 4: м; 5: 88; 6: 1; 7: 88 | [11 empty] | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб
|  | Объем=16+24*3 | [24 empty] | Объем=16+24*3
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3592.51 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-012.0-1 | НР Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 12: 3915.84 | [13 empty] | НР Кровли
| Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 57; 7: 57; 12: 2047.73 | [13 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 238.38; 12: 20977.78 | [14 empty] | Всего по позиции
74 | ФСБЦ-12.1.01.05-0073 | Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм, длина 1000 мм |  |  |  | шт | 16 | 1 | 16 | 327.53 | 1.32 | 432.34 |  | 6917.44 | [11 empty] | Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм, длина 1000 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6917.44 | [14 empty] | Всего по позиции
75 | ФСБЦ-12.1.01.05-0074 | Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм, длина 3000 мм |  |  |  | шт | 24 | 1 | 24 | 982.58 | 1.32 | 1297.01 |  | 31128.24 | [11 empty] | Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм, длина 3000 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 31128.24 | [14 empty] | Всего по позиции
76 | ФСБЦ-12.1.01.05-0024 | Хомут трубы (саморез) из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм |  |  |  | шт | 80 | 1 | 80 | 180.49 | 1.32 | 238.25 |  | 19060 | [11 empty] | Хомут трубы (саморез) из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 19060 | [14 empty] | Всего по позиции
77 | ГЭСН12-01-009-01 | Устройство желобов: настенных |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.554; 6: 1; 7: 1.554 | [11 empty] | Устройство желобов: настенных
|  | Объем=155,4 / 100 | [24 empty] | Объем=155,4 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 37281.46 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-012.0-1 | НР Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 12: 40636.79 | [13 empty] | НР Кровли
| Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 57; 7: 57; 12: 21250.43 | [13 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 187909.09; 12: 292010.72 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 7 Водосточная система (лист 17) |  |  |  | 12: 389379.9 | [16 empty] | Итого по разделу 7 Водосточная система (лист 17)
|  | Справочно | [29 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 131.43 | [18 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 4.9573 | [18 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 8. Кровля (лист 18) | [24 empty] | Раздел 8. Кровля (лист 18)
78 | ГЭСНр58-01-005-04 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.168; 6: 1; 7: 0.168 | [11 empty] | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок
|  | Объем=(2,1*8) / 100 | [24 empty] | Объем=(2,1*8) / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6774.12 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-092.0-1 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 6096.71 | [13 empty] | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
| Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 3116.1 | [13 empty] | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 97370.12; 12: 16358.18 | [14 empty] | Всего по позиции
79 | ФСБЦ-11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II |  |  |  | м3 | 0.17976 | 1 | 0.17976 |  |  | 12654.53 |  | 2274.78 | [11 empty] | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II
|  | Объем=0,2*0,05*16,8*1,07 | [24 empty] | Объем=0,2*0,05*16,8*1,07
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2274.78 | [14 empty] | Всего по позиции
80 | ГЭСН10-01-002-01 | Установка стропил |  |  |  | 4: м3; 5: 2.54; 6: 1; 7: 2.54 | [11 empty] | Установка стропил
|  | Объем=0,08+0,1+2,36 | [24 empty] | Объем=0,08+0,1+2,36
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 18167.32 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 12: 19620.71 | [13 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 12: 9992.03 | [13 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 45906.69; 12: 116602.98 | [14 empty] | Всего по позиции
81 | ФСБЦ-11.1.03.01-0062 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II |  |  |  | м3 | 0.4064 | 1 | 0.4064 | 16496.03 | 1.08 | 17815.71 |  | 7240.3 | [11 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7240.3 | [14 empty] | Всего по позиции
82 | ГЭСНр58-01-012-01 | Устройство обрешетки сплошной из досок |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 2.671; 6: 1; 7: 2.671 | [11 empty] | Устройство обрешетки сплошной из досок
|  | Объем=267,1 / 100 | [24 empty] | Объем=267,1 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 22623.54 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-092.0-1 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 20361.19 | [13 empty] | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
| Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 10406.83 | [13 empty] | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 50015.86; 12: 133592.35 | [14 empty] | Всего по позиции
83 | ГЭСНр58-01-012-02 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 8.534; 6: 1; 7: 8.534 | [11 empty] | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали
|  | Объем=853,4 / 100 | [24 empty] | Объем=853,4 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 48489.96 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-092.0-1 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 43640.96 | [13 empty] | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
| Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 22305.38 | [13 empty] | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 30219.46; 12: 257892.83 | [14 empty] | Всего по позиции
84 | ГЭСН26-02-018-03 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 22.21; 6: 1; 7: 22.21 | [11 empty] | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044
|  | Объем=2221 / 100 | [24 empty] | Объем=2221 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 23892.09 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 23175.33 | [13 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы |  |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 12: 13140.65 | [13 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2721.72; 12: 60449.31 | [14 empty] | Всего по позиции
85 | ФСБЦ-14.2.02.11-0003 | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе, плотность при +20 °C 1,115 г/см3, 2 группа огнезащитной эффективности, расход 300 г/м2 |  |  |  | т | 0.91505 | 1 | 0.91505 | 38776.39 | 1.07 | 41490.74 |  | 37966.18 | [11 empty] | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе, плотность при +20 °C 1,115 г/см3, 2 группа огнезащитной эффективности, расход 300 г/м2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 37966.18 | [14 empty] | Всего по позиции
86 | ФСБЦ-14.5.07.04-0101 | Паста колерная |  |  |  | кг | 5.3304 | 1 | 5.3304 | 337.99 | 1.23 | 415.73 |  | 2216.01 | [11 empty] | Паста колерная
|  | Объем=0,0024*2221 | [24 empty] | Объем=0,0024*2221
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2216.01 | [14 empty] | Всего по позиции
87 | ГЭСН12-01-033-03 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: сложной |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 10.273; 6: 1; 7: 10.273 | [11 empty] | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: сложной
|  | Объем=1027,3 / 100 | [24 empty] | Объем=1027,3 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 149567.3 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-012.0-1 | НР Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 12: 163028.36 | [13 empty] | НР Кровли
| Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 57; 7: 57; 12: 85253.36 | [13 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 40090.13; 12: 411845.91 | [14 empty] | Всего по позиции
88 | ФСБЦ-08.3.09.01-0113 | Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 |  |  |  | м2 | 1232.76 | 1 | 1232.76 | 665.48 | 1.1 | 732.03 |  | 902417.3 | [11 empty] | Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7
|  | Объем=1027,3*1,2 | [24 empty] | Объем=1027,3*1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 902417.3 | [14 empty] | Всего по позиции
89 | ФСБЦ-08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм / капельники, нащельники |  |  |  | т | 0.61959 | 1 | 0.61959 |  |  | 87840.77 |  | 54425.26 | [11 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм / капельники, нащельники
|  | Объем=(56,7+52)*5,7/1000 | [24 empty] | Объем=(56,7+52)*5,7/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 54425.26 | [14 empty] | Всего по позиции
90 | ФСБЦ-08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм / планки конька, ендовы, ветровая планка |  |  |  | т | 0.33899 | 1 | 0.33899 |  |  | 89343.6 |  | 30286.62 | [11 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм / планки конька, ендовы, ветровая планка
|  | Объем=(45,6+20,88+10,8+4,8)*4,13/1000 | [24 empty] | Объем=(45,6+20,88+10,8+4,8)*4,13/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 30286.62 | [14 empty] | Всего по позиции
91 | ФСБЦ-01.7.06.10-0021 | Ленты термоуплотнительные для герметизации, с липким слоем с одной стороны, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 2 мм / Уплотнитель НС-35х1000-А,В |  |  |  | 10 м | 24.71 | 1 | 24.71 | 637.56 | 0.88 | 561.05 |  | 13863.55 | [11 empty] | Ленты термоуплотнительные для герметизации, с липким слоем с одной стороны, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 2 мм / Уплотнитель НС-35х1000-А,В
|  | Объем=247,1 / 10 | [24 empty] | Объем=247,1 / 10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 13863.55 | [14 empty] | Всего по позиции
ветровые скобы (лист 6) | [29 empty] | ветровые скобы (лист 6)
92 | ГЭСНр54-01-011-01 | Установка металлических анкеров на концы деревянных балок / Установка ветровых скоб V-образных для профнастила |  |  |  | 4: 100 кг; 5: 0.14152; 6: 1; 7: 0.14152 | [11 empty] | Установка металлических анкеров на концы деревянных балок / Установка ветровых скоб V-образных для профнастила
|  | Объем=(244*0,058) / 100 | [24 empty] | Объем=(244*0,058) / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 397.2 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-088.0-1 | НР Перекрытия (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 365.42 | [13 empty] | НР Перекрытия (ремонтно-строительные)
| Пр/774-088.0 | СП Перекрытия (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 234.35 | [13 empty] | СП Перекрытия (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15101.05; 12: 2137.1 | [14 empty] | Всего по позиции
Окрашивание деревянных элементов карнизной части (лист 8) | [29 empty] | Окрашивание деревянных элементов карнизной части (лист 8)
93 | ГЭСН15-04-024-02 | Простая окраска масляными составами по дереву: потолков |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 2.009; 6: 1; 7: 2.009 | [11 empty] | Простая окраска масляными составами по дереву: потолков
|  | Объем=200,9 / 100 | [24 empty] | Объем=200,9 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 18458.77 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 12: 18458.77 | [13 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 12: 9044.8 | [13 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 25367.53; 12: 50963.36 | [14 empty] | Всего по позиции
94 | ФСБЦ-14.4.04.03-0016 | Эмаль алкидная уретановая антикоррозионная, атмосферостойкая для защиты поверхности металлических, бетонных, железобетонных и деревянных конструкций, трубопроводов с подземной установкой, транспортных сооружений от воздействия ультрафиолета, расход 0,28 кг/м2 |  |  |  | кг | 60.0691 | 1 | 60.0691 | 977.09 | 1.26 | 1231.13 |  | 73952.87 | [11 empty] | Эмаль алкидная уретановая антикоррозионная, атмосферостойкая для защиты поверхности металлических, бетонных, железобетонных и деревянных конструкций, трубопроводов с подземной установкой, транспортных сооружений от воздействия ультрафиолета, расход 0,28 кг/м2
|  | Объем=0,0600691*1000 | [24 empty] | Объем=0,0600691*1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 73952.87 | [14 empty] | Всего по позиции
Элементы безопасности кровли | [29 empty] | Элементы безопасности кровли
95 | ГЭСН09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением / Монтаж лестниц кровельных |  |  |  | 4: т; 5: 0.091; 6: 1; 7: 0.091 | [11 empty] | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением / Монтаж лестниц кровельных
|  | Объем=7*13/1000 | [24 empty] | Объем=7*13/1000
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1115.07 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 12: 1037.02 | [13 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 12: 691.34 | [13 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 45874.4; 12: 4174.57 | [14 empty] | Всего по позиции
96 | ТЦ_07.2.05.01_22_2204083062_23.07.2024_01 КА п.1.3 | Лестница кровельная стеновая МП дл.1860мм |  |  |  | шт | 7 | 1 | 7 |  |  | 4244.94 |  | 29714.58 | [11 empty] | Лестница кровельная стеновая МП дл.1860мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 29714.58 | [14 empty] | Всего по позиции
97 | ТЦ_07.2.06.01_22_2540249518_13.09.2024_01 КА п.2.2 | Кронштейн к крыше для лестницы (комплект 4 шт. и метизы) |  |  |  | компл | 7 | 1 | 7 |  |  | 1834.49 |  | 12841.43 | [11 empty] | Кронштейн к крыше для лестницы (комплект 4 шт. и метизы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 12841.43 | [14 empty] | Всего по позиции
98 | ГЭСН12-01-032-02 | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого / Монтаж снегозадержателей и переходных мостиков |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.805; 6: 1; 7: 1.805 | [11 empty] | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого / Монтаж снегозадержателей и переходных мостиков
|  | Объем=(46*3+34*1,25) / 100 | [24 empty] | Объем=(46*3+34*1,25) / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3247.11 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-012.0-1 | НР Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 12: 3539.35 | [13 empty] | НР Кровли
| Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 57; 7: 57; 12: 1850.85 | [13 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4850.02; 12: 8754.28 | [14 empty] | Всего по позиции
99 | ТЦ_08.1.06.00_22_7704792852_23.07.2024_01 КА п.3.1 | Снегозадержатель для металлической кровли трубчатый СЗТ- h150* дл.3000мм |  |  |  | шт | 46 | 1 | 46 |  |  | 2052.78 |  | 94427.88 | [11 empty] | Снегозадержатель для металлической кровли трубчатый СЗТ- h150* дл.3000мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 94427.88 | [14 empty] | Всего по позиции
100 | ТЦ_07.2.07.13_22_2208015955_27.05.2024_01 КА п.4.1 | Переходный мостик МП-395*1250мм |  |  |  | шт | 34 | 1 | 34 |  |  | 3593.42 |  | 122176.28 | [11 empty] | Переходный мостик МП-395*1250мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 122176.28 | [14 empty] | Всего по позиции
101 | ГЭСН12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.38; 6: 1; 7: 1.38 | [11 empty] | Ограждение кровель перилами
|  | Объем=(46*3) / 100 | [24 empty] | Объем=(46*3) / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2790.44 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-012.0-1 | НР Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 12: 3041.58 | [13 empty] | НР Кровли
| Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  | 4: %; 5: 57; 7: 57; 12: 1590.55 | [13 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6033.2; 12: 8325.81 | [14 empty] | Всего по позиции
102 | ТЦ_07.2.07.13_22_7704792852_06.09.2024_01 КА п.7.1 | Кровельное ограждение ОК h=1200 мм*3000 |  |  |  | шт | 46 | 1 | 46 |  |  | 6607.52 |  | 303945.92 | [11 empty] | Кровельное ограждение ОК h=1200 мм*3000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 303945.92 | [14 empty] | Всего по позиции
фановые трубы | [29 empty] | фановые трубы
103 | ГЭСН16-04-004-02 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1512; 6: 1; 7: 0.1512 | [11 empty] | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
|  | Объем=(4*3,5+4*0,28) / 100 | [24 empty] | Объем=(4*3,5+4*0,28) / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2836.08 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 3431.66 | [13 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 2041.98 | [13 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 56161.77; 12: 8491.66 | [14 empty] | Всего по позиции
104 | ФСБЦ-24.3.02.02-0004 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм |  |  |  | м | 14 | 1 | 14 | 324.68 | 1.2 | 389.62 |  | 5454.68 | [11 empty] | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм
|  | Объем=4*3,5 | [24 empty] | Объем=4*3,5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5454.68 | [14 empty] | Всего по позиции
105 | ТЦ_24.3.05.10_22_5404186409_23.07.2024_01 КА п.5.1 | Переход с чугунной трубы на ПП с манжетой |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 215.9 |  | 863.6 | [11 empty] | Переход с чугунной трубы на ПП с манжетой
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 863.6 | [14 empty] | Всего по позиции
106 | ФСБЦ-24.3.05.12-0001 | Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 116.54 | 1.2 | 139.85 |  | 559.4 | [11 empty] | Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 559.4 | [14 empty] | Всего по позиции
107 | ГЭСН20-02-013-01 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм / Монтаж: Антенный выход №4 (диам.76-152мм) |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.8; 6: 1; 7: 0.8 | [11 empty] | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм / Монтаж: Антенный выход №4 (диам.76-152мм)
|  | Объем=8 / 10 | [24 empty] | Объем=8 / 10
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6241.2 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 7551.85 | [13 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 4493.66 | [13 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 23590.71; 12: 18872.57 | [14 empty] | Всего по позиции
108 | ТЦ_01.7.19.02_22_7704792852_23.07.2024_01 КА п.6.1 | Антенный выход №4 (диам.76-152мм) |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 1297.95 |  | 10383.6 | [11 empty] | Антенный выход №4 (диам.76-152мм)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10383.6 | [14 empty] | Всего по позиции
109 | ГЭСН26-01-017-01 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками |  |  |  | 4: 10 м; 5: 1.8; 6: 1; 7: 1.8 | [11 empty] | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
|  | Объем=18 / 10 | [24 empty] | Объем=18 / 10
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1540.48 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1494.27 | [13 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы |  |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 12: 847.26 | [13 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3604.33; 12: 6487.8 | [14 empty] | Всего по позиции
110 | ФСБЦ-12.2.07.05-0082 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм |  |  |  | 100 м | 0.198 | 1 | 0.198 | 11283.45 | 1.28 | 14442.82 |  | 2859.68 | [11 empty] | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм
|  | Объем=(18*1,1) / 100 | [24 empty] | Объем=(18*1,1) / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2859.68 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 8 Кровля (лист 18) |  |  |  | 12: 2812818.63 | [16 empty] | Итого по разделу 8 Кровля (лист 18)
|  | Справочно | [29 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 574353.29 | [19 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 993.214 | [18 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 13.2981 | [18 empty] | затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [32 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 4147917.48 | [21 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 814254.85 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 34929.35 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 15088.66 | [21 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 3272339.97 | [21 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 11304.65 | [21 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 5459703.17 | [21 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 5448398.52 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 814254.85 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 34929.35 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 15088.66 | [21 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 3272339.97 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 849037.84 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 462747.85 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 11304.65 | [21 empty] | Перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 829343.51 | [21 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 849037.84 | [21 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 462747.85 | [21 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 12: 109194.06 | [21 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 5568897.23 | [22 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 1113779.45 | [23 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 6682676.68 | [24 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Справочно | [37 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 574353.29 | [26 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 2666.7096 | [27 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 39.4376 | [27 empty] | затраты труда машинистов
(Коряковцева Г.Н.)