## освещение 2025на 1 кв. ГЭСН -
Приложение № 4
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 14.02.2024 № 79 | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 14.02.2024 № 79 |  |  | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 14.02.2024 № 79
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей и электрооборудования наружного освещения (единичные расценки) | [17 empty] | освещение 2025на 1 кв. ГЭСН
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.01.2025 | [16 empty] | 01.01.2025
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | 22. Алтайский край | [15 empty] | 22. Алтайский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Алтайский край | [16 empty] | Алтайский край
Сметная стоимость |  |  | 550.03 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 417.82 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 16.42 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 40.53 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 34.1 | чел.час.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 7.99 | чел.час.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[7 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Обслуживание и ремонт | [21 empty] | Раздел 1. Обслуживание и ремонт
1 | ГЭСНр68-01-005-01 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 165.77 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 165.77 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  | % | 102 |  | 102 |  |  | 169.09 | [12 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  | 89.52 | [12 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 424.38 |  | 424.38 | [13 empty] | Всего по позиции
2 | ФСЭМ-91.06.06-013 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |  |  |  | маш.-ч | 0.1325 | 1 | 0.1325 | 1149.79 |  | 206.44 | [10 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м
|  | Объем=0,53/4 | [24 empty] | Объем=0,53/4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 206.44 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 54.09 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 52.47 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 27.59 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 286.5 | [13 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНр68-01-005-04 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 362.82 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 362.82 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  | % | 102 |  | 102 |  |  | 370.08 | [12 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  | 195.92 | [12 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 928.82 |  | 928.82 | [13 empty] | Всего по позиции
4 | ФСЭМ-91.06.06-013 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |  |  |  | маш.-ч | 0.29 | 1 | 0.29 | 1149.79 |  | 451.82 | [10 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м
|  | Объем=1,16/4 | [24 empty] | Объем=1,16/4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 451.82 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 118.38 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 114.83 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 60.37 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 627.02 | [13 empty] | Всего по позиции
5 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  | т | 1 | 1 | 1 | 906.85 |  | 906.85 | [10 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 906.85 | [13 empty] | Всего по позиции
6 | 47-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  | т | 1 | 1 | 1 | 751.42 |  | 751.42 | [10 empty] | Разгрузка с автотранспортного средства: мусор строительный с погрузкой вручную
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 751.42 | [13 empty] | Всего по позиции
7 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км |  |  |  | т | 1 | 1 | 1 | 185.34 |  | 185.34 | [10 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 185.34 | [13 empty] | Всего по позиции
8 | Текущая цена | Утилизация |  |  |  | м3 | 1 | 1 | 1 | 85.83 |  | 85.83 | [10 empty] | Утилизация
|  | Цена=103/1,2 | [25 empty] | Цена=103/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 85.83 | [13 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНс01-04-028-01 | Замена светильников на опорах дорожного освещения |  |  |  | 1 светильник | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | Замена светильников на опорах дорожного освещения
|  | Итого прямые затраты | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции | [23 empty] | Всего по позиции
10 | 1-2-0 | Дорожный рабочий 2 разряда |  |  |  | чел.-ч | 1.72 | 1 | 1.72 | 264.16 |  | 454.36 | [10 empty] | Дорожный рабочий 2 разряда
|  | ФОТ | [9 empty] | 454.36 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 440.73 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 231.72 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1126.81 | [13 empty] | Всего по позиции
11 | 1-4-0 | Дорожный рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 1.72 | 1 | 1.72 | 324.75 |  | 558.57 | [10 empty] | Дорожный рабочий 4 разряда
|  | ФОТ | [9 empty] | 558.57 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 541.81 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 284.87 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1385.25 | [13 empty] | Всего по позиции
12 | ФСЭМ-91.06.06-013 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |  |  |  | маш.-ч | 0.8 | 1 | 0.8 | 1149.79 |  | 1246.4 | [10 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 1246.4 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 326.57 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 316.77 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 166.55 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1729.72 | [13 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНс01-04-028-01 | Замена светильников на опорах дорожного освещения |  |  |  | 1 светильник | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | Замена светильников на опорах дорожного освещения
|  | Итого прямые затраты | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции | [23 empty] | Всего по позиции
14 | 1-2-0 | Дорожный рабочий 2 разряда |  |  |  | чел.-ч | 1.72 | 1 | 1.72 | 264.16 |  | 454.36 | [10 empty] | Дорожный рабочий 2 разряда
|  | ФОТ | [9 empty] | 454.36 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 440.73 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 231.72 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1126.81 | [13 empty] | Всего по позиции
15 | 1-4-0 | Дорожный рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 1.72 | 1 | 1.72 | 324.75 |  | 558.57 | [10 empty] | Дорожный рабочий 4 разряда
|  | ФОТ | [9 empty] | 558.57 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 541.81 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 284.87 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1385.25 | [13 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНм08-02-369-03 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: с автовышкой |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: с автовышкой
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 434.48 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 421.19 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 408.55 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 214.81 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1066.12 |  | 1066.12 | [13 empty] | Всего по позиции
17 | ФСЭМ-91.06.06-013 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |  |  |  | маш.-ч | 0.29 | 1 | 0.29 | 1149.79 |  | 451.82 | [10 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 451.82 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 118.38 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 114.83 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 60.37 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 627.02 | [13 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНм08-02-369-03 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 434.48 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 421.19 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 408.55 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 214.81 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1066.12 |  | 1066.12 | [13 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНр67-01-006-01 | Смена магнитных пускателей |  |  |  | 100 шт | 0.01 | 1 | 0.01 | [13 empty] | Смена магнитных пускателей
|  | Объем=1 / 100 | [24 empty] | Объем=1 / 100
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 1028.99 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 1028.99 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 936.38 | [12 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | % | 48 |  | 48 |  |  | 493.92 | [12 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 245929 |  | 2459.29 | [13 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНм08-03-525-02 | (прим.) Замена автоматического выключателя трёхполюсного |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | (прим.) Замена автоматического выключателя трёхполюсного
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 1558.85 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 867.88 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 841.84 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 442.62 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 2860.5 |  | 2860.5 | [13 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНм08-03-525-01 | (прим.) Замена автоматического выключателя одного-полюсного |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | (прим.) Замена автоматического выключателя одного-полюсного
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 1147.27 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 710.38 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 689.07 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 362.29 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 2212.84 |  | 2212.84 | [13 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм08-03-523-01 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 442.78 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 401.59 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 389.54 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 204.81 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1045.16 |  | 1045.16 | [13 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСН33-04-017-01 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника |  |  |  | 1000 м | 0.001 | 1 | 0.001 | [13 empty] | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника
|  | Объем=1 / 1000 | [24 empty] | Объем=1 / 1000
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 54.2 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 41.67 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 42.92 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 25 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 122120 |  | 122.12 | [13 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСН33-04-017-01 | Демонтаж.Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника |  |  |  | 1000 м | 0.001 | 1 | 0.001 | [13 empty] | Демонтаж.Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника
|  | Объем=1 / 1000 | [24 empty] | Объем=1 / 1000
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 37.92 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 29.15 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 30.02 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 17.49 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 85430 |  | 85.43 | [13 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСН04-02-006-01 | (Прим.) Сварка крюков на троллейбусную опору |  |  |  | стык | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | (Прим.) Сварка крюков на троллейбусную опору
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 531.15 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 285.21 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  |  | % | 106 |  | 106 |  |  | 302.32 | [12 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  |  | % | 45 |  | 45 |  |  | 128.34 | [12 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 961.81 |  | 961.81 | [13 empty] | Всего по позиции
26 | ФСЭМ-91.06.06-013 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |  |  |  | маш.-ч | 0.2 | 1 | 0.2 | 1149.79 |  | 311.6 | [10 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 311.6 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 81.64 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 79.19 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 41.64 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 432.43 | [13 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 293.23 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 264.38 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 256.45 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 134.83 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 689.63 |  | 689.63 | [13 empty] | Всего по позиции
28 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 1161.26 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 870.98 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 844.85 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 444.2 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 2465.38 |  | 2465.38 | [13 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСНм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  |  | 100 м | 0.01 | 1 | 0.01 | [13 empty] | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
|  | Объем=1 / 100 | [24 empty] | Объем=1 / 100
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 72.22 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 66.86 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 64.85 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 34.1 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 17249 |  | 172.49 | [13 empty] | Всего по позиции
30 | ГЭСНм08-02-409-02 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм |  |  |  | 100 м | 0.01 | 1 | 0.01 | [13 empty] | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
|  | Объем=1 / 100 | [24 empty] | Объем=1 / 100
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 107.77 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 97.72 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 94.79 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 49.84 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 25431 |  | 254.31 | [13 empty] | Всего по позиции
31 | МРЖФ3-3.17-3-Б1 | Восстановление оборванного провода ЛЭП 0,4-6-10кВ: подъем на опору и восстановление провода; использование провода при необходимости или его замена |  |  |  | обрыв | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | Восстановление оборванного провода ЛЭП 0,4-6-10кВ: подъем на опору и восстановление провода; использование провода при необходимости или его замена
|  | Всего по позиции | [23 empty] | Всего по позиции
32 | ТС-1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) |  |  |  | чел.-ч | 1.5 | 1 | 1.5 | 288.4 |  | 432.6 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)
|  | ФОТ | [9 empty] | 432.6 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 419.62 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 220.63 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1072.85 | [13 empty] | Всего по позиции
33 | МРЖФ3-3.17-3-В1 | Устранение короткого замыкания: подъем на опору, устранение короткого замыкания, перетяжка провода |  |  |  | пролет | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | Устранение короткого замыкания: подъем на опору, устранение короткого замыкания, перетяжка провода
|  | Всего по позиции | [23 empty] | Всего по позиции
34 | ТС-1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) |  |  |  | чел.-ч | 2.2 | 1 | 2.2 | 324.75 |  | 714.45 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)
|  | ФОТ | [9 empty] | 714.45 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 693.02 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 364.37 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1771.84 | [13 empty] | Всего по позиции
35 | МРЖФ3-3.17-8-1 | Измерение нагрузок и напряжений в ТП и РП: замер токоизмерительными клещами |  |  |  | опора | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | Измерение нагрузок и напряжений в ТП и РП: замер токоизмерительными клещами
|  | Всего по позиции | [23 empty] | Всего по позиции
36 | ТС-1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |  |  |  | чел.-ч | 0.38 | 1 | 0.38 | 324.75 |  | 123.41 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)
|  | ФОТ | [9 empty] | 123.41 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 119.71 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 62.94 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 306.06 | [13 empty] | Всего по позиции
37 | МРЖФ3-3.17-9-1 | Перефазировка в сетях 0.4 кВ: подъем на опору |  |  |  | ввод | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | Перефазировка в сетях 0.4 кВ: подъем на опору
|  | Всего по позиции | [23 empty] | Всего по позиции
38 | ТС-1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) |  |  |  | чел.-ч | 0.05 | 1 | 0.05 | 288.4 |  | 14.42 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)
|  | ФОТ | [9 empty] | 14.42 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 13.99 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 7.35 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 35.76 | [13 empty] | Всего по позиции
39 | МРЖФ3-3.17-9-2 | Перефазировка в сетях 0.4 кВ: перефазировка вводов ответвлений |  |  |  | ввод | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | Перефазировка в сетях 0.4 кВ: перефазировка вводов ответвлений
|  | Всего по позиции | [23 empty] | Всего по позиции
40 | ТС-1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) |  |  |  | чел.-ч | 0.76 | 1 | 0.76 | 288.4 |  | 219.18 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)
|  | ФОТ | [9 empty] | 219.18 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 212.6 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 111.78 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 543.56 | [13 empty] | Всего по позиции
41 | МРЖФ3-3.17-1-А | Дневной осмотр воздушной линии электропередачи без ее отключения |  |  |  | км | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | Дневной осмотр воздушной линии электропередачи без ее отключения
|  | Всего по позиции | [23 empty] | Всего по позиции
42 | ТС-1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) |  |  |  | чел.-ч | 1.5 | 1 | 1.5 | 288.4 |  | 432.6 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)
|  | ФОТ | [9 empty] | 432.6 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 419.62 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 220.63 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1072.85 | [13 empty] | Всего по позиции
43 | ФСЭМ-91.13.03-112 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т объезд в ночное и дневное время |  |  |  | маш.-ч | 1 | 1 | 1 | 557.15 |  | 965.36 | [10 empty] | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т объезд в ночное и дневное время
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 965.36 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 408.21 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 395.96 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 208.19 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1569.51 | [13 empty] | Всего по позиции
44 | ГЭСН33-04-003-04 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 4396.45 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 1878.77 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 1935.13 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 1127.26 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 7458.84 |  | 7458.84 | [13 empty] | Всего по позиции
45 | ГЭСН33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 911.51 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 332.72 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 342.7 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 199.63 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1453.84 |  | 1453.84 | [13 empty] | Всего по позиции
47 | ГЭСНм08-02-363-01 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 4005.01 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 1506.57 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 1461.37 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 768.35 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 6254.41 |  | 6254.41 | [13 empty] | Всего по позиции
48 | ФСЭМ-91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  |  |  | маш.-ч | -1.06 | 1 | -1.06 | 2237.96 |  | -2878 | [10 empty] | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | -2878 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | -505.76 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | -490.59 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | -257.94 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [9 empty] | -3626.53 | [13 empty] | Всего по позиции
49 | ФСЭМ-91.06.06-013 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |  |  |  | маш.-ч | 1.06 | 1 | 1.06 | 1149.79 |  | 1651.48 | [10 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 1651.48 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 432.7 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 419.72 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 220.68 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 2291.88 | [13 empty] | Всего по позиции
50 | ГЭСНм08-02-363-01 | Демонтаж.Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1прим. |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | Демонтаж.Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1прим.
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 2748.66 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 1054.6 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 1022.96 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 537.85 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 4323.25 |  | 4323.25 | [13 empty] | Всего по позиции
51 | ФСЭМ-91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  |  |  | маш.-ч | -0.742 | 1 | -0.742 | 2237.96 |  | -2014.6 | [10 empty] | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | -2014.6 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | -354.03 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | -343.41 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | -180.56 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [9 empty] | -2538.57 | [13 empty] | Всего по позиции
52 | ФСЭМ-91.06.06-013 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |  |  |  | маш.-ч | 0.742 | 1 | 0.742 | 1149.79 |  | 1156.03 | [10 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 1156.03 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 302.89 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 293.8 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 154.47 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1604.3 | [13 empty] | Всего по позиции
53 | ГЭСН33-04-003-04 | (Прим.) Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 0,38 кВ |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | (Прим.) Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 0,38 кВ
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 4396.45 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 1878.77 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 1935.13 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 1127.26 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 7458.84 |  | 7458.84 | [13 empty] | Всего по позиции
55 | МРЖФ3-3.15-15-6 | (прим.) Ремонт (ревизия) контактных соединений, проверка напряжения) светильника |  |  |  | РП, ТП | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | (прим.) Ремонт (ревизия) контактных соединений, проверка напряжения) светильника
|  | Всего по позиции | [23 empty] | Всего по позиции
56 | ТС-1-2-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) |  |  |  | чел.-ч | 1.54 | 1 | 1.54 | 264.16 |  | 406.81 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)
|  | ФОТ | [9 empty] | 406.81 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 394.61 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 207.47 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1008.89 | [13 empty] | Всего по позиции
57 | МРЖФ3-1.1-12-5 | (прим.) Установка фотореле |  |  |  | реле | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | (прим.) Установка фотореле
|  | Всего по позиции | [23 empty] | Всего по позиции
58 | ТС-1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 1 | 0.19 | 324.75 |  | 61.7 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)
|  | ФОТ | [9 empty] | 61.7 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 59.85 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 31.47 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 153.02 | [13 empty] | Всего по позиции
59 | МРЖФ3-1.1-12-5 | (прим.) Перевод реле времени, проверка и регулировка электрических характеристик |  |  |  | реле | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | (прим.) Перевод реле времени, проверка и регулировка электрических характеристик
|  | Всего по позиции | [23 empty] | Всего по позиции
60 | ТС-1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 1 | 0.19 | 324.75 |  | 61.7 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)
|  | ФОТ | [9 empty] | 61.7 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 59.85 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 31.47 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 153.02 | [13 empty] | Всего по позиции
61 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 1161.26 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 870.98 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 844.85 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 444.2 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 2465.38 |  | 2465.38 | [13 empty] | Всего по позиции
62 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 671.85 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 522.59 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 506.91 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 266.52 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1454.32 |  | 1454.32 | [13 empty] | Всего по позиции
63 | ГЭСНр67-01-004-05 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп |  |  |  | 100 шт | 0.01 | 1 | 0.01 | [13 empty] | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
|  | Объем=1 / 100 | [24 empty] | Объем=1 / 100
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 53.41 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 53.36 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 48.56 | [12 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | % | 48 |  | 48 |  |  | 25.61 | [12 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 12758 |  | 127.58 | [13 empty] | Всего по позиции
64 | ГЭСНм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  |  | 100 м | 0.01 | 1 | 0.01 | [13 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
|  | Объем=1 / 100 | [24 empty] | Объем=1 / 100
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 26.27 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 22.09 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 21.43 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 11.27 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 5941 |  | 59.41 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Обслуживание и ремонт | [9 empty] | 63944.96 | [16 empty] | Итого по разделу 1 Обслуживание и ремонт
Раздел 2. Материалы | [21 empty] | Раздел 2. Материалы
65 | Текущая цена | Светильник светодиодный тип1 50 Вт |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3045.83 |  | 3045.83 | [10 empty] | Светильник светодиодный тип1 50 Вт
|  | Цена=3655/1,2 | [25 empty] | Цена=3655/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 3045.83 | [13 empty] | Всего по позиции
66 | Текущая цена | Светильник светодиодный тип 2 50 Вт |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2568.33 |  | 2568.33 | [10 empty] | Светильник светодиодный тип 2 50 Вт
|  | Цена=3082/1,2 | [25 empty] | Цена=3082/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 2568.33 | [13 empty] | Всего по позиции
67 | Текущая цена | Светильник светодиодный тип3 50 Вт |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1501.67 |  | 1501.67 | [10 empty] | Светильник светодиодный тип3 50 Вт
|  | Цена=1802/1,2 | [25 empty] | Цена=1802/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1501.67 | [13 empty] | Всего по позиции
68 | Текущая цена | Светильник тип1 100 Вт |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3962.5 |  | 3962.5 | [10 empty] | Светильник тип1 100 Вт
|  | Цена=4755/1,2 | [25 empty] | Цена=4755/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 3962.5 | [13 empty] | Всего по позиции
69 | Текущая цена | Светильник тип2 100 Вт |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3651.67 |  | 3651.67 | [10 empty] | Светильник тип2 100 Вт
|  | Цена=4382/1,2 | [25 empty] | Цена=4382/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 3651.67 | [13 empty] | Всего по позиции
70 | Текущая цена | Светильник тип3 100 Вт |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2230 |  | 2230 | [10 empty] | Светильник тип3 100 Вт
|  | Цена=2676/1,2 | [25 empty] | Цена=2676/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 2230 | [13 empty] | Всего по позиции
71 | Текущая цена | Светильник светодиодный 150 Вт |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 5000 |  | 5000 | [10 empty] | Светильник светодиодный 150 Вт
|  | Цена=6000/1,2 | [25 empty] | Цена=6000/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 5000 | [13 empty] | Всего по позиции
72 | Текущая цена | Светильник светодиодный BL-LD-3A-2 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 7736.67 |  | 7736.67 | [10 empty] | Светильник светодиодный BL-LD-3A-2
|  | Цена=9284/1,2 | [25 empty] | Цена=9284/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 7736.67 | [13 empty] | Всего по позиции
73 | Текущая цена | Светильник светодиодный BL-LD-3A-3 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 9652.5 |  | 9652.5 | [10 empty] | Светильник светодиодный BL-LD-3A-3
|  | Цена=11583/1,2 | [25 empty] | Цена=11583/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 9652.5 | [13 empty] | Всего по позиции
74 | Текущая цена | Светильник светодиодный BL-LD-3A-3 (ДИММ) (SNT) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 11692.5 |  | 11692.5 | [10 empty] | Светильник светодиодный BL-LD-3A-3 (ДИММ) (SNT)
|  | Цена=14031/1,2 | [25 empty] | Цена=14031/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 11692.5 | [13 empty] | Всего по позиции
75 | Текущая цена | Светильник светодиодный BL-LD-3A-4 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 12118.33 |  | 12118.33 | [10 empty] | Светильник светодиодный BL-LD-3A-4
|  | Цена=14542/1,2 | [25 empty] | Цена=14542/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 12118.33 | [13 empty] | Всего по позиции
76 | Текущая цена | Светильник светодиодный BL-LD-3A-4 (ДИММ) (SNT) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 14155 |  | 14155 | [10 empty] | Светильник светодиодный BL-LD-3A-4 (ДИММ) (SNT)
|  | Цена=16986/1,2 | [25 empty] | Цена=16986/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 14155 | [13 empty] | Всего по позиции
77 | Текущая цена | Светильник светодиодный BL-LD-3A-5 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15537.5 |  | 15537.5 | [10 empty] | Светильник светодиодный BL-LD-3A-5
|  | Цена=18645/1,2 | [25 empty] | Цена=18645/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 15537.5 | [13 empty] | Всего по позиции
78 | Текущая цена | Светильник светодиодный BL-LD-3A-5 (ДИММ) (SNT) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 17623.33 |  | 17623.33 | [10 empty] | Светильник светодиодный BL-LD-3A-5 (ДИММ) (SNT)
|  | Цена=21148/1,2 | [25 empty] | Цена=21148/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 17623.33 | [13 empty] | Всего по позиции
79 | Текущая цена | Светильник светодиодный BL-LD-3A-2 (XPL) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 10110.83 |  | 10110.83 | [10 empty] | Светильник светодиодный BL-LD-3A-2 (XPL)
|  | Цена=12133/1,2 | [25 empty] | Цена=12133/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 10110.83 | [13 empty] | Всего по позиции
80 | Текущая цена | Светильник светодиодный BL-LD-3A-3 (XPL) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 11705.83 |  | 11705.83 | [10 empty] | Светильник светодиодный BL-LD-3A-3 (XPL)
|  | Цена=14047/1,2 | [25 empty] | Цена=14047/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 11705.83 | [13 empty] | Всего по позиции
81 | Текущая цена | Светильник светодиодный BL-LD-3A-3 (XPL) (ДИММ) (SNT) 0 0 0 0 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 13745.83 |  | 13745.83 | [10 empty] | Светильник светодиодный BL-LD-3A-3 (XPL) (ДИММ) (SNT) 0 0 0 0
|  | Цена=16495/1,2 | [25 empty] | Цена=16495/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 13745.83 | [13 empty] | Всего по позиции
82 | Текущая цена | Светильник светодиодный BL-LD-3A-4 (XPL) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 17086.67 |  | 17086.67 | [10 empty] | Светильник светодиодный BL-LD-3A-4 (XPL)
|  | Цена=20504/1,2 | [25 empty] | Цена=20504/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 17086.67 | [13 empty] | Всего по позиции
83 | Текущая цена | Светильник светодиодный BL-LD-3A-4 (XPL) (ДИММ) (SNT) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 19135.83 |  | 19135.83 | [10 empty] | Светильник светодиодный BL-LD-3A-4 (XPL) (ДИММ) (SNT)
|  | Цена=22963/1,2 | [25 empty] | Цена=22963/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 19135.83 | [13 empty] | Всего по позиции
84 | Текущая цена | Светильник светодиодный BL-LD-3A-5 (XPL) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 19826.67 |  | 19826.67 | [10 empty] | Светильник светодиодный BL-LD-3A-5 (XPL)
|  | Цена=23792/1,2 | [25 empty] | Цена=23792/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 19826.67 | [13 empty] | Всего по позиции
85 | Текущая цена | Светильник светодиодный BL-LD-3A-5 (XPL) (ДИММ) (SNT) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 21895 |  | 21895 | [10 empty] | Светильник светодиодный BL-LD-3A-5 (XPL) (ДИММ) (SNT)
|  | Цена=26274/1,2 | [25 empty] | Цена=26274/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 21895 | [13 empty] | Всего по позиции
86 | Текущая цена | Светильник светодиодный BL-LD-3A-6 (XPL) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 23624.17 |  | 23624.17 | [10 empty] | Светильник светодиодный BL-LD-3A-6 (XPL)
|  | Цена=28349/1,2 | [25 empty] | Цена=28349/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 23624.17 | [13 empty] | Всего по позиции
87 | Текущая цена | ДКУ-1012-50Ш 50Вт |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2343.33 |  | 2343.33 | [10 empty] | ДКУ-1012-50Ш 50Вт
|  | Цена=2812/1,2 | [25 empty] | Цена=2812/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 2343.33 | [13 empty] | Всего по позиции
88 | Текущая цена | ДКУ-1012-100Ш 100Вт |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3615 |  | 3615 | [10 empty] | ДКУ-1012-100Ш 100Вт
|  | Цена=4338/1,2 | [25 empty] | Цена=4338/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 3615 | [13 empty] | Всего по позиции
89 | Текущая цена | ДКУ-1012-150Ш 150 Вт |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 6095.83 |  | 6095.83 | [10 empty] | ДКУ-1012-150Ш 150 Вт
|  | Цена=7315/1,2 | [25 empty] | Цена=7315/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 6095.83 | [13 empty] | Всего по позиции
90 | Текущая цена | Предохранитель ПН-100А |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 100 |  | 100 | [10 empty] | Предохранитель ПН-100А
|  | Цена=120/1,2 | [25 empty] | Цена=120/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 100 | [13 empty] | Всего по позиции
91 | Текущая цена | Провод СИП 4*16 |  |  |  | м | 1 | 1 | 1 | 111.67 |  | 111.67 | [10 empty] | Провод СИП 4*16
|  | Цена=134/1,2 | [25 empty] | Цена=134/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 111.67 | [13 empty] | Всего по позиции
92 | Текущая цена | Провод СИП 2*16 |  |  |  | м | 1 | 1 | 1 | 55 |  | 55 | [10 empty] | Провод СИП 2*16
|  | Цена=66/1,2 | [25 empty] | Цена=66/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 55 | [13 empty] | Всего по позиции
93 | Текущая цена | Провод СИП4*25 |  |  |  | м | 1 | 1 | 1 | 165.83 |  | 165.83 | [10 empty] | Провод СИП4*25
|  | Цена=199/1,2 | [25 empty] | Цена=199/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 165.83 | [13 empty] | Всего по позиции
94 | Текущая цена | Провод СИП4*35 |  |  |  | м | 1 | 1 | 1 | 214.17 |  | 214.17 | [10 empty] | Провод СИП4*35
|  | Цена=257/1,2 | [25 empty] | Цена=257/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 214.17 | [13 empty] | Всего по позиции
95 | Текущая цена | Провод ПУГВ 1х6 |  |  |  | м | 1 | 1 | 1 | 71.67 |  | 71.67 | [10 empty] | Провод ПУГВ 1х6
|  | Цена=86/1,2 | [25 empty] | Цена=86/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 71.67 | [13 empty] | Всего по позиции
96 | Текущая цена | Наконечник изолированный CPTAU-16 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 266.67 |  | 266.67 | [10 empty] | Наконечник изолированный CPTAU-16
|  | Цена=320/1,2 | [25 empty] | Цена=320/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 266.67 | [13 empty] | Всего по позиции
97 | Текущая цена | Наконечник изолированный CPTAU-25 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 333.33 |  | 333.33 | [10 empty] | Наконечник изолированный CPTAU-25
|  | Цена=400/1,2 | [25 empty] | Цена=400/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 333.33 | [13 empty] | Всего по позиции
98 | Текущая цена | Наконечник изолированный CPTAU-35 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 433.33 |  | 433.33 | [10 empty] | Наконечник изолированный CPTAU-35
|  | Цена=520/1,2 | [25 empty] | Цена=520/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 433.33 | [13 empty] | Всего по позиции
99 | Текущая цена | Гильза соединительная MJPT-16 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 220.83 |  | 220.83 | [10 empty] | Гильза соединительная MJPT-16
|  | Цена=265/1,2 | [25 empty] | Цена=265/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 220.83 | [13 empty] | Всего по позиции
100 | Текущая цена | Гильза соединительная MJPT-25 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 250 |  | 250 | [10 empty] | Гильза соединительная MJPT-25
|  | Цена=300/1,2 | [25 empty] | Цена=300/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 250 | [13 empty] | Всего по позиции
101 | Текущая цена | Гильза соединительная MJPT-35 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 266.67 |  | 266.67 | [10 empty] | Гильза соединительная MJPT-35
|  | Цена=320/1,2 | [25 empty] | Цена=320/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 266.67 | [13 empty] | Всего по позиции
102 | Текущая цена | Провод А-35 |  |  |  | м | 1 | 1 | 1 | 43.33 |  | 43.33 | [10 empty] | Провод А-35
|  | Цена=52/1,2 | [25 empty] | Цена=52/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 43.33 | [13 empty] | Всего по позиции
103 | Текущая цена | Пускатель магнитный (контактор) 25 А |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2083.33 |  | 2083.33 | [10 empty] | Пускатель магнитный (контактор) 25 А
|  | Цена=2500/1,2 | [25 empty] | Цена=2500/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 2083.33 | [13 empty] | Всего по позиции
104 | Текущая цена | Пускатель магнитный (контактор) 32А |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2166.67 |  | 2166.67 | [10 empty] | Пускатель магнитный (контактор) 32А
|  | Цена=2600/1,2 | [25 empty] | Цена=2600/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 2166.67 | [13 empty] | Всего по позиции
105 | Текущая цена | Пускатель магнитный (контактор) 40А |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3013.33 |  | 3013.33 | [10 empty] | Пускатель магнитный (контактор) 40А
|  | Цена=3616/1,2 | [25 empty] | Цена=3616/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 3013.33 | [13 empty] | Всего по позиции
106 | Текущая цена | Пускатель магнитный (контактор) 50А |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3802.5 |  | 3802.5 | [10 empty] | Пускатель магнитный (контактор) 50А
|  | Цена=4563/1,2 | [25 empty] | Цена=4563/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 3802.5 | [13 empty] | Всего по позиции
107 | Текущая цена | Пускатель магнитный (контактор) 63А |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3885.83 |  | 3885.83 | [10 empty] | Пускатель магнитный (контактор) 63А
|  | Цена=4663/1,2 | [25 empty] | Цена=4663/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 3885.83 | [13 empty] | Всего по позиции
108 | Текущая цена | Автомат 3р 25А |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 750 |  | 750 | [10 empty] | Автомат 3р 25А
|  | Цена=900/1,2 | [25 empty] | Цена=900/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 750 | [13 empty] | Всего по позиции
109 | Текущая цена | Автомат 3р 32А |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 916.67 |  | 916.67 | [10 empty] | Автомат 3р 32А
|  | Цена=1100/1,2 | [25 empty] | Цена=1100/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 916.67 | [13 empty] | Всего по позиции
110 | Текущая цена | Автомат 3р 40А |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1083.33 |  | 1083.33 | [10 empty] | Автомат 3р 40А
|  | Цена=1300/1,2 | [25 empty] | Цена=1300/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1083.33 | [13 empty] | Всего по позиции
111 | Текущая цена | Автомат 3р 50А |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1250 |  | 1250 | [10 empty] | Автомат 3р 50А
|  | Цена=1500/1,2 | [25 empty] | Цена=1500/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1250 | [13 empty] | Всего по позиции
112 | Текущая цена | Автомат 3р 63А |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1416.67 |  | 1416.67 | [10 empty] | Автомат 3р 63А
|  | Цена=1700/1,2 | [25 empty] | Цена=1700/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1416.67 | [13 empty] | Всего по позиции
113 | Текущая цена | Автомат 3р 80А |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2291.67 |  | 2291.67 | [10 empty] | Автомат 3р 80А
|  | Цена=2750/1,2 | [25 empty] | Цена=2750/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 2291.67 | [13 empty] | Всего по позиции
114 | Текущая цена | Автомат 3р 100А |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2246.67 |  | 2246.67 | [10 empty] | Автомат 3р 100А
|  | Цена=2696/1,2 | [25 empty] | Цена=2696/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 2246.67 | [13 empty] | Всего по позиции
115 | Текущая цена | Автомат 1р 6А |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 291.67 |  | 291.67 | [10 empty] | Автомат 1р 6А
|  | Цена=350/1,2 | [25 empty] | Цена=350/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 291.67 | [13 empty] | Всего по позиции
116 | Текущая цена | Автомат 1р 10А |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 391.67 |  | 391.67 | [10 empty] | Автомат 1р 10А
|  | Цена=470/1,2 | [25 empty] | Цена=470/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 391.67 | [13 empty] | Всего по позиции
117 | Текущая цена | Автомат 1р 16А |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 433.33 |  | 433.33 | [10 empty] | Автомат 1р 16А
|  | Цена=520/1,2 | [25 empty] | Цена=520/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 433.33 | [13 empty] | Всего по позиции
118 | Текущая цена | Автомат 1р 20А |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 525 |  | 525 | [10 empty] | Автомат 1р 20А
|  | Цена=630/1,2 | [25 empty] | Цена=630/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 525 | [13 empty] | Всего по позиции
119 | Текущая цена | Автомат 1р 25А |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 600 |  | 600 | [10 empty] | Автомат 1р 25А
|  | Цена=720/1,2 | [25 empty] | Цена=720/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 600 | [13 empty] | Всего по позиции
120 | Текущая цена | Автомат 1р 32А |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 666.67 |  | 666.67 | [10 empty] | Автомат 1р 32А
|  | Цена=800/1,2 | [25 empty] | Цена=800/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 666.67 | [13 empty] | Всего по позиции
121 | Текущая цена | Автомат 1р 40А |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 750 |  | 750 | [10 empty] | Автомат 1р 40А
|  | Цена=900/1,2 | [25 empty] | Цена=900/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 750 | [13 empty] | Всего по позиции
122 | Текущая цена | Контактор состояния (аналог) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1041.67 |  | 1041.67 | [10 empty] | Контактор состояния (аналог)
|  | Цена=1250/1,2 | [25 empty] | Цена=1250/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1041.67 | [13 empty] | Всего по позиции
123 | Текущая цена | Лента самоспекаемая |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 343.33 |  | 343.33 | [10 empty] | Лента самоспекаемая
|  | Цена=412/1,2 | [25 empty] | Цена=412/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 343.33 | [13 empty] | Всего по позиции
124 | Текущая цена | Изолента |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 100 |  | 100 | [10 empty] | Изолента
|  | Цена=120/1,2 | [25 empty] | Цена=120/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 100 | [13 empty] | Всего по позиции
125 | Текущая цена | Клемма ВАГО |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 70 |  | 70 | [10 empty] | Клемма ВАГО
|  | Цена=84/1,2 | [25 empty] | Цена=84/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 70 | [13 empty] | Всего по позиции
126 | Текущая цена | Зажим ОР-6 (аналог) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 125 |  | 125 | [10 empty] | Зажим ОР-6 (аналог)
|  | Цена=150/1,2 | [25 empty] | Цена=150/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 125 | [13 empty] | Всего по позиции
127 | Текущая цена | Зажим ОР-645 (аналог) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 250 |  | 250 | [10 empty] | Зажим ОР-645 (аналог)
|  | Цена=300/1,2 | [25 empty] | Цена=300/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 250 | [13 empty] | Всего по позиции
128 | Текущая цена | Зажим ОР-95 (аналог) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 292.5 |  | 292.5 | [10 empty] | Зажим ОР-95 (аналог)
|  | Цена=351/1,2 | [25 empty] | Цена=351/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 292.5 | [13 empty] | Всего по позиции
129 | Текущая цена | Зажим ЗВП (аналог) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 166.67 |  | 166.67 | [10 empty] | Зажим ЗВП (аналог)
|  | Цена=200/1,2 | [25 empty] | Цена=200/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 166.67 | [13 empty] | Всего по позиции
130 | Текущая цена | Кронштейн анкерный СА-2000 (аналог) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 433.33 |  | 433.33 | [10 empty] | Кронштейн анкерный СА-2000 (аналог)
|  | Цена=520/1,2 | [25 empty] | Цена=520/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 433.33 | [13 empty] | Всего по позиции
131 | Текущая цена | Крюк Sot |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 450 |  | 450 | [10 empty] | Крюк Sot
|  | Цена=540/1,2 | [25 empty] | Цена=540/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 450 | [13 empty] | Всего по позиции
132 | Текущая цена | Зажим РА 25*100 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 156.67 |  | 156.67 | [10 empty] | Зажим РА 25*100
|  | Цена=188/1,2 | [25 empty] | Цена=188/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 156.67 | [13 empty] | Всего по позиции
133 | Текущая цена | Зажим подвесной РS1500 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 266.67 |  | 266.67 | [10 empty] | Зажим подвесной РS1500
|  | Цена=320/1,2 | [25 empty] | Цена=320/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 266.67 | [13 empty] | Всего по позиции
134 | Текущая цена | Комплект промежуточной подвески ES 1500 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 618.33 |  | 618.33 | [10 empty] | Комплект промежуточной подвески ES 1500
|  | Цена=742/1,2 | [25 empty] | Цена=742/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 618.33 | [13 empty] | Всего по позиции
135 | Текущая цена | Изоляторы ТФ-20 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 64.17 |  | 64.17 | [10 empty] | Изоляторы ТФ-20
|  | Цена=77/1,2 | [25 empty] | Цена=77/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 64.17 | [13 empty] | Всего по позиции
136 | Текущая цена | Реле времени |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2358.33 |  | 2358.33 | [10 empty] | Реле времени
|  | Цена=2830/1,2 | [25 empty] | Цена=2830/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 2358.33 | [13 empty] | Всего по позиции
137 | Текущая цена | Фотоэлемент |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 437.5 |  | 437.5 | [10 empty] | Фотоэлемент
|  | Цена=525/1,2 | [25 empty] | Цена=525/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 437.5 | [13 empty] | Всего по позиции
138 | Текущая цена | Щит ЩПМ IP 54 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 5225 |  | 5225 | [10 empty] | Щит ЩПМ IP 54
|  | Цена=6270/1.2 | [25 empty] | Цена=6270/1.2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 5225 | [13 empty] | Всего по позиции
139 | Текущая цена | Гофротруба D 25 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 21.67 |  | 21.67 | [10 empty] | Гофротруба D 25
|  | Цена=26/1,2 | [25 empty] | Цена=26/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 21.67 | [13 empty] | Всего по позиции
140 | Текущая цена | Гофротруба D 40 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 47.5 |  | 47.5 | [10 empty] | Гофротруба D 40
|  | Цена=57/1,2 | [25 empty] | Цена=57/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 47.5 | [13 empty] | Всего по позиции
141 | Текущая цена | Дроссель ДРЛ-250 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2066.67 |  | 2066.67 | [10 empty] | Дроссель ДРЛ-250
|  | Цена=2480/1,2 | [25 empty] | Цена=2480/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 2066.67 | [13 empty] | Всего по позиции
142 | Текущая цена | Патрон керамический Е-40 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 100 |  | 100 | [10 empty] | Патрон керамический Е-40
|  | Цена=120/1,2 | [25 empty] | Цена=120/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 100 | [13 empty] | Всего по позиции
143 | Текущая цена | Патрон керамический Е-27 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 29.17 |  | 29.17 | [10 empty] | Патрон керамический Е-27
|  | Цена=35/1,2 | [25 empty] | Цена=35/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 29.17 | [13 empty] | Всего по позиции
144 | Текущая цена | Рассеиватель РПА 85-001 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 93.33 |  | 93.33 | [10 empty] | Рассеиватель РПА 85-001
|  | Цена=112/1,2 | [25 empty] | Цена=112/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 93.33 | [13 empty] | Всего по позиции
145 | Текущая цена | Кабель ВВГ 3х2,5 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 96.67 |  | 96.67 | [10 empty] | Кабель ВВГ 3х2,5
|  | Цена=116/1,2 | [25 empty] | Цена=116/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 96.67 | [13 empty] | Всего по позиции
146 | Текущая цена | Кабель ВВГ 3х1,5 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 91.67 |  | 91.67 | [10 empty] | Кабель ВВГ 3х1,5
|  | Цена=110/1,2 | [25 empty] | Цена=110/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 91.67 | [13 empty] | Всего по позиции
147 | Текущая цена | Проводник заземляющий гибкий 1М |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 583.33 |  | 583.33 | [10 empty] | Проводник заземляющий гибкий 1М
|  | Цена=700/1,2 | [25 empty] | Цена=700/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 583.33 | [13 empty] | Всего по позиции
148 | Текущая цена | Проводник заземляющий гибкий 2М |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 750 |  | 750 | [10 empty] | Проводник заземляющий гибкий 2М
|  | Цена=900/1,2 | [25 empty] | Цена=900/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 750 | [13 empty] | Всего по позиции
149 | Текущая цена | Зажим KZP-1 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 137.5 |  | 137.5 | [10 empty] | Зажим KZP-1
|  | Цена=165/1,2 | [25 empty] | Цена=165/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 137.5 | [13 empty] | Всего по позиции
150 | Текущая цена | Зажим KZP-2 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 158.33 |  | 158.33 | [10 empty] | Зажим KZP-2
|  | Цена=190/1,2 | [25 empty] | Цена=190/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 158.33 | [13 empty] | Всего по позиции
151 | Текущая цена | Зажим ПС-1-1 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 100 |  | 100 | [10 empty] | Зажим ПС-1-1
|  | Цена=120/1,2 | [25 empty] | Цена=120/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 100 | [13 empty] | Всего по позиции
152 | Текущая цена | Сталь круглая 18мм |  |  |  | кг | 1 | 1 | 1 | 83.33 |  | 83.33 | [10 empty] | Сталь круглая 18мм
|  | Цена=100/1,2 | [25 empty] | Цена=100/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 83.33 | [13 empty] | Всего по позиции
153 | Текущая цена | Сталь круглая 6мм |  |  |  | кг | 1 | 1 | 1 | 75 |  | 75 | [10 empty] | Сталь круглая 6мм
|  | Цена=90/1,2 | [25 empty] | Цена=90/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 75 | [13 empty] | Всего по позиции
154 | Текущая цена | Лампа светодиодная 6 Вт E27.6W |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 91.67 |  | 91.67 | [10 empty] | Лампа светодиодная 6 Вт E27.6W
|  | Цена=110/1,2 | [25 empty] | Цена=110/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 91.67 | [13 empty] | Всего по позиции
155 | Текущая цена | Лампа светодиодная 12 Вт E27.12W |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 135 |  | 135 | [10 empty] | Лампа светодиодная 12 Вт E27.12W
|  | Цена=162/1,2 | [25 empty] | Цена=162/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 135 | [13 empty] | Всего по позиции
156 | Текущая цена | Лампа светодиодная 15 Вт E27.15W |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 143.33 |  | 143.33 | [10 empty] | Лампа светодиодная 15 Вт E27.15W
|  | Цена=172/1,2 | [25 empty] | Цена=172/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 143.33 | [13 empty] | Всего по позиции
157 | Текущая цена | Лампа накаливания 75 Вт E27.75W |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 19.17 |  | 19.17 | [10 empty] | Лампа накаливания 75 Вт E27.75W
|  | Цена=23/1,2 | [25 empty] | Цена=23/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 19.17 | [13 empty] | Всего по позиции
158 | Текущая цена | Лампа энергосберегающая 26 Вт E27.26W |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 208.33 |  | 208.33 | [10 empty] | Лампа энергосберегающая 26 Вт E27.26W
|  | Цена=250/1,2 | [25 empty] | Цена=250/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 208.33 | [13 empty] | Всего по позиции
159 | Текущая цена | Стойка вибрированная СВ 105-3 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 14401.4 |  | 14401.4 | [10 empty] | Стойка вибрированная СВ 105-3
|  | Цена=17281,68/1,2 | [25 empty] | Цена=17281,68/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 14401.4 | [13 empty] | Всего по позиции
160 | Текущая цена | Стойка вибрированная СВ 95-3 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 12500 |  | 12500 | [10 empty] | Стойка вибрированная СВ 95-3
|  | Цена=15000/1,2 | [25 empty] | Цена=15000/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 12500 | [13 empty] | Всего по позиции
161 | Текущая цена | Стойка вибрированная СВ 110-3 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15000 |  | 15000 | [10 empty] | Стойка вибрированная СВ 110-3
|  | Цена=18000/1,2 | [25 empty] | Цена=18000/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 15000 | [13 empty] | Всего по позиции
162 | Текущая цена | Стойка вибрированная СВ 105-5 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 18000 |  | 18000 | [10 empty] | Стойка вибрированная СВ 105-5
|  | Цена=21600/1,2 | [25 empty] | Цена=21600/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 18000 | [13 empty] | Всего по позиции
163 | Текущая цена | Кронштейн для светильника КС-1 (аналог) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 591.67 |  | 591.67 | [10 empty] | Кронштейн для светильника КС-1 (аналог)
|  | Цена=710/1,2 | [25 empty] | Цена=710/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 591.67 | [13 empty] | Всего по позиции
164 | Текущая цена | Кронштейн для светильника КС-2 (аналог) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2576.67 |  | 2576.67 | [10 empty] | Кронштейн для светильника КС-2 (аналог)
|  | Цена=3092/1,2 | [25 empty] | Цена=3092/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 2576.67 | [13 empty] | Всего по позиции
165 | Текущая цена | Кронштейн У-4 (аналог) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1985.83 |  | 1985.83 | [10 empty] | Кронштейн У-4 (аналог)
|  | Цена=2383/1,2 | [25 empty] | Цена=2383/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1985.83 | [13 empty] | Всего по позиции
166 | Текущая цена | Траверса ТН-18 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 541.67 |  | 541.67 | [10 empty] | Траверса ТН-18
|  | Цена=650/1,2 | [25 empty] | Цена=650/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 541.67 | [13 empty] | Всего по позиции
167 | Текущая цена | Траверса ТН-19 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 541.67 |  | 541.67 | [10 empty] | Траверса ТН-19
|  | Цена=650/1,2 | [25 empty] | Цена=650/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 541.67 | [13 empty] | Всего по позиции
168 | Текущая цена | Хомут Х-16 (аналог) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 281.67 |  | 281.67 | [10 empty] | Хомут Х-16 (аналог)
|  | Цена=338/1,2 | [25 empty] | Цена=338/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 281.67 | [13 empty] | Всего по позиции
169 | Текущая цена | Хомут Х-10 (аналог) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 281.67 |  | 281.67 | [10 empty] | Хомут Х-10 (аналог)
|  | Цена=338/1,2 | [25 empty] | Цена=338/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 281.67 | [13 empty] | Всего по позиции
170 | Текущая цена | Держатель для консольного крепления светильника |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 654.17 |  | 654.17 | [10 empty] | Держатель для консольного крепления светильника
|  | Цена=785/1,2 | [25 empty] | Цена=785/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 654.17 | [13 empty] | Всего по позиции
171 | Текущая цена | Крюк |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 283.33 |  | 283.33 | [10 empty] | Крюк
|  | Цена=340/1,2 | [25 empty] | Цена=340/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 283.33 | [13 empty] | Всего по позиции
172 | Текущая цена | Лента монтажная (аналог) |  |  |  | м | 1 | 1 | 1 | 279.17 |  | 279.17 | [10 empty] | Лента монтажная (аналог)
|  | Цена=335/1,2 | [25 empty] | Цена=335/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 279.17 | [13 empty] | Всего по позиции
173 | Текущая цена | Бугель В-200 (аналог) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 25 |  | 25 | [10 empty] | Бугель В-200 (аналог)
|  | Цена=30,00/1,2 | [25 empty] | Цена=30,00/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 25 | [13 empty] | Всего по позиции
174 | Текущая цена | Электроды МР-3 d-3 |  |  |  | кг | 1 | 1 | 1 | 266.67 |  | 266.67 | [10 empty] | Электроды МР-3 d-3
|  | Цена=320/1,2 | [25 empty] | Цена=320/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 266.67 | [13 empty] | Всего по позиции
175 | Текущая цена | Корпус металлический ЩМП -2-0 IP-54 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 9188.33 |  | 9188.33 | [10 empty] | Корпус металлический ЩМП -2-0 IP-54
|  | Цена=11026/1,2 | [25 empty] | Цена=11026/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 9188.33 | [13 empty] | Всего по позиции
176 | Текущая цена | Комплект крепления щита на опору |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1500 |  | 1500 | [10 empty] | Комплект крепления щита на опору
|  | Цена=1800/1,2 | [25 empty] | Цена=1800/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1500 | [13 empty] | Всего по позиции
177 | Текущая цена | Розетка на ДИН-рейкуРар-10-З-ОП з\к |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 280.83 |  | 280.83 | [10 empty] | Розетка на ДИН-рейкуРар-10-З-ОП з\к
|  | Цена=337/1,2 | [25 empty] | Цена=337/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 280.83 | [13 empty] | Всего по позиции
178 | Текущая цена | Корпус металлический ЩРН-18 IP-54 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 5508.18 |  | 5508.18 | [10 empty] | Корпус металлический ЩРН-18 IP-54
|  | Цена=6059/1,1 | [25 empty] | Цена=6059/1,1
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 5508.18 | [13 empty] | Всего по позиции
179 | Текущая цена | Диф. автомат АВДТ-32 С25 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1175.83 |  | 1175.83 | [10 empty] | Диф. автомат АВДТ-32 С25
|  | Цена=1411/1,2 | [25 empty] | Цена=1411/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1175.83 | [13 empty] | Всего по позиции
180 | Текущая цена | Лампа ДНаТ 150Вт E40 432руб |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 360 |  | 360 | [10 empty] | Лампа ДНаТ 150Вт E40 432руб
|  | Цена=432/1,2 | [25 empty] | Цена=432/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 360 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Материалы | [9 empty] | 394412.93 | [16 empty] | Итого по разделу 2 Материалы
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 428724.93 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 16424.86 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 10636.84 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 3207.17 | [18 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 396526.62 | [18 empty] | Материалы
|  | Перевозка | [9 empty] | 1929.44 | [18 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы | [9 empty] | 417823.32 | [18 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы | [9 empty] | 415893.88 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 5060.53 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 5218.15 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 996.7 | [18 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 395076.22 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 6112.33 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 3429.95 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка | [9 empty] | 1929.44 | [18 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 40534.57 | [18 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 11364.33 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 5418.69 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 2210.47 | [18 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 1450.4 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 13167.53 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 6923.15 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого | [9 empty] | 458357.89 | [19 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) | [9 empty] | 19632.03 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 19279.86 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 10353.1 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% | [9 empty] | 91671.58 | [20 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете | [9 empty] | 550029.47 | [21 empty] | ВСЕГО по смете