Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) 
и комплексов (видов) работ

Выполнение работ по капитальному ремонту контактной сети троллейбусной линии в городе Рубцовске по переулку Улежникова на участке от улицы Комсомольской до улицы Пролетарской

| № п/п | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 «Капитальный ремонт контактной сети троллейбусной линии в городе Рубцовске по переулку Улежникова на участке от улицы Комсомольской до улицы Пролетарской» |  |  |  |  |
| 1 | п. 1 | Демонтаж провода двойного при: продольно-цепной подвеске, пролет до 60 м | км | 2,1 |
| 2 | п. 2 | Демонтаж троса продольно-несущего | км | 4,5 |
| 3 | п. 3 | Демонтаж узла подвески продольно-несущего троса к гибкой поперечине | узел | 8 |
| 4 | п. 4 | Демонтаж узла подвешивания: продольно-несущего троса на кронштейне | узел | 90 |
| 5 | п. 5 | Демонтаж пересечения контактных проводов троллейбуса с контактными проводами троллейбуса | шт | 4 |
| 6 | п. 6 | Демонтаж струнки скользящей | шт | 96 |
| 7 | п. 7 | Демонтаж криводержателя | шт | 12 |
| 8 | п. 8 | Монтаж провода двойного при: продольно-цепной подвеске, пролет до 60 м | км | 2,1 |
| 9 | п. 9 | Монтаж пересечения контактных проводов троллейбуса с контактными проводами троллейбуса | шт | 4 |
| 10 | п. 10 | Монтаж троса продольно-несущего | км | 4,5 |
| 11 | п. 11 | Монтаж узла подвески продольно-несущего троса к гибкой поперечине | узел | 8 |
| 12 | п. 12 | Монтаж узла подвешивания: продольно-несущего троса на кронштейне | узел | 90 |
| 13 | п. 13 | Установка дорожных знаков со светоотражающей поверхностью на растяжке: на 2-х креплениях | 100 шт | 1,2 |
| 14 | п. 14 | Демонтаж дорожных знаков | 100 шт | 1,2 |
| 15 | п. 15 | Монтаж кронштейна одностороннего троллейбусного. Для комплекта изоляторов КТП. | шт | 45 |
| 16 | п. 16 | Монтаж криводержателя | шт | 12 |
| 17 | п. 17 | Монтаж струнки скользящей | шт | 96 |
| Материалы |  |  |  |  |
| 18 | п. 18 | Провод (трос) ПС-35 Д7,5 оцин | м | 4500 |
| 19 | п. 19 | Пересечение УТП НЭ 430.00.00.00 | шт | 4 |
| 20 | п. 20 | Подвес троллейбусный скользящий НЭ 301.00.00.00 | шт | 96 |
| 21 | п. 21 | Изолятор И-1,2 НЭ 017.00.00.00А | шт | 70 |
| 22 | п. 22 | Держатель кривой КД 25/45 727.00.000 | шт | 22 |
| 23 | п. 23 | Узел подвешивания продольно несущего троса на гибкой поперечене НЭ 328.00.00.00 | шт | 8 |
| 24 | п. 24 | Узел подвешивания продольнонесущего троса к кронштейну д-60 НЭ 354.00.00.00 | шт | 80 |
| 25 | п. 25 | Комплект изоляторов КТП (втулка 731.01.302А+2 шайбы 731.01.303А) | шт | 45 |