Приложение 3

к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

- Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики и количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара/ код позиции КТРУ, ОКПД2 | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Конструктор беспилотного летательного аппарата | Максимальная длительность полета: < 30.0 мин Мощность двигателя: < 150 Ватт Наличие камеры в комплекте: Да Режим работы: Комбинированное управление Тип беспилотного летательного аппарата: квадрокоптер Тип двигателя: Бесколлекторный Дополнительные характеристики*: Скорость полета: ≥ 60 км/ч Максимальная высота полёта: ≥ 450 м Максимальная допустимая скорость ветра: ≤ 5 м/с Устройство или набор для сборки, канал связи управления системой: наличие Полетный контроллер с возможностью программирования: наличие Модуль Wi-Fi видеокамеры: наличие Камера оптического потока: наличие Перезаряжаемая аккумуляторная батарея : наличие Программное приложение для программирования и управления, в том числе для смартфонов, функция программирования нескольких летающих роботов на одном устройстве: наличие Методическое пособие для учителей и учеников в комплекте: наличие | штука | 1 |
|  | 30.30.32.120-00000001 |  |  |  |
| 2. | Комплект шин транспортных лестничных | Комплектация: шина для верхней конечности – 1 шт, шина для нижней конечности – 1 шт, чехол – 1 шт, руководство по эксплуатации. Применение: многоразовые. | комплект | 1 |
|  | 32.50.22.127 |  |  |  |
| 3. | Комплект шин транспортных иммобилизационных складных (средний) | Комплектация: Шина-воротник для взрослых -1 шт. Шина для нижней конечности для взрослых – 1 шт. Шина для верхней конечности для взрослых – 1 шт. Бинт медицинский стерильный - 2 шт. Повязка косыночная для взрослых – 1 шт. Сумка транспортировочная – 1 шт. Руководство по эксплуатации. Применение: многоразовые. Описание шин: пластины специальной формы с продольной и поперечной перфорацией для легкого моделирования любого размера шины по длине и полноте конечности. Описание шины-воротник: конструкция, регулируемая как по объему шеи, так и по высоте. Фиксация воротников осуществляется с помощью текстильной застежки. | комплект | 1 |
|  | 32.50.22.127 |  |  |  |
| 4. | Макет массогабаритный модели оружия | Вид макета оружия: Автомат Калашникова Тип приклада: складной Дополнительные характеристики*: Модель автомата: АК74М Возможность разборки и сборки: Да Материал корпуса: Металл Материал приклада: Ударопрочный пластик | штука | 2 |
|  | 32.99.53.130-00000098 |  |  |  |
| 5. | Дозиметр-радиометр бытовой | Время измерения: ≤ 40 с Цвет дисплея: ч/б Питание: батарейки AAА Тип излучения: бета, гамма, рентгеновские Диапазон показаний радиоактивного фона, мкЗв/ч: ≥ 0,05 и ≤ 9,99 Диапазон показаний рентгеновского излучения, МэВ: ≥ 0,03 и ≤ 3 Диапазон показаний гамма-излучения, МэВ: ≥ 0,1 и ≤ 1,25 Время непрерывной работы: ≥ 550 ч | штука | 1 |
|  | 26.51.41.110 |  |  |  |

*Дополнительная информация включена в описание объекта закупки в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. Использование такой информации необходимо в связи с тем, что характеристики, указанные в КТРУ, не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описание характеристик товара указана дополнительная информация, которая необходима заказчику для дальнейшего удобства при использовании товара.

- Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара.

Поставляемый Товар должен быть изготовлен из экологически чистого материала и не должен причинять вреда здоровью человека, а также должен соответствовать требованиям нормативных документов.

Качество и безопасность поставляемых Товаров должны соответствовать действующим стандартам, утвержденным в Российской Федерации в отношении данного вида Товаров, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товаров, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

- Требования к гарантийным обязательствам:

3.1. Товар должен поставляться с гарантийным сроком не менее 12 месяцев. Гарантийный срок на товар не может быть установлен Поставщиком ниже срока, установленного фирмой-производителем Товара. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания документа о приемке.

3.2. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставляемого товара.

3.3. Течение гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Заказчиком Поставщика об обнаружении недостатков до дня устранения их Поставщиком.

3.4. В период гарантийного срока, если неисправность является гарантийным случаем (дефекты производственной сборки, некачественные компоненты и т. д.), Поставщик осуществляет замену неисправного товара в течение 10 дней с даты получения заявки от Заказчика, без дополнительного финансирования.