Приложение № 3 к Извещению

об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с ОКПД 2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по исполнению функций технического заказчика и осуществлению строительного контроля на работы, предусмотренные Контрактом, по объекту «Капитальный ремонт МБОУ «Лицей № 6», расположенного по адресу: пр. Ленина, 48 в г. Рубцовске» | 71.12.20.190 Услуги по руководству строительными проектами. | усл. ед. | 1 |

Срок оказания услуг: с даты заключения Контракта по «25» августа 2026 г., но не ранее приемки результатов подрядных работ по Контракту на «Капитальный ремонт МБОУ «Лицей               № 6», расположенного по адресу: пр. Ленина, 48 в  г. Рубцовске».

Целью оказания услуг является выполнение необходимых функций технического заказчика и выполнение строительного контроля в рамках действующего законодательства для своевременного и качественного завершения работ, предусмотренных Контрактом № 2025.8348 от 25.11.2025 (номер реестровой записи – 3220901095025000006) на «Капитальный ремонт МБОУ «Лицей № 6», расположенного по адресу: пр. Ленина, 48 в  г. Рубцовске» (далее – Контракт).

Технический заказчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за превышение утвержденных Бюджетов объектов капитального строительства по вине Технического заказчика.

Исполнитель обязан:

- Осуществлять передачу проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденных в установленном порядке и допущенных (принятых) к производству работ путем простановки штампа;

- Утвердить перечень лиц, которые уполномочены осуществлять контроль за проведением строительно-монтажных работ и проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимает скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ.

- Осуществлять строительный контроль за строительством, соответствием объема, стоимости и качества работ техническим заданиям, проектам, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ.

- Вести контроль за выполнением графика производства работ.

- Участвовать в приемке от подрядной организации законченных этапов работ в соответствии с условиями Контракта. Проверять акты выполненных работ формы КС № 2, 3 на предмет обоснованности включения объемов и применения расценок, предоставленных подрядными организациями;

- Участвовать в освидетельствование скрытых работ и промежуточной приемке ответственных узлов и конструкций.

- Осуществлять контроль за исполнением подрядчиком предписаний государственных надзорных органов.

- Извещать о начале (возобновлении) строительства, реконструкции органа государственного строительного надзора, которому поднадзорен конкретный объект (в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ);

- Организовать регистрацию общих и специальных журналов работ в органах государственного строительного надзора (в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ);

- Организовать обеспечение доступа на строительную площадку представителей органов государственного надзора, организация устранения выявленных недостатков с возможной приостановкой строительно-монтажных работ до их устранения, составления актов об устранении недостатков (в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ);

- Уведомлять Заказчика о необходимости принятия решений о начале, приостановке, консервации (при необходимости прекратить работы или при их временной приостановке на срок более шести месяцев), прекращении строительства;

- Произвести приемку исполнительно-технической документации по завершению строительно-монтажных работ от подрядных организаций, осуществлять ее проверку;

14. Участвовать в комиссии по приемке законченного строительством (реконструкцией) объекта;

15. Организовать подготовку документов, для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (если такое разрешение требуется);

16. Организовать помощь Заказчику в претензионной работе в рамках Федерального Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в отношении подрядных организаций;

17. Обеспечить участие своего представителя в комиссии по вопросам ненадлежащего исполнения (неисполнения) подрядными организациями, поставщиками и иными организациями своих обязательств по заключенным контрактам;

18. Предоставить справочную информацию, которой он располагает в связи исполнением обязанностей по настоящему контракту, по отдельным вопросам, возникающим у Заказчика, в связи с обращениями граждан и юридических лиц;

19. Осуществлять подготовку отчетной информации о ходе строительства объекта.