Приложение 3

к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуги по охране объектов муниципальной собственности с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию для нужд Администрации города Рубцовска (КТС – кнопка тревожной сигнализации) | 80.10.12.000 - 00000005 Услуги частной охраны (Охранный (технический) мониторинг) | час | 13 204,0 |
| 2. | Услуги по охране объектов муниципальной собственности с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию для нужд Администрации города Рубцовска (ПЦН – пульт централизованного наблюдения) | 80.10.12.000 - 00000005 Услуги частной охраны (Охранный (технический) мониторинг) | час | 19 614,0 |

Характеристики услуг в соответствии с КТРУ:

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Вид услуги по охране | Охрана имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством Российской Федерации, и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию Охрана объектов с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством Российской Федерации, и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию |
| Принадлежность технических средств охраны | Заказчика |
| Технические средства охраны на объекте | Технические средства охранной сигнализации |

Место и условия оказания услуг:

| № п/п | Вид охраны | Адрес расположения объекта | Время охраны объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | КТС | г. Рубцовск пр. Ленина, 130 | Круглосуточно |
| 2. | КТС | г. Рубцовск, пер. Бульварный, 25 | 8.00-17.15 – понедельник-четверг, 08.00-16.00 - пятница |
|  | ПЦН |  | 17.15-08.00 – понедельник-четверг, 16.00-08.00 – пятница, выходные и праздничные дни - круглосуточно |
| 3. | ПЦН | г. Рубцовск, пер. Бульварный, 25 (гаражный комплекс) | 17.15-08.00 – понедельник-четверг, 16.00-08.00 – пятница, выходные и праздничные дни - круглосуточно |
| 4. | КТС | г. Рубцовск пр. Ленина, 205а | 8.00-17.15 – понедельник-четверг, 08.00-16.00 – пятница |
|  | ПЦН |  | 17.15-08.00 – понедельник-четверг, 16.00-08.00 – пятница, выходные и праздничные дни - круглосуточно |

Термины и определения:

ТСО – технические средства охраны;

КТС – кнопка тревожной сигнализации;

ПЦН – пульт централизованного наблюдения.

Объем услуг:

| № п/п | Услуга | Адрес расположения | Время охраны объекта | январь, час | февраль, час | март, час | апрель, час | май, час | июнь, час | июль, час | август, час | сентябрь, час | октябрь, час | ноябрь, час | декабрь, час | Часы, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТС | пр. Ленина, 130 | Круглосуточно | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8760 |  |
| 2 | КТС | пер. Бульварный, 25 | 8.00 - 17.15 – понедельник - четверг, 08.00.-16.00 - пятница | 135,00 | 170,75 | 189,25 | 197,50 | 171,00 | 189,50 | 206,50 | 189,25 | 198,50 | 197,25 | 179,00 | 198,50 | 2222 |  |
|  | ПЦН |  | 17.15-08.00 - понедельник-четверг, 16.00 - 08.00 пятница, выходные и праздничные -круглосуточно | 609,00 | 501,25 | 554,75 | 522,50 | 573,00 | 530,50 | 537,50 | 554,75 | 521,50 | 546,75 | 541,00 | 545,50 | 6538 |  |
| 3 | ПЦН | пер. Бульварный, 25 (гаражный комплекс) | 17.15-08.00 - понедельник-четверг, 16.00 - 08.00 пятница, выходные и праздничные - круглосуточно | 609,00 | 501,25 | 554,75 | 522,50 | 573,00 | 530,50 | 537,50 | 554,75 | 521,50 | 546,75 | 541,00 | 545,50 | 6538 |  |
| 4 | КТС | пр. Ленина, 205а | 8.00 - 17.15 – понедельник - четверг, 08.00.-16.00 - пятница | 135,00 | 170,75 | 189,25 | 197,50 | 171,00 | 189,50 | 206,50 | 189,25 | 198,50 | 197,25 | 179,00 | 198,5 | 2222 |  |
|  | ПЦН |  | 17.15-08.00 - понедельник-четверг, 16.00 - 08.00 пятница, выходные и праздничные - круглосуточно | 609,00 | 501,25 | 554,75 | 522,50 | 573,00 | 530,50 | 537,50 | 554,75 | 521,50 | 546,75 | 541,00 | 545,50 | 6538 |  |

Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям технического задания, условиям Контракта, действующего законодательства РФ, в том числе Закону Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».

Услуги должны оказываться в соответствии с санитарными, противопожарными нормами и правилами. В ходе оказания услуг Исполнителем должны соблюдаться нормы охраны труда и правила техники безопасности.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Исполнителя.

В рамках оказания услуг Исполнитель должен оказать комплекс услуг по охране с использованием технических средств охранной сигнализации: пульта централизованного наблюдения, тревожной сигнализации (далее – ТСО) охраняемых зданий Администрации города Рубцовска (далее – Объект):

В определенные дни и часы осуществлять в установленном порядке прием под централизованное наблюдение средств технической охраны и снятие их с централизованного наблюдения.

При поступлении сигнала тревожного извещения из Объекта Заказчика направлять наряд  для выяснения причины срабатывания ТСО, а при необходимости принимать меры к пресечению противоправных действий и задержанию лиц, их совершающих.  Сообщать в дежурную часть органа внутренних дел о фактах нарушения целостности Объекта или совершения преступления и до прибытия представителя Заказчика и следственно-оперативной группы ОВД обеспечивать неприкосновенность места происшествия.

Обучать представителей Заказчика, указанных в списке ответственных лиц, правилам пользования ТСО.

Обеспечить круглосуточный прием и выполнение заявок от Заказчика на устранение недостатков и неисправностей ТСО. В случае невозможности сдать под охрану Объект по причине неисправности ТСО, обеспечить прибытие на Объект своего представителя в возможно короткий срок, не позднее 3-х часов после получения заявки на ремонт.

Осуществлять техническое обслуживание ТСО своими контрольно-измерительными приборами, инструментами и расходными материалами.

Восстанавливать работоспособность используемого оборудования в случае его отказа в возможно короткий срок, но не более 1 (одних) суток.

Услуги по техническому обслуживанию представляют собой комплекс работ по поддержанию ТСО и приемопередающего оборудования в работоспособном состоянии в течение всего срока эксплуатации.

1.	Техническое обслуживание включает:

- Устранение неисправностей (текущий ремонт);

- Временную замену неработоспособных приборов, блоков, плат, кабелей, проводов и других компонентов на исправные однотипные или функционально эквивалентные заменяемым;

- Проведение плановых (не реже одного раза в месяц) регламентных работ с проверкой работоспособности компонентов и ТСО в целом, с обязательной регистрацией проведенных работ;

- Принятие мер и выдачу рекомендаций по устранению причин "ложных" срабатываний;

- Изменение программы функционирования ТСО по просьбе Заказчика;

- Оказание консультативных услуг Заказчику по вопросам эксплуатации ТСО.

- Подключение на ПЦН ТСО производится собственным оборудованием Исполнителя.

2.	Регламентные работы включают:

- Визуальный осмотр компонентов ТСО, проверку правильности установки извещателей с учетом возможного изменения планировки или дизайна помещений;

- Очистку и протирку клавиатур, извещателей, других компонентов ТСО;

- Контроль рабочих напряжений;

- Контроль работоспособности системы охранной сигнализации;

- Контроль работоспособности системы передачи данных по дублирующему каналу;

- Уточнение данных о пользователях;

- Консультации, обучение пользователей.

3.	Техническое обслуживание ТСО не включает:

- Капитальный ремонт ТСО по истечении срока его службы;

- Устранение дефектов и неисправностей, появившихся вследствие:

внесения изменений в состав ТСО или его ремонта, проведенных лицами, не являющимися представителями Исполнителя;

аварий на объектах или небрежных действий Заказчика;

нарушения условий эксплуатации ТСО;

3.3.	Устранение неисправностей сетей электропитания, систем телефонной связи (проводной или сотовой), к которым подключено оборудование ТСО, кроме неисправностей объектового оборудования сотовой связи (приемопередающего оборудования и антенно-фидерных устройств).

4. Для ТСО, если в технической документации на оборудование не указано иное, устанавливается срок службы восемь лет со дня начала эксплуатации.

5. Плата по Контракту включает стоимость:

- регламентных работ;

- работ по изменению программы функционирования ТСО;

- работ по устранению причин "ложных" срабатываний;

- работ по оказанию консультативных услуг по эксплуатации ТСО.

6.	Плата по Контракту не включает стоимость:

- сменных батарей и аккумуляторов;

- замененного оборудования и компонентов ТСО, а также работ, перечисленных в п.3.