Приложение 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № | Наименование товара, работы, услуги | Код ОКПД2 | Единица измерения | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | и код позиции по КТРУ (при наличии) |  |  |
| 1. | Выполнение работ по текущему ремонту муниципального помещения № 7 по пр-кту Ленина, 68 в городе Рубцовске | 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки | усл. ед. | 1 |

- Перечень и объем выполняемых работ:

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие обоев (комнаты, кухня, коридор) | м2 | 155,41 |
| 2 | Демонтаж покрытий полов: из керамических плит в один слой | м2 | 9,58 |
| 3 | Демонтаж трубы подводки горячего, холодного водоснабжения (кухня, ванная, туалет) | м | 20,0 |
| 4 | Демонтаж трубы канализации (туалет, ванная) | м | 6,0 |
| Внутренняя отделка |  |  |  |
| Стены |  |  |  |
| 1 | Оклейка обоями стен с подготовкой поверхности (комнаты, коридор, кухня) | м2 | 155,41 |
| Проемы |  |  |  |
| 3 | Окраска деревянных дверных блоков: (1,2х2,1-6шт; с двух сторон) | м2 | 30,24 |
| Потолки |  |  |  |
| 3 | Окраска водными составами потолков и стен (с подготовкой поверхности) (комнаты, кухня коридор, туалет, ванная) на 2 раза | м2 | 71,81 |
| Полы |  |  |  |
| 1 | Окраска пола с подготовкой поверхности (комнаты, коридор, кухня) | м2 | 64,03 |
| 3 | Устройство керамической плитки (ванна) | м2 | 9,58 |
| Сантехнический работы |  |  |  |
| 1 | Замена канализационной разводки (d=63) | м | 3 |
| 5 | Замена трубы подводки холодного водоснабжения (d=15) | м | 15 |
| 6 | Замена трубы подводки горячего водоснабжения (d=15) | м | 15 |
| 8 | Поверка водосчетчика ХВС в соответствии с требованиями | шт | 1 |
| Прочие |  |  |  |
| 1 | Установка вентиляционных решеток | шт | 2 |
| 2 | Вывоз и утилизация мебели и мусора с погрузкой вручную | т | 8 |
| 3 | Промывка поверхностей квартиры. | м2 | 71,87 |
|  | Непредвиденные расходы- 2% от общей сметной стоимости |  |  |

Товары и материалы должны быть новыми, не восстановленными, не иметь дефектов, обеспечивать предусмотренные производителем функции, соответствовать стандартам качества и безопасности, должны сопровождаться всеми требуемыми сертификатами либо другими документами, подтверждающими соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством на данный вид продукции.

Все указания в отношении товарных знаков читать со словами «или эквивалент».

2. Общие требования к качественным и количественным характеристикам, результатам выполняемых работ.

2.1. Соответствие выполняемых работ объемам, представленным заказчиком.

2.2. Соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, требований безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях (в том числе обеспечение низкого уровня шума), обеспечение выполнения правил пожарной безопасности.

2.3. Назначение ответственного лица за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил (копия приказа о назначении представляется заказчику).

2.4. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Алтайского края.

2.5. Осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края, а также предписаниями надзорных органов.

3. Требования к технологии и методам производства работ, организационно - технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ.

3.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями:

«СНиП 3.04.01.-87. Изоляционные и отделочные покрытия.

«СНиП 2.03.13-88. Полы».

«СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы»;

ГОСТ 475-2016 .« Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия»;

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

«СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (вместе с "СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...")

3.2. На предприятии должна существовать система контроля качества выполненных работ.

3.3. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

3.4. Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям.

3.5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям Трудового кодекса Российской Федерации.

3.6. В случае если на любой из стадий выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, подрядчик обязан за счет своих сил и средств, но без увеличения цены контракта, в кратчайший срок переделать выявленные некачественно выполненные работы, обеспечив их надлежащее качество и сдачу заказчику.

3.7. Все применяемые при производстве ремонтных работ материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

3.8. На период проведения ремонтных работ подрядчик должен возместить расходы ресурсоснабжающей (управляющей) организации за потребленные коммунальные ресурсы путем заключения договора на получение услуг.