Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту муниципального помещения № 30 по

пр-кту Ленина, 273, корпус 2 в городе Рубцовске

- Перечень и объем работ:

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка входного дверного блока (0,9х2,1м) | м2 | 1,89 |
| 2 | Разборка балконного блока из ПВХ (с откосами, отливами, подоконником) 1 шт | м2 | 3,98 |
| 3 | Разборка оконных рам с подоконником (1,45х1,5м-1шт) | м2 | 2,18 |
| 4 | Разборка деревянных дверных блоков: 0,8х2,1-2шт | м2 | 3,36 |
| 5 | Снятие обоев (комната, кухня) | м2 | 94,42 |
| 6 | Демонтаж керамической плитки (туалет, ванная) | м2 | 5,88 |
| 7 | Демонтаж покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | м2 | 25,3 |
| 8 | Демонтаж плинтусов | м.п. | 32,96 |
| Внутренняя отделка |  |  |  |
| Стены |  |  |  |
| 1 | Оклейка обоями стен с подготовкой поверхности (комнаты, коридор, кухня) | м2 | 80,0 |
| 2 | Облицовка стен кафельной плиткой (туалет, ванная) | м2 | 22,25 |
| Проемы |  |  |  |
| 1 | Установка оконных блоков из ПВХ (с откосами, отливами, подоконниками) -1 шт. | м2 | 2,18 |
| 2 | Установка балконного блока из ПВХ (с откосами, отливами, подоконником) 1 шт. | м2 | 3,98 |
| 3 | Установка деревянных дверных блоков: 0,8х2,1-2шт; | м2 | 3,36 |
| 4 | Установка входного дверного блока с обустройством откосов (0,9х2,1м) | м2 | 1,89 |
| Потолки |  |  |  |  | м2 |
| 1 | Окраска водными составами потолков (с подготовкой поверхности) (туалет, ванная) на 2 раза | м2 | 6,0 |
| 2 | Устройство натяжных потолков из ПВХ пленки ( с закладными под гардины: 2,5-1шт, 2,0-1шт, люстры-2шт, светильники-2шт) (комната, коридор, кухня) | м2 | 25,3 |
| Полы |  |  |  |
| 1 | Выравнивание пола: замена листов ДСП, линолеума (комнаты, коридор, кухня) | м2 | 25,3 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м.п. | 32,96 |
| Сантехнический работы |  |  |  |
| 1 | Установка мойки с тумбой (кухня) | шт | 1 |
| 2 | Установка смесителя (кухня, ванная) | шт | 2 |
| 3 | Замена смесителя с душевой лейкой со шлангом (ванная) | шт | 1 |
| 4 | Замена унитаза с бочком | шт | 1 |
| 5 | Установка водосчетчиков ГВС, ХВС в соответствии с требованиями листа 2, листа 4 и листа 5 графической части альбома «97/01 (02)-18 ИОС2- Система водоснабжения. | шт | 2 |
| 6 | Замена ванной 1,5*0,7 | шт | 1 |
| 7 | Замена раковины на ножки в ванной акриловая | шт | 1 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Установка потолочных светильников (коридор) | шт | 2 |
| 2 | Установка люстр-светильников (комнаты, кухня, туалет) | шт | 3 |
| 3 | Установка электроплиты 2-х конфорочной плиты | шт | 1 |
| Прочие |  |  |  |
| 1 | Установка вентиляционных решеток | шт | 2 |
| 2 | Вывоз и утилизация мебели и мусора с погрузкой вручную | т | 5 |
| 3 | Промывка поверхностей квартиры. | м2 | 28,3 |
|  | Непредвиденные расходы- 2% от общей сметной стоимости |  |  |

Все указания в отношении товарных знаков читать со словами «или эквивалент».

2. Общие требования к качественным и количественным характеристикам, результатам выполняемых работ.

2.1. Соответствие выполняемых работ объемам, представленным заказчиком.

2.2. Соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, требований безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях (в том числе обеспечение низкого уровня шума), обеспечение выполнения правил пожарной безопасности.

2.3. Назначение ответственного лица за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил (копия приказа о назначении представляется заказчику).

2.4. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Алтайского края.

2.5. Осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края, а также предписаниями надзорных органов.

3. Требования к технологии и методам производства работ, организационно - технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ.

3.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями:

СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01.-87. Изоляционные и отделочные покрытия»;

СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88. Полы»;

СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий»;

ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия»; «СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

«СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (вместе с "СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...")

3.2. На предприятии должна существовать система контроля качества выполненных работ.

3.3. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

3.4. Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям СП 112.13330.2011 «СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений».

3.5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям Трудового кодекса Российской Федерации.

3.6. В случае если на любой из стадий выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, подрядчик обязан за счет своих сил и средств, но без увеличения цены контракта, в кратчайший срок переделать выявленные некачественно выполненные работы, обеспечив их надлежащее качество и сдачу заказчику.

3.7. Все применяемые при производстве ремонтных работ материалы и оборудование должны быть новыми, не восстановленными, не иметь дефектов, обеспечивать предусмотренные производителем функции, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

3.8. На период проведения ремонтных работ подрядчик должен возместить расходы ресурсоснабжающей (управляющей) организации за потребленные коммунальные ресурсы путем заключения договора на получение услуг.