ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы отопления административного здания, расположенного по адресу: Алтайский край, город Рубцовск, пер. Бульварный, 25

| № п/п | Основные данные и требования | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Администрация города Рубцовска Алтайского края |
| 2. | Наименование и месторасположение объекта | Административное здание по адресу Алтайский край, город Рубцовск, пер. Бульварный, 25, 1928 год постройки |
| 3. | Объем проектирования и основные технико-экономические показатели | Административное здание; Общая площадь здания– 1001,00 м2; Строительный объем – 4886 м3; Назначение здания – административное |
| 4. | Стадийность проектирования | Проектная документация |
| 5. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6. | Источник финансирования | Бюджет муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края |
| 7. | Сроки выполнения работ | Срок выполнения работ составляет 30 календарных дней |
| 8. | Конструктивные решения | Проектом предусмотреть ремонт системы отопления двухтрубную (замена стояков, трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры). Источник тепло генерации-существующий тепловой узел. Радиаторы принять биметаллические, трубопроводы из полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном. Технические решения и материалы согласовать с Заказчиком. |
| 9. | Наименование и состав проектной документации | Состав и содержание разделов проектной документации разработать в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённым постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (с изменениями и дополнениями). Разделы 1 ПЗ, раздел 5 «Отопление», Раздел 12 «Сметы». |
| 10. | Требования нормативных документов | Исполнитель обязан при выполнении работ руководствоваться и исполнять в обязательном порядке требования нормативно-правовых документов, относящихся к предмету разработки проектной документации и действующих на территории РФ. |
| 11. | Требования к стоимостному составу сметной документации (по объектам с бюджетным финансированием | Сметную стоимость определить ресурсно-индексным методом с использованием сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 г. с изменениями на момент сдачи проектной документации. Стоимость в текущем уровне цен определить на дату выдачи проектно-сметной документации. В сводный сметный расчет необходимо включить – затраты на непредвиденные расходы. Прайс-листы и прочие документы, подтверждающие стоимость материалов и оборудования, принять от ближайших поставщиков и производителей, согласно Методическим рекомендациям по определению сметных цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства, утверждённых приказом Минстроя РФ от 04.09.2019 № 517/пр. Выполнить конъюнктурный анализ цен. |
| 12. | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Технический паспорт здания; Правоустанавливающие документы. |
| 13. | Количество экземпляров выдаваемой проектно – сметной документации | Проектную документацию выдать: - в электронном виде (проектную документацию в формате PDF, сметную в формате Гранд-смета, Exsel); - на бумажном носителе в 2-х экземплярах. |
| 14. | Требования к объему информации в технической документации | Объем разрабатываемой документации должен обеспечивать понимание подрядной организацией объемов и порядка выполнения работ по ремонту, а Заказчику сроков и стоимости выполнения ремонта |